WCPiT /EA/381-27/2024		Poznań, 2024-04- 16

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę zamkniętego systemu do pobierania krwi oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r., Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia.

PYTANIE nr 1:

Pytanie 1 (dotyczy pakietu nr 5)

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie pipet Pasteura o poj. 2 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pipety Pasteura o poj. 2 ml.

PYTANIE nr 2:

Pytanie 2 (dotyczy pakietu nr 7)

Czy Zamawiający w przypadku pakietu 7 wyrazi zgodę na wydłużenie terminu pojedynczej dostawy do 15 dni roboczych?

Pakiet ten dotyczy dostawy pipet, które powinny być dostarczone wraz ze świadectwem wzorcowania. Usługa taka jest przeprowadzana przez akredytowane laboratorium w terminie nie krótszym niż 10 dni roboczych więc wskazany w tym wypadku termin dostawy jest nierealny do wykonania uwzględniając wymaganą usługę.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i modyfikuje zapisy § 2 ust. 2 Zalacznika nr 4 - Projektowane postanowienia umowy na następujący:

2.	Dostawy będą się odbywać sukcesywnie zgodnie ze złożonym zamówieniem w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych, a w przypadku pakietu 7 w nieprzekraczalnym terminie 15 dni roboczych od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia telefonicznie, pisemnie lub e-mailem. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy laboratorium, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie, nie później niż do godz.11:00..

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje zapisy SWZ zmieniając termin wykonania zamówienia na 24 miesiące od dnia 03.06.2024r.

Nowy projekt SWZ stanowi 16.04.2024 SWZ

Nowy projekt umowy stanowi 16.04.2024 Zalacznik nr 4 - Projektowane postanowienia umowy.

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. modyfikuje zapisy SWZ oraz przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 26.04.2024 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin związania z ofertą do  25.05.2024 roku.