WCPiT /EA/381-27/2024 Poznań, 2024-04-23

Uczestnicy postępowania

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę zamkniętego systemu do pobierania krwi oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r., Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**PYTANIE nr 1:**

SIWZ:

1. Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku w pozycjach w których jednostką miary jest sztuka?

Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)”.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza Zamawiający wyraża zgodę.**

**PYTANIE nr 2:**

Wzoru umowy (zał. nr 4 do SIWZ):

2. Dotyczy §2 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do powyższego paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 250 zł. netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 250 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

3. Dotyczy §2 ust. 2

Prosimy o rezygnację z telefonicznego składania zamówień przez Zamawiającego.

Składanie zamówień drogą telefoniczną działa na niekorzyść obu Stron, ponieważ może prowadzić do nieporozumień między stronami, spowodowanych brakiem dowodów. Pamiętajmy również, iż Ustawa Prawo zamówień publicznych nie dopuszcza formy porozumiewania się telefonicznego, zatem również korespondencja dotycząca umów przetargowych powinna również odbywać się drogą pisemną.

4. Dotyczy §2 ust. 10.2)

Prosimy o zmianę terminu, w którym Wykonawca ma załatwić reklamację na termin realny tj.

- dla reklamacji ilościowych – realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 3 dni robocze od chwili jej otrzymania.

5. Dotyczy §3 ust. 9

Prosimy o potwierdzenie możliwości przesyłania faktur w formacie PDF.

6. Dotyczy §4 ust. 1 pkt. 1 i 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej za opóźnienie w realizacji dostawy i wymianie reklamowanego towaru do wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej dostawy lub reklamowanego towaru (…) za każdy dzień opóźnienia, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

 Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar.

Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w wysokości 2% wartości brutto danej dostawy jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość odsetek, którą Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne, dające w skali roku odpowiednio 730% wartości zamówionej dostawy. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.

**Odpowiedź: Ad 2: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.** **Zamawiający będzie składał zamówienia sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem.**

**Ad 3-6: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

**PYTANIE nr 3:**

Dot. Załącznik nr 1

7. Pakiet 4 poz. 6. Prosimy o dopuszczenie korków uniwersalnych do probówek, wciskanych, o średnicy 11-13 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza korki o średnicy 11-13 mm.**

**PYTANIE nr 4:**

8. Pakiet 5 poz. 3. Prosimy o dopuszczenie końcówek typu Medlab do pipet o poj. 1 – 5 ml, niesterylnych – poniżej zdjęcie.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza końcówki typu Medlab do pipet o poj. 1-5 ml, niesterylne.**

**PYTANIE nr 5:**

Pytanie 1 (dotyczy pakietu nr 6)

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie szkiełek pakowanych po 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem łącznej liczby opakowań zgodnie z zapotrzebowaniem?

**Odpowiedź: Zamawiający w pozycji 2 dopuszcza zaoferowanie szkiełek pakowanych po 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem łącznej liczby opakowań.** **Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z SWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.**

**PYTANIE nr 6:**

Pakiet 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100 z odpowiedni przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie a’100 z odpowiedni przeliczeniem ilości.** **Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z SWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.**

**PYTANIE nr 7:**

Pytanie - pakiet 3 poz. 1 - nakłuwacze

Czy Zamawiający w formularzu ofertowym dla pakietu 3 poz. 1 dopuści przeliczenie ilości sztuk produktu na opakowania o pojemności 200 sztuk produktu (tj. 150 000 sztuk produktu = 750 opakowań produktu) i podanie cen za ww. opakowanie?

**Odpowiedź: Zamawiający dla pakietu 3 poz. 1 dopuści przeliczenie ilości sztuk produktu na opakowania o pojemności 200 sztuk produktu i podanie cen za ww. opakowanie.** **Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z SWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.**

**PYTANIE nr 8:**

 **Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ Pakiet 6 Szkiełka podstawowe i nakrywkowe**

Czy Zamawiający w pozycji nr 3 pod pojęciem („góra” i „dół”)) miał na myśli szkiełka w których obszar zmatowiony umiejscowiony jest po obydwu stronach tej samej krawędzi szkiełka ?

**Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli szkiełka w których obszar zmatowiony jest po obydwu stronach tej samej krawędzi.**

**PYTANIE nr 9:**

**Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ Pakiet 6 Szkiełka podstawowe i nakrywkowe**

Czy Zamawiający w pozycji nr 1 dopuści do zaoferowania szkiełka podstawowe ze szlifowanymi krawędziami, bez pola matowego, pakowane po 50 szt. ? Szlifowana krawędź gwarantuje użytkownikowi bezpieczeństwo i brak możliwości skaleczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza szkiełka podstawowe ze szlifowanymi krawędziami.**

**PYTANIE nr 10:**

**Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ Pakiet 4**

Czy Zamawiający w pozycji nr 3 dopuści probówki wykonane z PP o wymiarach 13x100 i pojemności 7ml?

**Odpowiedź: Zamawiający w pozycji nr 3 pozostawia zapisy bez zmian**

**PYTANIE nr 11:**

**Dotyczy załącznika nr 1 do SWZ Pakiet 4**

Czy Zamawiający w pozycji nr 3 dopuści probówki o średnicy 12mm wykonane z PS?

**Odpowiedź: Zamawiający w pozycji nr 3 pozostawia zapisy bez zmian.**

**PYTANIE nr 12:**

PAKIET 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nakłuwaczy w opakowaniu a’200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę** **nakłuwaczy w opakowaniu a’200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z SWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.**

**PYTANIE nr 13:**

DOTYCZY WARUNKÓW UMOWY:

Prosimy Zamawiającego o zmianę sposobu naliczania kar na 1% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień zwłoki w realizacji.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.**

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. modyfikuje zapisy SWZ oraz przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do **29.04.2024** roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin związania z ofertą do **28.05.2024 roku.**