Poznań, 14.05.2024 r.

WCPiT/EA/381-30/2024

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” pn. „Remont oddziałów szpitalnych Centrum– Szpital w Ludwikowie”

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zgodnie z art. 286 ust 1 tejże ustawy zmienia treść SWZ

PYTANIA I ODPOWIEDZI

- Proszę o potwierdzenie, że w związku z pracami malarskimi konieczne jest całkowite zdjęcie osprzętu elektrycznego i ponowny montaż istniejących elementów.

W związku z pracami malarskimi konieczne jest zdjęcie osprzętu elektrycznego i ponowny montaż istniejących elementów z zachowaniem oznaczeń gniazd w miejscach montażu.

- Czy w zakresie prac Wykonawcy poza demontażem osprzętu elektrycznego wymaga się demontażu innych elementów wyposażenia np.: ręcznych ostrzegaczy pożarowych ROP, czytników KD, itp.?

Demontaż innych elementów wyposażenia np. ręcznych ostrzegaczy pożarowych ROP, czytników KD, itp. nie jest wymagany.

- Proszę o potwierdzenie, że zainstalowany na oddziałach osprzęt podlegający ponownym montażom jest sprawny i nieuszkodzony, a Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy jego wymiany lub uzupełnienia.

Osprzęt jest sprawny.

- Proszę o informacje, czy koszty przełożenia systemu kontroli dostępu KD (w związku z wymianą stolarki drzwiowej) są po stronie Wykonawcy, czy zostanie to zrealizowane przez serwis z ramienia Zamawiającego.

Koszty przełożenia systemu kontroli KD są po stronie Wykonawcy.

- Proszę o informacje, czy osprzęt elektryczny w remontowanej łazience P1/12 (gniazda, łączniki) podlega wymianie. Nie ujęto w przedmiarze.

Osprzęt elektryczny w remontowanej łazience P1/12 (gniazda, łączniki) podlega wymianie. Należy ująć w wycenie.

- Czy Wykonawca ma ująć w zakresie koszty opracowania projektu wykonawczego?

Wykonawca ma ująć w zakresie prac koszty opracowania projektu wykonawczego.

- Bardzo proszę o informacje, czy Zamawiający zdemontuje i ponownie zamontuje drabinki oraz inne sprzęty znajdujące się w pom. kinezyterapii.

Demontaż i ponowny montaż drabinki oraz innych sprzętów znajdujących się w pom. kinezyterapii leży po stronie Wykonawcy.

- Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga do malowania pomieszczeń demontażu grzejników i nie należy tego wyceniać.

Zamawiający potwierdza, że nie wymaga do malowania pomieszczeń demontażu grzejników i nie należy tego wyceniać.

- Proszę o potwierdzenie, że nie należy wykonywać żadnych prac związanych z sufitami podwieszanymi we wszystkich pomieszczeniach poza pom. P1.12.

Zamawiający potwierdza, że nie należy wykonywać żadnych prac związanych z sufitami podwieszanymi we wszystkich pomieszczeniach poza pom. P1.12.

- Bardzo proszę o informacje, czy należy zmyć starą farbę i malować ściany w pom. 0.119 oraz 0.120 na Oddziale Pulmonologiczno-Rehabilitacyjnym na parterze w pawilonie chorych nr 2. Prace nie zostały ujęte w przedmiarach.

Prace należy wykonać zgodnie z „Opisem dla zadania” PW - pkt. 5.2 Architektura / Ściany / Wykończenie ścian, prace malarskie.

Wykonawca wykonuje prace w pom. 0.119 oraz 0.120 na Oddziale Pulmonologiczno-Rehabilitacyjnym na parterze w pawilonie chorych nr 2.

- Proszę o potwierdzenie, że nie należy szpachlować ścian przed ich malowaniem w pomieszczeniach oznaczonych na rysunkach „R1”.

Prace należy wykonać zgodnie z „Opisem dla zadania”  PW - pkt. 5.2 Architektura / Ściany / Wykończenie ścian, prace malarskie.

- Bardzo proszę o potwierdzenie, że nie należy demontować ze ścian np. paneli gazów medycznych, mebli oraz innego sprzętu medycznego.

Zamawiający potwierdza, że nie należy demontować żadnego sprzętu medycznego na stałe zamontowanego do ścian. Należy sprzęt starannie zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie prowadzonych prac.

- Proszę o potwierdzenie, że Wykonawca powinien wycenić umycie okien we wszystkich pomieszczeniach, w których będzie prowadził prace.

Zgodnie z pkt. 5.2 „Opisu dla zadania” PW - Architektura / Ściany / Wykończenie ścian, prace malarskie, należy posprzątać pomieszczenia po zakończeniu prac. Zamawiający wymaga również umycia okien.

- Na Oddziale leczenia gruźlicy z pododdziałem gruźlicy wielolekoopornej należy pomalować okna. Na oknach są zamontowane siatki. Bardzo proszę o potw., że Zamawiający zdemontuje i ponownie je zamontuje we własnym zakresie.

Zamawiający zdemontuje i ponownie je zamontuje siatki.

- Bardzo proszę o potwierdzenie, że nie należy wykonywać żadnych prac związanych z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi na Oddziale leczenia gruźlicy z pododdziałem gruźlicy wielolekoopornej – w tym ich wymiany lub malowania.

Zamawiający wymaga jedynie wymiany parapetu w pomieszczeniu P1-12.

- Zgodnie z rysunkiem A-R-04 należy w pom. P1.05 wypełnić otwór po zdemontowanych drzwiach zabudową gipsowo-kartonową. Czy należy doliczyć jej gruntowanie i szpachlowanie? Brak takich pozycji w przedmiarach.

Prace należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Opisie dla zadania” PW - pkt. 5.2 Architektura / Ściany / Wykończenie ścian, prace malarskie.

- Naprawa ościeżnic na Oddziale leczenia gruźlicy z pododdziałem gruźlicy wielolekoopornej przedroży koszty wymiany nowych drzwi. W związku z tym proszę o potwierdzenie, że Wykonawca ma wycenić nowe drzwi.

Zamawiający informuje, że należy naprawić ościeżnice.

- ​Bardzo proszę o potwierdzenie, że nowe ościeżnice drzwiowe mają być stalowe stałe, a nie regulowane na grubość muru.

Zamawiający potwierdza, że nowe ościeżnice drzwiowe mają być stalowe regulowane na grubość muru.

- Czy Wykonawca powinien w ofercie przewidzieć wymianę nadproży? W jakich miejscach i w jakiej liczbie?

Zamawiający informuje, że nie ma potrzeby wymiany nadproży.

- Proszę o potwierdzenie, że na Oddziale leczenia gruźlicy z pododdziałem gruźlicy wielolekoopornej należy wymienić tylko 3 szt. grzejników. W pom. P1.12 jest 5 grzejników.

Zamawiający potwierdza, że na Oddziale leczenia gruźlicy z pododdziałem gruźlicy wielolekoopornej należy wymienić tylko 3 szt. grzejników.

- Wymiany drzwi należy dokonać również w pomieszczeniach, w których ściany i posadzki są w płytkach. Istnieje bardzo duże ryzyko, że podczas demontażu istniejących drzwi zostaną uszkodzone płytki. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość częściowej wymiany płytek – tylko przy otworach drzwiowych - z nowych płytek, zbliżonych do istniejących?

Zamawiający dopuszcza możliwość częściowej wymiany płytek – tylko przy otworach drzwiowych - z nowych płytek, zbliżonych do istniejących.

- Czy Zamawiający przewiduje etapowanie prac? Czy Wykonawca otrzyma cały front robót od razu?

Zamawiający informuje, że prace będą prowadzone na czynnym oddziale i będzie udostępniał pomieszczenia kolejno aby zapewnić ciągłość wykonywania robót.

- ​Bardzo proszę o potwierdzenie, że Wykonawca nie musi do malowania demontować odbojoporęczy i narożników oraz taśm ściennych.

Zamawiający potwierdza, że Wykonawca nie musi do malowania demontować odbojoporęczy, narożników oraz taśm ściennych, ale konieczne jest dokładne zabezpieczenie wszystkich elementów przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

- Proszę o informacje, czy należy wycenić nowe narożniki systemowe? Ile sztuk?

Zamawiający informuje, że nie ma potrzeby montażu nowych narożników systemowych.

- Proszę o potwierdzenie, że montaż odbojników ściennych z tworzywa sztucznego o średnicy 60mm należy przewidzieć tylko tam, gdzie Wykonawca będzie montował nowe drzwi.

Zamawiający potwierdza, że montaż odbojników ściennych z tworzywa sztucznego o średnicy 60mm należy przewidzieć tylko tam, gdzie Wykonawca będzie montował nowe drzwi.

- Bardzo proszę o informacje, czy należy przewidzieć wymianę okuć drzwi, czy okien, które Wykonawca ma przewidziane do malowania w ramach tego postępowania.

Zamawiający nie wymaga wymiany okuć drzwi lub okien, które Wykonawca ma przewidziane do malowania w ramach tego postępowania.

- Bardzo proszę o informacje, w których pomieszczeniach należy wycenić czyszczenie, demontaż i ponowny montaż kratek wentylacyjnych. Czy dotyczy to tylko pomieszczeń łazienek, w których będą prowadzone prace przez Wykonawcę?

Należy wycenić czyszczenie, demontaż i ponowny montaż kratek wentylacyjnych we wszystkich pomieszczeniach, w których będą prowadzone prace.

- Czy należy przewidzieć w ofercie montaż nowych tabliczek drzwiowych na nowych drzwiach, montowanych przez Wykonawcę?

Zamawiający dokona montażu nowych tabliczek we własnym zakresie.

- Czy należy wycenić częściowe uzupełnienie wykładzin przy otworach drzwiowych po montażu nowych drzwi?

Należy wycenić częściowe uzupełnienie wykładzin przy otworach drzwiowych po montażu nowych drzwi.

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zamawiający działając zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” przedłuża termin składania i otwarcia ofert do 20.05.2024 r.  Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zamawiający przedłuża termin związania ofertą do 18.06.2024 r.