WCPiT/EA/51- 7  /17							      Poznań, dnia 2017-12-19

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie

# BADAŃ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ

# dla WCPIT - Szpital w Chodzieży

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie badań tomografii komputerowej w Szpitalu Udzielającego Zamówienia w Chodzieży przez kolejne trzy lata.

Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 1638 ze zmianami) oraz  Ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku poz. 1938 ze zmianami) w zakresie określonym w art. 26 ust. 4 o działalności leczniczej.

Szczegółowe warunki wykonywania świadczeń określają wymogi wykonywania świadczeń zawarte w szczegółowych materiałach informacyjnych opracowanych i opublikowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w formie zarządzeń Prezesa NFZ.

II. Opis wymogów podmiotowych:

Ofertę składa oferent dysponujący odpowiednimi uprawnieniami do wykonywania świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia, posiadający odpowiedni wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

III. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia:

- Przyjmujący Zamówienie  zobowiązuje się do:

- zorganizowania Pracowni Tomografii Komputerowej w pomieszczeniach wynajmowanych przez Udzielającego Zamówienia oraz uzyskania przez Przyjmującego Zamówienie wszystkich wymaganych prawem decyzji i pozwoleń na użytkowanie pomieszczeń pracowni oraz urządzeń.

- wykonywania zleconych przez Udzielającego Zamówienia badań tomografii komputerowej (KT) łącznie z opisem tych badań oraz do wykonywania biopsji przezskórnej pod kontrolą KT.

- Termin rozpoczęcia wykonywania usługi, czyli termin niezbędny na zorganizowanie pracowni, nie może być dłuższy niż 4 tygodnie od dnia podpisania umowy.

- Szacunkowa ilość badań jakie zleca Udzielający Zamówienia to 410 miesięcznie.

- Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do wykonywania badań KT codziennie (oprócz sobót i dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 8:00 do 15:00, a w nagłych przypadkach we wszystkich dniach tygodnia niezależnie od pory dnia lub nocy.

- Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do wykonywania badań na zlecenie Udzielającego Zamówienia w pierwszej kolejności.

- Wymagane kwalifikacje osób opisujących KT: lekarz specjalista w zakresie radiologii – min. II st. specjalizacji, min. 5 letnie doświadczenie w opisie klatki piersiowej.

- Wynagrodzenie za faktycznie wykonane badania Udzielający Zamówienia zapłaci przelewem na konto Przyjmującego Zamówienie w terminie nie krótszym niż 30 dni od daty dostarczenia rachunku.

- Przyjmujący Zamówienie we własnym zakresie i na własny koszt wyposaży pomieszczenia w sprzęt zapewniający wykonywanie badań, płynność i wysoką jakość wykonywanych badań oraz dostosuje pomieszczenia do wymogów użytkowanego sprzętu.

- Przyjmujący Zamówienie ponosi wszelkie koszty (łącznie z kosztami opisu badań KT oraz wykonania biopsji przezskórnej) związane z wykonaniem badania i prezentacją jego wyników Udzielającemu Zamówienia.

- Przyjmujący Zamówienie ponosi wszelkie koszty związane z wyposażeniem całej pracowni, i pomieszczeń towarzyszących, zakupem materiałów eksploatacyjnych, zatrudnieniem personelu, itp.

- Przyjmujący Zamówienie wyposaży pracownię w dwa zestawy komputerowe przystosowane do pracy w sieci, złożone z jednostki centralnej, klawiatury, myszy, monitora i drukarki. Na własny koszt Przyjmujący Zamówienie nabędzie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania komputerów oprogramowanie w szczególności niezbędne licencje programu Eskulap.

- Przyjmujący Zamówienie dostarczał będzie obrazy badań oraz wyniki badań wykonanych na zlecenie Udzielającego Zamówienia w formie cyfrowej na CD, wszystkich wykonanych-badanych warstw wraz z opisem.

- Opis badania Przyjmujący Zamówienie będzie wprowadzał do sytemu Eskulap oraz dostarczał do Udzielającego zamówienie na płycie i w formie papierowej (-wydruk musi być podpisany). Opisy dostarczane będą do Udzielającego Zamówienia w terminie 1 dnia, a w przypadku badań porównawczych w terminie 3 dni.

- Przyjmujący zamówienie zobligowany jest do pełnej integracji z systemem PACS Eskulap, posiadanego przez Udzielającego Zamówienia. Oznacza to przesyłanie obrazów do systemu PACS Eskulap i PACS systemów wskazanych przez Udzielającego Zamówienia, na podstawie skierowań generowanych z systemu Eskulap.

- Przyjmujący zamówienie dokonywał będzie napraw i serwisowania tomografu oraz pozostałych urządzeń pracowni na własny koszt. W przypadku niemożliwości wykonywania badań u Przyjmującego zamówienie, Udzielający Zamówienia wykona badania poza swoją siedzibą. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu koszty transportu chorego do miejsca wykonywania badań i różnicę wynikającą z ceny wykonywania badania poza siedzibą Udzielającego Zamówienia a tą jaka obowiązywałaby gdyby wykonał je Przyjmujący zamówienie.

- Na potrzeby utworzenia pracowni tomografii komputerowej Udzielający Zamówienia przeznaczył  pomieszczenia o ogólnej powierzchni 74,70 m².

Przyjmujący Zamówienie, w związku z najmem pomieszczeń, uprawniony jest do przeprowadzenia wizji lokalnej w celu oceny stanu technicznego pomieszczeń z przeznaczeniem na pracownię tomografii komputerowej. Przeprowadzenie wizji lokalnej możliwe jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00- 12:00.

- Opis pomieszczeń.

Udzielający Zamówienia wynajmie Przyjmującemu Zamówienie pomieszczenia w których świadczona będzie usługa, znajdujące się na terenie Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Chodzieży.  Pomieszczenia tymi są: sala tomografu, sterownia, korytarz, przebieralnia, poczekalnia. Pomieszczenia mieszczą się na terenie Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii. Pomieszczenia wyposażone są w centralne ogrzewanie, instalację elektryczną, wodę, linię telefoniczną.

- Opłaty na rzecz Udzielającego Zamówienia.

Przyjmujący Zamówienie płacił będzie Udzielającemu Zamówienia miesięczny czynsz najmu w wysokości 20,00 zł/m2 + VAT. Miesięcznie rozliczane będą również opłaty za używanie energii elektrycznej, telefonu, wody, centralnego ogrzewania, wywozu śmieci, sprzątanie. Opłaty te będą rozliczane: według wskazań liczników (energia elektryczna, telefon), ryczałtem (centralne ogrzewanie, wywóz śmieci, sprzątanie, woda).

- Wynajem pomieszczeń odbędzie się na podstawie odrębnej umowy najmu (projekt umowy stanowi Załącznik nr 4 ).

- Opis Tomografu.

W celu zapewnienia wysokiej jakości usług do konkursu dopuszcza się tylko tomograf spiralny, min. 16 rzędowy ( rok produkcji – nie wcześniej niż 2013). Urządzenie powinno posiadać rozmiary umożliwiające jego instalację w przygotowanych pomieszczeniach bez konieczności ich adaptacji. Jeśli rozmiary urządzenia nie będą spełniały tego warunku to Przyjmujący Zamówienie przeprowadzi adaptację pomieszczeń na swój koszt, przy zachowaniu terminu rozpoczęcia świadczenia usługi, o którym mowa w p. III. 2 oraz przy zachowaniu wszelkich zasad higieny i bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych w jednostkach służby zdrowia.

Tomograf spełniać powinien co najmniej poniższe warunki:

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE GRANICZNE I OCENIANE |
| --- | --- |
|  | Aparat TK umożliwiający wykonywanie pełnego zakresu badań klinicznych obejmującego: - badań przesiewowych klatki piersiowej w trybie niskodawkowych przy napięciu 100 kV - badań miąższu płucnego w trybie HRCT - badania klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy wraz z wielofazowymi badaniami narządów tych obszarów anatomicznych - badania naczyń domózgowych, wewnątrzczaszkowych, dużych naczyń oraz naczyń obwodowych na odcinku min. do 160 cm, wraz z automatyczną analizą ich przebiegu oraz oceną ilościową wymiarów |
|  | Aparat umożliwiający jednocześnie (w trakcie jednego obrotu układu lampa – detektor) uzyskiwanie: - min. 16 nienakładających się warstw akwizycyjnych w trakcie akwizycji aksjalnej - min. 16 nienakładających się warstw akwizycyjnych w trakcie akwizycji spiralnej |
|  | Wszystkie elementy zestawu fabrycznie nowe, Rok produkcji , nie wcześniej niż 2013 |
|  | Certyfikaty i świadectwa dla tomografu komputeroewego: - deklaracja zgodności - certyfikat CE - wpis do rejestru wyrobów medycznych |
|  | Certyfikaty i świadectwa dla konsoli lekarskiej: - deklaracja zgodności - certyfikat CE |
|  | Szerokość zespołu aktywnych detektorów obrazowych w osi Z (odniesiona do izocentrum) w akwizycji min. 16 warstw submilimetrowych |
|  | Dopuszczalne obciążenie blatu stołu z zachowaniem pełnej funkcjonalności i pełnej precyzji 180kg +/- 0,25mm |
|  | Wskaźnik zatrzymania oddechu z odwróconym w kierunku pacjenta wyświetlaczem licznika czasu pozostałego do końca wstrzymania oddechu. |
|  | Generator RTG wysokiej częstotliwości o maksymalnej nominalnej mocy 60 kW dostępnej dla pełnego zakresu napięć 80-140 kV. |
|  | Maksymalne napięcie lampy RTG używane w protokołach klinicznych 140 kV |
|  | Możliwość ustawienia napięcia 100 kV w celu diagnostyki przesiewowej płuc. |
|  | Minimalne napięcie lampy RTG używane w protokołach klinicznych 80 (kV) |
|  | Minimalny zakres zmian prądu lampy RTG tomografu od 10(mA) do 440(mA) |
|  | Pojemność cieplna anody lampy 6,3 (MHU) |
|  | Czas najkrótszego skanu dla 16 warstw wykonywanych jednocześnie w trybie spiralnym dla rozdzielczości standardowej oraz wysokiej 0,5 (s) |
|  | Grubość najcieńszej warstwy (dla jednoczesnej akwizycji co najmniej 16 warstw) 0,625 (mm) |
|  | Maksymalna długość pola badania bez konieczności przekładania pacjenta 170 (cm) |
|  | Rozdzielczość niskokontrastowa poniżej 5 mm przy różnicy gęstości 3 HU, dla napięcia 120 kV, określony dla najkrótszego skanu pełnego, mierzony na fantomie CATPHAN 20 cm, przy warstwie 10 mm |
|  | Dawka potrzebna do uzyskania rozdzielczości niskokontrastowej określonej w pkt wyżej nie większa niż 13,3 mGy |
|  | Rozdzielczość wysokokontrastowa zmierzona na fantomie CATPHAN przy 0% MTF w dowolnej osi 18,5 (pl/cm) |
|  | Rekonstrukcyjny algorytm iteracyjny uwzględniający statystykę fotonową i szum od badanego obiektu, poprawiający jakość obrazu poprzez wielokrotne przetwarzanie danych surowych |
|  | Dwukierunkowy intercom dla komunikacji głosowej z pacjentem. |
|  | System automatycznego instruktażu głosowego dla pacjenta w języku polskim. |
|  | Synchronizacja startu badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych. |
|  | Niezależna konsola lekarska działająca przy wyłączonym tomografie. |
|  | Pomiary geometryczne (długości/kątów/powierzchni/objętości) |
|  | Pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, profile gęstości, histogramy, inne) |
|  | Manipulacja obrazem (negatyw, obrót i odbicia lustrzane, powiększone, dodawanie i subtrakcja). |
|  | Rekonstrukcyjne MPR (również skośny i krzywoliniowe) |
|  | Prezentacja i przetwarzanie 3D: - rekonstrukcje MPR (tick i thin) – w dowolnej płaszczyźnie, przekroje naczyń - edycja 3D - rekonstrukcje VRT – rekonstrukcja naczyń - rekonstrukcje SSD – powierzchniowa z pikseli - rekondstrukcje angio – CT (MinIP i MaxIP) |
|  | Automatyczna wizualizacja całego naczynia: przekroje prostopadłe, podłużne, poprzeczne, przebieg naczynia, automatyczne wyznaczanie stenozy. |
|  | Automatyczne usuwanie z obrazu struktur kostnych. |
|  | Prezentacja układu naczyniowego oraz przeziernych struktur kostnych. |
|  | Ocena zmian ogniskowych w płucach. |
|  | Ocena zmian ogniskowych w obrębie tkanki płucnej wraz z automatyczną oceną trendów wzrostu. |
|  | Automatyczna identyfikacja zmian ogniskowych śródmiąższowych i przyopłucnych przez program komputerowy. |
|  | Ocena drzewa oskrzelowego płuc. |
|  | Automatyczna segmentacja prawego i lewego płuca oraz drzewa oskrzelowego. |
|  | Automatyczna prezentacja drogi powietrznej oskrzela wraz z rozwinięciem go na płaszczyźnie. |
|  | Automatyczny pomiar grubości ścian dróg oddechowych, średnicy światła wraz z prezentacją zewnętrznych i wewnętrznych konturów tych ścian. |
|  | Automatyczne pomiary ilościowe do oceny POCHP i rozedmy. |
|  | Automatyczna segmentacja litych guzów płuc. |
|  | Automatyczna segmentacja częściowo litych guzów płuc. |
|  | Automatyczna segmentacja nielitych guzów płuc. |
|  | Automatyczna, dwugłowicowa strzykawka do podawania kontrastu i roztworu NaCl w trakcie badania tomograficznego |
|  | Archiwizacja obrazów w systemie PACS z dostępem on line przez 5 lat oraz dystrybucją badań na oddziały szpitalne. |
|  | Archiwizacja opisów w systemie RIS sprzężonym z systemem PACS wraz z możliwością przygotowywania zestawień statystycznych dla potrzeb programów naukowych, przesiewowych i dla NFZ. |
|  | Integracja RIS i PACS ze szpitalnym systemem Eskulap, możliwość wykonywamia opisów w badania w oknach systemu Eskulap. |
|  | Kopia bezpieczeństwa na taśmach LTO. |
|  | Zapis badania TK i opisu oraz programu do odtwarzania na dowolnych PC na płytach CD lub DVD wraz z nadrukiem zawierającym dane pacjenta, datę badania, nazwę i logo Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii. |
|  | Opis badań pilnych w czasie 12 godzin. |
|  | Badania pilne opisywane w systemie teleradiologii 24h. |
|  | Dwa zestawy komputerowe z drukarką do wykonywania opisów badań w systemie Eskulap ze stosownymi licencjami dla Eskulapa. |
|  | Wyposażenie w konsolę operatora oraz w konsole lekarskie. |
|  | Oprogramowanie pozwalające na wykonywanie biopsji przezskórnej pod kontrolą TK. |

Niespełnienie któregokolwiek z wymienionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

- Przyjmujący Zamówienie odpowiada za szkody powstałe w mieniu Udzielającego Zamówienia  w wyniku niedopełnienia obowiązków związanych z zakresem zleconej usługi.

  - Opis wymaganych dokumentów:

- Czytelnie wypełniony oraz podpisany formularz ofertowy, zawierający proponowaną kwotę należności za realizację zamówienia, z kalkulacją elementów należności oraz proponowany czas trwania umowy, według załączonego wzoru - załącznik nr 1,

- oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia , według załączonego wzoru -  załącznik nr 2

- Kserokopie następujących dokumentów:

  - Wydruk lub poświadczona kopia wpisu do właściwego rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą i oznaczenie organu dokonującego wpisu - w odniesieniu do osób prowadzących indywidualne lub indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie/pielęgniarskie i podmiotów leczniczych,

  - Kopia statutu (dotyczy podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami)

  - upoważnienie do złożenia i podpisania oferty,

  - Odpis aktualny z KRS lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oferenta,

  - Wykaz liczby i kwalifikacji zawodowych osób udzielających świadczeń z zakresu badań   KT oraz dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje tych osób,

  - koncepcja organizacji pracy Pracowni Tomografii Komputerowej w siedzibie Udzielającego Zamówienia,

  - świadectwa dopuszczające oferowany tomograf do pracy w placówkach służby zdrowia,

  - foldery i materiały zawierające opis techniczny urządzenia,

  - dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie - min. 5 letnie,  w  dziedzinie będącej przedmiotem oferty a w szczególności opinia podmiotu na rzecz którego udzielane były świadczenia,

  - kserokopia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w art. 25

ustawy o działalności leczniczej obejmująca szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, których dotyczy postępowanie zawartą na czas trwania umowy albo oświadczenie, że umowa ubezpieczenia zostanie przedłożona nie później niż w dniu rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych wraz z oświadczeniem o zachowaniu ubezpieczenia przez cały okres związania umową

  - Instrukcje dla Oferentów:

1) Przygotowanie oferty:

- Oferent składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w "Szczegółowych warunkach

konkursu ofert" na formularzu udostępnionym przez Udzielającego zamówienia.

- Oferta powinna zawierać wszelkie dokumenty i załączniki wymagane w "Szczegółowych warunkach konkursu ofert".

- Oferta winna być sporządzona w sposób przejrzysty i czytelny.

- Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w języku polskim, z wyłączeniem pojęć medycznych.

- Ofertę oraz każdą z jej stron podpisuje oferent lub osoba uprawniona do jego reprezentowania rejestrów lub osoba upoważniona na podstawie pełnomocnictwa złożonego w oryginale w formie pisemnej, zawierającego podpis i pieczątkę uprawnionego do reprezentowania oferenta. Strony oferty oraz miejsca, w których naniesione zostały poprawki, podpisuje oferent lub osoba przez niego upoważniona w sposób wskazany w niniejszym punkcie. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez przekreślenie błędnego zapisu i umieszczenie obok niego czytelnego zapisu poprawnego.

- Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę, jeżeli w formie pisemnej powiadomi Udzielającego zamówienia o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu składania ofert.

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty oznacza się jak ofertę z dopiskiem "Zmiana oferty" lub "Wycofanie oferty".

- Komisja konkursowa powołana przez Udzielającego zamówienia odrzuca ofertę:

- złożoną po terminie

- zawierającą nieprawdziwe informacje

- jeżeli oferent nie określił przedmiotu oferty, nie podał proponowanej liczby lub ceny świadczeń zdrowotnych

- jeżeli oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

- jeżeli oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

- jeżeli oferent złożył ofertę alternatywną

- jeżeli oferent lub oferta nie spełnia wymaganych warunków określonych w przepisach prawa oraz warunków określonych przez Udzielającego zamówienia

- złożoną przez oferenta, z którym w okresie 5 lat poprzedzających ogłoszenie postępowania Udzielający zamówienia rozwiązał umowę w zakresie lub rodzaju odpowiadającym przedmiotowi ogłoszenia w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie oferenta.

- W przypadku, gdy braki, o których mowa w pkt 8 dotyczą tylko części oferty, Komisja konkursowa odrzuca ofertę w części dotkniętej brakiem.

- Dokumenty muszą być w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii.   Poświadczenie musi być dokonane przez oferenta, lub osobę upoważnioną do jego reprezentacji. Poświadczenia dokumentów należy dokonać na tej samej stronie, na której dokument kserowano.

Forma: własnoręczny podpis z imieniem i nazwiskiem (jeśli jest to pieczątka), data i napis „za zgodność z oryginałem”.

11. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty wymienione w  pkt. IV Szczegółowych warunków konkursu.

2) Termin związania ofertą

Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od upływu terminu składania ofert.

3) Termin i sposób składania ofert

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie, która:

- powinna być zaadresowana na Udzielającego zamówienia

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii ul. Szamarzewskiego 62, 60 – 569 Poznań,

- powinna zawierać nazwę i adres oferenta,

- powinna posiadać oznaczenia:

# „Oferta konkursowa z zakresu

# BADAŃ TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ dla WCPIT

# - Szpital w Chodzieży”

Ofertę należy złożyć w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań, w sekretariacie Szpitala, codziennie w godz. 7.00 – 14.30 (oprócz dni wolnych od pracy), nie później niż do dnia  28.12.2017r. do godz. 09:00.

4)     Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w:

Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii ul. Szamarzewskiego 62, 60 – 569 Poznań,

w Sali Konferencyjnej w Budynku Administracji WCPiT w dniu  28.12.2017r. o godz. 09:30.

Otwarcie ofert zostanie dokonane w obecności oferentów (obecność oferentów nie jest obowiązkowa), którzy mogą uczestniczyć w części jawnej konkursu i składać oświadczenia i wyjaśnienia.

Komisja konkursowa w części jawnej w obecności oferentów:

- Stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę otrzymanych ofert,

- Otwiera koperty i ustala, które z ofert spełniają warunki konkursu,

- Przyjmuje do protokołu zgłoszone przez oferentów wyjaśnienia lub oświadczenia.

W przypadku, gdy oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub oferta zawiera braki formalne, komisja konkursowa wzywa oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.

W części niejawnej konkursu ofert komisja konkursowa dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty według kryteriów podanych w Rozdziale VI.

Komisja konkursowa ogłasza o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Udzielającego zamówienia.

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz do przedłużenia terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert oraz do przeprowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami.

Komisja konkursowa w przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu negocjacji, dotyczących ceny i liczby oferowanych świadczeń, zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia ich z wybranymi oferentami, których oferty uzyskały najwyższą punktację. Przeprowadzenie negocjacji z oferentem nie oznacza wyboru jego oferty.

W wyniku przeprowadzonych negocjacji cena za świadczenia nie może ulec zwiększeniu w stosunku do ceny proponowanej w ofercie.

Szczegółowe zasady pracy Komisji konkursowej określa Zarządzenie nr 94 z dnia 27.12.2011r. Dyrektora Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii.

VI.     Kryteria oceny ofert

Ocena końcowa, jest sumą składowych ocen w poszczególnych kryteriach.

Rangi przyjętych kryteriów w punktacji: 80% cena, 20% jakość.

W celu porównania i oceny złożonych ofert w części niejawnej komisja konkursowa posłuży się następującymi kryteriami:

  - cena  - oceniana w szczególności  na podstawie ceny podanej przez Wykonawcę w ofercie,

cena ofertowa oceniana jest poprzez odniesienie ceny jednostki rozliczeniowej zaproponowanej przez oferenta w ofercie lub stanowiącej końcowy wynik negocjacji w stosunku do ceny oczekiwanej przez WCPIT w danym postępowaniu w sprawie zawarcia umowy

C min

C = -----------   x 80 pkt.
        C o

gdzie:
C min  – cena oferty najtańszej
C o    – cena oferty ocenianej

2) jakość - oceniana w szczególności  poprzez kwalifikacje oraz staż pracy osób udzielających świadczeń z zakresu badań KT

| lp | Parametr oceniany jakość | liczba punktów |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Specjalizacja II stopnia |  | 1 pkt |
|  | tytuł naukowy z zakresu nauk medycznych |  | 1 pkt |
|  | staż pracy 5 lat |  | 1 pkt |
|  | staż pracy 6 lat i staż pracy 25 lat | Dodatkowo 0,1 punktu za rok pracy | 2 pkt |

J o

J = -----------   x 20 pkt.
        J max

gdzie:
J o    – jakość oferty ocenianej

J max  – jakość oferty z najwyższą ilością punktów

Przy ostatecznym porównaniu ofert, w kryterium jakość, brana będzie pod uwagę punktacja lekarzy o najwyższych kwalifikacjach oraz najdłuższym stażu pracy.

  - Unieważnienie postępowania:

Udzielający zamówienia unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej gdy :

- nie wpłynęła żadna oferta

- odrzucono wszystkie oferty

- kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Udzielający zamówienia przeznaczył na finansowanie świadczeń  w danym postępowaniu

- nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub zawarcie umowy nie leży w interesie pacjentów, a czego nie można było przewidzieć przed ogłoszeniem postępowania konkursowego

- wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, z tym że Komisja może przyjąć tę ofertę gdy z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych samych warunkach konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert.

VIII. Środki odwoławcze:

- Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzenia postępowania konkursowego przysługują środki odwoławcze  na zasadach określonych poniżej.

- W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć do komisji konkursowej umotywowany protest, w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności

- Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie konkursowe zostaje zawieszone, chyba że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny.

- Komisja konkursowa rozpatruje protest w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia.

- Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu

- Informację o  wniesieniu i rozstrzygnięciu protestu niezwłocznie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Udzielającego zamówienia.

- W przypadku uwzględnienia protestu Komisja powtarza zaskarżoną czynność.

- Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora WCPiT w terminie 7 dni od daty ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania.

- Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

- Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy do czasu jego rozpatrzenia.

- Dyrektor WCPiT rozpoznaje i rozstrzyga odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania.

IX. Zawarcie umowy

- Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu 
o konkursie ofert  podając nazwę (firmę) oferenta albo imię i nazwisko oraz siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres oferenta, który został wybrany.

- Oferentom wybranym w wyniku postępowania konkursowego Udzielający zamówienia  wskazuje sposób, termin i miejsce zawarcia i podpisania umowy.

- Umowa o udzielanie świadczeń zostanie zawarta z oferentem wybranym w konkursie ofert w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, z zastrzeżeniem postanowień punktu VIII.10 .

- Udzielający zamówienia zastrzega, iż może dochodzić roszczeń wobec oferenta, który wygrał konkurs ofert, a następnie zrezygnował z podpisania umowy, powodując tym samym nie zabezpieczenie opieki zdrowotnej w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii.

Do postępowania konkursowego mają zastosowanie przepisy art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.),

Załączniki:

- Formularz ofertowy,

- Oświadczenie,

- Wzór umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych,

- Wzór umowy najmu.

……………………………………………….