**Załącznik nr 1**

**Pakiet nr 2**

**Pozycja 1**

**Wideolaryngoskop – 2 szt.**

|  |  |
| --- | --- |
| Lp. | Parametry graniczne (wymagane) |
|  | **Wideolaryngoskop** |
| 1. | Videolaryngoskop wielofunkcyjny,  videolaryngoskop z jednorazowymi łyżkami Macintosh do trudnej intubacji pacjentów w rozmiarze 3 i 4 ekran z kamerą o wysokiej rozdzielczości laryngoskop elektroniczny z baterią litowo-jonową do ponownego ładowania ładowarka USB lub z możliwością ładowania w gniazdku elektrycznym |