Załącznik nr 1

Pakiet nr 2

Pozycja 2

Laryngoskop dla AiIT – 1 szt.

| Lp. | Parametry graniczne (wymagane) |
| --- | --- |
|  | Laryngoskop dla AiIT |
| 1. | Laryngoskopy światłowodowe Ładowarka do rękojeści - szt.4 stacja dokująca z możliwością ładowania rękojeści z możliwością ładowania dwóch rękojeści wskaźnik informujący o naładowaniu akumulatora możliwość krótkiego doładowania kilku procent baterii |
| 2. | Rękojeść ładowana stacją dokującą - 4 szt. uchwyt dla dorosłych źródło światła w postaci diody LED możliwość sterylizacji w całości bez wyjmowania baterii wyposażona w akumulator wielokrotnego ładowania antypoślizgowa rękojeść |
| 3. | Łyżki do laryngoskopów wielorazowe rozmiary 3-4 - 20 szt. Macintosh - oraz łyżki do trudnych intubacji McCoy - 8 szt. Z ruchomą końcówką 3-4 możliwość sterylizacji w autoklawach, łyżki odpowiednie do intubacji dorosłych wykonanie ze stali chirurgicznej, tor światłowodowy przewodzący światło |