{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["m.chir. 2024"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"m.chir. 2024","index":0,"n_rows":84,"n_cols":11,"rows_kept":84,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,0,1,9],[2,0,2,10],[13,0,13,10],[14,0,14,10],[34,0,34,10],[35,0,35,10],[23,1,23,9],[25,0,25,10],[26,0,26,10],[41,0,41,9],[79,0,79,9],[50,0,50,10],[51,0,51,10],[58,0,58,10],[59,0,59,10],[60,1,60,10],[70,0,70,10],[78,0,78,10],[42,0,42,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["                     Pakiet nr 1        "]
["MATERIAŁ  CHIRURGICZNY - Jałowa gaza hemostatyczna"]
[]
["l.p.","rodzaj","wielkość","zapotrzebo-wanie roczne /szt./  (a)","1.  nazwa handlowa, producent                                  2. nr katalogowy - jeżeli został przypisany ","cena netto za szt. (b)","wartość ogółem netto                     (a x b=c)","stawka  VAT","VAT (d)","wartość ogółem brutto (c+d)","kod CPV"]
[1,"Wchłaniany jałowy hemostatyk powierzchniowy ze 100% regenerowanej, oksydowanej celulozy w formie gazy (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym i mający zastosowanie w profilaktyce zakażenia pola operowanego - udokumentowane jako\ndowód: prospektywnym, randomizowanym badaniem klinicznym in vivo z udziałem ludzi\ni zastosowaniem grupy kontrolnej, oraz działanie bakteriobójcze udokumentowane\nbadaniem przedklinicznymi in vitro, które dostarczone jako dowód -poprzez niskie pH\n2,5-3,5 w kontakcie z krwią po 24 h- eliminują na poziomie 99,9% szczepy bakterii:\nMRSA, MRSE, PRSP, VRE, Pseudomonas aeruginosa. Zawartość grupy karboksylowej\n18-21%. Okres wchłaniania 7-14 dni. Rozmiar 5 cm x 7,5 cm.","5cm x 7,5cm",12,{"$nulls":6},"33141127-6"]
[2,"Wchłaniany jałowy hemostatyk powierzchniowy ze 100% regenerowanej, oksydowanej\ncelulozy w formie gazy (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym i mający\nzastosowanie w profilaktyce zakażenia pola operowanego - udokumentowane jako\ndowód: prospektywnym, randomizowanym badaniem klinicznym in vivo z udziałem ludzi\ni zastosowaniem grupy kontrolnej, oraz działanie bakteriobójcze udokumentowane\nbadaniem przedklinicznymi in vitro, które dostarczone jako dowód -poprzez niskie pH\n2,5-3,5 w kontakcie z krwią po 24 h- eliminują na poziomie 99,9% szczepy bakterii:\nMRSA, MRSE, PRSP, VRE, Pseudomonas aeruginosa. Zawartość grupy karboksylowej\n18-21%. Okres wchłaniania 7-14 dni. Rozmiar 10 cm x 20 cm.","10cm x 20cm",1440,{"$nulls":6},"33141127-6"]
[3,"Wchłaniany jałowy hemostatyk powierzchniowy ze 100% regenerowanej, oksydowanej\ncelulozy w formie gęsto tkanej (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym i\nmający zastosowanie w profilaktyce zakażenia pola operowanego - udokumentowane\njako dowód: prospektywnym, randomizowanym badaniem klinicznym in vivo z udziałem\nludzi i zastosowaniem grupy kontrolnej, oraz działanie bakteriobójcze udokumentowane\nbadaniem przedklinicznymi in vitro, które dostarczone jako dowód -poprzez niskie pH\n2,5-3,5 w kontakcie z krwią po 24 h- eliminują na poziomie 99,9% szczepy bakterii:\nMRSA, MRSE, PRSP, VRE, Pseudomonas aeruginosa. Zawartość grupy karboksylowej\n18-21%. Okres wchłaniania 7-14 dni.. Rozmiar 2,5 cm x 2,5 cm.\n","2,5 x 2,5 cm ",12,{"$nulls":6},"33141127-6"]
[4,"Strukturalna, nieutkana, nierozwarstwialna włóknina hemostatyczna ze 100%\nregenerowanej, oksydowanej celulozy w formie gęsto tkanej (pochodzenia roślinnego)\no działaniu bakteriobójczym i mający zastosowanie w profilaktyce zakażenia pola\noperowanego - udokumentowane jako dowód: prospektywnym, randomizowanym\nbadaniem klinicznym in vivo z udziałem ludzi i zastosowaniem grupy kontrolnej, oraz\ndziałanie bakteriobójcze udokumentowane badaniem przedklinicznymi in vitro, które\ndostarczone jako dowód -poprzez niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią po 24 heliminują na poziomie 99,9% szczepy bakterii: MRSA, MRSE, PRSP, VRE,\nPseudomonas aeruginosa. Udokumentowana analizą retrospektywną redukcja kosztów\nw postaci 14%-16% krótszej długości pobytu pacjenta w szpitalu. Zawartość grupy\nkarboksylowej 18-21%. Okres wchłaniania 7-14 dni. Rozmiar 2,5 x 5,1 cm.","2,5cm x 5,1cm",10,{"$nulls":6},"33141127-6"]
[5,"Strukturalna, nieutkana, nierozwarstwialna włóknina hemostatyczna ze 100% regenerowanej, \noksydowanej celulozy w formie gęsto tkanej (pochodzenia roślinnego) o działaniu bakteriobójczym i \nmający zastosowanie w profilaktyce zakażenia pola operowanego - udokumentowane jako dowód: \nprospektywnym, randomizowanym badaniem klinicznym in vivo z udziałem ludzi, oraz działanie \nbakteriobójcze udokumentowane badaniem przedklinicznymi in vitro, które dostarczone jako dowód - poprzez niskie pH 2,5-3,5 w kontakcie z krwią po 24 h- eliminują na poziomie 99,9% szczepy bakterii: \nMRSA, MRSE, PRSP, VRE, Pseudomonas aeruginosa. Zawartość grupy karboksylowej 18-21%. Okres wchłaniania 7-14 dni. \nRozmiar 10,2 x 5,1 cm.","10,2cmx5,1cm",20,{"$nulls":6},"33141127-6"]
[6,"Miejscowy wchłanialny środek hemostatyczny z oczyszczonej żelatyny wieprzowej w formie płynnej, wstępnie zmieszanej matrycy przeznaczony do tamowania krwawienia. Czas wchłaniania 4-6 tygodni. Objętość matrycy żelatynowej ma 7 ml, zaś łączna objętość produktu końcowego po zmieszaniu z 2ml soli fizjologicznej wynosi 8 ml. Zestaw bezigłowy, czas gotowości po przygotowaniu 8h. 2 kaniule, jedna z możliwością przycięcia, druga z pamięcią kształtu.","pojemność   8ml",1,{"$nulls":6},"33141127-6"]
[{"$nulls":6},"wartość netto ogółem",null,"Wartość podatku VAT ogółem","Wartość brutto ogółem"]
[]
["Pakiet nr 2     "]
["MATERIAŁ  CHIRURGICZNY - Klipsy do zaciskania naczyń i klipsy polimerowe niewchłanialne"]
[]
["l.p.","rodzaj","wielkość","zapotrzebo-wanie roczne /szt./  (a)","1.  nazwa handlowa, producent                                  2. nr katalogowy - jeżeli został przypisany ","cena netto za szt. (b)","wartość ogółem netto                     (a x b=c)","stawka  VAT","VAT (d)","wartość ogółem brutto (c+d)","kod CPV"]
[1,"Klips do zaciskania naczyń krwionośnych tytanowy z wewnętrznym i zewnętrznym żebrowaniem do aplikatorów Grena H01315122.","średnio duży",{"$nulls":7},"33141120-7"]
[2,"Klips do zaciskania naczyń krwionośnych tytanowy z wewnętrznym i zewnętrznym żebrowaniem do aplikatorów EL214 Ethicon.","średni",{"$nulls":7},"33141120-7"]
[3,"Klipsy polimerowe, łukowaty kształt- dający możliwość objęcia większej ilości tkanek, posiadające walce stabilizujące- eliminujące wypadanie klipsów, samonaprowadzający się zatrzask- eliminujący nożycowanie.","ML",{"$nulls":7},"33141120-7"]
[4,"Klips polimerowy niewchłanialny II generacji, z dwukierunkowo naprzemiennie ułożonymi zębami o optymalnie dobranej wysokości do rozmiaru klipsa. Zęby w części przyśrodkowej zakończone ostrzem uniesionym w kierunku przeciwległego ramienia o kącie podcięcia ok 45°.","L",{"$nulls":7},"33141120-7"]
[{"$nulls":6},"wartość netto ogółem",null,"Wartość podatku VAT ogółem","Wartość brutto ogółem"]
[]
[null,"Na czas trwania umowy przetargowej wymaga się użyczenia klipsownic do wyżej wymienionych klipsów."]
[]
["Pakiet nr 3  "]
["MATERIAŁ  CHIRURGICZNY- Siatki chirurgiczne"]
[]
["l.p.","rodzaj","wielkość","zapotrzebo-wanie roczne /szt./  (a)","1.  nazwa handlowa, producent                                  2. nr katalogowy - jeżeli został przypisany ","cena netto za szt. (b)","wartość ogółem netto                     (a x b=c)","stawka  VAT","VAT (d)","wartość ogółem brutto (c+d)","kod CPV"]
[1,"Siatka chirurgiczna monofilamentowa z przędzy polipropylenowej, nieresorbowalna.","15 x 20",4,{"$nulls":6},"33141000-0"]
[2,"Siatka chirurgiczna monofilamentowa z przędzy polipropylenowej, nieresorbowalna.","20 x 25",4,{"$nulls":6},"33141000-0"]
[3,"Siatka chirurgiczna monofilamentowa z przędzy polipropylenowej, nieresorbowalna.","30 x 30",2,{"$nulls":6},"33141000-0"]
[{"$nulls":6},"wartość netto ogółem",null,"Wartość podatku VAT ogółem","Wartość brutto ogółem"]
[]
["Pakiet nr 4 "]
["MATERIAŁ  CHIRURGICZNY - Cement kostny"]
[]
["l.p.","rodzaj","wielkość","zapotrzebo-wanie roczne /szt./  (a)","1.  nazwa handlowa, producent                                  2. nr katalogowy - jeżeli został przypisany ","cena netto za szt. (b)","wartość ogółem netto                     (a x b=c)","stawka  VAT","VAT (d)","wartość ogółem brutto (c+d)","kod CPV"]
[14,"Cement kostny chirurgiczny, sterylny","40g",3,{"$nulls":6},"33697110-6"]
[{"$nulls":6},"wartość netto ogółem",null,"Wartość podatku VAT ogółem","Wartość brutto ogółem"]
[]
["Pakiet nr  5      "]
["MATERIAŁ  CHIRURGICZNY - Gąbka hemostatyczna "]
[]
["l.p.","rodzaj","wielkość","zapotrzebo-wanie roczne /op./  (a)","1.  nazwa handlowa, producent                                  2. nr katalogowy - jeżeli został przypisany ","cena netto za op. (b)","wartość ogółem netto                     (a x b=c)","stawka  VAT","VAT (d)","wartość ogółem brutto (c+d)","kod CPV"]
[1,"Wchłanialna, hemostatyczna gąbka kolagenowa z ludzkim fibrynogenem i trombiną na powierzchni, będąca produktem leczniczym.","9,5 x 4,8 x 0,5 cm    ",250,{"$nulls":6},"33141127-6"]
[2,"Wchłanialna, hemostatyczna gąbka kolagenowa z ludzkim fibrynogenem i trombiną na powierzchni, będąca produktem leczniczym.","4,8 x 4,8 x 0,5 cm  a 2 saszetki w op.    ",80,{"$nulls":6},"33141127-6"]
[3,"Zrolowana matryca kolagenowa (z klejem do tkanek) pokryta w formie stałej i suchej ludzkim fibrynogenem i ludzką trombiną, będąca produktem leczniczym.","4,8 x 4,8                            średnica 0,8 cm   ",6,{"$nulls":6},"33141127-6"]
[{"$nulls":6},"wartość netto ogółem",null,"Wartość podatku VAT ogółem","Wartość brutto ogółem"]
[]
["Pakiet nr 6"]
["MATERIAŁ  CHIRURGICZNY - Łaty osierdziowe "]
[]
["l.p.","rodzaj","wielkość","zapotrzebo-wanie roczne /szt./  (a)","1.  nazwa handlowa, producent                                  2. nr katalogowy - jeżeli został przypisany ","cena netto za szt. (b)","wartość ogółem netto                     (a x b=c)","stawka  VAT","VAT (d)","wartość ogółem brutto (c+d)","kod CPV"]
[1,"Matryca kolagenowa niemacierzowa wykonana z materiału bydlęcego. Wysoka elastyczność materiału. Możliwość implantacji w zakażonym polu, grubość od 0,41mm.","6 x 10 cm ",1,{"$nulls":6},"33141000-0"]
[2,"Matryca kolagenowa niemacierzowa wykonana z materiału bydlęcego. Wysoka elastyczność materiału. Możliwość implantacji w zakażonym polu, grubość od 0,41mm.","8 x14 cm",2,{"$nulls":6},"33141000-0"]
[{"$nulls":6},"wartość netto ogółem",null,"Wartość podatku VAT ogółem","Wartość brutto ogółem"]
[]
["Pakiet nr 7"]
["MATERIAŁ  CHIRURGICZNY - łata polipropylenowa"]
[null,"Niewchłanilany  implant, wykonany z polipropylenowego włókna monofilamentowego oraz antyadhezyjnej powłoki polipropylenowej.\nGramatura siatki 48 g/m2(+/- 10%); grubość siatki 0,56 mm; porowatość 91% (+/- 5%); wielkość porów 2,76 mm; bezbarwna nić o gr. 120 µm.\nGramatura powłoki polipropylenowej 45 g/m2(+/- 10%);  grubość powłoki polipropylenowej 0,05 mm (+/- 10%).\nGrubość całkowita implantu 0,61 mm (+/- 10%)."]
["l.p.","rodzaj","wielkość","zapotrzebo-wanie roczne /szt./  (a)","1.  nazwa handlowa, producent                                  2. nr katalogowy - jeżeli został przypisany ","cena netto za szt. (b)","wartość ogółem netto                     (a x b=c)","stawka  VAT","VAT (d)","wartość ogółem brutto (c+d)","kod CPV"]
[1,"Łata polipropylenowa","14 x 19 cm",1,{"$nulls":6},"33141000-0"]
[2,"Łata polipropylenowa","18 x 24 cm",3,{"$nulls":6},"33141000-0"]
[3,"łata polipropylenowa","20 x 30 cm",1,{"$nulls":6},"33141000-0"]
[3,"Łata polipropylenowa","20 x 30 cm",2,{"$nulls":6},"33141000-0"]
[4,"Łata polipropylenowa","26 x 34 cm",1,{"$nulls":6},"33141000-0"]
[{"$nulls":6},"wartość netto ogółem",null,"Wartość podatku VAT ogółem","Wartość brutto ogółem"]
[]
[{"$nulls":4},"Pakiet nr 8"]
["FOLIE CHIRURGICZNE    "]
[]
["l.p.","rodzaj","wielkość                     - powierzchnia przylepna","zapotrzebo-wanie roczne /szt./  (a)","1.  nazwa handlowa, producent                                  2. nr katalogowy - jeżeli został przypisany ","cena netto za szt. (b)","wartość ogółem netto                     (a x b=c)","stawka  VAT","VAT (d)","wartość ogółem brutto (c+d)","kod CPV"]
[1,"Samoprzylepna jałowa folia chirurgiczna, poliuretanowa. Krótsze brzegi folii zaopatrzone w fingerlifty ułatwiające aplikację na wyznaczone pole operacyjne.","15-28 cm x 20-28 cm",120,{"$nulls":6},"33141111-1"]
[2,"Samoprzylepna jałowa folia chirurgiczna, poliuretanowa. Krótsze brzegi folii zaopatrzone w fingerlifty ułatwiające aplikację na wyznaczone pole operacyjne.","44-45 cm x 45-55 cm",900,{"$nulls":6},"33141111-1"]
[3,"Samoprzylepna jałowa folia chirurgiczna, poliuretanowa. Krótsze brzegi folii zaopatrzone w fingerlifty ułatwiające aplikację na wyznaczone pole operacyjne.","45-56 cm x 56-84 cm",300,{"$nulls":6},"33141111-1"]
[{"$nulls":6},"Wartość ogółem",null,"Wartość podatku VAT ogółem","Wartość brutto ogółem"]
[]
["Pakiet nr 9"]
["MATERIAŁ  CHIRURGICZNY - Klej tkankowy"]
[]
["l.p.","rodzaj","wielkość","zapotrzebo-wanie roczne /op./  (a)","1.  nazwa handlowa, producent                                  2. nr katalogowy - jeżeli został przypisany ","cena netto za op. (b)","wartość ogółem netto                     (a x b=c)","stawka  VAT","VAT (d)","wartość ogółem brutto (c+d)","kod CPV"]
[1,"Klej do tkanek zawerający fibrynogen ludzki,syntetyczną aprotyninę, trombinę ludzką liofilizowaną oraz chlorek wapnia, stosowany jako klej tkankowy z komponentą hemostatyczną.","zestaw 4 ml",5,{"$nulls":6},"33141127-6"]
[{"$nulls":6},"wartość netto ogółem",null,"Wartość podatku VAT ogółem","Wartość brutto ogółem"]