WCPiT /EA/381-41/2024		Poznań, 2024-06- 13

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę materiałów chirurgicznych.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r., Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia.

PYTANIE nr 1:

Pakiet nr 2

Prosimy o doprecyzowanie czy w zadaniu 2 nie nastąpiła omyłka pisarska Zamawiający "Na czas

trwania umowy przetargowej wymaga się użyczenia klipsownic do wyżej wymienionych klipsów w

poz 2. Klipsownica prosta 5 mm do klipsów L -Klipsownica do klipsów L występuje tylko w rozm. 10

mm..

Odpowiedź: Zamawiający zmienia opis klipsownic.

Nowy projekt opisu przedmiotu zamówienia stanowi 13.06.2024 Zalacznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. modyfikuje zapisy SWZ oraz przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 19.06.2024 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin związania z ofertą do  18.07.2024 roku.