WCPiT /EA/380/A-08/2024 Poznań, 2024-06- 28

Uczestnicy postępowania

**Dotyczy: przetargu otwartego na dostawę nici chirurgicznych.**

Zgodnie z par. 22 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii udziela wyjaśnień dotyczących Zaproszenia do złożenia ofert..

**PYTANIE nr 1:**

Pyt. 1

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1, 3, 4, 5, 10 dopuści szwy pakowane w opakowania a’ 36 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości nitek, tak aby oczekiwania Zamawiającego zostały zaspokojone?

**Odpowiedź: Zamawiający w Pakiecie nr 1, 3, 4, 5, 10 dopuszcza szwy pakowane w opakowania a’ 36 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości nitek.** **Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z Zaproszeniem do składnia ofert, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.**

**PYTANIE nr 2:**

Pyt. 2

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 dopuści szwy pakowane w opakowania a’ 24 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

**Odpowiedź: Zamawiający w Pakiecie nr 7 dopuszcza szwy pakowane w opakowania a’ 24 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.** **Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z Zaproszeniem do składnia ofert, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.**

**PYTANIE nr 3:**Pyt. 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w poz. 1 i 2 dopuści nici o długości 90 cm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w wersji elektronicznej.**

**PYTANIE nr 4:**

Pyt. 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Pakiecie nr 3, poz. 3 igłę o długości 36 mm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy Zaproszenia do składania ofert bez zmian.**

**PYTANIE nr 5:**

Pyt. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 12, poz. 1 i 2 igieł okrągło – tnącaych, pozostałe parametry zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy Zaproszenia do składania ofert bez zmian.**

**PYTANIE nr 6:**

Dot. Pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne wchłanialne, monofilamentowe, niepowlekane o czasie

wchłaniania 180-210 dni i zdolności podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 28 dniach

65-70%, po 43 dniach 55-60%, po 57 dniach 40%?

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy Zaproszenia do składania ofert bez zmian.**

**PYTANIE nr 7:**

Dot. Pakietu nr 2, poz. 1

Zwracam się z prośbą o uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia poprzez określenia długości igły?

**Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia Załacznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy o brakujące dane.**

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów przedłuża terminy składania i otwarcia ofert **do 02.07.2024 roku**. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.