WCPiT /EA/380/A-08/2024 		Poznań, 2024-06- 28

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu otwartego  na dostawę nici chirurgicznych.

Zgodnie z par. 22 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii udziela wyjaśnień dotyczących Zaproszenia do złożenia ofert..

PYTANIE nr 1:

Pyt. 1

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1, 3, 4, 5, 10 dopuści szwy pakowane w opakowania a’ 36 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości nitek, tak aby oczekiwania Zamawiającego zostały zaspokojone?

Odpowiedź: Zamawiający w Pakiecie nr 1, 3, 4, 5, 10 dopuszcza szwy pakowane w opakowania a’ 36 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości nitek. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z  Zaproszeniem do składnia ofert, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.

PYTANIE nr 2:

Pyt. 2

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 7 dopuści szwy pakowane w opakowania a’ 24 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający w Pakiecie nr 7 dopuszcza szwy pakowane w opakowania a’ 24 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z  Zaproszeniem do składnia ofert, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.

PYTANIE nr 3:
Pyt. 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 w poz. 1 i 2 dopuści nici o długości 90 cm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w wersji elektronicznej.

PYTANIE nr 4:

Pyt. 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w Pakiecie nr 3, poz. 3 igłę o długości 36 mm, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy Zaproszenia do składania ofert bez zmian.

PYTANIE nr 5:

Pyt. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 12, poz. 1 i 2 igieł okrągło – tnącaych, pozostałe parametry zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy Zaproszenia do składania ofert bez zmian.

PYTANIE nr 6:

Dot. Pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne wchłanialne, monofilamentowe, niepowlekane o czasie

wchłaniania 180-210 dni i zdolności podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 28 dniach

65-70%, po 43 dniach 55-60%, po 57 dniach 40%?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy Zaproszenia do składania ofert bez zmian.

PYTANIE nr 7:

Dot. Pakietu nr 2, poz. 1

Zwracam się z prośbą o uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia poprzez określenia długości igły?

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia Załacznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy o brakujące dane.

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 02.07.2024 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.