{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["nici 2024 ","tabela nici"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"nici 2024 ","index":0,"n_rows":117,"n_cols":12,"rows_kept":117,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,0,10,11],[13,2,13,11],[12,2,12,11],[1,0,1,11],[3,0,3,11],[18,0,18,11],[31,0,31,11],[62,0,62,11],[49,0,49,11],[50,0,50,5],[20,0,20,11],[47,0,47,11],[39,0,39,11],[41,0,41,11],[70,0,70,11],[109,0,109,10],[92,0,92,10],[72,0,72,11],[64,0,64,11],[82,0,82,10],[80,0,80,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Pakiet nr 1      "]
[]
["SZWY  SYNTETYCZNE  WCHŁANIALNE, PLECIONE, POWLEKANE (wchłaniane max do 90 dni)"]
[]
["l.p.","USP","długość /cm/ i rodzaj nici  ","rodzaj igły","zapotrzeb. roczne  /opakowanie a 12 szt.","1.  nazwa handlowa, producent                                  2. nr katalogowy - jeżeli został przypisany ","stawka VAT","VAT        ","cena netto za op.","wartość ogółem netto","wartość ogółem brutto             ","kod CPV"]
[1,1,"75 cm","½ koła, okrągła     40 mm",80,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[2,1,"75 cm","½ koła, tnąca     40 mm lub odwrotnie tnąca ",180,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[{"$nulls":7},"Wartość podatku VAT ogółem",null,null,"Wartość brutto ogółem"]
[]
["Pakiet nr 2      "]
[]
[null,null,"SZWY  SYNTETYCZNE  WCHŁANIALNE, MONOFILAMENTOWE, NIEPOWLEKANE (wchłaniane 13-16 miesięcy)"]
[]
["l.p.","USP","długość /cm/ i rodzaj nici  ","rodzaj igły","zapotrzeb. roczne  /opakowanie a 12 szt.","1.  nazwa handlowa, producent                                  2. nr katalogowy - jeżeli został przypisany ","stawka VAT","VAT        ","cena netto za op.","wartość ogółem netto","wartość ogółem brutto             ","kod CPV"]
[1,1,"70 cm","okrągła, haczykowata typu \"j\", krótka, tnąca, 30 mm",60,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[{"$nulls":7},"Wartość podatku VAT ogółem",null,null,"Wartość brutto ogółem"]
[]
["Pakiet nr 3     "]
[]
["SZWY  SYNTETYCZNE WCHŁANIALNE, PLECIONE, POWLEKANE  (wchłaniane max do 90 dni)  "]
[]
["l.p.","USP","długość /cm/ i rodzaj nici  ","rodzaj igły","zapotrzeb. roczne  /opakowanie a 12 szt.","1.  nazwa handlowa, producent                                  2. nr katalogowy - jeżeli został przypisany ","stawka VAT","VAT        ","cena netto za op.","wartość ogółem netto","wartość ogółem brutto             ","kod CPV"]
[1,0,"75 cm","½ koła 35-40 mm okrągła\ngrubość standarowa",25,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[2,"2/0","75 cm","½ koła 27-30 mm okrągła\ngrubość standarowa",60,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[3,"2/0","75-90 cm","½ koła 37 mm \ngrubość standarowa",20,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[4,"2/0","75 cm","⅜ koła 24mm odwrotnie tnąca\ngrubość standarowa,  bezbarwna",10,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[5,"3/0","70-90 cm","½ koła 26-27 mm okrągła\ngrubość standarowa",45,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[6,"4/0","70-90 cm","⅜ koła 19-22mm odwrotnie tnąca\ngrubość standarowa, wzmocniona, twarda",10,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[{"$nulls":7},"Wartość podatku VAT ogółem",null,null,"Wartość brutto ogółem"]
[]
["Pakiet nr 4  "]
[]
[null,"SZWY  SYNTETYCZNE  WCHŁANIALNE – PLECIONE (KWAS POLIGLIKOLOWY)  okres wchłaniania 40-45 dni )"]
[]
["l.p.","USP","długość /cm/ i rodzaj nici  ","rodzaj igły","zapotrzeb. roczne  /opakowanie a 12 szt.","1.  nazwa handlowa, producent                                  2. nr katalogowy - jeżeli został przypisany ","stawka VAT","VAT        ","cena netto za op.","wartość ogółem netto","wartość ogółem brutto             ","kod CPV"]
[1,"3/0","70-90 cm","⅜ koła 24-27 mm ostra okres wchł. ok. 42 dni               odwrotnie tnąca, wzmocniona,\ngrubość standarowa",100,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[{"$nulls":7},"Wartość podatku VAT ogółem",null,null,"Wartość brutto ogółem"]
[]
["Pakiet nr 5     "]
[]
["SZWY  SYNTETYCZNE  WCHŁANIALNE, PLECIONE, POWLEKANE  (wchłaniane max do 90 dni) "]
[]
["l.p.","USP","długość /cm/ i rodzaj nici  ","rodzaj igły","zapotrzeb. roczne  /opakowanie a 12 szt.","1.  nazwa handlowa, producent                                  2. nr katalogowy - jeżeli został przypisany ","stawka VAT","VAT        ","cena netto za op.","wartość ogółem netto","wartość ogółem brutto             ","kod CPV"]
[1,1,"150 cm pętla","½ koła 48 mm okrągła przyostra",80,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[{"$nulls":7},"Wartość podatku VAT ogółem",null,null,"Wartość brutto ogółem"]
[]
["Pakiet nr 6     "]
[]
["SZWY SYNTETYCZNE WCHŁANIALNE  – MONOFILOWE"]
["                                                                     czas wchłaniania 180-210 dni"]
[" "]
["l.p.","USP","długość /cm/ i rodzaj nici  ","rodzaj igły","zapotrzeb. roczne  /opakowanie a 12 szt.","1.  nazwa handlowa, producent                                  2. nr katalogowy - jeżeli został przypisany ","stawka VAT","VAT        ","cena netto za op.","wartość ogółem netto","wartość ogółem brutto             ","kod CPV"]
[1,1,"150 cm","pętla ½ koła 40mm\nwzmocniona,\ngrubość standarowa",10,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[2,"3/0","90 cm","½ koła 2 x 30 mm okrągła,\ngrubość standarowa",5,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[3,"3/0","90 cm","½ koła 2 x 26 mm okrągła,\ngrubość standarowa",5,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[4,"4/0","75 cm","½ koła 20 mm  okrągła,\ngrubość standarowa",5,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[4,"4/0","75 cm","½ koła 2 x 20 mm  okrągła,\ngrubość standarowa",5,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[5,"4/0","90cm","½ koła 2 x 20 mm okrągła,\ngrubość standarowa",5,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[5,"4/0","90cm","½ koła 2 x 22 mm okrągła,\ngrubość standarowa",15,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[{"$nulls":7},"Wartość podatku VAT ogółem",null,null,"Wartość brutto ogółem"]
[]
["Pakiet nr 7    "]
[]
["SZWY  SYNTETYCZNE  NIEWCHŁANIALNE  –  PLECIONE"]
[]
["l.p.","USP","długość /cm/ i rodzaj nici  ","rodzaj igły","zapotrzeb. roczne  /opakowanie a 12 szt.","1.  nazwa handlowa, producent                                  2. nr katalogowy - jeżeli został przypisany ","stawka VAT","VAT        ","cena netto za op.","wartość ogółem netto","wartość ogółem brutto             ","kod CPV"]
[1,1,"poliester 250 cm","bez igły",80,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[{"$nulls":7},"Wartość podatku VAT ogółem",null,null,"Wartość brutto ogółem"]
[]
["Pakiet nr 8 "]
[]
["SZWY  SYNTETYCZNE  NIEWCHŁANIALNE  –  PLECIONE"]
[]
["l.p.","USP","długość /cm/ i rodzaj nici  ","rodzaj igły","zapotrzeb. roczne  /opakowanie a 12 szt.","1.  nazwa handlowa, producent                                  2. nr katalogowy - jeżeli został przypisany ","stawka VAT","VAT        ","cena netto za op.","wartość ogółem netto","wartość ogółem brutto             ","kod CPV"]
[1,2,"70-90  poliester","½  koła 48 mm okrągła",40,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[2,1,"70-90  poliester","½ koła 48 mm okrągła ",40,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[3,"2/0","70-90 poliester 2igły","½ koła                                 2 x 25-26 mm okrągła ",20,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[{"$nulls":7},"Wartość podatku VAT ogółem",null,null,"Wartość brutto ogółem"]
[]
["Pakiet nr 9      "]
[]
["SZWY  SYNTETYCZNE  NIEWCHŁANIALNE  –  MONOFILOWE   z  polipropylenem"]
[]
["l.p.","USP","długość /cm/ i rodzaj nici  ","rodzaj igły","zapotrzeb. roczne  /opakowanie a 12 szt.","1.  nazwa handlowa, producent                                  2. nr katalogowy - jeżeli został przypisany ","stawka VAT","VAT        ","cena netto za op.","wartość ogółem netto","wartość ogółem brutto             ","kod CPV"]
[1,"3/0","minimum 90 cm","½ koła 2 x             26-31mm okrągła    z antyrefleksem",10,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[2,"4/0","90  cm ","½ koła 2 x 20-22 mm okrągła",10,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[3,"5/0","90 cm","½ koła 2 x 17-18 mm okrągła",20,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[{"$nulls":7},"Wartość podatku VAT ogółem",null,null,"Wartość brutto ogółem"]
[]
[{"$nulls":5},"Pakiet nr 10"]
[]
["SZWY  SYNTETYCZNE  NIEWCHŁANIALNE  –  MONOFILOWE"]
[]
["l.p.","USP","długość /cm/ i rodzaj nici  ","rodzaj igły","zapotrzeb. roczne  /opakowanie a 12 szt.","1.  nazwa handlowa, producent                                  2. nr katalogowy - jeżeli został przypisany ","stawka VAT","VAT        ","cena netto za op.","wartość ogółem netto","wartość ogółem brutto             ","kod CPV"]
[1,"2/0","70-90 cm poliamid","⅜ koła 24-26mm  odwrotnie tnąca",65,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[2,"3/0","70-90 cm poliamid","⅜ koła 24-26mm  odwrotnie tnąca",10,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[{"$nulls":7},"Wartość podatku VAT ogółem",null,null,"Wartość brutto ogółem"]
[]
[{"$nulls":5},"Pakiet nr 11"]
[]
[null,null,"SZWY  SYNTETYCZNE  NIEWCHŁANIALNE  –  MONOFILOWE, HACZYKOWE z  polipropylenem"]
[]
["l.p.","USP","długość /cm/ i rodzaj nici  ","rodzaj igły","zapotrzeb. roczne  /opakowanie a 12 szt.","1.  nazwa handlowa, producent                                  2. nr katalogowy - jeżeli został przypisany ","stawka VAT","VAT        ","cena netto za op.","wartość ogółem netto","wartość ogółem brutto             ","kod CPV"]
[2,1,"20 cm","½ koła 36mm okrągła, CT-1, igła z pętlą ",3,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[{"$nulls":7},"Wartość podatku VAT ogółem",null,null,"Wartość brutto ogółem"]
[]
[{"$nulls":4},"                 Pakiet nr 12    "]
[]
["SZWY  SYNTETYCZNE  NIEWCHŁANIALNE  – DRUT ZE STALI NIERDZEWNEJ"]
[]
["l.p.","USP","długość /cm/ i rodzaj nici  ","rodzaj igły","zapotrzeb. roczne  /opakowanie a 12 szt.","1.  nazwa handlowa, producent                                  2. nr katalogowy - jeżeli został przypisany ","stawka VAT","VAT        ","cena netto za op.","wartość ogółem netto","wartość ogółem brutto             ","kod CPV"]
[1,6,"45 cm","½ koła 48-50 mm 2 x 45  tnąca",2,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[2,5,"45 cm","½ koła 48-50 mm    2 x 45  tnąca ",1,{"$nulls":6},"33141121-4"]
[{"$nulls":7},"Wartość podatku VAT ogółem",null,null,"Wartość brutto ogółem"]
[]
[null,null,null," "]

{"sheet":"tabela nici","index":1,"n_rows":27,"n_cols":4,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,1,7,3],[5,2,5,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":7}
[null,"               Nici chirurgiczne  - tabela 2024/2025"]
[]
[]
[null,"Pakiet nr:","wartość netto","wartość brutto"]
[null,1,15969.999999999998,17247.6]
[null,2,1765,1906.2]
[null,3,9852.083333333332,10640.25]
[null,4,6587.9629629629635,7115.000000000001]
[null,5,5270.37037037037,5692]
[null,6,7914.953703703703,8548.15]
[null,7,4405.925925925925,4758.4]
[null,8,6498.888888888889,7018.8]
[null,9,4694.166666666665,5069.699999999999]
[null,10,2697.9166666666665,2913.75]
[null,11,3499.9999999999995,3780]
[null,12,1620.3703703703702,1750]
[null,null,70777.63888888888,76439.85]
[]
[]
[null,null,"euro",15263.341072844854]