WCPiT /EA/380/A-12/2024 		Poznań, 2024-07- 05

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu otwartego  na dostawę nici chirurgicznych.

Zgodnie z par. 22 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii udziela wyjaśnień dotyczących Zaproszenia do złożenia ofert..

PYTANIE nr 1:

Dotyczy Pakietu nr 1, Pozycji nr 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1, Pozycjach nr 1 i 2 nić o długości 90cm oraz

opakowanie zawierające 36 saszetek, z przeliczeniem wymaganych ilości w

załączniku asortymentowo – cenowym, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający w Pakiecie nr 1, Pozycjach nr 1 i 2 dopuszcza opakowanie zawierające 36 saszetek, z przeliczeniem wymaganych ilości. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z  Zaproszeniem do składnia ofert, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku. Pozostałe parametry bez zmian.

PYTANIE nr 2:

Dotyczy Pakietu nr 3, Pozycji nr 3

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3, Pozycji nr 3 igłę o długości 36mm oraz

opakowanie zawierające 36 saszetek, z przeliczeniem wymaganych ilości w

załączniku asortymentowo – cenowym, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 3, Pozycji nr 3 opakowanie zawierające 36 saszetek, z przeliczeniem wymaganych ilości. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z  Zaproszeniem do składnia ofert, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku. Pozostałe parametry bez zmian.

PYTANIE nr 3:

Dotyczy Pakietu nr 3, Pozycji nr 1,2,4-6

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3, Pozycjach nr 1,2,4-6 opakowanie

zawierające 36 saszetek, z przeliczeniem wymaganych ilości w załączniku

asortymentowo – cenowym, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 3, Pozycjach nr 1,2,4-6 opakowanie

zawierające 36 saszetek, z przeliczeniem wymaganych ilości. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z  Zaproszeniem do składnia ofert, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku. Pozostałe parametry bez zmian.

PYTANIE nr 4:

Dotyczy Pakietu nr 4,5,10

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 4,5,10 opakowanie zawierające 36 saszetek,

z przeliczeniem wymaganych ilości w załączniku asortymentowo – cenowym,

pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 4,5,10 opakowanie zawierające 36 saszetek, z przeliczeniem wymaganych ilości. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z  Zaproszeniem do składnia ofert, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku. Pozostałe parametry bez zmian.

PYTANIE nr 5:

Dotyczy Pakietu nr 7

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 7 opakowanie zawierające 24 saszetek, z

przeliczeniem wymaganych ilości w załączniku asortymentowo – cenowym, pozostałe

parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 7 opakowanie zawierające 24 saszetek, z przeliczeniem wymaganych ilości. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z  Zaproszeniem do składnia ofert, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku. Pozostałe parametry bez zmian.

PYTANIE nr 6:

Dotyczy Pakietu nr 12

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 12 igłę okrągło-tnącą, pozostałe parametry

bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy Zaproszenia do składania ofert bez zmian.