WCPiT /EA/380/A-12/2024 		Poznań, 2024-07- 09

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu otwartego  na dostawę nici chirurgicznych.

Zgodnie z par. 22 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii udziela wyjaśnień dotyczących Zaproszenia do złożenia ofert..

PYTANIE nr 1:

Pakiet nr 3, pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o standardowej grubości bez określenia „wzmocniona, twarda”?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy Zaproszenia do składania ofert bez zmian.

PYTANIE nr 2:

Pakiet nr 5, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły bez wymogu „przyostra” o długości 40mm?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy Zaproszenia do składania ofert bez zmian.

PYTANIE nr 3:

Pakiet nr 8, pozycja 1-2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 36mm?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy Zaproszenia do składania ofert bez zmian.

PYTANIE nr 4:

Pakiet nr 8, pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły o długości 40mm z nitką o długości 90cm?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy Zaproszenia do składania ofert bez zmian.

PYTANIE nr 5:

Pakiet nr 10, pozycja 1 – 2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwów pakowanych a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiet nr 10, pozycja 1 – 2 szwów pakowanych a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z  Zaproszeniem do składnia ofert, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.

PYTANIE nr 6:

Dot. Pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści szwy syntetyczne wchłanialne, monofilamentowe, niepowlekane o czasie wchłaniania 180-210 dni i zdolności podtrzymywania tkankowego po 14 dniach 75%, po 28 dniach 65-70%, po 43 dniach 55-60%, po 57 dniach 40%?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy Zaproszenia do składania ofert bez zmian.

PYTANIE nr 7:

Pakiet 1-12

Czy Zamawiający dopuści nici, które na opakowaniu zbiorczym posiadają napisy w języku angielskim ale w środku opakowania zbiorczego znajduje się instrukcja użytkowania w języku polskim.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nici, które na opakowaniu zbiorczym posiadają napisy w języku angielskim ale w środku opakowania zbiorczego znajduje się instrukcja użytkowania w języku polskim.

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 15.07.2024 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.