WCPiT/EA/381-42/2024

Poznań, 10.07.2024 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” pn.

„Zakup łóżek szpitalnych, wózków oraz innego doposażenia OAiIT oraz BO”

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zgodnie z art. 286 ust 1 tejże ustawy zmienia treść SWZ

PYTANIA I ODPOWIEDZI

ZESTAW I

Dotyczy: PAKIET NR 2	- Wózek medyczny anestezjologiczny - 4 szt.

- Czy (w pkt. 1 – I. Parametry techniczne) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka medycznego wykonanego z blachy stalowej ocynkowanej galwanicznie, pokrytej wysokiej jakości farbą epoksydową, odporną na zarysowania i korozję?

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

- Czy (w pkt. 2 – I. Parametry techniczne) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego fronty wykonane z wysokiej jakości estetycznego tworzywa sztucznego w kolorze szarym, z możliwością wyboru koloru uchwytów szuflad (6 kolorów do wyboru przez Zamawiającego – żółty, zielony, pomarańczowy, czerwony, jasnoniebieski i niebieski)?

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

- Czy (w pkt. 4 – I. Parametry techniczne) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w szuflady wykonane z blachy stalowej, gięte w całości w celu uzyskania gładkiej powierzchni (nie spawane), ocynkowane galwanicznie, pokryte farbą epoksydową w celu łatwego czyszczenia i dezynfekcji; możliwość szybkiego wyciągania całej szuflady bez użycia narzędzi w celu dokładnej dezynfekcji?

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

- Czy (w pkt. 6 – I. Parametry techniczne) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego układ szuflad:

- 2 x szuflady o wysokości frontu 75 mm

- 2 x szuflady o wysokości frontu 150 mm

- 1 x szuflada o wysokości frontu 225 mm?

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

- Czy (w pkt. 10 – I. Parametry techniczne) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w uchwyt do prowadzenia umieszczony z boku wózka?

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

- Czy (w pkt. 13 – I. Parametry techniczne) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka bez szyn na akcesoria? W oferowanym wózku wyposażenie dodatkowe jest mocowane bezpośrednio do korpusu wózka lub na specjalnym stelażu nad blatem wózka (bez konieczności stosowania szyn do montowania akcesoriów i wyposażenia dodatkowego).

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

- Czy (w pkt. 14 – I. Parametry techniczne) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie blatu o wymiarach 640 x 545 mm?

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

- Czy (w pkt. 15 – I. Parametry techniczne) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wymiarów zewnętrznych (dł. x szer. x wys.) 720 x 620 x 1065 mm (wysokość bez nadstawki)?

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

- Czy (w pkt. 1 – II. Wyposażenie wózka) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w nadstawkę z 10 uchylnymi pojemnikami z tworzywa sztucznego (dwa rzędy po 5 pojemników), nadstawka bez konieczności stosowania szyn?

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

- Czy (w pkt. 2 – II. Wyposażenie wózka) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego pod nadstawką w uchwyt / pojemnik na trzy kartoniki z rękawiczkami wykonany z tworzywa sztucznego (jak na zdjęciu poniżej)?

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

- Czy (w pkt. 3 – II. Wyposażenie wózka) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w uchwyt uniwersalny na pojemnik do skażonych materiałów (jak na zdjęciu poniżej)?

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

- Czy (w pkt. 4 – II. Wyposażenie wózka) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w pojemnik na odpady z pokrywą, wykonany w całości z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, przystosowany do worka o pojemności 14l, zamocowany z boku wózka (jak na zdjęciu poniżej)?

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

- Czy (w pkt. 6 – II. Wyposażenie wózka) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w uchylne kieszenie boczne wykonane z tworzywa sztucznego zamontowane z boku wózka (jak na zdjęciu poniżej)?

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

- Czy (w pkt. 1 – III. Pozostałe warunki) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, który jest wyrobem medycznym dopuszczonym do stosowania w jednostkach służby zdrowia, ale nie posiada atestu PZH?

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

- Czy (w pkt. 5 – III. Pozostałe warunki) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, w którym powłoka malowana proszkowo nie jest w technologii na bazie jonów srebra?

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

(Zdjęcie poglądowe oferowanego wózka)

Dotyczy: PAKIET NR 3	- Wózek do transportu chorych na potrzeby Bloku Operacyjnego – 3 szt.

- Czy (w pkt. 1 i 17) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie długości całkowitej wózka (z krążkami odbojowymi) 2143 mm (+/- 10 mm)?

Odp. Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia i dopuszcza długość całkowitą wózka transportowego:

Dopuszczone wymiary to: 2100 - 2155 mm.

- Czy (w pkt. 1 i 17) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szerokości całkowitej wózka (z krążkami odbojowymi) 778 mm (+/- 10 mm)?

Odp. Zamawiający wymaga, żeby szerokość całkowita wózka mieściła się w granicach: 830 - 835 mm (zgodnie z SWZ).

- Czy (w pkt. 1) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokości minimalnej (mierzonej od podłoża do górnej płaszczyzny materaca) 700 mm (+/- 10 mm), wysokości maksymalnej (mierzonej od podłoża do górnej płaszczyzny materaca) 1020 mm (+/- 10 mm)?

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

- Czy (w pkt. 2) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego ramę na 4 kołach skrętnych z centralną blokadą oraz 5-tym kołem kierunkowym?

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

- Czy (w pkt. 7) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka bez listew odbojowych?

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

- Czy (w pkt. 8) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w składane poręcze boczne, szybko obniżane, składane na ramę leża z przyciskiem / dźwignią zwalniającą, na 5 pionowych szczebelkach, o wysokości 31 cm (+/-1 cm) powyżej powierzchni leża, chroniące pacjenta na 138 cm (+/- 1 cm) długości leża?

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

- Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego poręcze boczne nie wyposażone są w boczną barierkę zabezpieczającą, wykonaną z tworzywa sztucznego zapobiegającego urazom?

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

- Czy (w pkt. 9) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego w czterech rogach zamontowane odboje wykonane z tworzywa sztucznego?

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

- Czy (w pkt. 10) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego po obu stronach metalowe listwy z tworzywowymi haczykami na akcesoria, każdy haczyk przesuwany o maksymalnym obciążeniu 2 kg?

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

- Czy (w pkt. 11) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka wyposażonego w uchwyty do pchania wykonane ze stali (bez tworzywowej osłony) od strony stóp i od strony głowy, uchwyty składane, aby ułatwić ruchy pacjenta (nie wyposażone w hak na torbę pacjenta)?

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

- Czy (w odniesieniu do zapisów w pkt. 12) Zamawiający oczekuje, aby wózek był wyposażony w tacę na kasetę RTG umożliwiającą wykonanie zdjęcia RTG?

Odp. Zamawiający oczekuje, aby wózek był wyposażony w tacę na kasetę RTG umożliwiającą wykonanie zdjęcia RTG

- Czy (w pkt. 13) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego cztery koła skrętne tworzywowe o średnicy 200 mm, nie pozostawiające śladów, z systemem hamulcowym uruchamianym przez dźwignie w czterech rogach podstawy ramy: jednoczesna blokada / zwolnienie blokady 4 kół; 5-te koło kierunkowe?

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

- Czy (w pkt. 14) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego obudowę podwozia o szczególnym kształcie zawierającą 1 przegródkę na butlę z tlenem z paskiem mocującym na butle o różnych rozmiarach (min. 7 litrów i więcej) oraz 1 przegródkę na odzież; wózek wyposażony w wieszak / wysięgnik na płyny infuzyjne z możliwością złożenia do pozycji poziomej na ramę leża przy segmencie oparcia pleców kiedy nie jest on używany?

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

- Czy (w pkt. 14) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie do jednego wózka pasów do unieruchomienia nóg pacjenta w rozmiarze XL o wym. 29-35 cm (obwód nad kostką) i szerokości 8 cm?

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

- Czy (w pkt. 15) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka, w którym powłoka proszkowa nie jest zgodna z normą UNI EN ISO 2409?

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

- Czy (w pkt. 16) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pokrowca materaca bez właściwości antybakteryjnych?

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

- Czy (w pkt. 18) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie segmentu pleców o wymiarach 70 x 61 cm?

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

- Czy (w pkt. 19) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie segmentu nóg o wymiarach 116 x 61 cm?

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

- Czy (w pkt. 21) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego rozstaw kół o wymiarze zaprojektowanym przez danego producenta (bez konieczności podawania konkretnych cm)?

Odp. Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka posiadającego rozstaw kół o wymiarze zaprojektowanym przez danego producenta (bez konieczności podawania konkretnych cm).

- Czy (w pkt. 22) Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie regulacji segmentu oparcia pleców 0o - 90o (+/- 2o)?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie regulacji segmentu oparcia pleców 0o - 90o (+/- 2o).

ZESTAW II

dot. załącznik nr 1 do SWZ – pakiet nr 2 wózek medyczny anestezjologiczny

- Czy Zamawiający dopuści wózek medyczny anestezjologiczny z szufladami wykonanymi z blachy stalowej, gięte w całości w celu uzyskania gładkiej powierzchni (nie spawane) w celu łatwego czyszczenia, dezynfekcji, gwarantujące łatwość utrzymania niezbędnego standardu higienicznego dla przechowywanych artykułów. Dodatkowo wyposażone w wyciągany wkład z tworzywa ABS.

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

- Czy Zamawiający dopuści wózek medyczny anestezjologiczny z szufladami o wysokości frontów 2x97mm; 1x156mm, 2x175mm?

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

- Czy Zamawiający dopuści wózek medyczny anestezjologiczny wyposażony w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125mm, w tym 2 z blokadą?

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

- Czy Zamawiający dopuści wózek medyczny anestezjologiczny o wymiarach blatu 600x500mm?

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

- Czy Zamawiający dopuści wózek medyczny anestezjologiczny o wymiarach zewnętrznych 750x575x1000mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość]?

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

- Czy Zamawiający dopuści wózek medyczny anestezjologiczny wyposazony w w 3 uchylne kieszenie wykonane z PLEXI, zamontowane na korpusie wózka (bez możliwości montażu na szynie)?

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

dot. załącznik nr 1 do SWZ – pakiet nr 5 stolik typu Mayo do instrumentów chirurgicznych (typ 1)

- Czy Zamawiający dopuści stolik typu Mayo z regulacją wysokości w zakresie 950-1330 mm?

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

dot. załącznik nr 1 do SWZ – pakiet nr 5 stolik typu Mayo do instrumentów chirurgicznych (typ 2)

- Czy Zamawiający dopuści stolik typu Mayo wyposażony w koła o średnicy 75mm?

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

- Czy Zamawiający dopuści stolik typu Mayo o wymiarach blatu 750x500mm?

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

- Czy Zamawiający dopuści stolik typu Mayo o wymiarach całkowitych 750x500x850-1300mm?

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

dot. załącznik nr 1 do SWZ – pakiet nr 7 statyw do kroplówek

- Prosimy o wyjaśnienie czy nie zaszła pomyłka w pkt. 1 w opisie przedmiotu zamówienia. Opis w tym punkcie wskazuje na wózek a nie na statyw do kroplówki.

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. Wykonawca musi zaoferować produkt zgodny z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1.

dot. załącznik nr 1 do SWZ – pakiet nr 2 oraz 5

Prosimy o rezygnację z zapisu posiadania atestu PZH dla asortymentu wyspecyfikowane w ww pakietach. Producent sklasyfikował powyższy asortyment jako wyrób medyczny posiadający deklarację zgodności oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych co stanowi, że wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia.

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Dot. załącznik nr 4 – Projektowane postanowienia umowy

dot. § 1 ust. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu zainstalowania, uruchomienia oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie przedmiotu zamówienia zawartego w pakietach nr 2, 5 oraz 7, ponieważ ten dostarczany jest w formie złożonej, gotowej do użytku, w związku z czym nie wymaga instalacji i montażu w siedzibie Zamawiającego. Wyspecyfikowany asortyment nie wymaga również przeszkolenia przed użytkowaniem, gdyż wystarczającym dokumentem jest instrukcja obsługi a jego obsługa ma charakter typowy.

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy projektowanych postanowień umowy bez zmian.

dot. § 2 ust 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu przeprowadzenia szkolenia z obsługi sprzętu w zakresie pakietu 2,5 oraz 7 ze względu na to że wyspecyfikowany tam asortyment nie wymaga szkolenia a jego obsługa ma charakter typowy.

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy projektowanych postanowień umowy bez zmian.

dot. § 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu przeprowadzenia szkolenia z obsługi sprzętu w zakresie pakietu 2,5 ze względu na to że wyspecyfikowany tam asortyment nie wymaga szkolenia a jego obsługa ma charakter typowy.

Odp. Zamawiający pozostawia zapisy projektowanych postanowień umowy bez zmian.

ZESTAW III

Dotyczy Pakietu nr 7 - Statyw do kroplówek

1. Czy Zamawiający dopuści statyw jezdny wzmocniony o zwiększonej nośności zaprojektowany specjalnie do montażu stacji dokujących wraz z pompami:

- Obciążenie maksymalne 25 kg – możliwość montażu stacji dokującej wraz z 8 pompami

- Wykonany ze stali nierdzewnej.

- Posiadający podstawę jezdną o średnicy 65 cm, wyposażoną w 5 podwójnych kółek – wszystkie kółka z hamulcami.

- Posiadający nisko położony środek ciężkości - podwójny maszt stojaka pozwalający obniżyć środek ciężkości.

- Solidna, dociążona podstawa stojaka.

- Teleskopowe ramię wieszaka do worków infuzyjnych z 6 wieszakami o łącznej nośności do 6 kg. Regulacja wysokości w zakresie 170-220 cm.

Odp. Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia:

|  | Statyw do kroplówek |
| --- | --- |
| 1. | Konstrukcja - stelaż ze stali lakierowanej proszkowo lub ze stali kwasoodpornej. |
| 2. | Kolumna z regulacją wysokości w zakresie min. 1400-2100 mm. |
| 3. | Możliwość mocowania min. 2 pomp infuzyjnych razem ze stacją dokującą. |
| 4. | Wysięgnik kroplówki z głowicą 4 haczykową |
| 5. | Listwa zasilająca na 5 gniazd elektrycznych mocowana do profilu nośnego za pośrednictwem adaptera umożliwiającego zwinięcie kabla min. 2 m. |
| 6. | Podstawa stalowa pięcioramienna, wyposażona w koła z tworzywa sztucznego o średnicy 75 mm, w tym min. dwa z blokadą, przystosowana do obciążenia min. 14 kg. Średnica podstawy max 700 mm. |

2. Czy Zamawiający dopuści statyw bez listwy zasilającej?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza statywu bez listwy zasilającej.

ZESTAW IV

Zadanie nr 4

Poz.6

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielnie odpowiedzi na poniższe pytania.

Proszę o doprecyzowanie, który rozmiar podpiętka jest zgodny z zamówieniem:

Podpiętki z paskiem/rzepem 17x23x1,3 (+/- 0,5 cm).

Wymiary 20x7,5x4,5 cm (+/- 1 cm).

Odp. Zamawiający wymaga zaoferowania podpiętek z paskiem/rzepem  o wymiarach: 17x23x1,3 (+/- 0,5 cm).

Zamawiający modyfikuje w tym zakresie załącznik nr 1.

Zamawiający umieszcza na stronie internetowej prowadzonego zamówienia zmodyfikowany opis przedmiotu zamówienia w zakresie pakietów 3,4,7, pn.:

PAKIET NR 3 - WÓZEK DO TRANSPORTU CHORYCH NA POTRZEBY BO NOWY,

PAKIET NR 4 - ZESTAW UNIERUCHOMIEŃ NOWY,

PAKIET NR 7- STATYW DO KROPLÓWEK NOWY

Zamawiający działając zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” przedłuża termin składania i otwarcia ofert do 17.07.2024 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zamawiający przedłuża termin związania ofertą do 15.08.2024 r.