ZESTAW UNIERUCHOMIEŃ DO POZYCJONOWANIA PACJENTA - 1 SZT.

- PIERŚCIEŃ POD GŁOWĘ OTWARTY– 6 sztuk

Pozycjoner żelowy dedykowany pod głowę pacjenta.

Wykonany 100% z poliuretanu, pokryty wzmocnioną powłoką poliuretanową,

Wzmocnione zgrzewy,

Materiał chroniący pacjenta przed poceniem się i odparzeniami skóry.

Pozycjoner nie zawiera silikonu, lateksu, ftalanów.

Wyrób wielokrotnego użytku,

Przezierność RTG, MRI, CT oraz UV.

Możliwość ogrzania w przedziale 40 - 50 stopni C oraz schłodzenia do 0 stopni C. Łatwy w dezynfekcji (środki alkoholowe do 70%). Wyrób medyczny klasy I. Wymiary 20x7,5x4,5 cm (+/- 1 cm).

- PIERŚCIEŃ POD GŁOWĘ ZAMKNIĘTY– 4 sztuk

Pozycjoner żelowy dedykowany pod głowę pacjenta.

Wykonany 100% z poliuretanu, pokryty wzmocnioną powłoką poliuretanową,

Wzmocnione zgrzewy,

Materiał chroniący pacjenta przed poceniem się i odparzeniami skóry.

Pozycjoner nie zawiera silikonu, lateksu, ftalanów.

Wyrób wielokrotnego użytku,

Przezierność RTG, MRI, CT oraz UV.

Możliwość ogrzania w przedziale 40 - 50 stopni C oraz schłodzenia do 0 stopni C. Łatwy w dezynfekcji (środki alkoholowe do 70%). Wyrób medyczny klasy I. Wymiary 20x7,5x4,5 cm (+/- 1 cm).

Doposażony w podkładkę pod głowę 45x45 - 4 sztuki

Podkładka pod głowę z pokrowcem zapinana na zamek, zapobiegająca odleżynom, wypełniona granulatem styropianowym i pokryta tkaniną poliuretanowa, która nie przyjmuje płynów, elastyczna i przyjemna w dotyku, oddychająca. Łatwa w dezynfekcji oraz czyszczeniu. Powierzchnia PU o właściwościach  antybakteryjnych, antygrzybiczne i hamujący rozwój roztoczy.

- POZYCJONER UNIWERSALNY POD KOLANA – 2 SZTUKI

Pozycjoner uniwersalny  50x10x8,5 cm (+/- 1 cm).   oraz pozycjoner uniwersalny 15x5x5 cm (+/- 1 cm). - zapewnia odciążenie podczas zabiegów chirurgicznych.

Wykonany 100% z poliuretanu, pokryty wzmocnioną powłoką poliuretanową,

Wzmocnione zgrzewy,

Materiał chroniący pacjenta przed poceniem się i odparzeniami skóry.

Pozycjoner nie zawiera silikonu, lateksu, ftalanów.

Wyrób wielokrotnego użytku,

Przezierność RTG, MRI, CT oraz UV.

Możliwość ogrzania w przedziale 40 - 50 stopni C oraz schłodzenia do 0 stopni C. Łatwy w dezynfekcji (środki alkoholowe do 70%). Wyrób medyczny klasy I.

4 . Podkładka krótka pod rękę – 3 sztuki

Podkładka pod rękę 40x12,5x2 (+/- 1 cm).

Wykonany 100% z poliuretanu, pokryty wzmocnioną powłoką poliuretanową,

Wzmocnione zgrzewy,

Materiał chroniący pacjenta przed poceniem się i odparzeniami skóry.

Pozycjoner nie zawiera silikonu, lateksu, ftalanów.

Wyrób wielokrotnego użytku,

Przezierność RTG, MRI, CT oraz UV.

Możliwość ogrzania w przedziale 40 - 50 stopni C oraz schłodzenia do 0 stopni C. Łatwy w dezynfekcji (środki alkoholowe do 70%). Wyrób medyczny klasy I.

5. Pozycjoner nóg w pozycji bocznej – 1 sztuka

Pozycjoner boczny 40x65x21 (+/- 1 cm).

Zestaw składający się z korpusu w kształcie tunelu i podkładki żelowej zapewnia stabilność podczas zabiegu.

Korpus – solidna, wzmocniona konstrukcja z pianki poliuretanowej o gęstości 35 kg na m2.

Podkładka żelowa wykonana w  100% z poliuretanu 40x65x21 (+/- 1 cm).

Wzmocnione zgrzewy,

Materiał chroniący pacjenta przed poceniem się i odparzeniami skóry.

Pozycjoner nie zawiera silikonu, lateksu, ftalanów.

Wyrób wielokrotnego użytku,

Przezierność RTG, MRI, CT oraz UV.

Możliwość ogrzania w przedziale 40 - 50 stopni C oraz schłodzenia do 0 stopni C. Łatwy w dezynfekcji (środki alkoholowe do 70%). Wyrób medyczny klasy I.

6. Ochrona kostki i pięty 1 szt. (para)

Podpiętki z paskiem/rzepem. Wymiary: 17x23x1,3 (+/- 0,5 cm).

Wykonany 100% z poliuretanu, pokryty wzmocnioną powłoką poliuretanową,

Wzmocnione zgrzewy,

Materiał chroniący pacjenta przed poceniem się i odparzeniami  skóry.

Pozycjoner nie zawiera silikonu, lateksu, ftalanów.

Wyrób wielokrotnego użytku,

Przezierność RTG, MRI, CT oraz UV.

Możliwość ogrzania w przedziale 40 - 50 stopni C oraz schłodzenia do 0 stopni C. Łatwy w dezynfekcji (środki alkoholowe do 70%). Wyrób medyczny klasy I.