WCPiT /EA/380/A-12/2024 		Poznań, 2024-07- 11

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu otwartego  na dostawę nici chirurgicznych.

Zgodnie z par. 22 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii udziela wyjaśnień dotyczących Zaproszenia do złożenia ofert..

PYTANIE nr 1:

Pakiet 9, pozycja 2, 3

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 9 pozycja 2, 3 dopuści szwy pakowane w opakowania po 36 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk ?

Odpowiedź: Zamawiający w Pakiecie nr 9 pozycja 2, 3 dopuszcza szwy pakowane w opakowania po 36 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z  Zaproszeniem do składnia ofert, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.

PYTANIE nr 2:

Pakiet 3 poz. 3 i pakiet 6 poz. 1

Prosimy o informację jaki ma być rodzaj igły?

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia opis przedmiotu zamówienia:

Pakiet 3 poz. 3: Igła ½ koła 37 mm okrągła grubość standarowa

Pakiet 6 poz. 1: Igła pętla ½ koła 40mm okrągła grubość standarowa

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 16.07.2024 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.