WCPiT /EA/380/A-10/2024 		Poznań, 2024-07- 11

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu otwartego  na dostawę różnych materiałów opatrunkowych.

Zgodnie z par. 22 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii udziela wyjaśnień dotyczących Zaproszenia do złożenia ofert..

PYTANIE nr 1:

Pakiet nr 3  poz. 1

Proszę o dopuszczenie opatrunku do mocowania cewników zgodnego z opisem:

Opatrunek w rozmiarze 80mm x 95mm (+/- 5mm). Posiada wyraźne wycięcie wzdłuż środka zakończone owalnie i transparentne okno do obserwacji miejsca wkłucia o wymiarze 44mm x 51mm (+/-2mm). Wysoce przepuszczalny dla wilgoci MVTR 2700g /m2 /24h.według EN 13726-2 :2002 .

Opatrunek pokryty dwoma rodzajami kleju mocującego tj. klejem akrylowym na części włókninowej oraz klejem uretanowym na części transparentnej.

Opatrunek posiada dodatkowe cztery taśmy  zabezpieczające w kształcie „U”  o wymiarach 23mm x 47,5mm,

Klasa I sterylna, opakowanie papier-folia.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy Zaproszenia do składania ofert bez zmian.

PYTANIE nr 2:

Pakiet nr 3  poz. 1

Proszę o dopuszczenie opatrunku do mocowania cewników w opakowaniach po 30 szt. i możliwość przeliczenia w formularzu asortymentowo cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opatrunki do mocowania cewników w opakowaniach po 30 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z  Zaproszeniem do składnia ofert, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.

PYTANIE nr 3:

Pakiet nr 3  poz. 2

Proszę o dopuszczenie opatrunku do mocowania kaniul zgodnego z opisem:

Opatrunek w rozmiarze 70mm x 90mm (+/- 5mm). Posiada wyraźne wycięcie wzdłuż środka zakończone owalnie i transparentne okno do obserwacji miejsca wkłucia o wymiarze 34mm x 39mm (+/-2mm). Wysoce przepuszczalny dla wilgoci MVTR 2700g /m2/24h.według EN 13726-2 :2002

Opatrunek pokryty dwoma rodzajami kleju mocującego tj. klejem akrylowym na części włókninowej oraz klejem uretanowym na części transparentnej.

Opatrunek posiada dodatkowe taśmy  zabezpieczające. Dwie taśmy włókninowe o wymiarach 12,5mm x 9mm oraz jedną taśmę o wymiarze 25mm x 90mm, klasa Is, opakowanie papier folia

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy Zaproszenia do składania ofert bez zmian.

PYTANIE nr 4:

Pakiet nr 3  poz. 2

Proszę o dopuszczenie opatrunku do mocowania kaniul w opakowaniach po 50 szt. i możliwość przeliczenia w formularzu asortymentowo cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opatrunki do mocowania kaniul w opakowaniach po 50 szt.  z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z  Zaproszeniem do składnia ofert, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.

PYTANIE nr 5:

Pakiet nr 3  poz. 2

Proszę o dopuszczenie opatrunku do mocowania kaniul zgodnego z opisem:

- poliuretanowy plaster o wymiarach 6 x 8 cm

- zaokrąglone brzegi

- z wycięciem wzdłuż środka

- z gazikiem umiejscowionym w centralnej części opatrunku

- dodatkowa podkładka

- Sterylizowany tlenkiem etylenu

- pokryty klejem akrylowym

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy Zaproszenia do składania ofert bez zmian.

PYTANIE nr 6:

Pakiet nr 1

Pozycja 11, 12 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania siatkowy rękaw opatrunkowy o długości w stanie relaksacji ok. 12 m – pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania siatkowego rękawa opatrunkowego o długości w stanie relaksacji ok. 12 m – pozostałe parametry bez zmian.

PYTANIE nr 7:

Pakiet nr 1

Pozycja 17 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowy, amorficzny, przezroczysty hydrożel, który po wprowadzeniu do rany, tworzy w niej wilgotne środowisko, w jałowym dozowniku w formie tubki 15g?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania jałowego, amorficznego, przezroczystego hydrożelu, który po wprowadzeniu do rany, tworzy w niej wilgotne środowisko, w jałowym dozowniku w formie tubki 15g.

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 18.07.2024 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.