WCPiT /EA/380/A-10/2024 Poznań, 2024-07- 11

Uczestnicy postępowania

**Dotyczy: przetargu otwartego na dostawę różnych materiałów opatrunkowych.**

Zgodnie z par. 22 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii udziela wyjaśnień dotyczących Zaproszenia do złożenia ofert..

**PYTANIE nr 1:**

Pakiet nr 3 poz. 1

Proszę o dopuszczenie opatrunku do mocowania cewników zgodnego z opisem:

Opatrunek w rozmiarze 80mm x 95mm (+/- 5mm). Posiada wyraźne wycięcie wzdłuż środka zakończone owalnie i transparentne okno do obserwacji miejsca wkłucia o wymiarze 44mm x 51mm (+/-2mm). Wysoce przepuszczalny dla wilgoci MVTR 2700g /m2 /24h.według EN 13726-2 :2002 .

Opatrunek pokryty dwoma rodzajami kleju mocującego tj. klejem akrylowym na części włókninowej oraz klejem uretanowym na części transparentnej.

Opatrunek posiada dodatkowe cztery taśmy zabezpieczające w kształcie „U” o wymiarach 23mm x 47,5mm,

Klasa I sterylna, opakowanie papier-folia.

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy Zaproszenia do składania ofert bez zmian.**

**PYTANIE nr 2:**

Pakiet nr 3 poz. 1

Proszę o dopuszczenie opatrunku do mocowania cewników w opakowaniach po 30 szt. i możliwość przeliczenia w formularzu asortymentowo cenowym.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opatrunki do mocowania cewników w opakowaniach po 30 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z Zaproszeniem do składnia ofert, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.**

**PYTANIE nr 3:**

Pakiet nr 3 poz. 2

Proszę o dopuszczenie opatrunku do mocowania kaniul zgodnego z opisem:

Opatrunek w rozmiarze 70mm x 90mm (+/- 5mm). Posiada wyraźne wycięcie wzdłuż środka zakończone owalnie i transparentne okno do obserwacji miejsca wkłucia o wymiarze 34mm x 39mm (+/-2mm). Wysoce przepuszczalny dla wilgoci MVTR 2700g /m2/24h.według EN 13726-2 :2002

Opatrunek pokryty dwoma rodzajami kleju mocującego tj. klejem akrylowym na części włókninowej oraz klejem uretanowym na części transparentnej.

Opatrunek posiada dodatkowe taśmy zabezpieczające. Dwie taśmy włókninowe o wymiarach 12,5mm x 9mm oraz jedną taśmę o wymiarze 25mm x 90mm, klasa Is, opakowanie papier folia

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy Zaproszenia do składania ofert bez zmian.**

**PYTANIE nr 4:**

Pakiet nr 3 poz. 2

Proszę o dopuszczenie opatrunku do mocowania kaniul w opakowaniach po 50 szt. i możliwość przeliczenia w formularzu asortymentowo cenowym.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opatrunki do mocowania kaniul w opakowaniach po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z Zaproszeniem do składnia ofert, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.**

**PYTANIE nr 5:**

Pakiet nr 3 poz. 2

Proszę o dopuszczenie opatrunku do mocowania kaniul zgodnego z opisem:

- poliuretanowy plaster o wymiarach 6 x 8 cm

- zaokrąglone brzegi

- z wycięciem wzdłuż środka

- z gazikiem umiejscowionym w centralnej części opatrunku

- dodatkowa podkładka

- Sterylizowany tlenkiem etylenu

- pokryty klejem akrylowym

**Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy Zaproszenia do składania ofert bez zmian.**

**PYTANIE nr 6:**

**Pakiet nr 1**

**Pozycja 11, 12 -** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania siatkowy rękaw opatrunkowy o długości w stanie relaksacji ok. 12 m – pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania siatkowego rękawa opatrunkowego o długości w stanie relaksacji ok. 12 m – pozostałe parametry bez zmian.**

**PYTANIE nr 7:**

**Pakiet nr 1**

**Pozycja 17 -** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałowy, amorficzny, przezroczysty hydrożel, który po wprowadzeniu do rany, tworzy w niej wilgotne środowisko, w jałowym dozowniku w formie tubki 15g?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania jałowego, amorficznego, przezroczystego hydrożelu, który po wprowadzeniu do rany, tworzy w niej wilgotne środowisko, w jałowym dozowniku w formie tubki 15g.**

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów przedłuża terminy składania i otwarcia ofert **do 18.07.2024 roku**. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.