{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["opatrunki dodatkowy 06.2024"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"opatrunki dodatkowy 06.2024","index":0,"n_rows":64,"n_cols":11,"rows_kept":64,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[28,2,28,5],[40,2,40,5],[49,2,49,5],[58,2,58,5],[0,2,0,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,"MATERIAŁY OPATRUNKOWE    Pakiet nr 1"]
[]
[]
["l.p.","nazwa","rozmiar lub wielkość","j.m.","zapotrzebowanie (a)","nazwa handlowa","cena jedn. netto (b)","wartość ogółem netto (a x b = c)","stawka VAT "," VAT  (d)","wartość ogółem brutto  (c + d)"]
[1,"Bardzo elastyczna bezuciskowa opaska podtrzymująca o rozciągliwości min. 125%","4m x 10cm","op. a 20 szt.",75]
[2,"Elastyczna taśma samoprzylepna , hydrofobowa do mocowania opatrunków pooperacyjnych","20cm x 10m","szt.",30]
[3,"Opatrunek jałowy z hydrofobową mikrosiatką do opatrywania ran pooperacyjnych, zaokrąglone narożniki","8cm x 10cm","op. a 25 szt.",540]
[4,"Opatrunek jałowy z hydrofobową mikrosiatką do opatrywania ran pooperacyjnych, zaokrąglone narożniki","25cm x 10cm","op. a 25 szt.",170]
[5,"Opatrunek jałowy z hydrofobową mikrosiatką do opatrywania ran pooperacyjnych, zaokrąglone narożniki","35cm x 10cm","op. a 25 szt.",20]
[6,"Kompresy jałowe, wysokochłonne, kombinowane","20 x 20 cm","op. a 15 szt.",40]
[7,"Kompresy jałowe, wysokochłonne, kombinowane","10 x 10 cm","op. a 25 szt.",70]
[8,"Opatrunek jałowy,hydrokoloidowy, zbudowany z poliuretanowej, półprzepuszczalnej warstwy z zewnętrznej, oraz elastomerowej warstwy wewnętrznej, będącej nośnikiem dla cząstek carboxy methylo celulozy ( cmc)"," 20 x20 cm","op. a 5 szt.",5]
[9,"j.w.","10 x 10 cm","op. a 10 szt.",37]
[10,"Opatrunek jałowy do oczyszczania ran zbudowany ze spiralnych włókien  alginianów wapnia,o chłonności min 10ml/1g,paroprzepuszczalny,wyprodukowany bez użycia farmaceutyków."," 10x10 cm","szt.",25]
[11,"Siatkowy rękaw opatrunkowy o dużych oczkach i dużej elastyczności, zawierający ok 68 % bawełny, odporny na działanie tłuszczów, maści i potu, długość w stanie rozciągniętym : 25 m, w stanie relaksacji : 11,6 m lub około 12 m","nr 3","op.",270]
[12,"Siatkowy rękaw opatrunkowy o dużych oczkach i dużej elastyczności, zawierający ok 68 % bawełny, odporny na działanie tłuszczów, maści i potu, długość w stanie rozciągniętym : 25 m, w stanie relaksacji : 11,6 m lub około 12 m","nr 5","op.",13]
[13,"Opatrunek z siatki bawełnianej, impregnowanej neutralną maścią","10 x 10 cm","op. a 10 szt.",75]
[14,"Opatrunek z siatki bawełnianej, impregnowanej neutralną maścią","10 x 20 cm","op. a 30 szt.",13]
[15,"Opatrunek jałowy, paroprzepuszczalny wykonany z hydrofobowej siatki poliamidowej, impregnowanej nie zawierającą wazeliny maścią z trójglicerydów, pokryty srebrem metalicznym.  "," 10x10 cm","op. a 10 szt.",35]
[16,"Opatrunek hydroaktywny z pianki poliuretanowej o specjalnej strukturze porów, umożliwiającej szybką i optymalną eliminację wydobywających się z ran wysięków","10 x 10 cm","szt.",45]
[17,"Jałowy, amorficzny, przezroczysty hydrożel, który po wprowadzeniu do rany, tworzy w niej wilgotne środowisko.","15 g w formie strzykawki z podwójną podziałką lub tubki","szt.",155]
[18,"Opatrunek jałowy, transparentny, samoprzylepny, z folii poliuretanowej, wodoodporny, paroprzepuszczalny, pokryty hipoalergicznym klejem.","10 x 15 cm","op. a 50 szt.",4]
[19,"Opatrunek do ran wymagających aktywnego oczyszczania, pozostający na ranie do 3 dni, składajacy sie z: \n- warstwa zewnętrzna: folia polipropylenowa\n- warstwa wewnętrzna: rdzeń płucząco-absorbcyjny z włókien celulozowych, superabsorbent polimerowy, roztwór Ringera\n- warstwa kontaktowa: dzianina polipropylenowa z naniesionymi paskami silikonowymi","7,5 x 7,5 cm","szt.",180]
[20,"j.w.","10 x 10 cm","szt.",230]
[{"$nulls":7},"Wartość ogółem",null,"Wartość podatku VAT ogółem","Wartość brutto ogółem"]
[]
[]
[]
[null,null,"MATERIAŁY OPATRUNKOWE    Pakiet nr 2"]
[]
[]
["l.p.","nazwa","rozmiar lub wielkość","j.m.","zapotrzebowanie (a)","nazwa handlowa","cena jedn. netto (b)","wartość ogółem netto (a x b = c)","stawka VAT "," VAT  (d)","wartość ogółem brutto  (c + d)"]
[1,"Opatrunek hydrokoloidowy do opatrywania ran mało i średniosączących na bazie trzech hydrokoloidów: żelatyny, pektyny i CMC","15cm x 15cm","op. a 10 szt.",5]
[2,"Opatrunek hydrokoloidowy do opatrywania ran mało i średniosączących na bazie trzech hydrokoloidów: żelatyny, pektyny i CMC","20cm x 20cm","op. a 5 szt.",5]
[3,"Opatrunek sterylny, miękki, wzmocniony wykonany z nietkanych włókien w technologii Hydrofiber, zawierający jony srebra, o właściwościach antybiofilmowych","5 x 5 cm","op. a 10 szt.",15]
[4,"j.w.","10 x 10 cm","op. a 10 szt.",15]
[5,"j.w.","2 cm x 45 cm","op. a 5 szt.",15]
[6,"Opatrunek piankowy, wielowarstwowy, przylepny na całej powierzchni opatrunku. Opatrunek regulujący wilgotność w ranie składający się z warstwy silikonowej, warstwy odprowadzającej wysięk do dalszych warstw opatrunku, superchłonnego rdzenia polimerowego oraz wodoodpornej zewnętrznej warstwy ochronnej.","10 x 10 cm","op. a 10 szt.",8]
[{"$nulls":7},"Wartość ogółem",null,"Wartość podatku VAT ogółem","Wartość brutto ogółem"]
[]
[null,null,"MATERIAŁY OPATRUNKOWE    Pakiet nr 3"]
[]
[]
["l.p.","nazwa","rozmiar lub wielkość","j.m.","zapotrzebowanie (a)","nazwa handlowa","cena jedn. netto (b)","wartość ogółem netto (a x b = c)","stawka VAT "," VAT  (d)","wartość ogółem brutto  (c + d)"]
[1,"Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania cewników centralnych o wysokiej przylepności i przepuszczalności dla pary wodnej, podwójny klej na części włókninowej i foliowej,  wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku z 4 stron, ramka ułatwiająca aplikację, proste wycięcie na port pionowy w postaci dziurki od klucza, zaokrąglone brzegi,  2 włókninowe paski lub jeden, szeroki, laminowany pasek włókninowy, metka do oznaczenia, przezroczyste okno 5,1-6,3x5,5cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia z polietylenu o wysokiej gęstości, zapewniające   sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania.","  8,5x11,5cm","op. a 50 szt.",45]
[2,"Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul obwodowych o wysokiej przylepności i przepuszczalności dla pary wodnej, podwójny klej na części włókninowej i foliowej, wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku z 3 lub 4 stron, ramka ułatwiająca aplikację 1 ręką, proste wycięcie na port pionowy, zaokrąglone brzegi,  2 włókninowe paski mocujące lub  jeden szeroki, laminowany pasek włókninowy, łatwo odklejalne od opatrunku i kaniuli, metka do oznaczenia, przezroczyste okno 4,1-4,3x3,4-3,6cm, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia z polietylenu o wysokiej gęstości, zapewniające   sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania.                        ","7cm x 8cm","op. a 100 szt.",95]
[{"$nulls":7},"Wartość ogółem",null,"Wartość podatku VAT ogółem","Wartość brutto ogółem"]
[]
[]
[null,null,"MATERIAŁY OPATRUNKOWE    Pakiet nr 4"]
[]
[]
["l.p.","nazwa","rozmiar lub wielkość","j.m.","zapotrzebowanie (a)","nazwa handlowa","cena jedn. netto (b)","wartość ogółem netto (a x b = c)","stawka VAT "," VAT  (d)","wartość ogółem brutto  (c + d)"]
[1,"Sześciowarstwowy opatrunek do drenów i cewników dożylnych impregnowany 0,2% roztw. poliheksametylenobiguanidu, nacięty w kształcie litery T","10cm x 10cm      a 2 szt.","op. a 25 szt.",280]
[{"$nulls":7},"Wartość ogółem",null,"Wartość podatku VAT ogółem","Wartość brutto ogółem"]
[]
[]
[]
[null,null,"MATERIAŁY OPATRUNKOWE    Pakiet nr 5"]
[]
[]
["l.p.","nazwa","rozmiar lub wielkość","j.m.","zapotrzebowanie (a)","nazwa handlowa","cena jedn. netto (b)","wartość ogółem netto (a x b = c)","stawka VAT "," VAT  (d)","wartość ogółem brutto  (c + d)"]
[1,"Podkładka do rurek tracheostomijnych z warstwą aluminium, posiadająca właściwości przeciwodleżynowe","8cm x 9cm          ","op. a 50 szt.",25]
[{"$nulls":7},"Wartość ogółem",null,"Wartość podatku VAT ogółem","Wartość brutto ogółem"]