WCPiT /EA/381-53/2024 Poznań, 2024-07-19

Uczestnicy postępowania

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę portów żylnych i wyrobów do podaży leków cytostatycznych.**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r., Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**PYTANIE nr 1:**

Pakiet nr 1

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści port naczyniowy z w rozmiarze

DxSxW – 31,0x22,2x122mm i wadze 7,6 g

oraz

w pozycji 3 port naczyniowy w rozmiarze

DxSxW - 25,8x20,8x10,1mm i wadze 5,0g, objętość wewnętrzna 0,35ml spełniając pozostale parametry?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w pozycji 2 port naczyniowy z w rozmiarze**

**DxSxW – 31,0x22,2x12,2mm i wadze 7,6 g**

**oraz**

**w pozycji 3 port naczyniowy w rozmiarze**

**DxSxW - 25,8x20,8x10,1mm i wadze 5,0g, objętość wewnętrzna 0,35ml.**

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. modyfikuje zapisy SWZ oraz przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do **24.07.2024** roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin związania z ofertą do **22.08.2024 roku.**