{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Tabela","Podaż leków - powtórka 4-mc"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Tabela","index":0,"n_rows":15,"n_cols":4,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"pakiet nr","wartość netto","wartość brutto"]
[null,1,305400,329832]
[null,2,48384.5,52255.26]
[null,3,200334.44,216361.19519999996]
[null,4,212910,229942.80000000002]
[null,5,4530,4892.4]
[null,"SUMA",771558.94,833283.6552]
[]
[null,null,"euro",166388.24696469776]

{"sheet":"Podaż leków - powtórka 4-mc","index":1,"n_rows":96,"n_cols":10,"rows_kept":96,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[93,4,95,4],[93,5,95,5],[93,6,95,6],[93,7,95,7],[93,8,95,8],[93,9,95,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"ZAŁĄCZNIK NR 2"]
[]
[null,"PAKIET nr 1  ( CPV 33141620-2; 33194100-7;33141624-0; 33141320-9 )  "]
[null,"Rampa z drenem, porty żylne, igły do portu                                                   "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy, EAN*"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Rampa wykonana z poliwęglanu odpornego na działanie tłuszczy i agresywnych leków. Przezroczysta na całej długości co pozwala wykryć ewentualność obecności pęcherzyków powietrza. Rampa wielokranikowa, każdy kranik w innym kolorze z oznaczeniem kierunku przepływu, zakończony koreczkiem. Dodatkowo wyposażone w dren o długości 150 cm i zintegrowany system służący do mocowania na ramie łóżka."]
["a)","rampa czterokranikowa  z kolorowymi kranikami, z drenem o długości 150 cm i uchwytem mocującym.Objętość wypełnienia 1,06 ml.","szt.",150,null,0,null,null,0]
["b)","rampa pięciokranikowa  z kolorowymi kranikami, z drenem o długości 150 cm i uchwytem mocującym.Objętość wypełnienia 1,16 ml.","szt.",100,null,0,null,null,0]
["c)","rampa sześciokranikowa  z kolorowymi kranikami, z drenem o długości 150 cm i uchwytem mocującym.Objętość wypełnienia 1,33 ml.","szt.",30,null,0,null,null,0]
["2.","Port naczyniowy z tytanową komorą i obudową wykonaną z poliksymetylenu z silikonowym wypełnieniem miejsc przeznaczonych do mocowania portu. Port w rozmiarze DxSxW – 31x22x12mm lub 31,0x22,2x12,2mm i wadze 7,7g lub 7,6g, objętość wypełnienia 0,6 ml. Średnica membrany 12,1 mm. Wyposażony w odłączalny, znakowany silikonowy cewnik w rozmiarze (7,2Fr) 1,2mm x 2,40 mm o długości 60 cm. Port posiada unikalne znakowanie radiologiczne umożliwiające łatwą identyfikację maksymalnego przepływu oraz położenia portu. Port z zestawem do wprowadzania. W skład zestawu wchodzi: port, odłączalny cewnik silikonowy, rozrywalny zestaw wprowadzający 8Fr, 2 łączniki, urządzenie do podnoszenia żył, prosta igła typu Huber 22G, urządzenie do płukania, echogeniczna igła wprowadzająca 18Gx70 mm, prowadnik „J” (0,35’’ x 60 cm) w podajniku umożliwiającym obsługę jedną ręką, igła do tunelizacji, strzykawka 10ml. Port odporny na ciśnienie do 325PSI. Dodatkowo w zestawie bezpieczna wysokociśnieniowa igła Hubera z przedłużką z możliwością obsługi jedną ręką 20Gx20mm, sterylne obłożenie, bezlateksowa osłona na głowicę USG, dwie sterylne gumki i  żel, bańka Raulersona. W zestawie paszport w języku polskim, pakiet edukacyjny dla pacjenta oraz bransoletka.","szt.",200,null,0,null,null,0]
["3.","Port naczyniowy z tytanową komorą i obudową wykonaną z poliksymetylenu z silikonowym wypełnieniem miejsc przeznaczonych do mocowania portu. Port w rozmiarze DxSxW – 25,8x20,8x10,1mm i wadze 5,5g lub 5,0g, objętość wypełnienia 0,4 ml lub 0,35ml. Średnica membrany 10,5 mm. Wyposażony w odłączalny, znakowany silikonowy cewnik w rozmiarze (7,2Fr i 6,5Fr wg. potrzeb Zamawaiającego) x 2,40 mm o długości 60 cm. Port posiada unikalne znakowanie radiologiczne umożliwiające łatwą identyfikację maksymalnego przepływu oraz położenia portu. Port z zestawem do wprowadzania. W skład zestawu wchodzi: port, odłączalny cewnik silikonowy, rozrywalny zestaw wprowadzający 8Fr, 2 łączniki, urządzenie do podnoszenia żył, prosta igła typu Huber 22G, urządzenie do płukania, echogeniczna igła wprowadzająca 18Gx70 mm, prowadnik „J” (0,35’’ x 60 cm) w podajniku umożliwiającym obsługę jedną ręką, igła do tunelizacji, strzykawka 10ml. Port odporny na ciśnienie do 325PSI. Dodatkowo w zestawie bezpieczna wysokociśnieniowa igła Hubera z drenem o długości 25 cm z możliwością obsługi jedną ręką 20Gx20mm, sterylne obłożenie, bezlateksowa osłona na głowicę USG, dwie sterylne gumki i  żel, bańka Raulersona. W zestawie paszport w języku polskim, pakiet edukacyjny dla pacjenta oraz bransoletka.","szt.",200,null,0,null,null,0]
["4.","Bezpieczna igła do portów z ostrzem Hubera, do długich przetoczeń ze zintegrowaną twardą podkładką nieabsorbującą płyny, zaopatrzona w mechanizm zabezpieczający przed zakłuciem, umożliwiająca obsługę jedną ręką, w postaci dźwigni sygnalizującej akustycznie i wizualnie bezpieczną pozycję igły podczas wyjmowania, z prostokątnym korpusem z przejrzystego materiału, pozwalającą na ciągłą obserwację miejsca wkłucia, z miękką poduszką od strony kontaktu ze skórą pacjenta z medycznej pianki zespoloną z korpusem igły. Zastosowanie pozytywnego ciśnienia podczas wycofywania igły, z przedłużeniem PCV bez DEHP oraz lateksu z zaciskiem do przerw w infuzji i łącznikiem Luer Lock o długości minimum 20 cm, z kodowaniem rozmiaru za pomocą koloru. Kompatybilna z tomografią komputerową i rezonansem magnetycznym.\nIgły w rozmiarach: 19, 20, 22G długości 15,17,20,25,30,35 mm do wyboru przez Zamawiającego.\n","szt.",4000,null,0,null,null,0]
["5.","Igła kątowa do przepłukiwania portu","szt.",50,null,0,null,null,0]
[{"$nulls":4},"wartość ogółem netto    ",0,"wartość podatku VAT ogółem","wartość   ogółem brutto",0,"* jeśli "]
[]
[null,"PAKIET nr  2   ( 33141620-2; 33100000-1; 33141300-3; 33194100-7)"]
[null,"Zestawy do cewnikowania żył      "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera dwukanałowy . Cewnik wykonany z poliuretanu . Zestaw  z kablem umożliwiającym identyfikację położenia cewnika przy pomocy EKG oraz z zastawkami, w zestawie prowadnica niklowo-tytanowa odporna na załamania, igła V z na stałe zintegrowanym zaworem bocznym 7Fx15, 20cm ","szt.",10,null,0,null,null,0]
["2.","Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera trójkanałowy. Cewnik wykonany z poliuretanu . Zestaw  z kablem umożliwiającym identyfikację położenia cewnika przy pomocy EKG oraz z zastawkami, w zestawie prowadnica niklowo-tytanowa odporna na załamania, igła V z na stałe zintegrowanym zaworem bocznym 7Fx15, 20cm ","szt.",130,null,0,null,null,0]
["3.","Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera  z cewnikiem trójkanałowym antybakteryjnym. Cewnik wykonano z poliuretanu z poliheksanidem metakrylatu (z chemicznie wbudowaną   substancją czynną biguanid - zapewniający ochronę przed kolonizacją bakterii i mający charakter hydrofilny),  z na stałe zintegrowną możliwością wprowadzenia  prowadnika bez konieczności rozłączenia igły ze strzykawką oraz z zastawkami zabezpieczjacymi przed wnikaniem powietrza do systemu i wypływem krwi.    W zestawie prowadnica niklowo - tytanowa odporna na załamania.  W zestawie kabel do identyfikacji położenia cewnika przy pomocy EKG. 7Fx15, 20 cm","szt.",20,null,0,null,null,0]
["4.","Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera  z cewnikiem czterokanałowym antybakteryjnym. Cewnik wykonano z poliuretanu z poliheksanidem metakrylatu (z chemicznie wbudowaną   substancją czynną biguanid - zapewniający ochronę przed kolonizacją bakterii i mający charakter hydrofilny), z na stałe zintegrowną możliwością wprowadzenia  prowadnika bez konieczności rozłączenia igły ze strzykawką oraz z zastawkami zabezpieczjacymi przed wnikaniem powietrza do systemu i wypływem krwi.    W zestawie prowadnica niklowo - tytanowa odporna na załamania.  W zestawie kabel do identyfikacji położenia cewnika przy pomocy EKG. 8Fx15, 20 cm","szt.",30,null,0,null,null,0]
["5.","Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera  z cewnikiem pięciokanałowym antybakteryjnym. Cewnik wykonano z poliuretanu z poliheksanidem metakrylatu (z chemicznie wbudowaną   substancją czynną biguanid - zapewniający ochronę przed kolonizacją bakterii i mający charakter hydrofilny), z na stałe zintegrowną możliwością wprowadzenia  prowadnika bez konieczności rozłączenia igły ze strzykawką oraz z zastawkami zabezpieczjacymi przed wnikaniem powietrza do systemu i wypływem krwi.    W zestawie prowadnica niklowo - tytanowa odporna na załamania.  W zestawie kabel do identyfikacji położenia cewnika przy pomocy EKG. 12Fx20cm","szt.",10,null,0,null,null,0]
["6.","Uniwersalny adapter umożliwiający  identyfikację położenia cewnika przy pomocy EKG ","szt.",1,null,0,null,null,0]
["7.","Pompa elastomerowa do podaży leków jednorazowego użytku; objętość nominalna 270 ml; prędkość podaży 4 ml/h owalny kształt  o miekkiej i trwałej warstwie zewnętrznej, duza przezroczystość , umozliwiajaca czytelna obserwację leku w pompie; port do napełniania zamknięty koreczkiem i zabezpieczony zatyczką chroniącą przed uszkodzeniem mechanicznym i kontaminacją.Port do napełniania zintegrowany z zastawka bezzwrotna, zabezpieczajaca przed wypływem leku z pompy przez port do napełniania. Drenik infuzyjny z zaciskiem umożliwiającym zatrzymanie  infuzji  oraz filtrem czasteczkowym 1,2 μm wraz z odpowietrznikiem, koniec drenu z zakończeniem  luer lock , zamkniety koreczkiem. Maksymalna objętość wypełnienia 295ml.","szt.",90,null,0,null,null,0]
["8.","Pompa elastomerowa do podaży leków jednorazowego użytku; objętość nominalna 125 ml; prędkość podaży 5 ml/h owalny kształt  o miekkiej i trwałej warstwie zewnętrznej, duza przezroczystość , umozliwiajaca czytelna obserwację leku w pompie; port do napełniania zamknięty koreczkiem i zabezpieczony zatyczką chroniącą przed uszkodzeniem mechanicznym i kontaminacją.Port do napełniania zintegrowany z zastawka bezzwrotna, zabezpieczajaca przed wypływem leku z pompy przez port do napełniania. Drenik infuzyjny z zaciskiem umożliwiającym zatrzymanie  infuzji  oraz filtrem czasteczkowym 1,2 μm wraz z odpowietrznikiem, koniec drenu z zakończeniem  luer lock , zamkniety koreczkiem. Maksymalna objętość wypełnienia 125 ml.","szt.",10,null,0,null,null,0]
["9.","Torebka do pompy elastomerowej","szt.",100,null,0,null,null,0]
["10.","Sterylny zestaw osłony na głowicę USG wraz z żelem.\n• Osłona na głowicę USG w rozmiarze 15 x 61 cm\n• Żel sterylny do USG \n• 2 x gumki nie zawierające lateksu, mocujące osłonę do głowicy USG\n• Sterylna serweta 30 x 30 cm\n","szt",90,null,0,null,null,0]
["11.","Sterylny zestaw osłony na głowicę USG wraz z żelem.\n• Osłona na głowicę USG w rozmiarze 15 x 122 cm\n• Żel sterylny do USG \n• 2 x gumki nie zawierające lateksu, mocujące osłonę do głowicy USG\n• Sterylna serweta 30 x 30 cm","szt.",150,null,0,null,null,0]
["12.","Mocowanie do cewnika zewnatrzoponowego.Zestaw składa się z pierścienia mocującego i foliowego opatrunku ze środkową częścią pozbawioną kleju","szt.",50,null,0,null,null,0]
["13."," Zestawy do punkcji jamy opłucnej w składzie: -cienkościenna kaniula punkcyjna z krótkim szlifem \n- średnica 1,8 mm, długość 80 mm \n- dren łączący z końcówką lock\n- strzykawka trzyczęściowa Omnifix® lock 60 ml \njednorazowego użytku\n- worek 2,0 l","szt.",140,null,0,null,null,0]
["14.","Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych -  zawiera: igła Tuohy G 18 1,3x80mm, cewnik z miękką końcówką (Soft tip) wykonany z poliamidu - kontrastujący w RTG (długość 100cm) z tulejką ułatwiającą wprowadzanie - 0,45-0,85mm. Filtr płaski 0,2µm zewnątrzoponowy;przeźroczysty łącznik do cewnika;  strzykawka L.O.R 10ml Luer do pomiaru spadku oporu, system mocowania filtra do skóry pacjenta. Pakowany pojedynczo.","szt.",50,null,0,null,null,0]
["15.","Igła typu Quinckego do znieczuleń podpajeczynówkowych , przezroczysty eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR, uchwyt mandrynu w kolorze kodu rozmiaru . Uchwyt z czterema otworami z każdej strony.Pakowana pojedynczo. Rozmiar  19Gx88mm","szt.",10,null,0,null,null,0]
["16.","Igła typu Quinckego do znieczuleń podpajeczynówkowych , przezroczysty eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR, uchwyt mandrynu w kolorze kodu rozmiaru . Uchwyt z czterema otworami z każdej strony.Pakowana pojedynczo.  Rozmiar  22Gx88mm","szt.",40,null,0,null,null,0]
[null,"* poz. 9 - torebka jest elementem pomp elastomerowych i wchodzi w skład poz. 7 i 8",null,null,"wartość ogółem netto    ",0,"wartość podatku VAT ogółem","wartość   ogółem brutto",0,"* EAN szt. i opakowań - jeśli w zależności od ilośi szt. w opakowaniach/ kartonach zbiorczych kody EAN są różne"]
[]
[null,"PAKIET nr 3 ( CPV 33141300-3; 33141320-9; 33100000-1; CPV 33194110-0; 33194200-8 )"]
[null,"Koreczki, kaniule, Sety i filtry do pompy objętościowej do podaży leków cytostatycznych"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy, EAN*"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Koreczki do kaniul, jednorazowe sterylne, pakowane pojedynczo, ze względu na szczelność połączeń wymaga się aby koreczki i kaniule pochodziły od jednego producenta. Opakowanie musi umożliwiać jałowe otwarcie koreczka nie powodujące kontaminacji. Op.x 100 szt.","op.",160,null,0,null,null,0]
["2.","Kaniule dożylne wykonane z poliuretanu z min.4 wtopionymi paskami kontrastującymi w RTG. Igła z tylnym szlifem dla łatwego wprowadzenia kaniuli. Port do dodatkowych wstrzyknięć zamykany bezpiecznym korkiem , uniemożliwiającym samoistne otwarcie się bez kontroli personelu upoważnionego do przeprowadzania procedury kaniulacji. Nazwa producenta na kaniuli , na igle umożliwiająca identyfikację producenta w przypadku reklamacji, szczelnie osadzony koreczek z trzpieniem ukrytym. Port umiejscowiony centralnie wobec osi skrzydełek niewychodzący poza ich obrys. Dla ułatwienia kolory muszą odpowiadać kodowi rozmiaru kaniuli zgodnie z normami ISO. Kaniula wyposażona w hydrofobową membranę gwarantującą wysokie bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę zgodna z PN 10555-5. Średnica i długość kaniuli kodowana kolorystycznie.Opakowanie x 50 szt. Wszystkie rozmiary od jednego producenta.  Rozmiary: 14G dł. 50 mm; 16G dł.50 mm,17G dł.45 mm; 18G-do wyboru dwie długości: 33 lub 45 mm; 20G-do wyboru dwie długości: 25 lub 33 mm; 22G  dł. 25 mm, 24Gx19mm.","op.",400,null,0,null,null,0]
["3.","Kaniule dożylne wykonane z teflonu FEP z min.4 wtopionymi paskami kontrastującymi w RTG. Igła z tylnym szlifem dla łatwego wprowadzenia kaniuli. Port do dodatkowych wstrzyknięć zamykany bezpiecznym korkiem , uniemożliwiającym samoistne otwarcie się bez kontroli personelu upoważnionego do przeprowadzania procedury kaniulacji. Nazwa producenta na kaniuli , na igle umożliwiająca identyfikację producenta w przypadku reklamacji, szczelnie osadzony koreczek z trzpieniem ukrytym. Port umiejscowiony centralnie wobec osi skrzydełek niewychodzący poza ich obrys. Dla ułatwienia kolory muszą odpowiadać kodowi rozmiaru kaniuli zgodnie z normami ISO. Kaniula wyposażona w hydrofobową membranę gwarantującą wysokie bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę zgodna z PN 10555-5. Średnica i długość kaniuli kodowana kolorystycznie.Opakowanie x 50 szt. Wszystkie rozmiary od jednego producenta.  Rozmiary: 14G dł. 50 mm; 16G dł.50 mm,17G dł.45 mm; 18G-do wyboru dwie długości: 33 lub 45 mm; 20G  33 mm; 22G  dł. 25 mm","op.",50,null,0,null,null,0]
["4.","Bezpieczna kaniuła żylna  wykonana z poliuretanu z min. 4 wtopionymi pasami kontrastującymi w promieniach RTG.  Igła zaopatrzona w specjalny automatyczny zatrzask samozakładający się po wyjęciu igły z kaniuli zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem się personelu. Port do dodatkowych wstrzyknięć zamykany bezpiecznym korkiem , uniemożliwiającym samoistne otwarcie się bez kontroli personelu upoważnionego do przeprowadzania procedury kaniulacji. Nazwa producenta na kaniuli , na igle umożliwiająca identyfikację producenta w przypadku reklamacji, szczelnie osadzony koreczek z trzpieniem ukrytym. Port centralny umiejscowiony wobec skrzydełek niewychodzący poza ich obrys. Dla ułatwienia kolory muszą odpowiadać kodowi rozmiaru kaniuli zgodnie z normami ISO. Kaniula wyposażona w hydrofobową membranę gwarantującą wysokie bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę zgodna z PN 10555-5. Średnica i długość kaniuli kodowana kolorystycznie.Opakowanie x 50 szt. Wszystkie rozmiary od jednego producenta. Rozmiary: 14G dł. 50 mm; 16G dł.50 mm,17G dł.45 mm; 18G-do wyboru dwie długości: 33 lub 45 mm; 20G-do wyboru dwie długości: 25 lub 33 mm; 22G  dł. 25 mm., 24Gx19mm","op.",8,null,0,null,null,0]
["5.","Igła chirurgiczna  GA 4 trójkątna końc. (śr.1,4 dł. 45mm) x 12 szt                           ","op.",3,null,0,null,null,0]
["6.","Igła chirurgiczna Fig.3 okragła końc. (śr.0,6 dł. 36mm) x 12 szt                               ","op.",3,null,0,null,null,0]
["7.","Igła chirurgiczna Fig.4 okrągła końc. (śr.0,6 dł. 30mm) x 12 szt                              ","op.",5,null,0,null,null,0]
["8.","Igła chirurgiczna  G. Fig 5 trójkątna końc. (śr. 1,2mm, dł. 58mm) x 12 szt               ","op.",5,null,0,null,null,0]
["9.","Igła chirurgiczna G. Fig 5 trójkatna końc.  (śr. 1,3mm, dł. 37mm) x 12 szt.             ","op.",5,null,0,null,null,0]
["10.","Igła chirurgiczna G. Fig 6 trójkatna końc. (śr.1,1 dł. 54mm) x 12 szt                       ","op.",2,null,0,null,null,0]
["11.","Przyrząd do pobierania i przygotowania  leków z filtrem antybakteryjnym  0,45 μm, osłona kolca połączona z zatyczką; wbudowana zastawka umożliwiająca wypływ płynu tylko w momencie podłączenia  strzykawki. Przyrząd kompatybilny z opakowaniem KABI-PACK i ECOFLAC. Op.x 50 szt.","szt.",80,null,0,null,null,0]
["12.","Bezigłowy port dostępu naczyniowego z łącznikiem luer lock typu męskiego, do wielokrotnego wlewu leków i wlewów, zastawka  z membraną typu Split-septum, pakowane pojedynczo, sterylne.Przepływ min.12L/h, objętość wypełnienia 0,22 ml. Do min. 200 podłączeń. Op. x 100 szt.","op.",130,null,0,null,null,0]
["13.","Przyrząd do pompy objętościowej Infusomat, zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej, silikonowy odcinek drenu kontaktujący się z mechanizmem pompy","szt.",600,null,0,null,null,0]
["14.","Zestaw typu Infusomat Space do podaży leków światłoczułych za pomocą  pompy objętościowej.","szt.",700,null,0,null,null,0]
["16.","Igła echogeniczna widoczna w USG, echogeniczna powierzchnia igły 360° na dł. 20 mm, czytelne czarne znaczniki głębokości na białym tle co 1 cm. Wzór \"X\" jest na pierwszych 20 mm od czubka igły, tworzący trzy segmenty kodu bezpieczeństwa \"krótki-krótki-długi\". Igła ze szlifem 30° w rozmiarach 0,7x50 mm; 0,7x80 mm;","szt.",10,null,0,null,null,0]
["17.","Hak typ BAKEY długość ramion 220 x 300 mm lub 225 mm x 280 mm, maksymalne rozwarcie 200 mm w komplecie z łyżkami. Rozmiary łyżek: 50x80, 40x100","szt.",1,null,0,null,null,0]
["18.","Koreczek dwufunkcyjny Combi. Op. x 100 szt.","op.",300,null,0,null,null,0]
["19.","Aparat z precyzyjnym regulatorem przepływu. Filtr powietrza posiada skuteczność filtracji bakterii (BFE) min. 99,99 % Regulator umożliwia stabilny i kontrolowany przepływ leku. Kontrola przepływu 3-270 ml/h. Dren nie zawiera DEHP. Nazwa firmy na komorze kroplowej bez PCV. Zawór BCV chroni przed cofaniem się krwi do aparatu. ","szt.",600,null,0,null,null,0]
["20.","Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych  z filtrem air stop automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu  komory kroplowej. Ostry, uniwersalny kolec umożliwiający łatwe wprowadzenie nawet do małych opakowań. Komora kroplowa dwuczęściowa z odpowietrznikiem . Górna część sztywna, dolna elastyczna w celu łatwego ustalenia poziomu płynów. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) oraz wirusów (VFE ) min. 99,99  (potwierdzenie dokumentem producenta- dołączyć do oferty). Klapka odpowietrznika aparatu stanowiący skuteczną barierą mikrobiologiczną  przed drobnoustrojami  ( ocena wykonana  w laboratorium zewnętrznym dołączyć do oferty).Precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem do umocowania końcówki drenu i zintegrowaną osłoną na kolec komory kroplowej po zużyciu aparatu. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania.  Długość drenu min. 210 cm wykonany z elastycznego materiału z przezroczystym dostępem bezigłowym typu Split-septum na drenie(przepływ 208 ml/min, odporność na ciśnienie 400 psi). Zestaw, wolny od DEHP i latexu. .Zestaw wolny od DEHP.","szt.",1100,null,0,null,null,0]
["21.","Dren do pompy objętościowej typu Infusomat Space Bbraun;  bez PCV (Neutrapur) z filtrem płaskim Sterifix 0,2 um","szt.",50,null,0,null,null,0]
["22.","Filtr infuzyjny \n- 0,2 μm filtr z dodatnio naładowaną membraną\n- zatrzymuje bakterie i zanieczyszczenia cząsteczkowe\n- bez względu na pozycję niezawodne odpowietrzanie dzięki automatycznemu odpowietrznikowi\n- szybkie wypełnianie z automatycznym odpowietrzaniem\n- zamknięcie luer lock\n- nie zawiera DEHP i lateksu, efektywna powierzchnia\nfiltrująca min. 10cm2, objętość wypełnienia 2,4 ml ","szt.",1500,null,0,null,null,0]
[{"$nulls":4},"wartość ogółem netto    ",0,"wartość podatku VAT ogółem","wartość   ogółem brutto",0,"* EAN szt. i opakowań - jeśli w zależności od ilośi szt. w opakowaniach/ kartonach zbiorczych kody EAN są różne"]
[]
[null,"PAKIET nr 4 ( CPV 33141300-3; 33141320-9; 33100000-1; CPV 33194110-0; 33194200-8 )"]
[null,"Aparaty wielodrożne, dreny do chemioterapii"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy, EAN*"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Aparat trójdrożny do chemioterapii biały\n\nAparat trójdrożny do chemioterapii.Do pomp Infusomat Space będących na wyposażeniu zamawiającego bez PCV i lateksu tworzący system zamknięty umożliwiający przepłukanie drenu przez który podawany jest cytostatyk bez konieczności powtórnego nakłucia butelki. Aparat automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu komory kroplowej, przeciwdziałając zapowietrzeniu układu.• 2 zastawki umożliwiające bezigłowe podłączenie drenów z cytostatykiem. Zastawka zamyka się automatycznie po rozłączeniu drenu.• Zabezpieczenie z filtrem hydrofobowym przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania.• Na linii dodatkowy zawór bezigłowy z ergonomicznym płaskim uchwytem  na drenie z zaworem bezigłowym do podania leku. Uchwyt z zaworem z  materiału nie wykazującego aktywności estrogennej i androgennej oraz nie zawierającego bisfenolu (BPA).  Badania  potwierdzające , że połączenia drenów zabezpieczone zaworami  stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH  i zapobiegają  uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. • Kolec z odpowietrznikiem z badaniami potwierdzającymi efektywną barierę mikrobiologiczną. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) oraz wirusów (VFE) min. 99,99  potwierdzenie dokumentem producenta dołączone  do oferty. • Górna twarda część komory wykonana z plastiku o wysokiej przezroczystości, dolna część komory kroplowej miękka• Płaski filtr 15 um położony na dnie komory kroplowejSterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Pictogramy na pojedynczym opakowaniu, instrukcja obsługi w opakowaniu zbiorczym. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy.\n","szt.",100,null,0,null,null,0]
["2.","Aparat trójdrożny do chemioterapii bursztynowy\n\nDo pomp Infusomat Space będących na wyposażeniu Zamawiającego bez PCV i lateksu tworzący system zamknięty umożliwiający przepłukanie drenu przez który podawany jest cytostatyk bez konieczności powtórnego nakłucia butelki do pompy Infusomat Space. Aparat automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu komory kroplowej, przeciwdziałając zapowietrzeniu układu• 2 zastawki umożliwiające bezigłowe podłączenie drenów z cytostatykiem. Zastawka zamyka się automatycznie po rozłączeniu drenu.• Zabezpieczenie z filtrem hydrofobowym  przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania.• Na linii dodatkowy zawór bezigłowy z ergonomicznym płaskim uchwytem  na drenie z zaworem bezigłowym do podania leku. Uchwyt z zaworem z  materiału nie wykazującego aktywności estrogennej i androgennej oraz nie zawierającego bisfenolu ( BPA).  Badania  potwierdzające , że połączenia drenów zabezpieczone zaworami  stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH  i zapobiegają  uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia.• Kolec z odpowietrznikiem z badaniami potwierdzającymi efektywną barierę mikrobiologiczną. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) oraz wirusów (VFE) min. 99,99  potwierdzenie dokumentem producenta dołączone  do oferty. • Górna twarda część komory wykonana z plastiku o wysokiej przezroczystości, dolna część komory kroplowej miękka• Płaski filtr 15 um położony na dnie komory kroplowejSterylny jednorazowy, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Pictogramy na pojedynczym opakowaniu, instrukcja obsługi w opakowaniu zbiorczym. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy.\n","szt.",1700,null,0,null,null,0]
["3.","Aparat pięciodrożny do chemioterapii biały\nAparat do pomp Infusomat Space będących na wyposażeniu Zamawiającego bez PCV i lateksu tworzący system zamknięty umożliwiający przepłukanie drenu przez który podawany jest cytostatyk bez konieczności powtórnego nakłucia butelki. Aparat automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu komory kroplowej, przeciwdziałając zapowietrzeniu układu\n•4 zastawki umożliwiające bezigłowe podłączenie drenów z cytostatykiem. Zastawka zamyka się automatycznie po rozłączeniu drenu.\n• Zabezpieczenie z filtrem hydrofobowym  przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania.\n• Na linii dodatkowy zawór bezigłowy z ergonomicznym płaskim uchwytem  na drenie z zaworem bezigłowym do podania leku. Uchwyt z zaworem z  materiału nie wykazującego aktywności estrogennej i androgennej oraz nie zawierającego bisfenolu (BPA).  Badania  potwierdzające , że połączenia drenów zabezpieczone zaworami  stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH  i zapobiegają  uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia.\n• Kolec z odpowietrznikiem z badaniami potwierdzającymi efektywną barierę mikrobiologiczną. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) oraz wirusów (VFE) min. 99,99  potwierdzenie dokumentem producenta dołączone  do oferty. • Górna twarda część komory wykonana z plastiku o wysokiej przezroczystości, dolna część komory kroplowej miękka\n• Płaski filtr 15 um położony na dnie komory kroplowej\nSterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Pictogramy na pojedynczym opakowaniu, instrukcja obsługi w opakowaniu zbiorczym.. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. \n \nAparat pięciodrożny bursztynowy","szt.",200,null,0,null,null,0]
["4.","Aparat pięciodrożny do chemioterapii bursztynowy\nAparat do pomp Infusomat Space będących na wyposażeniu Zamawiającego bez PCV i lateksu tworzący system zamknięty umożliwiający przepłukanie drenu przez który podawany jest cytostatyk bez konieczności powtórnego nakłucia butelki. Aparat automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu komory kroplowej, przeciwdziałając zapowietrzeniu układu\n•4 zastawki umożliwiające bezigłowe podłączenie drenów z cytostatykiem. Zastawka zamyka się automatycznie po rozłączeniu drenu.\n• Zabezpieczenie z filtrem hydrofobowym  przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania.\n• Na linii dodatkowy zawór bezigłowy z ergonomicznym płaskim uchwytem  na drenie z zaworem bezigłowym do podania leku. Uchwyt z zaworem z  materiału nie wykazującego aktywności estrogennej i androgennej oraz nie zawierającego bisfenolu (BPA).  Badania  potwierdzające , że połączenia drenów zabezpieczone zaworami  stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH  i zapobiegają  uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia.\n• Kolec z odpowietrznikiem z badaniami potwierdzającymi efektywną barierę mikrobiologiczną. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) oraz wirusów (VFE) min. 99,99  potwierdzenie dokumentem producenta dołączone  do oferty. • Górna twarda część komory wykonana z plastiku o wysokiej przezroczystości, dolna część komory kroplowej miękka\n• Płaski filtr 15 um położony na dnie komory kroplowej\nSterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Pictogramy na pojedynczym opakowaniu, instrukcja obsługi w opakowaniu zbiorczym.. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. \n \n",null,1500,null,0,null,null,0]
["5.","Dren do dostrzykiwania leków\nDren tworzący system bez PCV i lateksu, Zastawka umożliwiająca bezigłowe iniekcje leków. Zastawka zamyka się automatycznie po rozłączeniu strzykawki. • Zabezpieczenie z filtrem hydrofobowym przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania• Zacisk na drenie• Na końcu drenu ruchomy łącznik luer-lock pozwalający bezpiecznie, bez obracania drenu przyłączyć zestaw do podawania cytostatyków z efektem kliknięcia.• Aparat kompatybilny z aparatem do chemioterapii w poz.23-26 Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Pictogramy na pojedynczym opakowaniu, instrukcja obsługi w opakowaniu zbiorczym. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy. \n","szt.",60,null,0,null,null,0]
["6.","Dren do dostrzykiwania leków z filtrem 0,2 µm tworzący system zamknięty bez PCV i DEHP. Linia z zaciskiem do przygotowania cytostatyków wyposażona w ruchomy łącznik Luer-Lock umożliwiający bezpieczne i szczelne połączenie drenu z przygotowanym cytostatykiem z drenem infuzyjnym(połączenie sygnalizowane akustyczne); filtr hydrofobowy uniemożliwiający wyciek płynu podczas wypełniania drenu zaopatrzony w pierścień zabezpieczający, chroniący membranę filtra przed dotknięciem; ergonomiczny płaski uchwyt na drenie z zaworem bezigłowym do podania leku. Badania potwierdzające, że połączenia drenów zabezpieczone zaworami stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. Aparat kompatybilny z aparatem do chemioterapii w poz.23-26","szt.",1200,null,0,null,null,0]
["7.","Dren do dostrzykiwania leków bursztynowy\n\nDren tworzący system bez PCV i lateksu, zastawka umożliwiająca bezigłowe iniekcje leków. Zastawka zamyka się automatycznie po rozłączeniu strzykawki. \n• Zabezpieczenie z filtrem hydrofobowym przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania\n• Zacisk na drenie\n• Na końcu drenu ruchomy łącznik luer-lock pozwalający bezpiecznie, bez obracania drenu przyłączyć zestaw do podawania cytostatyków z efektem kliknięcia.\n• Aparat kompatybilny z aparatem do chemioterapii  w poz.23-26\nSterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Pictogramy na pojedynczym opakowaniu, instrukcja obsługi w opakowaniu zbiorczym. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy.","szt.",3500,null,0,null,null,0]
["8.","Dren skalibrowany z  pompą objetościową Infusomat Space typ flushing, z dodatkową zastawką bezigłową powyżej komory kroplowej, bez PCV. , krótki element silikonowy na drenie skalibrowany z mechanizmem pompy. Na odcinku silikonowym graficzne oznaczenie wykluczające możliwość skręcenia wzdłużnego. Komora kroplowa oznaczona nazwą producenta. Dren wyposażony w filtr z membraną 15µm w komorze kroplowej, automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu komory kroplowej, przeciwdziałając zapowietrzeniu układu. Zawór hydrofobowy zabezpieczający koniec drenu przed wyciekiem płynu. ","szt.",1700,null,0,null,null,0]
["9.","Krótka linia do podawania leków \nKrótka linia z komorą kroplową do podawania leków po podłączeniu do aparatu do przetoczeń posiadającego zawór bezigłowy do przepłukiwania powyżej komory kroplowej. Długość 35 cm kompatybilna z pozycją 30.","szt.",2800,null,0,null,null,0]
["10.","Adapter na fiolkę z reduktorem do pobierania leku  w bezpiecznym systemie zamkniętym CSTD (certyfikat CE, ONB/FDA) do rozpuszczenie liofilizowanego leku oraz pobieranie roztworu z fiolki do strzykawki, wyrównanie  różnicy ciśnień wewnątrz fiolki do dowolnej wartości poprzez system filtrów Toxi -Guard – aktywowany filtr węglowy (adsorbujący związki organiczne przed wydostaniem się na zewnątrz fiolki) + filtr hydrofobowy (chroniący zawartość fiolki przed zanieczyszczeniami z zewnątrz) wbudowanych w adapterze. Adapter mocowany na fiolkę o średnicy korka 20 mm, (pakowany razem z konwerterem na fiolki o średnicy korka 13 mm); kompatybilny z cytostatykami; zapobiega wnikaniu drobnoustrojów przez 7 dni i 10 aktywacji.","szt.",100,null,0,null,null,0]
["11.","Adapter do strzykawki kompatybilny z adapterem fiolki opisanym wyżej ; posiadający zabezpieczoną igłę o średnicy 16 G, pojemność igły 0.04 ml, jałowe, pakowane oddzielnie , wolne od lateksu i DEHP; kompatybilny z cytostatykami; zatyczka ochronna dołączona do każdego adaptera do strzykawki.","szt.",100,null,0,null,null,0]
["12.","Adapter Luer Lock kompatybilny z adapterem fiolki","szt.",100,null,0,null,null,0]
["13.","Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych bez PCV.Komora kroplowa aparatu z odpowietrznikiem.Przezroczysty kolec zbudowany w ten sposób ,że kanał powietrzny znajduje się powyżej kanału infuzyjnego.Wąska ergonomicznie skonstruowana komora kroplowa umożliwiająca łatwe wprowadzenie kolca do butelki.Górna twarda część komory wykonana z plastiku o wysokiej przezroczystości, dolna część komory kroplowej miękka.Płaski filtr 15 um położony na dnie komory kroplowej,dren 180 cm wykonany z elastycznego materiału, zacisk rolkowy z miejscem do umocowania końcówki drenu i dodatkowym miejscem (zintegrowaną osłoną) na kolec komory kroplowej po zużyciu aparatu,przezroczyste zakończenie luer lock.Odpowietrznik z filtrem  bakterii (BFE) min 99,9999  (potwierdzenie dokumentem producenta- dołączyć do oferty)\n","szt.",400,null,0,null,null,0]
["14.","Dren skalibrowany z  pompą objetościową Infusomat Space (potwierdzone instrukcją obsługi pompy), będącą na wyposażeniu Zamawijącego, krótki element silikonowy na drenie skalibrowany z mechanizmem pompy. Na odcinku silikonowym graficzne oznaczenie wykluczające możliwość skręcenia wzdłużnego. Komora kroplowa z z filtrem 200 μm , do transfuzji krwi, wykonany z PCV bez DEHP. Zawór hydrofobowy zabezpieczający koniec drenu przed wyciekiem płynu. Całkowita długość linii 250 cm, objętość wypełnienia ok. 17,4 ml.","szt.",100,null,0,null,null,0]
["15.","Filtr 1,2 μm do emulsji tłuszczowych i żywienia w systemie all-in-one,  zatrzymuje mikroorganizmy, w szczególności grzyby i zarodniki,  bez względu na pozycję niezawodne odpowietrzanie dzięki automatycznemu odpowietrznikowi, szybkie wypełnianie z automatycznymodpowietrzaniem,  zamknięcie luer lock,  nie zawiera DEHP i lateksu, efektywna powierzchnia 10 filtrująca cm2, objętość wypełnienia 2,4ml","szt.",100,null,0,null,null,0]
[null,"*Zamawiający wymaga na czas trwania umowy udostępnienia 11 szt. pomp objętościowych przeznaczonych do stosowania u dorosłych w celu okresowego lub ciągłego  podawania leków zalecanych do terapii infuzyjnej. Pompy można stosować do podawania leków, w skład których wchodzą m.in. koloidy i krystaloidy, krew i składniki krwi, płyny używane do całkowitego żywienia pozajelitowego (TPN); lipidy i płyny stosowane w żywieniu dojelitowym, podaży cytostatyków w układzie zamkniętym zgodnie z definicją NIOSH. Pompa o max masie 1,5 kg.  Pompa wyposażona w uchwyt, na którym można do mocowanie razem min.3 pomp oraz zasilacz zewnętrzny. Czułość techniczna – wykrywanie pojedynczych pęcherzyków powietrza ≤ 0,01 ml",null,null,"wartość ogółem netto    ",0,"wartość podatku VAT ogółem","wartość   ogółem brutto",0,"* EAN szt. i opakowań - jeśli w zależności od ilośi szt. w opakowaniach/ kartonach zbiorczych kody EAN są różne"]
[]
[]
[null,"PAKIET nr 5 ( CPV 33141320-9 )"]
[null,"Strzykawki do pompy infuzyjnej"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy, EAN*"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Strzykawka jednorazowa 50/60 ml, z podwójnym uszczelnieniem i zabezpieczeniem przed wypadnięciem tłoka bursztynowa do pomp infuzyjnych B.BRAUN i ASCOR. (możliwa do wyboru w menu pompy) *  **  ***","szt.",900,null,0,null,null,0]
["2.","Strzykawka jednorazowa 50/60 ml, z podwójnym uszczelnieniem i zabezpieczeniem przed wypadnięciem tłoka biała do pomp infuzyjnych B.BRAUN i ASCOR  (możliwa do wyboru w menu pompy) * **  ***","szt.",1000,null,0,null,null,0]
[null,"* Dopuszczamy strzykawki z dwustronną/podwójną sklą pomiarową",null,null,"wartość ogółem netto    ",0,"wartość podatku VAT ogółem","wartość   ogółem brutto",0,"* EAN szt. i opakowań - jeśli w zależności od ilośi szt. w opakowaniach/ kartonach zbiorczych kody EAN są różne"]
[null,"** Dopuszczamy strzykawki z podwójnym uszczelniemiem i pojedynczym zabezpieczeniem przezd wypadnięciem tłoka"]
[null,"*** Dopuszczamy strzykawki pakowane  a' 25 szt."]