## SPRZET 2020-21
PAKIET nr 1 ( 33190000-8 , 33171100-0) akcesoria do kardiomonitorów i inne
| Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie (a) | cena jedn. netto (b) | wartość ogółem netto ( a x b = c ) | stawka VAT | VAT (d) | wartość ogółem brutto ( c + d ) | producent, nr katalogowy
1 | Trójnik T termistora CO, Ohmeda, kompatybilny z posiadanymi kardiomonitorami Infinity, 1 opakowanie 25szt | op | 1 |  | 0 |  |  | 0
2 | Jednorazowa pułapka wodna do oddzielanaia wody z lini próbkujacej , do aparatów znajdujących się na stanie zamawiajacego , stosowana w celu ochrony monitora pacjenta i modułu pomiaru gazu pacjenta przed wirusami, bakteriami i wodą . Do stosowania z przyłaczem Luer Lock lub bez przyłacza Luer Lock, czas pracy 4 tyg., nie podlegająca sterylizacji, opakowanie = 12szt. | op | 2 |  | 0 |  |  | 0
3 | Mankiet NIPC, wielokrotnego użytku, rozmiar M, dla dorosłych, długosć ramienia lub uda 23–33 cm średnica ranmienia lub uda min 40 cm, kompatybilny z kardiomonitorem na stanie zamawiajacego | szt. | 2 |  | 0 |  |  | 0
4 | Mankiet NIPC, wielokrotnego użytku, rozmiar M+, dla dorosłych, długosć ramienia lub uda 23–33 cm średnica ranmienia lub uda min 43 cm, kompatybilny z kardiomonitorem na stanie zamawiajacego | szt. | 2 |  | 0 |  |  | 0
5 | Mankiet NIPC, wielokrotnego użytku, rozmiar M++, dla dorosłych, długosć ramienia lub uda 23–33 cm średnica ranmienia lub uda min 53 cm, kompatybilny z kardiomonitorem na stanie zamawiajacego | szt. | 2 |  | 0 |  |  | 0
6 | Mankiet NIPC, wielokrotnego użytku, rozmiar S, dla mniejszych dorosłych, długosć ramienia lub uda 17-25 cm średnica ranmienia lub uda min 29 cm, kompatybilny z kardiomonitorem na stanie zamawiajacego | szt. | 2 |  | 0 |  |  | 0
7 | Mankiet NIPC, wielokrotnego użytku, rozmiar L dla dorosłych, długosć ramienia lub uda 31–40 cm / średnica ramienia lub uda min 33cm, kompatybilny z kardiomonitorem na stanie zamawiajacego | szt. | 2 |  | 0 |  |  | 0
8 | Mankiet NIPC, dla pojedyńczego pacjenta , rozmiar M, dla dorosłych, długosć ramienia lub uda 23–33 cm średnica ranmienia lub uda min 40 cm, kompatybilny z kardiomonitorem na stanie zamawiajacego , op 10 szt | op | 1 |  | 0 |  |  | 0
9 | Zbiornik na wydzieliny na pojemnik do ssaka , wielokrotnego użytku, poj. 700 ml,sterylizacja w autoklawie do 134 °C, | szt. | 1 |  | 0 |  |  | 0
10 | Filtr antybakteryjny,do niezawodnej ochrony ssaków medycznych przed zanieczyszczeniami, filtracja bakteryjna : min 99,999% , filtracja wirusowa min 99,999% , materiał : akryl , okres użytkowania min 7 dni, metoda filtracji hydrofobowa ( HEPA) , jednorazowegop użytku, 1 opakowanie- 20 szt. | op | 1 |  | 0 |  |  | 0
11 | Kabel pośredni do pomiaru saturacji do modułów przewodowych plus/plus OR , długosć 3m | szt. | 1 |  | 0 |  |  | 0
12 | Czujnik SpO2 Dräger na palec wielokrotnego użytku dla dorosłych | szt. | 7 |  | 0 |  |  | 0
13 | Czujnik SpO2 Nellcor Dura DS. 100A na palec wielokrotnego użytku dla dorosłych | szt. | 3 |  | 0 |  |  | 0
14 | Zastawka wydechowa do respiratora kompatybilna z aparatem na stanie zamawiajacego , wielokrotnego użytku | szt. | 1 |  | 0 |  |  | 0
15 | Membrana do zastawki do respiratora będącego na stanie zamawiającego | szt. | 1 |  | 0 |  |  | 0
16 | Czujnik do pomiaru temperatury skóry ,wielokrotnego użytku, przyłącze 7 -pinowe , 1,5m, dla dorosłych | szt. | 1 |  | 0 |  |  | 0
17 | Przewód do pomiaru EKG,3-odprowadzeniowy, dwupinowy, odprowadzenia na jednym kablu , kodownaie IEC1 , dłudosć 2m , | szt. | 3 |  | 0 |  |  | 0
18 | Kabel do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi,dla dorosłych, dł 3,7m , dren łączący NBP | szt. | 2 |  | 0 |  |  | 0
19 | Moduł przewodowy, wieloparametrowy, do pomiarów EKG, oddechu, SpO2 i temperatury,dwupinowy, dł. 2,5 m, kompartybilny z posiadanymi kardiomonitorami | szt. | 1 |  | 0 |  |  | 0
20 | Moduł przewodowy, wieloparametrowy, do pomiarów EKG, oddechu, SpO2 i temperatury,dwupinowy, dł. 1,5 m, kompartybilny z posiadanymi kardiomonitorami | szt. | 1 |  | 0 |  |  | 0
21 | Przewód EKG 3-odpr, dwupinowy , IEC1, kodowanie IEC1 (standard UE), dł. 1 m, | szt. | 2 |  | 0 |  |  | 0
22 | Przewód EKG , 5-odpr, dwupinowy , IEC1, kodowanie IEC1 (standard UE), dł. 1,5 m, | szt. | 1 |  | 0 |  |  | 0
23 | Czujnik SpO2 Dräger , samoprzylepny , z pianki ,jednorazowego użytku dla dorosłych 1 op-24szt. | op | 1 |  | 0 |  |  | 0
24 | Kabel pośredni do pomiarów saturacji do modułów przewodowych wielopomiarowych , kompatybilny z technologią Nellcor , długosć 1m | szt. | 3 |  | 0 |  |  | 0
25 | Maski ustno-nosowe do nieinwazyjnej wentylacji zakrywające nos oraz usta pacjenta, zapewniajace skuteczną terapię nawet przy oddychaniu przez usta, zapewniające najwyższy komfort poprzez posiadanie silikonowo-żelowej poduszki z giętkim, wbudowanym pierścieniem ze standardowym kolankiem SE, maski do nieinwazyjnej terapii przeznaczone do użytku przez wielu pacjentów; wymienne nakrycia głowy z klipsami magnetycznymi są dostępne indywidualnie. Maski dostępne w rozmiarach S,M,L,XL. 1op. zawiera 3 sztuki | op | 4 |  | 0 |  |  | 0
| Akcesoria muszą posiadać pozytywną ocenę i rekomendację producenta kardiomonitorów dla których przeznaczone są powyższe produkty |  |  |  | 0 |  |  | 0
PAKIET nr 2 ( 33190000-8 , 33171100-0) akcesoria do kardiomonitorów i inne
| Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie (a) | cena jedn. netto (b) | wartość ogółem netto ( a x b = c ) | stawka VAT | VAT (d) | wartość ogółem brutto ( c + d ) | producent, nr katalogowy
1 | Wielorazowy mankiet do pomiaru NIBP u pacjenta dorosłego, średni. Produkt nie zawierający lateksu, PVC i DEHP. Mankiet z materiału trwałego, plastycznego i nieprzemakalnego. Obwód kończyny pacjenta: 27,0 – 35,0cm( +/- 1cm) , szerokość: 13,0cm( +/- 1cm). Pojedynczy przewód odprowadzający z czerwoną zatyczką. Na stronie zewnętrznej mankietu graficzne symbole i oznaczenia prawidłowego i błędnego założenia mankietu, zakresu obwodu kończyny pacjenta, braku obecności PVC i latexu w produkcie oraz ref produktu, znak CE. Możliwość odkażania i sterylizacji tlenkiem etylenu. Roczna gwarancja na produkt. Pakowany pojedynczo. | szt. | 2 |  | 0 |  |  | 0
2 | Wielorazowy mankiet do pomiaru NIBP u pacjenta dorosłego, duży. Produkt nie zawierający lateksu, PVC i DEHP. Mankiet z materiału trwałego, plastycznego i nieprzemakalnego. Obwód kończyny pacjenta: 34,0 - 43,0cm( +/- 1cm), szerokość: 16,0cm( +/- 1cm).Pojedynczy przewód odprowadzający z czerwoną zatyczką. Na stronie zewnętrznej mankietu graficzne symbole i oznaczenia prawidłowego i błędnego założenia mankietu, zakresu obwodu kończyny pacjenta, braku obecności PVC i latexu w produkcie oraz ref produktu, znak CE. Możliwość odkażania i sterylizacji tlenkiem etylenu. Roczna gwarancja na produkt. Pakowany pojedynczo. | szt. | 2 |  | 0 |  |  | 0
3 | Wielorazowy mankiet do pomiaru NIBP u pacjenta dorosłego, udowy. Produkt nie zawierający lateksu, PVC i DEHP. Mankiet z materiału trwałego, plastycznego i nieprzemakalnego. Obwód kończyny pacjenta: 42,0 – 54,0cm( +/- 1cm) , szerokość: 20,0cm( +/- 1cm). Pojedynczy przewód odprowadzający z czerwoną zatyczką. Na stronie zewnętrznej mankietu graficzne symbole i oznaczenia prawidłowego i błędnego założenia mankietu, zakresu obwodu kończyny pacjenta, braku obecności PVC i latexu w produkcie oraz ref produktu, znak CE. Możliwość odkażania i sterylizacji tlenkiem etylenu. Roczna gwarancja na produkt. Pakowany pojedynczo. | szt. | 2 |  | 0 |  |  | 0
4 | Wielorazowy mankiet do pomiaru NIBP u pacjenta dorosłego, mały. Produkt nie zawierający lateksu, PVC i DEHP. Mankiet z materiału trwałego, plastycznego i nieprzemakalnego. Obwód kończyny pacjenta: 10,5 – 28,0cm( +/- 1cm), szerokość: 10,5cm( +/- 1cm). Pojedynczy przewód odprowadzający z czerwoną zatyczką. Na stronie zewnętrznej mankietu graficzne symbole i oznaczenia prawidłowego i błędnego założenia mankietu, zakresu obwodu kończyny pacjenta, braku obecności PVC i latexu w produkcie oraz ref produktu, znak CE. Możliwość odkażania i sterylizacji tlenkiem etylenu Roczna gwarancja na produkt. Pakowany pojedynczo. | szt. | 2 |  | 0 |  |  | 0
5 | Jednorazowy, komfortowy, mały mankiet NIBP dla dorosłych, wykonany z miękkiego materiału pozbawionego lateksu i polichlorku winylu. Mankiet nie powodujący odparzeń i podrażnień skóry. Obwód: 20,5–28,5cm( +/- 1cm), szerokość: 10,6cm( +/- 1cm), długość 24cm( +/- 1cm). Kolor jasno niebieski. Na mankiecie wyraźnie widoczny producent, znak CE, numer ref, obwód, opisowo określony rozmiar, graficznie sposób aplikacji. Pakowane po 10 sztuk. | op | 1 |  | 0 |  |  | 0
6 | Jednorazowy, komfortowy, średni mankiet NIBP dla dorosłych, wykonany z miękkiego materiału pozbawionego lateksu i polichlorku winylu. Mankiet nie powodujący odparzeń i podrażnień skóry. Obwód: 27,5–36cm( +/- 1cm), szerokość: 13,5cm( +/- 1cm), długość 30cm( +/- 1cm). Kolor granatowy. Na mankiecie wyraźnie widoczny producent, znak CE, numer ref, obwód, opisowo określony rozmiar, graficznie sposób aplikacji. Pakowane po 10 sztuk. | op | 1 |  | 0 |  |  | 0
7 | Jednorazowy, komfortowy, duży mankiet NIBP dla dorosłych, wykonany z miękkiego materiału pozbawionego lateksu i polichlorku winylu. Mankiet nie powodujący odparzeń i podrażnień skóry. Obwód: 35–45cm( +/- 1cm), szerokość: 17cm( +/- 1cm), długość 38cm( +/- 1cm). Kolor bordowy. Na mankiecie wyraźnie widoczny producent, znak CE, numer ref, obwód, opisowo określony rozmiar, graficznie sposób aplikacji. Pakowane po 10 sztuk. | op | 1 |  | 0 |  |  | 0
8 | Wielorazowy kabel napowietrzający, adapter łączący kardiomonitor z mankietami jednopacjentowymi i wielorazowymi NIBP, długość 3m( +/- 1cm). Pakowany po 1 szt | szt. | 2 |  | 0 |  |  | 0
9 | Wielorazowy, silikonowy czujnik ciągłych, nieinwazyjnych pomiarów SpO2 na palec, wykonany z plastycznego, lekkiego silikonu. Niewielki ucisk czujnika minimalizuje ryzyko odleżyn z ucisku i martwic, zapewniając wygodę i właściwą aplikację. Mechanizm mocujący zmniejsza artefakty wywołane ruchami. Dioda LED z automatyczną korekcją położenia. Czujnik z diodą koloru szarego. Kabel niebieski 3,0m±1cm. Produkt nie zawierający lateksu, objęty 12 miesięczną gwarancją, przeznaczony dla pacjentów powyżej 50kg. Zabezpieczenie czujnika przed działaniem płynów – klasa min. IPX4. Na dwukolorowej wtyczce oznaczenie CE, nazwa producenta oraz nr ref produktu. Pakowany po 1 szt w sztywny kartonik minimalizujący ryzyko uszkodzenia w transporcie. | szt. | 2 |  | 0 |  |  | 0
10 | Nowoczesny, komfortowy, jednopacjentowy czujnik SpO2 na skrzydełko nosa. Czujnik do 29 dni, przeznaczony dla pacjentów dorosłych i pediatrycznych (>15kg) z niską perfuzją. Bardzo czuły i szybko reagujący na zmiany - 30 sek. Minimalizuje artefakty. Czujnik klipsowy, delikatny i wytrzymały, z miękkiego silikonu klasy medycznej. Możliwość użycia czujnika pod maską anestetyczną i/lub maską NIV. Długość kabla: 83 cm(+/- 0,8cm) z czego 8,5 cm (+/- 0,2) stanowi część styczna do twarzy stabilizująca czujnik. Końcówka 9PIN D-Sub. W zestawie plastikowy, 3cm (+/- 0,3cm) aplikatore ułatwiający higieniczne zamocowanie czujnika. Czujnik czysty biologicznie. Pakowany jednostkowo w opakowanie plastikowe i zbiorczo po 20 sztuk. | szt. | 5 |  | 0 |  |  | 0
11 | Wielorazowy, klipsowy czujnik SpO2 dla pacjentów powyżej 40kg. Czujnik dwuskrzydłowy z możliwością regulacji rozpiętości w zależności od wielkości palca. Wewnętrznie, klips wyprofilowany anatomicznie, z miękką, gąbkową min 3cm, białą wyściółką. Dioda LED z natychmiastową, automatyczną korektą ustawienia. Zakres długości fal elektroluminescencyjnych 600-1000 nm. Na skrzydle zewnętrznym klipsa oznaczenie graficzne (palec), informujące o właściwej aplikacji. Na wtyczce oznaczenie CE, nazwa producenta (spójnego z używanym przez Zamawiającego sprzętem) oraz nr ref. produktu. | szt. | 2 |  | 0 |  |  | 0
12 | Wielorazowy, czujnik SpO2 do stosowania na płatek ucha, wykonany z plastycznego, lekkiego silikonu. Dioda LED z automatyczną korekcją położenia. Klips uszny koloru szarego. Czujnik wyposażony w dodatkową, szarą zakładkę małżowinową (na zakładce nazwa producenta) zwiększającą komfort pacjenta i minimalizującą ryzyko przemieszczania. Produkt nie zawierający lateksu, objęty 12 miesięczną gwarancją. Na wtyczce oznaczenie CE, nazwa producenta (spójnego z używanym przez Zamawiającego sprzętem) oraz nr ref produktu | szt. | 2 |  | 0 |  |  | 0
13 | Wielorazowy kabel, adapter łączący wielorazowe czujniki SpO2 z kardiomonitorem. 8 PIN do 8 PIN. Długość: 2m ( +/- 1cm) . Pakowany po 1 szt | szt. | 2 |  | 0 |  |  | 0
14 | Wielorazowy kabel, adapter łączący jednopacjentowe czujniki SpO2 z kardiomonitorem. 8 PIN do 9 PIN D-Sub . Długość: 3m( +/- 1cm). Pakowany po 1 szt | szt. | 2 |  | 0 |  |  | 0
15 | Wielorazowy kabel zbiorczy, główny, adapter dla 5-ciu odprowadzeń EKG, gniazdo 12 PIN, długość 2,7m( +/- 1cm). Pakowany po 1 szt. | szt. | 2 |  | 0 |  |  | 0
16 | Wielorazowy, 5-cio odprowadzeniowy kabel EKG, kodowany kolorystycznie na całej długości kabla (ICE), końcówka typu zacisk, długość 1/1,6m. Pakowany po 1 szt | szt. | 2 |  | 0 |  |  | 0
17 | Wielorazowy czujnik do nieinwazyjnego pomiaru temperatury z powierzchni skóry. Sensor pomiarowy ze stali szlachetnej o średnicy 9,5mm, długość 305cm ( +/- 1cm). Wtyczka 2 PIN z widocznym nr ref produktu. Pakowany po 1 szt. | szt. | 2 |  | 0 |  |  | 0
18 | Jednorazowy, przeźroczysty adapter dróg oddechowych do pomiaru CO2 w strumieniu głównym. Adapter dla pacjenta dorosłego/dziecka, zaintubowanego Opakowanie jednostkowe foliowe z widocznym producentem, nr REF, LOT oraz znakiem CE. Adaptery pakowane zbiorczo po 10 szt | op | 4 |  | 0 |  |  | 0
19 | Wielorazowy sensor pomiarowy do CO2 w strumieniu głónym. Kompatybilny z wielorazowymi i jednopacjentowymi adapterami dróg oddechowych Mainstream. Pakowane po 1 szt | szt. | 3 |  | 0 |  |  | 0
20 | Wielorazowy kabel rzutu serca do Picco. Długość 4,8m( +/- 1cm). Pakowany po 1 szt | szt. | 1 |  | 0 |  |  | 0
21 | Wielorazowy kabel-czujnik temperatury podawanego iniektatu w trakcie pomiaru rzutu serca technologią PICCO. Pakowany po 1 szt | szt. | 1 |  | 0 |  |  | 0
22 | Wielorazowy kabel IBP kompatybilny z pzretwornikami B. Braun , długosć 4m( +/- 1cm) . Pakowany po 1 szt. | szt. | 1 |  | 0 |  |  | 0
| Akcesoria muszą posiadać pozytywną ocenę i rekomendację producenta kardiomonitorów dla których przeznaczone są powyższe produkty |  |  |  | 0 |  |  | 0
PAKIET nr 3 (CPV 33140000-3, 33196000-0, 33198000-4) Papier do EKG i różne wyroby medyczne
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne (a) | cena jedn. netto (b) | wartość ogółem netto ( a x b = c ) | stawka VAT | VAT (d) | wartość ogółem brutto ( c + d ) | producent, nr katalogowy
1 | Papier do EKG ASCARD 57mm - 58mm x 25m | szt. | 10 |  | 0 |  |  | 0
2 | Papier do EKG ASCARD 60mm x 25m | szt. | 50 |  | 0 |  |  | 0
3 | Papier do EKG ASCARD 104mm x 40m | szt. | 5 |  | 0 |  |  | 0
4 | Papier do EKG ASCARD B4 112mm x 25m | szt. | 400 |  | 0 |  |  | 0
5 | Papier do aparatu EKG 08LT 210x20m-25m | szt | 80 |  | 0 |  |  | 0
6 | Papier do aparatu EKG wysiłkowego BTL 58mm x 25m | szt. | 5 |  | 0 |  |  | 0
7 | Papier do EKG typu CARDIORAPID przenośny 134mm x 30m | szt. | 5 |  | 0 |  |  | 0
8 | Papier do Printera do aparatu USG Mitshubishi, matowy, rozm. 110mm x 20 m-21m | szt. | 100 |  | 0 |  |  | 0
9 | Papier do defibrylatora BEXEN XEG 001A 50mm x 25m-30m | szt. | 20 |  | 0 |  |  | 0
10 | Papier do EKG typu MAC-500 90mm x 90mm a 360 szt. | op. | 20 |  | 0 |  |  | 0
11 | Papier do EKG typu STAR 8000C szerokość 50mm x 26m-30m z nadrukiem | szt | 10 |  | 0 |  |  | 0
12 | Papier do EKG DEADALUS 209mm x 20m | szt. | 15 |  | 0 |  |  | 0
13 | Papier do EKG Hellige MAC 400/600 80mmx90mmx280 | szt. | 10 |  | 0 |  |  | 0
14 | Płyn przeciwmgielny do optyki video | szt. | 400 |  | 0 |  |  | 0
15 | Marker chirurgiczny, niezmywalny, o niższej klasie sterylnosci ( klasa I sterylna) ,obudowa czarna lub granatowa , nietoksyczny, tusz fioletowy na bazie gencjany. | szt. | 30 |  | 0 |  |  | 0
16 | Staza automatyczna wykonana z silnej elastcznej taśmy, posiada łatwe w użyciu zapięcie z możliwością stopniowego uwalniania ucisku z przyciskiem, do sterylizacji w autoklawie | szt. | 10 |  | 0 |  |  | 0
17 | Kaczki plastikowe | szt. | 100 |  | 0 |  |  | 0
18 | Basen plastikowy | szt. | 20 |  | 0 |  |  | 0
19 | Nerki jednorazowe, tekturowe, op300szt | op. | 40 |  | 0 |  |  | 0
20 | Basen jednorazowego użytku , płaski , 2000ml , op 100szt | op. | 10 |  | 0 |  |  | 0
21 | Golarka wykonana ze stali nierdzewnej, profilowana uniemożliwiająca skaleczenie, zabezpiecza przed zabrudzeniem, typu Gallant | szt. | 500 |  | 0 |  |  | 0
22 | Golarka medyczna jednorazowego użytku z podwójnym ostrzem , z nasadką ochronną , op 100szt | op. | 20 |  | 0 |  |  | 0
23 | Opaski identyfikacyjne dla dorosłych mikrobiologicznie czyste, niesterylne | szt. | 20000 |  | 0 |  |  | 0
24 | Pojemnik na próbki histopatologiczne, 200-250 ml, z nakrętką, śr. 65-67 mm x wys. 85 mm-90mm | szt | 30 |  | 0 |  |  | 0
25 | Pojemnik na próbki histopatologiczne, 15 ml, zakręcany , średnica 25-30mm, wysokosc 25-30mm | szt. | 2000 |  | 0 |  |  | 0
26 | Pojemnik z łopatką do pobierania kału ,niejałowy , 20ml-30ml | szt. | 200 |  | 0 |  |  | 0
27 | Kabel pacjenta do EKG kompatybilny z aparatem Ascard , 10-odprowadzeniowy , zakończony od strony aparatu wtykiem D-sub 15 pin , odprowadzenia przedsercowe dł min 70cm, odprowadzenia kończynowe dł min 110cm , przewód zbiorczy min 150cm, od strony EKG zakończony wtykami bananowymi 4mm, pasujacymi do elektrod kończynowych i przyssawkowych z poz 27 i 28 | szt | 3 |  | 0 |  |  | 0
28 | Elektroda kończynowa ( klipsowa) do EKG dla dorosłych , komplet 4 szt. ( czerwona , czarna , niebieska , zielona) | kpl | 5 |  | 0 |  |  | 0
29 | Elektrody gruszkowe , przyssawkowe , kolorowe do Ekg dla dorosłych , średnica 24mm, do badań spoczynkowych , kpl 6 szt. | kpl | 4 |  | 0 |  |  | 0
30 | Tacka plastikowa do podawania leków na 32 kieliszki z miejscem na szczegółowy opis | szt | 15 |  | 0 |  |  | 0
31 | Pojnik dla chorych ( kubek plastkiowy z dziubkiem ułatwiajacym picie) | szt | 300 |  | 0 |  |  | 0
32 | Fartuchy foliowe bezbarwne dł 140 cm , wiązane z tyłu w pasie , typ ogrodniczki LDPE , min 40 mikronów grubosci op 25 sztuk | op. | 300 |  | 0 |  |  | 0
33 | Woreczki strunowe 6-7cm x 8-10 cm , 30-50 mikronów, opakowanie 100szt | op. | 5 |  | 0 |  |  | 0
34 | Woreczki strunowe 45-48 cm x150-52 cm , 40-50 mikronów , opakowanie 100szt | op. | 20 |  | 0 |  |  | 0
35 | Woreczki strunowe 10-12cm x15-18cm , 35 mikronów , opakowanie 100szt | op. | 60 |  | 0 |  |  | 0
36 | Woreczki strunowe 20-23cm x 30-33cm , 40 mikronów , opakowanie 100szt | op. | 60 |  | 0 |  |  | 0
37 | Kubeczki jednorazowe , plastikowe , 200ml , op100szt | op. | 40 |  | 0 |  |  | 0
38 | Kubeczki jednorazowe , plastikowe , 300ml , op50szt | op. | 20 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
PAKIET nr 4 Akcesoria do strzygarki 3M( CPV-33190000-8)
L.P. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne (a) | cena jedn. netto (b) | wartość ogółem netto ( a x b = c ) | stawka VAT | VAT (d) | wartość ogółem brutto ( c + d ) | producent, nr katalogowy
1. | Ostrza do strzygarki z ruchomą głowicą pasujące do posiadanej strzygarki 3M (o numerze kat. 9661) z ruchomym ostrzem | szt. | 800 |  | 0 |  |  | 0
2. | Kołderki jednorazowe do systemów grzewczych Bair Hugger 3M , 213x91cm | szt. | 30 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
PAKIET nr 5 Aksesoria do spirometrów: Lungtest 250, Lungtest 500, Lungtest 1000, Lungtest 1000S, Lungtest 1000SB,Lungtest Handy, Lungtest Mobile, rihnomanometrów Rhinotest 500, Rihnotest 1000, ergospirometrów START 2000M, ergospirometrów VO2max Finder ( CPV-33190000-8)
L.P. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne (a) | cena jedn. netto (b) | wartość ogółem netto ( a x b = c ) | stawka VAT | VAT (d) | wartość ogółem brutto ( c + d ) | producent, nr katalogowy
1. | Filtr przeciwbakteryjny ( bacterial viral filter) do posiadanego spirometru Lungtest 1000 | szt | 8000 |  | 0 |  |  | 0
2. | Głowica pneumotachograficzna do posiadanego spirometru Lungtest 1000 | szt. | 400 |  | 0 |  |  | 0
3. | Zel krzemionkowy WSK 500G cent do posiadanego spirometru Lungtest 1000 | szt | 2 |  | 0 |  |  | 0
4. | Wapno sodowane Intersorb Plus op 4,5kg do posiadanego spirometru Lungtest 1000 | szt. | 3 |  | 0 |  |  | 0
5. | Wielorazowy ustnik do posiadanego spirometru Lungtets 1000 dla dorosłych | szt | 500 |  | 0 |  |  | 0
6. | Wielorazowy ustnik do posiadanego spirometru Lungtets 1000 dla dzieci | szt | 50 |  | 0 |  |  | 0
7. | Maska duza owalna do posiadanego rhinomanometru Rhinotest 500 dla dorosłych | szt | 30 |  | 0 |  |  | 0
8. | Oliwka Miękka do nosa do posiadanego rhnomanometru Rhinotest 500 | szt | 20 |  | 0 |  |  | 0
9. | Klipsy na nos plastikowe | szt | 400 |  | 0 |  |  | 0
10. | Zatrzask głowicy do posiadanego spirometru Lungtest 1000 | szt. | 10 |  | 0 |  |  | 0
11 | Łącznik filtra do posiadanego spirometru Lungtest 1000 | szt. | 20 |  | 0 |  |  | 0
12. | Worek oddechowy z czarnej gumy , poj 1,5l | szt. | 6 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
PAKIET nr 6 Dozowniki rotametryczne ( CPV-33190000-8)
L.P. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne (a) | cena jedn. netto (b) | wartość ogółem netto ( a x b = c ) | stawka VAT | VAT (d) | wartość ogółem brutto ( c + d ) | producent, nr katalogowy
1 | Dozownik rotametryczny powietrza, zakres min 0-17L/min, sprzęt fabrycznie nowy , rok produkcji 2024r, Certyfikaty jakości : 1.Certyfikaty dopuszczenia zgodne z obowiązującym prawem, deklaracje zgodności, wpis do rejestru urządzeń medycznych, instrukcja obsługi, karta katalogowa produktu wraz ze zdjęciem produktu. Parametry ogólne: 1.Ciśnienie wejściowe 5bar -6 bar 2.Zakres ciśnienia dla prawidłowych wskazań min 5 +/-0,5bar 3.Zakres regulacji przepływu min 0-17 l/min 4.Podłączenie do punktu poboru AGA 5.W komplecie nawilżacz z butelką o pojemności 300 ml. Możliwość sterylizacji w temperaturze 121 ºC. 6.Możliwość podłączenia pojemnika jednorazowego RespiFlo. Podłączenie nie wymaga przejściówek/adapterów. 7.Dozownik zbudowany (z wyjątkiem kopułki) z mosiądzu chromowanego odpornego na uderzenia i pęknięcia 8.Wilgotność gazu jeśli wymagane jest nawilżanie 0-60% 9.Dokładność odczytu +/-10% 10.Budowa w oparciu o materiały kompatybilne z tlenem 11.Regulacja przepływu gazu przy użyciu pokrętła 12.Nawilżanie gazu wodą destylowaną w trakcie dozowania 13.Wyposażone w rurkę rotametryczną z podziałką min 0-17 l/min Pozostałe: 1.Gwarancja minimum 12 miesięcy | szt | 8 |  | 0 |  |  | 0
2 | Dozownik rotametryczny tlenu zakres min 0-17L/min, sprzęt fabrycznie nowy , rok produkcji 2024r, Certyfikaty jakości 1.Certyfikaty dopuszczenia zgodne ze z obowiązującym prawem,deklaracje zgodności, wpis do rejestru urządzeń medycznych, instrukcja obsługi, karta katalogowa produktu wraz ze zdjęciem produktu. Parametry ogólne: 1.Ciśnienie wejściowe 5bar- 6bar 2.Zakres ciśnienia dla prawidłowych wskazań min 5 +/-0,5bar 3.Zakres regulacji przepływu min 0-17 l/min 4.Podłączenie do punktu poboru AGA 5.W komplecie nawilżacz z butelką o pojemności 300 ml. Możliwośćsterylizacj w temperaturze 121 ºC. 6.Możliwość podłączenia pojemnika jednorazowego RespiFlo. Podłączenie nie wymaga przejściówek/adapterów. 7.Dozownik zbudowany (z wyjątkiem kopułki) z mosiądzu chromowanego odpornego na uderzenia i pęknięcia 8.Wilgotność gazu jeśli wymagane jest nawilżanie 0-60% 9.Dokładność odczytu +/-10% 10.Budowa w oparciu o materiały kompatybilne z tlenem 11.Regulacja przepływu gazu przy użyciu pokrętła 12.Nawilżanie gazu wodą destylowaną w trakcie dozowania 13.Wyposażone w rurkę rotametryczną z podziałką min 0-17 l/min Pozostałe: 1.Gwarancja minimum 12 miesięcy | szt | 8 |  | 0 |  |  | 0
3 | Zawór czerpalny próżni z pojemnikiem zabezpieczającym do punktu poboru VAC AGA, sprzet fabrycznie nowy , rok produkcji 2024r: Certyfikaty jakości 1.Certyfikaty dopuszczenia zgodne z obowiązującym prawem,deklaracje zgodności, wpis do rejestru urządzeń medycznych, instrukcja obsługi, karta katalogowa produktu wraz ze zdjęciem produktu. Parametry ogólne : 1.Regulacja ssania za pomocą pokrętła w zakresie od 0 do 0,8 bar 2. Podłączenie do punktu poboru AGA 3.Butla zabezpieczająca o pojemności 300 ml. Możliwość podłączania butli o pojemności 300ml, 500ml oraz 1000 ml..Przyłącze 3/8”. 4.Możliwość podłączenia tulei z nakrętką do bezpośredniego mocowania przewodów giętkich 5. Zawór czerpalny zbudowany (z wyjątkiem butli) z mosiądzu chromowanego odpornego na uderzenia i pęknięcia , wtyk ze stali nierdzewnej. Pozostałe : 1.Gwarancja minimum 12 miesięcy | szt | 8 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
PAKIET nr 7 Aksesoria do dozowników rotametrycznych ( CPV-33190000-8)
L.P. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne (a) | cena jedn. netto (b) | wartość ogółem netto ( a x b = c ) | stawka VAT | VAT (d) | wartość ogółem brutto ( c + d ) | producent, nr katalogowy
1. | Nawilżacz do posiadanych dozowników Awamed. , pojemność pojemnika 300ml, pojemnik wykonany z polipropylenu , przyłącze gwint 9/16 UNF | szt | 30 |  | 0 |  |  | 0
2. | Pojemnik na wodę 300 ml do posiadanych nawilżaczy Awamed, pojemność pojemnika 300ml, pojemnik wykonany z polipropylenu , kompatybilny z posiadanym korpusem nawilżacza firmy Awamed, nadruk niebieski znaczący max i min ilosć wody , gwint M53x9 dwuwchodowy | szt. | 50 |  | 0 |  |  | 0
3. | Pojemnik na wodę 300 ml do posiadanych zaworów czerpalnych próżni Awamed., pojemność pojemnika 300 ml, pojemnik wykonany z polipropylenu, kompatybilny z posiadanym korpusem zaworu czerpalnego firmy Awamed , nadruk żółto-czarny, gwint M63x4 | szt. | 50 |  | 0 |  |  | 0
4. | Rurka rotametryczna z podziałką do dozownika , skala 0-17l/min, kompatybilna z posiadanymi dozownikami Awamed | szt | 100 |  | 0 |  |  | 0
5. | Kopułka do dozownika Awamed, kompatybilna z posiadanymi dozownikami Awamed | szt. | 100 |  | 0 |  |  | 0
6. | Kulka wskaźnikowa do rurki rotametrycznej do posiadanych dozowników Awamed | szt. | 30 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
Pakiet nr 8 Akcesoria do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej ( CPV-33190000-8)
L.P. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne (a) | cena jedn. netto (b) | wartość ogółem netto ( a x b = c ) | stawka VAT | VAT (d) | wartość ogółem brutto ( c + d ) | producent, nr katalogowy
1 | MASKA AMARA GEL LUB SILKON Z PRZECIEKIEM Maska ustno-nosowa do wentylacji nieinwazyjnej - Obrotowe, przeciekowe kolanko wykonane z wytrzymałego plastiku - Silikonowa podpora czołowa zapewniająca oparcie maski na twarzy pacjenta. - Podpora czołowa z możliwością regulacji pochylenia maski względem twarzy pacjenta. - Przeznaczona do min. 20 krotnej sterylizacji (w tym sterylizacji temperaturowej, chemicznej ). - Maska z możliwością zamontowania wymiennych żelowych poduszek w rozmiarach P, S, M, L. - Mocowanie na twarzy pacjenta za pomocą 4- punktowej uprzęży wyposażonej w klipsy | szt | 6 |  | 0 |  |  | 0
2 | MASKA AMARA VIEW Z PRZECIEKIEM Maska ustno-nosowa do wentylacji nieinwazyjnej - Maska bez punktu wsparcia na grzbiecie nosa - Maska bez podpory czołowej - Mocowanie na twarzy pacjenta za pomocą 4- punktowej uprzęży wyposażonej w klipsy - Maska z możliwością zamontowania wymiennych silikonowych poduszek w rozmiarach S, M, L. - Przeznaczona do min. 20 krotnej sterylizacji (w tym sterylizacji temperaturowej, chemicznej - port wydechowy bezpośrednio w poduszce silikonowej - przestrzeń martwa dla rozmiaru L nie większa niż 168 ml | szt | 6 |  | 0 |  |  | 0
3. | ŁĄCZNIK TLENOWY Port wzbogacania tlenem do urządzeń typu CPAP , wielokrotnego użytku , kompatybilny ze wszystkimi przewodami tlenowymi , rozm 22mm Fx22 mm M | szt | 20 |  | 0 |  |  | 0
4. | UKŁAD PACJENTA układ pacjenta jednorazowego użytku składający się z filtra antybakteryjnego, przewodu obwodu, przejściówki oraz maski twarzowej układ pacjenta kompatybilny z urządzeniem do wspomagania kaszlu z poz 2 dwa rozmiary maski S,M,L długość układu 1,5 m | szt | 5 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
Pakiet nr 9 Aksesoria do systemu nieinwazyjnego monitorowania przezskórnego gazów we krwi typu Radiometer TCM 5 FLEX ( CPV-33190000-8)
| Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne (a) | cena jedn. netto (b) | wartość ogółem netto ( a x b = c ) | stawka VAT | VAT (d) | wartość ogółem brutto ( c + d ) | producent, nr katalogowy
1 | Membrany ( preparatory) wraz z elektrolitem op12szt | szt | 2 |  | 0 |  |  | 0
2 | Klipsy mocujace wraz z żelem kontaktowym op 40szt | szt | 2 |  | 0 |  |  | 0
3 | Pierścienie mocujace wraz z żelem kontaktowym op 60szt | szt | 2 |  | 0 |  |  | 0
4 | Gaz kalibracyjny | szt | 6 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
Pakiet nr 10 Aksesoria do systemu nieinwazyjnego monitorowania przezskórnego gazów we krwi typu SenTec Digital Monitor ( CPV-33190000-8)
| Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne (a) | cena jedn. netto (b) | wartość ogółem netto ( a x b = c ) | stawka VAT | VAT (d) | wartość ogółem brutto ( c + d ) | producent, nr katalogowy
1 | klips mocujacy na ucho , op 24szt | op | 2 |  | 0 |  |  | 0
2 | pierścień mocujacy MAR-MI , op 48szt | op | 1 |  | 0 |  |  | 0
3 | żel przewodzący GEL-04 ,op 5ml | op | 2 |  | 0 |  |  | 0
4 | membrana czujnika MC-3 , op 3 szt | op | 1 |  | 0 |  |  | 0
5 | butla z gazem kalibracyjnycm GAS-0812, op 6szt | op | 1 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
Pakiet nr 11 Aksesoria do polisomnografu typu NOX A1 ( CPV-33190000-8)
| Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne (a) | cena jedn. netto (b) | wartość ogółem netto ( a x b = c ) | stawka VAT | VAT (d) | wartość ogółem brutto ( c + d )
1 | maska Air Fit N20 Maska nosowa wentylowana. Dostępna w rozmiarach z poduszką silikonową: S,M,L. Złożona z 4 elementów: uprząż, ramka, silikon, kolanko. Magnesy stosowane w dolnej części uprzęży i ramki umożliwiające szybkie zapięcie/wypięcie maski bez konieczności ponownego dopasowywania uprzęży. Maska dostępna w wersji dla kobiet o innym kolorze i rozmiarze uprzęży. Maska wielokrotnego użytku z możliwością dezynfekcji termicznej - maszynowej: 93°C przez 10 minut. Zakres ciśnień terapeutycznych: 3-30 cm H2O. Objętość martwa: 90 ml (rozm. L) | szt | 15 |  | 0 |  |  | 0
2 | maska Air Fit F20 : Maska ustno-nosowa wentylowana. Dostępna z poduszką silikonową w rozmiarach: S,M,L. Złożona z 4 elementów: uprząż, ramka, silikon, kolanko. Magnesy stosowane w dolnej części uprzęży i ramki umożliwiające szybkie zapięcie/wypięcie maski bez konieczności ponownego dopasowywania uprzęży. Maska dostępna w wersji dla kobiet o innym kolorze i rozmiarze uprzęży. Możliwość użycia maski z poduszką wykonaną z pianki z pamięcią kształtu (opcja). Maska wielokrotnego użytku z możliwością dezynfekcji termicznej - maszynowej: 93°C przez 10 minut. Zakres ciśnień terapeutycznych: 3-40 cm H2O. Objętość martwa: 240 ml (rozm. L) | szt | 15 |  | 0 |  |  | 0
3 | maska Air Fit N30 rozm S,M,LMaska podnosowa minimalnego kontaktu, wentylowana. Jeden system maski zwiera 2 rozmiary poduszek silikonowych (S,M). Maska składająca się z 3 części: silikon, szkielet, uprząż. Uprząż maski regulowana. Dzielona część środkowa silikonu - dwa otwory każdy do innego nozdrza zapewnia intuicyjne dopasowanie i stabilne uszczelnienie. Maska wielorazowego użytku z możliwością dezynfekcji termicznej-maszynowej: 90°C-93°C przez 5-10 minut. Zakres ciśnień terapeutycznych: 4-20 cm H2O. Przepływ 29 l/min dla 8 cm H2O; 37 l/min dla 12 cmH2O. | szt | 5 |  | 0 |  |  | 0
4 | maska Air Fit N30 i rozm S,M,LMaska podnosowa wentylowana, z wypinanym kolankiem maski znajdującym się na czubku głowy, umożliwiająca pacjentowi komfortowy sen w każdej pozycji. Dostępna w rozmiarach poduszka/uprząż: S/S, SW/S, M/STD, W/STD. Dzielona część środkowa silikonu - dwa otwory każdy do innego nozdrza zapewnia intuicyjne dopasowanie i stabilne uszczelnienie. Maska wielorazowego użytku z możliwością dezynfekcji termicznej - maszynowej: 90–93°C przez 5 do 10 minut. Zakres ciśnień terapeutycznych: 4-25 cm H2O. Przepływ 20 l/min dla 4 cm H2O; 31 l/min dla 9 cmH2O. | szt | 5 |  | 0 |  |  | 0
5 | maska Air Fit P10 rozm S,M,L Maska donosowa wentylowana. Jeden system maski zawiera 3 rozmiary wkładek donosowych (S,M,L). Możliwośc wyboru przez Zamawiającego wersji dla kobiet - system maski zawierający 3 rozmiary wkładek (XS,S,M). Maska składająca się z 3 części: silikon, szkielet, uprząż. Uprząż maski regulowana. Maska wielorazowego użytku z możliwością dezynfekcji termicznej-maszynowej: 90–93°C przez 5 do 10 minut. Zakres ciśnień terapeutycznych: 4-20 cmH2O. Objętość martwa: 123 ml (rozm. L) | szt | 5 |  | 0 |  |  | 0
6 | maska Air Fit F30 , rozm S,M,L Maska ustno-podnosowa wentylowana. Dostępna z poduszką silikonową w rozmiarach: S,M. Złożona z 4 elementów: uprząż, ramka, silikon, kolanko. Magnesy stosowane w dolnej części uprzęży i ramki umożliwiające szybkie zapięcie/wypięcie maski bez konieczności ponownego dopasowywania uprzęży. Maska umożliwia pacjentowi noszenie okularów. Dzielona część środkowa silikonu - dwa otwory każdy do innego nozdrza zapewnia intuicyjne dopasowanie i stabilne uszczelnienie. Maska wielokrotnego użytku z możliwością dezynfekcji termicznej - maszynowej - 90–93°C przez 5 do 10 minut. Zakres ciśnień terapeutycznych: 3-30 cm H2O. Przepływ 37 l/min dla 10 cm H2O; 54 l/min dla 20 cmH2O. | szt | 5 |  | 0 |  |  | 0
7 | maska Air Fit F30i 'Maska ustno-podnosowa wentylowana, z wypinanym kolankiem maski znajdującym się na czubku głowy, umożliwiająca pacjentowi komfortowy sen w każdej pozycji. Dostępna w rozmiarach poduszka/uprząż S/S, S/STD, M/STD, M/L, W/STD. Magnesy stosowane w dolnej części uprzęży i ramki umożliwiające szybkie zapięcie/wypięcie maski bez konieczności ponownego dopasowywania uprzęży. Dzielona część środkowa silikonu - dwa otwory każdy do innego nozdrza zapewnia intuicyjne dopasowanie i stabilne uszczelnienie. Maska wielorazowego użytku z możliwością dezynfekcji termicznej-maszynowej: 90°C-93°C przez 5-10 minut. Zakres ciśnień terapeutycznych: 4-30 cm H2O. Przepływ 22 l/min dla 4 cm H2O; 38 l/min dla 11 cmH2O. | szt | 5 |  | 0 |  |  | 0
8 | filtry przeciwbakteryjne do CPAP op 50szt | op | 2 |  | 0 |  |  | 0
9 | rura standardowa do sterylizacji do CPAP | szt | 20 |  | 0 |  |  | 0
10 | przewód głowowy 90 cm do rejestrowania syganłów EEG z głowy | szt | 4 |  | 0 |  |  | 0
11 | 5 odprowadzeniowy przewód EEG z elektrodami miseczkowatymi | szt | 8 |  | 0 |  |  | 0
12 | przewód brzuszny NOX - kabel do monitorowania ruchów brzucha do urządzenia NOX | szt | 4 |  | 0 |  |  | 0
13 | podwójne odprowadzenie snap-on pomarańczowe , 50/100cm ,do monitorowania EKG | szt | 4 |  | 0 |  |  | 0
14 | odprowadzenie zapinane snap-on białe , 50cm, do monitorowania EMG z brody | szt | 4 |  | 0 |  |  | 0
15 | odprowadzenie zapinane snap-on pomarańczowe 100 cm do monitorowania EMG z brody | szt | 8 |  | 0 |  |  | 0
16 | podwójne odprowadzenie zapinane snap-on szare 148/150 cm do monitorowania PLM prawa noga | szt | 4 |  | 0 |  |  | 0
17 | podwójne odprowadzenie zapinane snap-on czarne 148/150 cm do monitorowania PLM lewa noga | szt | 4 |  | 0 |  |  | 0
18 | pulsoksymetr WristOx2 , rozmiar M i L | szt | 1 |  | 0 |  |  | 0
19 | termistor do rejestracji przepływu powietrza z nosa i ust , 90cm | szt | 1 |  | 0 |  |  | 0
20 | pasy RIP NOX wielorazowy rozmiar M , L, XL | szt | 32 |  | 0 |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0