{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Podaż leków 2024_2025"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Podaż leków 2024_2025","index":0,"n_rows":266,"n_cols":10,"rows_kept":266,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[50,9,51,9],[42,0,43,0],[71,3,72,3],[71,4,72,4],[71,2,72,2],[83,4,84,4],[83,5,84,5],[83,6,84,6],[83,7,84,7],[83,8,84,8],[48,7,49,7],[48,8,49,8],[48,9,49,9],[50,2,51,2],[50,3,51,3],[50,4,51,4],[50,5,51,5],[50,6,51,6],[50,7,51,7],[50,8,51,8],[46,7,47,7],[46,8,47,8],[46,9,47,9],[48,0,49,0],[50,0,51,0],[48,2,49,2],[48,3,49,3],[48,4,49,4],[48,5,49,5],[48,6,49,6],[44,5,45,5],[44,6,45,6],[46,2,47,2],[46,3,47,3],[46,4,47,4],[46,5,47,5],[106,3,107,3],[106,4,107,4],[106,5,107,5],[106,6,107,6],[106,7,107,7],[106,8,107,8],[44,9,45,9],[46,6,47,6],[44,0,45,0],[44,7,45,7],[44,8,45,8],[83,9,84,9],[46,0,47,0],[44,2,45,2],[44,3,45,3],[44,4,45,4],[106,9,107,9],[71,9,72,9],[71,5,72,5],[71,6,72,6],[71,7,72,7],[71,8,72,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"ZAŁĄCZNIK NR 2"]
[]
[null,"PAKIET nr 1  (CPV 33141320-9)"]
[null,"Igły jednorazowe, igły do podawania leków, igly do wtrzykiwaczy insulinowych"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy, EAN*"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)","nr katalogowy, EAN*"]
["1.","Igła do wstrzykiwaczy insulinowych typu \"PEN\".Trój-płaszczyznowe  ostrze, kolorowa osłonka igły odpowiada rozmiarowi igły zgodnie z kodem ISO i  pozwala na zidentyfikowanie  rozmiaru igły nawet po zdjęciu  naklejki i założeniu jej na wstrzykiwacz. Nietoksyczna , niepirogenna, nie zawiera ftalanów . Pakowana pojedynczo. Opakowanie po 100 szt. w opakowaniu.  Rozmiary 0,25 x  8 mm, 0,3 x  8 mm, 0,25 x 6mm,  0,33 x 12 - 12,7 mm według potrzeb zamawiającego. **","op.",150]
["2.","Strzykawka TBC z igłą nałożoną 0,5x16mm lub 0,45x16mm  bez przestrzeni martwej. Trzyczęściowa ze stożkiem Luer, tłok posiada podwójne uszczelnienie. Czytelna, niezmywalna skala w kolorze czarnym. Tłok zakończony gumową końcówką, bez przestrzeni martwej.Sterylizowane tlenkiem etylenu. Op.100 sztuk. ","op.",50]
["3.","Strzykawka  insulinowa z igłą nałożoną 0,45x13mm bez przestrzeni martwej. Trzyczęściowa ze stożkiem Luer, tłok zakończony gumową końcówką, posiadający podwójne uszczelnienie. Czytelna, niezmywalna skala w kolorze czarnym. Sterylizowane tlenkiem etylenu. Op.100 sztuk. ","op.",50]
[null,"** igła do wstrzykiwaczy insulinowych może mieć wyłącznie naklejkę w kolorze odpowiadającym rozmiarowi igły",null,null,"wartość ogółem netto    ",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość   ogółem brutto",null,"* EAN szt. i opakowań - jeśli są różne "]
[]
[]
[null,"PAKIET nr 2  ( CPV 33141320-9 )"]
[null,"Igły jednorazowe, igły do podawania leków, igly do wtrzykiwaczy insulinowych                                                           "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy, EAN*"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Igły jednorazowe , cienkościenne, mogą być ostrzone w trzech płaszczyznach, smarowane olejem silikonowym, pakowane po 100 szt,  szlif ołówkowy.         "]
["a.","Rozm 0,5x25mm,  rozm 0,6 x 30 lub 32 mm; rozm 0,7x40mm, rozm 0,8x40mm, rozm 0,9x40mm, rozm 1,2x40mm według potrzeb zamawiającego. ","op.",2700]
["b.","rozm 1,8x40 ","op.",160]
["c.","Igła do pobierania leków 1,2 x 40  18 G x 100 szt. z otworem bocznym, może być ścięta pod kątem 45o, może posiadać filtr cząsteczkowy 5 µm, zapobiegający przedostawaniu się skrawków korka, sterylne. ","op.",2000]
[{"$nulls":4},"wartość ogółem netto    ",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość   ogółem brutto",null,"* EAN szt. i opakowań - jeśli są różne "]
[]
[null,"PAKIET nr 3  (CPV 33141320-9)"]
[null,"Igły jednorazowe z filtrem  do pobierania leków                                                           "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy, EAN*"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Tępe igły do pobierania leków z ampułek lub fiolek. Igła wyposażona  w filtr uniemożliwiający przedostanie drobinek szkła, fragmentów korka lub cząstek stałych do strzykawki. Rozmiar 1,2x40mm. Pakowane a’100.","op.",2000]
[{"$nulls":4},"wartość ogółem netto    ",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość   ogółem brutto",null,"* EAN szt. i opakowań - jeśli są różne "]
[]
[null,"PAKIET nr 4  (CPV 33194100-7; 33194120-3)"]
[null,"Aparaty do przetoczeń.                                                                "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy, EAN*"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Sterylny przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych BEZ DEHP, Biały:\n- komora kroplowa wykonana elastycznego tworzywa wolnego od PCV, przezroczysta.\n- długość komory kroplowej powyżej 55mm (w części przezroczystej),\n- kroplomierz 20 kropli = 1,0ml ± 0,1ml \n- filtr  płynu 15 µm;\n- odpowietrznik komory kroplowej z filtrem lub igła biorcza posiadająca odpowietrzniki z filtrem;\n- igła biorcza dwukanałowa wzmocniona ABS\n-  zacisk rolkowy z miejscem na dren oraz możliwością zabezpieczenia igły biorczej po użyciu,\n- długość drenu 150 -200 cm","szt.",160000]
["2.","Sterylny przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych BEZ DEHP Bursztynowy:\n- komora kroplowa wykonana elastycznego tworzywa wolnego od PCV, przezroczysta.\n- długość komory kroplowej powyżej 55mm (w części przezroczystej),\n- kroplomierz 20 kropli = 1,0ml ± 0,1ml \n- filtr  płynu 15 µm;\n- odpowietrznik komory kroplowej z filtrem lub igła biorcza posiadająca odpowietrzniki z filtrem;\n- igła biorcza dwukanałowa wzmocniona ABS\n-  zacisk rolkowy z miejscem na dren oraz możliwością zabezpieczenia igły biorczej po użyciu,\n- długość drenu 150 -200 cm","szt.",4000]
["3.","Sterylny przyrząd do przetaczania krwi BEZ DEHP,\n- komora kroplowa wykonana elastycznego tworzywa wolnego od PCV, przezroczysta.\n- długość komory kroplowej powyżej 80 mm (w części przezroczystej),\n- kroplomierz 20 kropli = 1,0ml ± 0,1ml \n- filtr  płynu 200 µm;\n- odpowietrznik komory kroplowej z filtrem lub igła biorcza posiadająca odpowietrzniki z filtrem;\n- igła biorcza dwukanałowa wzmocniona ABS\n-  zacisk rolkowy z miejscem na dren oraz możliwością zabezpieczenia igły biorczej po użyciu,\n- długość drenu 150 -200 cm","szt.",6000]
[{"$nulls":4},"wartość ogółem netto    ",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość   ogółem brutto",null,"* EAN szt. i opakowań - jeśli są różne "]
[]
[null,"PAKIET nr 5 (CPV 33141300-3; 33100000-1; 33194110-0; 33194200-8)"]
[null,"Aparaty wielodrożne, dreny i wyroby do podaży cytostatyków"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy, EAN*"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Aparaty wielodrożne do chemioterapii \nDo pomp Infusomat Space będących na wyposażeniu zamawiającego. Nie zawierające PCV i lateksu tworzące system zamknięty umożliwiający przepłukanie drenu przez który podawany jest cytostatyk bez konieczności powtórnego nakłucia butelki. Aparaty automatycznie zatrzymujące infuzję po opróżnieniu komory kroplowej, przeciwdziałając zapowietrzeniu układu. Zabezpieczone filtrem hydrofobowym przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania.• Na linii dodatkowy zawór bezigłowy z ergonomicznym płaskim uchwytem  na drenie z zaworem bezigłowym do podania leku. Uchwyt z zaworem z  materiału nie wykazującego aktywności estrogennej i androgennej oraz nie zawierającego bisfenolu (BPA). "]
[null," Badania  potwierdzające , że połączenia drenów zabezpieczone zaworami  stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH  i zapobiegają  uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. • Kolec z odpowietrznikiem z badaniami potwierdzającymi efektywną barierę mikrobiologiczną. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) oraz wirusów (VFE) min. 99,99  potwierdzenie dokumentem producenta dołączone  do oferty. • Górna twarda część komory wykonana z plastiku o wysokiej przezroczystości, dolna część komory kroplowej miękka• Płaski filtr 15 um położony na dnie komory kroplowejSterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Piktogramy na pojedynczym opakowaniu, instrukcja obsługi w opakowaniu zbiorczym. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy."]
["a.","Aparat TRÓJDROŻNY do chemioterapii BIAŁY","szt.",400]
[null,"Zawiera 2 zastawki umożliwiające bezigłowe podłączenie drenów z cytostatykiem. Zastawka zamyka się automatycznie po rozłączeniu drenu. "]
["b.","Aparat TRÓJDROŻNY do chemioterapii BURSZTYNOWY","szt.",5300]
[null,"Zawiera 2 zastawki umożliwiające bezigłowe podłączenie drenów z cytostatykiem. Zastawka zamyka się automatycznie po rozłączeniu drenu."]
["c.","Aparat PIĘCIODROŻNY do chemioterapii BIAŁY","szt.",800]
[null,"Zawiera 4 zastawki umożliwiające bezigłowe podłączenie drenów z cytostatykiem. Zastawka zamyka się automatycznie po rozłączeniu drenu."]
["d.","Aparat PIĘCIODROŻNY do chemioterapii BURSZTYNOWY","szt.",4000]
[null,"Zawiera 4 zastawki umożliwiające bezigłowe podłączenie drenów z cytostatykiem. Zastawka zamyka się automatycznie po rozłączeniu drenu"]
["2.","Dren do dostrzykiwania leków\nDren tworzący system bez PCV i lateksu, Zastawka umożliwiająca bezigłowe iniekcje leków. Zastawka zamyka się automatycznie po rozłączeniu strzykawki. • Zabezpieczenie z filtrem hydrofobowym przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełniania• Zacisk na drenie• Na końcu drenu ruchomy łącznik luer-lock pozwalający bezpiecznie, bez obracania drenu przyłączyć zestaw do podawania cytostatyków z efektem kliknięcia.• Aparat kompatybilny z aparatem do chemioterapii w poz.1a-d. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo. Na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Pictogramy na pojedynczym opakowaniu, instrukcja obsługi w opakowaniu zbiorczym. Okres ważności minimum 12 miesięcy od daty dostawy."]
["a.","Dren do dostrzykiwania leków BIAŁY","szt.",2200]
["b.","Dren do dostrzykiwania leków z filtrem 0,2 µm ","szt.",4200]
["c.","Dren do dostrzykiwania leków BURSZTYNOWY","szt.",13000]
["3.","Dren skalibrowany z  pompą objetościową Infusomat Space typ flushing, z dodatkową zastawką bezigłową powyżej komory kroplowej, bez PCV., krótki element silikonowy na drenie skalibrowany z mechanizmem pompy. Na odcinku silikonowym graficzne oznaczenie wykluczające możliwość skręcenia wzdłużnego. Komora kroplowa oznaczona nazwą producenta. Dren wyposażony w filtr z membraną 15µm w komorze kroplowej, automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu komory kroplowej, przeciwdziałając zapowietrzeniu układu. Zawór hydrofobowy zabezpieczający koniec drenu przed wyciekiem płynu. ","szt.",7000]
["4.","Krótka linia do podawania leków \nKrótka linia z komorą kroplową do podawania leków po podłączeniu do aparatu do przetoczeń posiadającego zawór bezigłowy do przepłukiwania powyżej komory kroplowej. Długość 35 cm kompatybilna z pozycją 3.","szt.",9000]
["5.","Adapter na fiolkę z reduktorem do pobierania leku  w bezpiecznym systemie zamkniętym CSTD (certyfikat CE, ONB/FDA) do rozpuszczenie liofilizowanego leku oraz pobieranie roztworu z fiolki do strzykawki, wyrównanie  różnicy ciśnień wewnątrz fiolki do dowolnej wartości poprzez system filtrów Toxi -Guard – aktywowany filtr węglowy (adsorbujący związki organiczne przed wydostaniem się na zewnątrz fiolki) + filtr hydrofobowy (chroniący zawartość fiolki przed zanieczyszczeniami z zewnątrz) wbudowanych w adapterze. Adapter mocowany na fiolkę o średnicy korka 20 mm, (pakowany razem z konwerterem na fiolki o średnicy korka 13 mm); kompatybilny z cytostatykami; zapobiega wnikaniu drobnoustrojów przez 7 dni i 10 aktywacji.","szt.",100]
["6.","Adapter do strzykawki kompatybilny z adapterem fiolki opisanym wyżej ; posiadający zabezpieczoną igłę o średnicy 16 G, pojemność igły 0.04 ml, jałowe, pakowane oddzielnie, wolne od lateksu i DEHP; kompatybilny z cytostatykami; zatyczka ochronna dołączona do każdego adaptera do strzykawki.","szt.",100]
["7.","Adapter Luer Lock kompatybilny z adapterem fiolki","szt.",100]
["8.","Filtr infuzyjny \n- 0,2 μm filtr z dodatnio naładowaną membraną\n- zatrzymuje bakterie i zanieczyszczenia cząsteczkowe\n- bez względu na pozycję niezawodne odpowietrzanie dzięki automatycznemu odpowietrznikowi\n- szybkie wypełnianie z automatycznym odpowietrzaniem\n- zamknięcie luer lock\n- nie zawiera DEHP i lateksu, efektywna powierzchnia\nfiltrująca min. 10cm2, objętość wypełnienia 2,4 ml ","szt.",7000]
[null,"*Zamawiający wymaga na czas trwania umowy udostępnienia 15 szt. pomp objętościowych przeznaczonych do stosowania u dorosłych w celu okresowego lub ciągłego  podawania leków zalecanych do terapii infuzyjnej. Pompy można stosować do podawania leków, w skład których wchodzą m.in. koloidy i krystaloidy, krew i składniki krwi, płyny używane do całkowitego żywienia pozajelitowego (TPN); lipidy i płyny stosowane w żywieniu dojelitowym, podaży cytostatyków w układzie zamkniętym zgodnie z definicją NIOSH. Pompa o max masie 1,5 kg.  Pompa wyposażona w uchwyt, na którym można do mocowanie razem min.3 pomp oraz zasilacz zewnętrzny. Czułość techniczna – wykrywanie pojedynczych pęcherzyków powietrza ≤ 0,01 ml",null,null,"wartość ogółem netto    ",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość   ogółem brutto",null,"* EAN szt. i opakowań - jeśli są różne "]
[]
[null,"PAKIET nr 6   (CPV 33194100-7; 33190000-8; 33100000-1) "]
[null,"Wyroby do przygotowania i podaży cytostatyków (spike), pompa elastomerowa, filtr do bodypletyzmografu                                               "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy, EAN*"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Filtr antybakteryjny typu Care Fusion  do bodypletyzmografu typu JAEGER ","szt.",1200]
["2.","Bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania  roztworów z fiolek i butelek, umożliwiający wielokrotne aseptyczne pobieranie z pojemnika zbiorczego z kolcem standardowym. Posiada mechanizm odpowietrzający z filtrem hydrofobowym bakteryjnym 0,2 mikrona zapewniający wyrównywanie ciśnienia w fiolce w trakcie dodawania do niej rozpuszczalnika oraz w trakcie pobierania z niej roztworu leku, a także eliminujący powstawanie aerozolu roztworu leku, bez filtra cząsteczkowego.Konstrukcja pozwalającą na łatwą i skuteczną dezynfekcję płaskiej powierzchni styku złącza ze strzykawką, oraz łatwe i skuteczne usunięcie pozostałości pobieranego roztworu z powierzchni styku złącza ze strzykawką po odkręceniu strzykawki oraz uniemożliwiająca cofanie się zawartości fiolki po odkręceniu strzykawki od złącza, nawet w przypadku powstania nadciśnienia w fiolce.  Filtr  na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem. Objętość wypełnienia całego systemu- 0,35 ml. Czas stosowania 7  dni lub 140 aktywacji w zależności  co nastąpi pierwsze, przy zachowaniu zasad prawidłowej dezynfekcji Konstrukcja wykluczającą kontakt leku z PCV i aluminium, wolne od lateksu. ","szt.",19800]
["3.","Uniwersalny bezigłowy przyrząd do przygotowywania i pobierania roztworów z fiolek o różnej średnicy szyjki, umożliwiający wielokrotne aseptyczne pobieranie z pojemnika zbiorczego z kolcem micro. Posiada mechanizm odpowietrzający z filtrem hydrofobowym bakteryjnym 0,2 mikrona  zapewniający wyrównywanie ciśnienia w fiolce w trakcie dodawania do niej rozpuszczalnika oraz w trakcie pobierania z niej roztworu leku, a także eliminujący powstawanie aerozolu roztworu leku oraz filtr cząsteczkowy 5 mikrona, nisko wiążący białka zapewniający efektywne filtrowanie płynów. Konstrukcja pozwalającą na łatwą i skuteczną dezynfekcję płaskiej powierzchni styku złącza ze strzykawką, oraz łatwe i skuteczne usunięcie pozostałości pobieranego roztworu z powierzchni styku złącza ze strzykawką po odkręceniu strzykawki oraz uniemożliwiająca cofanie się zawartości fiolki po odkręceniu strzykawki od złącza, nawet w przypadku powstania nadciśnienia w fiolce.  Czas  stosowania do 7 dni lub 140 aktywacji w zależności co nastąpi  pierwsze  przy zachowaniu zasad prawidłowej dezynfekcji.  Powierzchnia filtra cząsteczkowego 1cm2. Filtr wbudowany na całej długości w część chwytną przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem. Objętość wypełnienia całego systemu- 0,28ml. Kolec mikro tj. kolec wzdłużnie ścięty do połowy swojej długości, posiadający rynienkę która umożliwia maksymalne pobranie leku z fiolki, bez strat. Kolec z dwoma przeciwlegle umieszczonymi otworami, jednym na szczycie kolca, drugim w połowie jego długości.  Konstrukcja wykluczającą kontakt leku z PCV i aluminium, wolne od lateksu. ","szt.",15600]
["4.","Przenośny system infuzyjny wykorzystujący zbiornik elastomerowy oraz ogranicznik przepływu, zapewniający ciągły przepływ leku przez określony czas przy nominalnej prędkości przepływu. Urządzenie gwarantuje dostarczenie żądanej, nominalnej objętości w zakresie +/- 10-15% nominalnego czasu wlewu. Urządzenie wyposażone jest w filtr cząstek stałych i powietrza, przez który podawana jest zawartość. Dren łączący długość min. 125 cm z klamrą i zatyczką z filtrem hydrofobowym.\nUrządzenie pakowane pojedynczo, jałowe. W torze przepływu w kontakcie z podawanym lekiem nie zawiera DEHP. Zbiornik z elastomeru silikonowego umieszczony w obudowie PC w kształcie płaskiego dysku, wygodnego do przenoszenia i układania na powierzchni w trakcie napełniania. Obudowa zapewnia możliwość wizualnej kontroli postępu wlewu oraz ochronę zbiornika elastomerowego. Napełnianie systemu odbywa się przez centralnie umieszczony port wyposażony w:\n- połączenie Luer Lock, \n- przykręcaną pokrywę z wygodnym uchwytem\n- zawór uniemożliwiający cofanie się/wyciek płynu po odłączeniu strzykawki.","szt.",70]
[null,"Nominalny czas infuzji: 10ml/godz.\nNominalna objętość: 275 ml, objętość minimalna: 215 ml i objętość maksymalna: 335 ml.\nObudowa i dren bursztynowe dla ochrony leków przez promieniowaniem UV. W cenie dostęp do dedykowanej aplikacji na smartfony do kalkulacji rozcieńczeń (parametry na 0,9% NaCl i 5% glukozę). System infuzyjny zgodny pod względem stabilności z 5-FU. "]
["5.","Torebka do pompy elastomerowej z poz. 4","szt.",70]
[null,"Pakiet 6 Poz. 4 Zgodność z certyfikatem CE/ zgodność ze świadectwem rejestracji z URPL badania potwierdzające, że system infuzyjny jest sprawdzony pod względem stabilności z 5-FU.",null,null,"wartość ogółem netto    ",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość   ogółem brutto",null,"* EAN szt. i opakowań - jeśli są różne "]
[]
[null,"PAKIET nr 7  (CPV-33190000-8)  "]
[null,"Worki do ochrony przed światłem                                              "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy, EAN*"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Worek do ochrony przed światłem o pojemności 100-250ml do worków typu Viaflo, ciemny przeciw UV  (nie czarny)","szt.",1500]
["2.","Worek do ochrony przed światłem o pojemności 500ml - 1000ml  do worków typu Viaflo, ciemny przeciw UV (nie czarny)","szt.",11000]
["3.","Worek do ochrony przed światłem od 2000ml do 3000ml, (nie czarny)","szt.",1500]
[null,"* osłony przed światłem mogą być wyposażone w dodatkowy pasek klejący pozwalający na zamknięcie worka  ",null,null,"wartość ogółem netto    ",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość   ogółem brutto",null,"* EAN szt. i opakowań - jeśli są różne "]
[null,"** przepuszczalność światła folii z której wykonane są osłonki do leków światłoczułych  może być potwierdzona badaniami z wynikiem  nie większym niż 10 % przy 200 – 450 nm. zgodnie z metodą badawczą dla opakowań wyrobów światłoczułych USP 37 „Lighttransmission test\""]
[]
[null,"PAKIET nr 8  (CPV 33141310-6) "]
[null,"Strzykawki jednorazowe  typu Luer-Lock                                          "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy, EAN*"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Sterylna Strzykawka trzyczęściowa typu Luer-Lock, pojemność i skala na cylindrze, tlok i cylinder wykonany z PP, uszczelniacz tłoka wykluczający wystąpienie reakcji alergicznej na lateks, bez zawartości PCV, DEHP,  kompatybilne z lekami cytostatycznymi. Przeznaczona do bezpiecznego podawania i przygotowywania cytostatyków, przezroczysty cylinder  umożliwiający wizualizację zawartości, skala czarna , niezmywalna, pojedyncza.  Tłok strzykawki nawilżony olejem silikonowym, w celu zabobiegania zacinania się  tłoka oraz sztucznego wzrostu ciśnienia okluzji i alarmu pompy. Typ strzykawki i logo producenta widoczny na cylindrze. Podwójny pierścień zabezpieczający chroniący przed przypadkowym wysunięciem tłoka."]
["a.","Strzykawka 3 ml, skala co 0,1 ml  op. 200szt.","op.",6]
["b.","Strzykawka 10 ml skala co 0,2 ml, op. 100 szt.","op.",34]
["c.","Strzykawka 20 ml skala co 1ml, op. 120 szt.","op.",2]
["d.","Strzykawka 30 ml skala co 1 ml, op. 50 szt.","op.",50]
[{"$nulls":4},"wartość ogółem netto    ",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość   ogółem brutto",null,"* EAN szt. i opakowań - jeśli są różne "]
[]
[null,"PAKIET nr 9 (CPV 33141310-6)"]
[null,"Strzykawki jednorazowe                                                       "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy, EAN*"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Strzykawka jednorazowa, dwuczęściowa z końcowką Luer, cylinder strzykawki przezroczysty z czarną, dobrze czytelną, niezmywalną, skalą.  Całkowita długość skali w zakresie tolerancji dla pojemności nominalnej strzykawki. Skala rozszerzona (jeśli występuje), wyraźnie odznaczająca się od skali pojemności nominalnej. Łatwy i płynny przesuw tłoka, posiadający podwójne uszczelnienie i zabezpieczenie przed wypadaniem tłoka i wyciekiem leku. Tłok w kontrastującym kolorze. Minimalna przestrzeń martwa. Logo producenta i typ strzykawki nadrukowany na cylindrze strzykawki. Cylinder  i tłok strzykawki wykonany z PP lub PE. opakowanie 100 szt. (1 a,b,c). Czytelne znakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu jednostkowym.  Nietoksyczna, bez zawartości latexu, PCV, DEHP, bisphenolu A * \n"]
["a.","Strzykawka 2 ml, skala  0,1 ml","op.",750]
["b.","Strzykawka 5 ml, skala 0,1  lub 0,2 ml","op.",1900]
["c.","Strzykawka 10 ml, skala 0,1 lub 0,5 ml","op.",1700]
["d.","Strzykawka 20 ml, skala 0,1 lub 1 ml  opakowanie 80szt.","op.",1700]
[null,"* Strzykawki muszą pochodzić od jednego producenta. ",null,null,"wartość ogółem netto    ",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość   ogółem brutto",null,"* EAN szt. i opakowań - jeśli są różne "]
[]
[]
[null,"PAKIET nr 10  (CPV 33141310-6)"]
[null,"Strzykawka enteralna ENFit                                            "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy, EAN*"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Strzykawka enteralna typu ENFit o pojemności 60 ml przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego , nie zawiera lateksu. Opakowanie gwarantujące sterylność przez 60 miesięcy.","szt.",1200]
[{"$nulls":4},"wartość ogółem netto    ",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość   ogółem brutto",null,"* EAN szt. i opakowań - jeśli są różne "]
[]
[null,"PAKIET nr 11  (CPV 33141310-6) "]
[null,"Strzykawki jednorazowe wypełnione solą fizjologiczną                                            "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy, EAN*"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
[1,"Sterylna strzykawka o poj 10 ml napełniona sterylnym roztworem soli fizjologicznej 0,9 % , przeznaczona do procedury przepłukiwania wkłuć dożylnych, możliwa do użycia w polu operacyjnym. Sterylizowana wewnątrz i na zewnątrz.  Końcówka Luer Lock, tłok zapobiegający cofaniu krwi do cewnika. Wyrób zakwalifikowany do klasy IIa lub IIb lub klasy III.  ","szt.",18000]
[{"$nulls":4},"wartość ogółem netto    ",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość   ogółem brutto",null,"* EAN szt. i opakowań - jeśli są różne "]
[]
[null,"PAKIET nr 12  (CPV 33141310-6; 33190000-8)"]
[null,"Strzykawki i przedłużacze do pompy infuzyjnej                                                       "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy, EAN*"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Strzykawka jednorazowa 50/60 ml, z podwójnym uszczelnieniem i zabezpieczeniem przed wypadnięciem tłoka biała do pomp infuzyjnych B.BRAUN i ASCOR. (możliwa do wyboru w menu pompy)","szt.",40000]
["2.","Strzykawka jednorazowa 50/60 ml, z podwójnym uszczelnieniem i zabezpieczeniem przed wypadnięciem tłoka bursztynowa do pomp infuzyjnych B.BRAUN i ASCOR. (możliwa do wyboru w menu pompy)","szt.",2500]
["3.","Przedłużacze do pomp infuzyjnych białe, dł. od 1,5m do 2m. Bez ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym). Zapakowane w sposób zapobiegający zaplątanie przedłużacza podczas wyjmowania. ","szt.",12000]
["4.","Przedłużacze do pomp infuzyjnych bursztynowe, dł. od 1,5m do 2m.  Bez ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym). Zapakowane w sposób zapobiegający zaplątanie przedłużacza podczas wyjmowania. ","szt.",6000]
[{"$nulls":4},"wartość ogółem netto    ",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość   ogółem brutto",null,"* EAN szt. i opakowań - jeśli są różne "]
[]
[]
[null,"PAKIET nr 13  (CPV - 33194120-3, 33141320-9; 33141310-6; 33190000-8)"]
[null,"Strzykawki z końcowką cewnikową, kaniula motylek, koreczek dezynfekcyjny                                                                "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy, EAN*"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Strzykawka 100 ml z końcówką cewnikową, posiadajaca podwójne uszczelnienie tłoka, czytelna skala pomiarowa, wyposażona w łącznik redukcyjny Luer, sterylna, opakowanie folia – papier. ","szt.",300]
["2.","Strzykawka z końcówką do cewników 50/60 ml.  posiadajaca podwójne uszczelnienie tłoka, czytelna skala pomiarowa, wyposażona w łącznik redukcyjny Luer, sterylna, opakowanie folia – papier. ","szt.",6000]
["3.","Kaniula dożylna typu motylek przeznaczona do pobierania krwi, krtótkotrwałych infuzji/transfuzji lub dożylnego podawania leków;  z igła wykonaną z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Długość igły 20 mm lub 19 mm, długość drenu 30 cm. Materiał drenu przezroczysty, ułatwiający kotrolę przpływu leku bądź krwi. Rozmiary 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 25G 27 G według potrzeb zamawiającego lub rozmiary  18G, 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 25G 26 G według potrzeb zamawiającego  Op. x 100 szt.","op.",6]
["4.","Sterylny koreczek do dezynfekcji jednorazowego użytku, z gąbka nasączoną 70% alkoholem izopropylowym; kompatybilny ze wszytskimi systemami bezigłowymi. Pakowane na paskach umożliwiających zawieszenie na statywie i szybkie użycie. ","szt.",30000]
[{"$nulls":4},"wartość ogółem netto    ",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość   ogółem brutto",null,"* EAN szt. i opakowań - jeśli są różne "]
[]
[null,"PAKIET nr 14  (CPV - 33190000-8)"]
[null,"Koreczki do dezynfekcji                                                         "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy, EAN*"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Koreczki z zawartością 70% IPA (izopropanol). Pakowane pojedynczo w sterylnym opakowaniu. Do dezynfekcji zaworów bezigłowych. Dzięki zawartości IPA umożliwiają długotrwałe zabezpieczenie zaworów bezigłowych","szt.",40000]
[{"$nulls":4},"wartość ogółem netto    ",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość   ogółem brutto",null,"* EAN szt. i opakowań - jeśli są różne "]
[]
[null,"PAKIET nr 15  (CPV - 33190000-8)"]
[null,"Kraniki trójdrożne                                                               "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy, EAN*)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Kranik trójdrożny Luer-Lock wykonany z poliwęglanu z możliwością podawania lipidów, bez lateksu. Kranik przeznaczony do wlewów dożylnych i doraźnego podawnia leków dożylnych. Możliwość zmiany pozycji w zakresie 360 stopni. Objętość wypełnienia 0,32 ml lub 0,4 ml. Wytrzymałość ciśnieniowa nie mniej niż 5 Ba. Wszystkie ujścia zabezpieczone koreczkami.Wyposażony w optyczny i wyczuwalny identyfikator pozycji. Produkt pakowany pojedyńczo, sterylny.  ","szt.",9000]
[{"$nulls":4},"wartość ogółem netto    ",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość   ogółem brutto",null,"* EAN szt. i opakowań - jeśli są różne "]
[]
[null,"PAKIET nr 16 (CPV - 33190000-8)"]
[null,"Kraniki trójdrożne  z przedłużeniem                                                       "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy, EAN*"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Kranik trójdrożny Luer-Lock wykonany z poliwęglanu, z przedłużeniem 10 cm (wykonane z PCV bez DEHP) przeznaczony do ciągłych i wybiórczych wlewów preparatów krwiopochodnych, krwiozastępczych, płynów infuzyjnych. Możliwość zmiany pozycji w zakresie 360 stopni, wszystkie ujścia zabezpieczone koreczkami. Wytrzymałość ciśnieniowa nie mniej niż 3 Ba. Wyposażony w optyczny i wyczuwalny identyfikator pozycji. Produkt pakowany pojedyńczo, sterylny.  \n","szt.",4000]
[{"$nulls":4},"wartość ogółem netto    ",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość   ogółem brutto",null,"* EAN szt. i opakowań - jeśli są różne "]
[]
[null,"PAKIET nr 17 (CPV - 33190000-8)"]
[null,"Łacznik bezigłowy, kaniule, cewnik                                          "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy, EAN*"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Łącznik bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock , o przepływie min. 165 ml/min. możliwość użycia na 700  aktywacji . Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3,3 cm. Łącznik posiada przezroczystą obudowę, zawór bezbarwny, jednoelementowyzbudowany z silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer), prosty tor przepływu i minimalna przestrzeń martwa - max 0,04 ml, zapewniany przez wewnętrzną stożkową kaniulę. Wnętrze z jedną ruchomą częścią, pozbawione części mechanicznych i metalowych. Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi: o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Neutralne ciśnienie bez  względu na sekwencję klemowania. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo,  na każdym opakowaniu nadruk  nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. Do oferty należy dołączyć badania in vitro potwierdzające mniejszy transfer bakterii do światła cewnika w porównaniu do innych rozwiązań","szt.",15000]
[2,"Kaniula do wkłuć do naczyń żylnych, rozmiar 12G, 2,8mm x 76mm, prędkość przepływu 449ml/min,  cewnik wykonany z FEP, kompatybilny z MRI, przeźroczysta komora wypływu zwrotnego, sterylne opakowanie jednostkowe, nie zawiera lateksu, nie zawiera PCV. Op.  10 szt.","op.",7]
[3,"Cewnik do punkcji obwodowych naczyń tętniczych wprowadzany po igle , wyposażony w zawór kulowo-suwakowy typu Floswitch. 3 wskaźniki położenia otwarty/zamknięty: wyczuwalny-(poprzez przesunięcie zaworu suwakowo-kulkowego ON/OFF), słyszalny-(kliknięcie po przesunięciu przełącznika) i optyczny-(czarne paski/znaczki w pozycji ON), rozmiar 20 x 1 ¾” ( 20G 1,1x45 mm, przepływ 49 ml/min) zabezpieczony wtyczką kontroli przepływu-bez koreczka. Przeroczyste skrzydełka, każde z 1 otworem do przyszycia. Czas stosowania do max 30 dni potwierdzony przez producenta w instrukcji użycia,  znajdującej się w każdym opakowaniu handlowym – w jęz polskim. Cewnik wykonany z PTFE – bez pasków RTG. Igła powlekana silikonem, bez karbowania. Sterylny, jednorazowego użytku,opakowanie 25 szt.","op.",70]
[{"$nulls":4},"wartość ogółem netto    ",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość   ogółem brutto",null,"* EAN szt. i opakowań - jeśli są różne "]
[]
[null,"PAKIET nr  18 (CPV - 33141620-2; 33100000-1; 33141320-9)"]
[null,"Zestawy do cewnikowania żył, zestawy do znieczuleń, porty żylne, pompy elastomerowe, zestawy USG       "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy, EAN*"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera dwukanałowy . Cewnik wykonany z poliuretanu . Zestaw  z kablem umożliwiającym identyfikację położenia cewnika przy pomocy EKG oraz z zastawkami, w zestawie prowadnica niklowo-tytanowa odporna na załamania, igła V z na stałe zintegrowanym zaworem bocznym 7Fx15, 20cm ","szt.",30]
["2.","Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera trójkanałowy. Cewnik wykonany z poliuretanu . Zestaw  z kablem umożliwiającym identyfikację położenia cewnika przy pomocy EKG oraz z zastawkami, w zestawie prowadnica niklowo-tytanowa odporna na załamania, igła V z na stałe zintegrowanym zaworem bocznym 7Fx15, 20cm ","szt.",500]
["3.","Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera  z cewnikiem trójkanałowym antybakteryjnym. Cewnik wykonano z poliuretanu z poliheksanidem metakrylatu (z chemicznie wbudowaną   substancją czynną biguanid - zapewniający ochronę przed kolonizacją bakterii i mający charakter hydrofilny),  z na stałe zintegrowną możliwością wprowadzenia  prowadnika bez konieczności rozłączenia igły ze strzykawką oraz z zastawkami zabezpieczjacymi przed wnikaniem powietrza do systemu i wypływem krwi.    W zestawie prowadnica niklowo - tytanowa odporna na załamania.  W zestawie kabel do identyfikacji położenia cewnika przy pomocy EKG. 7Fx15, 20 cm","szt.",30]
["4.","Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera  z cewnikiem czterokanałowym antybakteryjnym. Cewnik wykonano z poliuretanu z poliheksanidem metakrylatu (z chemicznie wbudowaną   substancją czynną biguanid - zapewniający ochronę przed kolonizacją bakterii i mający charakter hydrofilny), z na stałe zintegrowną możliwością wprowadzenia  prowadnika bez konieczności rozłączenia igły ze strzykawką oraz z zastawkami zabezpieczjacymi przed wnikaniem powietrza do systemu i wypływem krwi.    W zestawie prowadnica niklowo - tytanowa odporna na załamania.  W zestawie kabel do identyfikacji położenia cewnika przy pomocy EKG. 8Fx15, 20 cm","szt.",70]
["5.","Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera  z cewnikiem pięciokanałowym antybakteryjnym. Cewnik wykonano z poliuretanu z poliheksanidem metakrylatu (z chemicznie wbudowaną   substancją czynną biguanid - zapewniający ochronę przed kolonizacją bakterii i mający charakter hydrofilny), z na stałe zintegrowną możliwością wprowadzenia  prowadnika bez konieczności rozłączenia igły ze strzykawką oraz z zastawkami zabezpieczjacymi przed wnikaniem powietrza do systemu i wypływem krwi.    W zestawie prowadnica niklowo - tytanowa odporna na załamania.  W zestawie kabel do identyfikacji położenia cewnika przy pomocy EKG. 12Fx20cm","szt.",10]
["6.","Uniwersalny adapter umożliwiający  identyfikację położenia cewnika przy pomocy EKG ","szt.",1]
["7.","Pompa elastomerowa do podaży leków jednorazowego użytku; objętość nominalna 270 ml; prędkość podaży 4 ml/h owalny kształt  o miekkiej i trwałej warstwie zewnętrznej, duza przezroczystość , umozliwiajaca czytelna obserwację leku w pompie; port do napełniania zamknięty koreczkiem i zabezpieczony zatyczką chroniącą przed uszkodzeniem mechanicznym i kontaminacją.Port do napełniania zintegrowany z zastawka bezzwrotna, zabezpieczajaca przed wypływem leku z pompy przez port do napełniania. Drenik infuzyjny z zaciskiem umożliwiającym zatrzymanie  infuzji  oraz filtrem czasteczkowym 1,2 μm wraz z odpowietrznikiem, koniec drenu z zakończeniem  luer lock , zamkniety koreczkiem. Maksymalna objętość wypełnienia 295ml.","szt.",200]
["8.","Pompa elastomerowa do podaży leków jednorazowego użytku; objętość nominalna 125 ml; prędkość podaży 5 ml/h owalny kształt  o miekkiej i trwałej warstwie zewnętrznej, duza przezroczystość , umozliwiajaca czytelna obserwację leku w pompie; port do napełniania zamknięty koreczkiem i zabezpieczony zatyczką chroniącą przed uszkodzeniem mechanicznym i kontaminacją.Port do napełniania zintegrowany z zastawka bezzwrotna, zabezpieczajaca przed wypływem leku z pompy przez port do napełniania. Drenik infuzyjny z zaciskiem umożliwiającym zatrzymanie  infuzji  oraz filtrem czasteczkowym 1,2 μm wraz z odpowietrznikiem, koniec drenu z zakończeniem  luer lock , zamkniety koreczkiem. Maksymalna objętość wypełnienia 125 ml.","szt.",30]
["9.","Torebka do pompy elastomerowej","szt.",230]
["10.","Sterylny zestaw osłony na głowicę USG wraz z żelem.\n• Osłona na głowicę USG w rozmiarze 15 x 61 cm\n• Żel sterylny do USG \n• 2 x gumki nie zawierające lateksu, mocujące osłonę do głowicy USG\n• Sterylna serweta 30 x 30 cm\n","szt",150]
["11.","Sterylny zestaw osłony na głowicę USG wraz z żelem.\n• Osłona na głowicę USG w rozmiarze 15 x 122 cm\n• Żel sterylny do USG \n• 2 x gumki nie zawierające lateksu, mocujące osłonę do głowicy USG\n• Sterylna serweta 30 x 30 cm","szt.",720]
["12."," Zestawy do punkcji jamy opłucnej w składzie: -cienkościenna kaniula punkcyjna z krótkim szlifem \n- średnica 1,8 mm, długość 80 mm \n- dren łączący z końcówką lock\n- strzykawka trzyczęściowa Omnifix® lock 60 ml \njednorazowego użytku\n- worek 2,0 l","szt.",300]
["13.","Mocowanie do cewnika zewnatrzoponowego.Zestaw składa się z pierścienia mocującego i foliowego opatrunku ze środkową częścią pozbawioną kleju","szt.",400]
["14.","Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych -  zawiera: igła Tuohy G 18 1,3x80mm, cewnik z miękką końcówką (Soft tip) wykonany z poliamidu - kontrastujący w RTG (długość 100cm) z tulejką ułatwiającą wprowadzanie - 0,45-0,85mm. Filtr płaski 0,2µm zewnątrzoponowy;przeźroczysty łącznik do cewnika;  strzykawka L.O.R 10ml Luer do pomiaru spadku oporu, system mocowania filtra do skóry pacjenta. Pakowany pojedynczo.","szt.",400]
["15.","Igła echogeniczna widoczna w USG, echogeniczna powierzchnia igły 360° na dł. 20 mm, czytelne czarne znaczniki głębokości na białym tle co 1 cm. Wzór \"X\" jest na pierwszych 20 mm od czubka igły, tworzący trzy segmenty kodu bezpieczeństwa \"krótki-krótki-długi\". Igła ze szlifem 30° w rozmiarach 0,7x50 mm; 0,7x80 mm;","szt.",10]
["16.","Igła typu Quinckego do znieczuleń podpajeczynówkowych , przezroczysty eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR, uchwyt mandrynu w kolorze kodu rozmiaru . Uchwyt z czterema otworami z każdej strony.Pakowana pojedynczo. Rozmiar  19Gx88mm i  22Gx88mm wg. potrzeb Zamawiającego","szt.",150]
[null,"* poz. 9 - torebka jest elementem pomp elastomerowych i wchodzi w skład poz. 7 i 8",null,null,"wartość ogółem netto    ",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość   ogółem brutto",null,"* EAN szt. i opakowań - jeśli są różne "]
[]
[null,"PAKIET nr 19 ( CPV - 33190000-8 )"]
[null,"Spike do butelek"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy, EAN*"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
[1,"Przyrząd do wielokrotnego pobierania i przygotowania  leków, wyposażony w szczelnie przylegające zamknięcie zatrzaskowe i filtr powietrzny 3 μm o skuteczności bakteriologicznej  > 99,999% oraz filtr cząsteczkowy 5 μm. Przyrząd bez latexu, PVC, DEHP.","szt.",8000]
[{"$nulls":4},"wartość ogółem netto    ",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość   ogółem brutto",null,"* EAN szt. i opakowań - jeśli są różne "]
[]
[null,"PAKIET nr 20 ( CPV 33190000-8 )"]
[null,"Koreczki do kaniul"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy, EAN*"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Koreczki do kaniul, jednorazowe sterylne, pakowane pojedynczo, ze względu na szczelność połączeń wymaga się aby koreczki i kaniule pochodziły od jednego producenta. Opakowanie musi umożliwiać jałowe otwarcie koreczka nie powodujące kontaminacji. Op.x 100 szt.","op.",500]
[{"$nulls":4},"wartość ogółem netto    ",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość   ogółem brutto",null,"* EAN szt. i opakowań - jeśli są różne "]
[]
[null,"PAKIET nr 21 ( CPV 33141300-3; 33141320-9; 33100000-1; 33194200-8 )"]
[null,"Koreczki, kaniule dożylne, Sety i filtry do pompy objętościowej "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy, EAN*"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Kaniule dożylne wykonane z poliuretanu z min.4 wtopionymi paskami kontrastującymi w RTG. Igła z tylnym szlifem dla łatwego wprowadzenia kaniuli. Port do dodatkowych wstrzyknięć zamykany bezpiecznym korkiem , uniemożliwiającym samoistne otwarcie się bez kontroli personelu upoważnionego do przeprowadzania procedury kaniulacji. Nazwa producenta na kaniuli , na igle umożliwiająca identyfikację producenta w przypadku reklamacji, szczelnie osadzony koreczek z trzpieniem ukrytym. Port umiejscowiony centralnie wobec osi skrzydełek niewychodzący poza ich obrys. Dla ułatwienia kolory muszą odpowiadać kodowi rozmiaru kaniuli zgodnie z normami ISO. Kaniula wyposażona w hydrofobową membranę gwarantującą wysokie bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę zgodna z PN 10555-5. Średnica i długość kaniuli kodowana kolorystycznie.Opakowanie x 50 szt. Wszystkie rozmiary od jednego producenta.  Rozmiary: 14G dł. 50 mm; 16G dł.50 mm,17G dł.45 mm; 18G-do wyboru dwie długości: 33 lub 45 mm; 20G-do wyboru dwie długości: 25 lub 33 mm; 22G  dł. 25 mm, 24Gx19mm.","op.",1300]
["2.","Kaniule dożylne wykonane z teflonu FEP z min.4 wtopionymi paskami kontrastującymi w RTG. Igła z tylnym szlifem dla łatwego wprowadzenia kaniuli. Port do dodatkowych wstrzyknięć zamykany bezpiecznym korkiem , uniemożliwiającym samoistne otwarcie się bez kontroli personelu upoważnionego do przeprowadzania procedury kaniulacji. Nazwa producenta na kaniuli , na igle umożliwiająca identyfikację producenta w przypadku reklamacji, szczelnie osadzony koreczek z trzpieniem ukrytym. Port umiejscowiony centralnie wobec osi skrzydełek niewychodzący poza ich obrys. Dla ułatwienia kolory muszą odpowiadać kodowi rozmiaru kaniuli zgodnie z normami ISO. Kaniula wyposażona w hydrofobową membranę gwarantującą wysokie bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę zgodna z PN 10555-5. Średnica i długość kaniuli kodowana kolorystycznie.Opakowanie x 50 szt. Wszystkie rozmiary od jednego producenta.  Rozmiary: 14G dł. 50 mm; 16G dł.50 mm,17G dł.45 mm; 18G-do wyboru dwie długości: 33 lub 45 mm; 20G  33 mm; 22G  dł. 25 mm","op.",200]
["3.","Bezpieczna kaniula żylna  wykonana z poliuretanu z min. 4 wtopionymi pasami kontrastującymi w promieniach RTG.  Igła zaopatrzona w specjalny automatyczny zatrzask samozakładający się po wyjęciu igły z kaniuli zabezpieczający koniec igły przed przypadkowym zakłuciem się personelu. Port do dodatkowych wstrzyknięć zamykany bezpiecznym korkiem , uniemożliwiającym samoistne otwarcie się bez kontroli personelu upoważnionego do przeprowadzania procedury kaniulacji. Nazwa producenta na kaniuli , na igle umożliwiająca identyfikację producenta w przypadku reklamacji, szczelnie osadzony koreczek z trzpieniem ukrytym. Port centralny umiejscowiony wobec skrzydełek niewychodzący poza ich obrys. Dla ułatwienia kolory muszą odpowiadać kodowi rozmiaru kaniuli zgodnie z normami ISO. Kaniula wyposażona w hydrofobową membranę gwarantującą wysokie bezpieczeństwo zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę zgodna z PN 10555-5. Średnica i długość kaniuli kodowana kolorystycznie.Opakowanie x 50 szt. Wszystkie rozmiary od jednego producenta. Rozmiary: 14G dł. 50 mm; 16G dł.50 mm,17G dł.45 mm; 18G-do wyboru dwie długości: 33 lub 45 mm; 20G-do wyboru dwie długości: 25 lub 33 mm; 22G  dł. 25 mm., 24Gx19mm","op.",20]
["4.","Bezigłowy port dostępu naczyniowego z łącznikiem luer lock typu męskiego, do wielokrotnego wlewu leków i wlewów, zastawka  z membraną typu Split-septum, pakowane pojedynczo, sterylne.Przepływ min.12L/h, objętość wypełnienia 0,22 ml. Do min. 200 podłączeń. Op. x 100 szt.","op.",400]
["5.","Przyrząd do pompy objętościowej Infusomat, zacisk rolkowy z miejscem na kolec komory kroplowej, silikonowy odcinek drenu kontaktujący się z mechanizmem pompy","szt.",2500]
["6.","Zestaw typu Infusomat Space do podaży leków światłoczułych za pomocą  pompy objętościowej.","szt.",3000]
["7.","Koreczek dwufunkcyjny Combi. Op. x 100 szt.","op.",700]
["8.","Aparat z precyzyjnym regulatorem przepływu. Filtr powietrza posiada skuteczność filtracji bakterii (BFE) min. 99,99 % Regulator umożliwia stabilny i kontrolowany przepływ leku. Kontrola przepływu 3-270 ml/h. Dren nie zawiera DEHP. Nazwa firmy na komorze kroplowej bez PCV. Zawór BCV chroni przed cofaniem się krwi do aparatu. ","szt.",1500]
["9.","Przyrząd do przetoczeń płynów infuzyjnych  z filtrem air stop automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu  komory kroplowej. Ostry, uniwersalny kolec umożliwiający łatwe wprowadzenie nawet do małych opakowań. Komora kroplowa dwuczęściowa z odpowietrznikiem . Górna część sztywna, dolna elastyczna w celu łatwego ustalenia poziomu płynów. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr powietrza o skuteczności filtracji bakterii (BFE) oraz wirusów (VFE ) min. 99,99  (potwierdzenie dokumentem producenta- dołączyć do oferty). Klapka odpowietrznika aparatu stanowiący skuteczną barierą mikrobiologiczną  przed drobnoustrojami  ( ocena wykonana  w laboratorium zewnętrznym dołączyć do oferty).Precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem do umocowania końcówki drenu i zintegrowaną osłoną na kolec komory kroplowej po zużyciu aparatu. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania.  Długość drenu min. 210 cm wykonany z elastycznego materiału z przezroczystym dostępem bezigłowym typu Split-septum na drenie(przepływ 208 ml/min, odporność na ciśnienie 400 psi). Zestaw, wolny od DEHP i latexu. Zestaw wolny od DEHP.","szt.",4000]
["10.","Filtr 1,2 μm do emulsji tłuszczowych i żywienia w systemie all-in-one,  zatrzymuje mikroorganizmy, w szczególności grzyby i zarodniki,  bez względu na pozycję niezawodne odpowietrzanie dzięki automatycznemu odpowietrznikowi, szybkie wypełnianie z automatycznymodpowietrzaniem, zamknięcie luer lock,  nie zawiera DEHP i lateksu, efektywna powierzchnia 10 filtrująca cm2, objętość wypełnienia 2,4ml","szt.",1500]
[{"$nulls":4},"wartość ogółem netto    ",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość   ogółem brutto",null,"* EAN szt. i opakowań - jeśli są różne "]
[]
[null,"PAKIET nr 22  (CPV - 33141620-2; 33141624-0)  "]
[null,"Rampa z drenem                                                 "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy, EAN*"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Rampa wykonana z poliwęglanu odpornego na działanie tłuszczy i agresywnych leków. Przezroczysta na całej długości co pozwala wykryć ewentualność obecności pęcherzyków powietrza. Rampa wielokranikowa, każdy kranik w innym kolorze z oznaczeniem kierunku przepływu, zakończony koreczkiem. Dodatkowo wyposażone w dren o długości 150 cm i zintegrowany system służący do mocowania na ramie łóżka."]
["a)","rampa czterokranikowa  z kolorowymi kranikami, z drenem o długości 150 cm i uchwytem mocującym.Objętość wypełnienia 1,06 ml.","szt.",150]
["b)","rampa pięciokranikowa  z kolorowymi kranikami, z drenem o długości 150 cm i uchwytem mocującym.Objętość wypełnienia 1,16 ml.","szt.",540]
["c)","rampa sześciokranikowa  z kolorowymi kranikami, z drenem o długości 150 cm i uchwytem mocującym.Objętość wypełnienia 1,33 ml.","szt.",105]
[{"$nulls":4},"wartość ogółem netto    ",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość   ogółem brutto",null,"* EAN szt. i opakowań - jeśli są różne "]
[]
[null,"PAKIET nr 23  (CPV - 33141620-2;33141624-0)  "]
[null,"Porty żylne                                            "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy, EAN*"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Port naczyniowy z tytanową komorą i obudową wykonaną z poliksymetylenu z silikonowym wypełnieniem miejsc przeznaczonych do mocowania portu. Port w rozmiarze DxSxW – 31x22x12mm i wadze 7,7g, objętość wypełnienia 0,6 ml. Średnica membrany 12,1 mm. Wyposażony w odłączalny, znakowany silikonowy cewnik w rozmiarze (7,2Fr) 1,2mm x 2,40 mm o długości 60 cm. Port posiada unikalne znakowanie radiologiczne umożliwiające łatwą identyfikację maksymalnego przepływu oraz położenia portu. Port z zestawem do wprowadzania. W skład zestawu wchodzi: port, odłączalny cewnik silikonowy, rozrywalny zestaw wprowadzający 8Fr, 2 łączniki, urządzenie do podnoszenia żył, prosta igła typu Huber 22G, urządzenie do płukania, echogeniczna igła wprowadzająca 18Gx70 mm, prowadnik „J” (0,35’’ x 60 cm) w podajniku umożliwiającym obsługę jedną ręką, igła do tunelizacji, strzykawka 10ml. Port odporny na ciśnienie do 325PSI. Dodatkowo w zestawie bezpieczna wysokociśnieniowa igła Hubera z przedłużką z możliwością obsługi jedną ręką 20Gx20mm, sterylne obłożenie, bezlateksowa osłona na głowicę USG, dwie sterylne gumki i  żel, bańka Raulersona. W zestawie paszport w języku polskim, pakiet edukacyjny dla pacjenta oraz bransoletka.","szt.",500]
["2.","Port naczyniowy z tytanową komorą i obudową wykonaną z poliksymetylenu z silikonowym wypełnieniem miejsc przeznaczonych do mocowania portu. Port w rozmiarze DxSxW – 25,8x20,8x10,1mm i wadze 5,5g, objętość wypełnienia 0,4 ml. Średnica membrany 10,5 mm. Wyposażony w odłączalny, znakowany silikonowy cewnik w rozmiarze (7,2Fr i 6,5Fr wg. potrzeb Zamawaiającego) x 2,40 mm o długości 60 cm. Port posiada unikalne znakowanie radiologiczne umożliwiające łatwą identyfikację maksymalnego przepływu oraz położenia portu. Port z zestawem do wprowadzania. W skład zestawu wchodzi: port, odłączalny cewnik silikonowy, rozrywalny zestaw wprowadzający 8Fr, 2 łączniki, urządzenie do podnoszenia żył, prosta igła typu Huber 22G, urządzenie do płukania, echogeniczna igła wprowadzająca 18Gx70 mm, prowadnik „J” (0,35’’ x 60 cm) w podajniku umożliwiającym obsługę jedną ręką, igła do tunelizacji, strzykawka 10ml. Port odporny na ciśnienie do 325PSI. Dodatkowo w zestawie bezpieczna wysokociśnieniowa igła Hubera z drenem o długości 25 cm z możliwością obsługi jedną ręką 20Gx20mm, sterylne obłożenie, bezlateksowa osłona na głowicę USG, dwie sterylne gumki i  żel, bańka Raulersona. W zestawie paszport w języku polskim, pakiet edukacyjny dla pacjenta oraz bransoletka.","szt.",500]
[{"$nulls":4},"wartość ogółem netto    ",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość   ogółem brutto",null,"* EAN szt. i opakowań - jeśli są różne "]
[]
[null,"PAKIET nr 24  (CPV -  33141320-9)  "]
[null,"Igły do portu                                                   "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy, EAN*"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Bezpieczna igła do portów z ostrzem Hubera, do długich przetoczeń ze zintegrowaną twardą podkładką nieabsorbującą płyny, zaopatrzona w mechanizm zabezpieczający przed zakłuciem, umożliwiająca obsługę jedną ręką, w postaci dźwigni sygnalizującej akustycznie i wizualnie bezpieczną pozycję igły podczas wyjmowania, z prostokątnym korpusem z przejrzystego materiału, pozwalającą na ciągłą obserwację miejsca wkłucia, z miękką poduszką od strony kontaktu ze skórą pacjenta z medycznej pianki zespoloną z korpusem igły. Zastosowanie pozytywnego ciśnienia podczas wycofywania igły, z przedłużeniem PCV bez DEHP oraz lateksu z zaciskiem do przerw w infuzji i łącznikiem Luer Lock o długości minimum 20 cm, z kodowaniem rozmiaru za pomocą koloru. Kompatybilna z tomografią komputerową i rezonansem magnetycznym.\nIgły w rozmiarach: 19, 20, 22G długości 15,17,20,25,30,35 mm do wyboru przez Zamawiającego. Op.x 12 szt.\n","op.",1300]
["2.","Igła kątowa do przepłukiwania portu","szt.",50]
[{"$nulls":4},"wartość ogółem netto    ",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość   ogółem brutto",null,"* EAN szt. i opakowań - jeśli są różne "]
[]
[null,"PAKIET nr 25  (CPV - 33141620-2;33141624-0) "]
[null,"Porty żylne bezniklowe                                              "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy, EAN*"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Cewnik typu „Port”, materiał – polieteroeteroketon- biokompatybilny materiał \nwysokiej odporności chemicznej, komora  z dnem tytanowym, masa do 8 g, powierzchnia podstawy od 30mm do 24 mm / od 22mm do 28 mm góra, wysokość do 11 mm, średnica wewnętrzna cewnika do 1,5 mm, średnica zewnętrzna cewnika do 2,4 mm, cewnik silikonowy o długości  do 6000 mm z jednocentymetrową skalą,zestaw do zakładania metodą Selingera. Wymagane wyposażenie zestawu wprowadzającego  :\n- igła typu Seldingera\n- igła typu Hubera do przepłukiwania prosta \n- druciana prowadnica typu „J” w podajniku\n- rozrywalna osłonka z rozszerzaczem naczynia\n- kątowa igła typu Hubera ze skrzydełkami 22G x do 20mm\n- strzykawka 10 ml\n- tunelizator\nKażde opakowanie oferowanego sprzętu musi posiadać :\n- etykietę w języku polskim\n- instrukcję użytkowania dla pacjenta w języku polskim\n- paszport portu","szt.",30]
[{"$nulls":4},"wartość ogółem netto    ",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość   ogółem brutto",null,"* EAN szt. i opakowań - jeśli są różne "]
[]
[null,"PAKIET nr 26  (CPV - 33140000-3; 33141620-2)     "]
[null,"Akcesoria do tomografu                                                     "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy, EAN*"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Sterylny wężyk pompy do pompy typu CT Motion firmy Ulrich Medical wyposażony w trzy igły przebijające środki\nz kontrastem i NaCl, zabezpieczone kapturkami ochronnymi.\nElementy wężyka umożliwiają monitorowanie ciśnienia w\nsystemie wężyków. Wężyk zawiera filtr cząsteczkowy.\nWbudowany zawór zwrotny na jednym końcu wężyka.Czas pracy\nna wężyku pompy wynosi do 24 godzin niezależnie od ilości\nprzebytych iniekcji. Bez zawartości lateksu oraz ftalanów\n(DEHP). Informacja o braku ftalanów potwierdzona w instrukcji\nobsługi dołączanej do każdego opakowania zbiorczego.\nSzczelność ciśnieniowa maksymalnie 20 bar. *","szt.",700]
["2.","Sterylny wężyk pacjenta,kompatybilny z pompą typu CT Motion firmy Ulrich Medical, długość 250cm, dwa zawory zwrotne,\nzłącze luer lock, bez zawartości lateksu oraz ftalanów (DEHP).\nInformacja o braku ftalanów potwierdzona w instrukcji obsługi\ndołączanej do każdego opakowania zbiorczego. Objętość\nwężyka: 12,5ml. Szczelność ciśnieniowa maksymalnie 20 bar. *","szt.",20000]
[null,"*Zamawiający wymaga, aby wężyki były zatwierdzone przez producenta wstrzykiwacza automatycznego firmy Ulrich Medical zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia.",null,null,"wartość ogółem netto    ",null,"wartość podatku VAT ogółem","wartość   ogółem brutto",null,"* EAN szt. i opakowań - jeśli są różne "]