**Załącznik nr 1b doSWZ**

***Wykaz sprzętu***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa** | **Model** | **s/n** | **Rok produkcji** | **Data przeglądu do** | **Lokalizacja** |
| 1 | Videobronchoskop ultrasonograficzny | EB-1970UK | A120441 | 2014 | 2025-04-25 | ZDI |
| 2 | Videobronchoskop ultrasonograficzny | EB-1970UK | A 120127 | 2009 | 2025-06-13 | ZDE szpital w Poznaniu |
| 3 | Videobronchoskop ultrasonograficzny | EB-1970UK | A120387 | 2013 | 2025-04-22 | ZDI szpital w Poznaniu |
| 4 | Videobronchoskop ultrasonograficzny | EB19-J10U | A120090 | 2018 | 2024-10-10 | ZDE szpital w Poznaniu |
| 5 | Videogastroskop ultrasonograficzny | EG-3870UTK | A121025 | 2013 | 2025-04-22 | ZDI szpital w Poznaniu |
| 6 | Bronchofiberoskop optyczny | FB-18V | G111853 | 2013 | 2025-04-22 | ZDI szpital w Poznaniu |
| 7 | Bronchofiberoskop optyczny | FB-18V | G111857 | 2013 | 2025-04-22 | ZDI szpital w Poznaniu |
| 8 | Bronchofiberoskop intubacyjny | FI-13BS | G110584 | 2009 | 2025-04-15 | ZDE szpital w Poznaniu |
| 9 | Bronchofiberoskop intubacyjny | FI-16BS | G110840 | 2009 | 2025-04-22 | ZDE szpital w Poznaniu |
| 10 | Bronchofiberoskop intubacyjny | FI-16RBS | H111196 | 2014 | 2025-04-22 | ZDI szpital w Poznaniu |
| 11 | Bronchofiberoskop intubacyjny | FI-16RBS | H111221 | 2014 | 2025-04-22 | ZDE szpital w Poznaniu |
| 12 | Bronchofiberoskop intubacyjny | FI-16RBS | H111410 | 2015 | 2024-06-13 | AiIT szpital w Poznaniu |
| 13 | Bronchofiberoskop intubacyjny | FI-16RBS | H111413 | 2015 | 2025-04-22 | ZDI szpital w Poznaniu |
| 14 | Bronchofiberoskop intubacyjny | FI-16RBS | H111405 | 2015 | 2025-04-22 | ZDE szpital w Poznaniu |
| 15 | Bronchofiberoskop intubacyjny | FI-16RBS | H111919 | 2017 | 2024-10-10 | ZDE szpital w Poznaniu |
| 16 | Bronchofiberoskop intubacyjny | FI-16RBS | H111915 | 2017 | 2024-10-10 | ZDE szpital w Poznaniu |
| 17 | Bronchofiberoskop | FB-18RBS | N110112 | 2020 | 2024-11-30 | ZDE szpital w Poznaniu |
| 18 | Bronchofiberoskop | FB-19TV | G110280 | 2006 | 2025-03-29 | ZDE szpital w Ludwikowie |
| 19 | Videobronchoskop ultrasonograficzny | EB19-J10U | B120383 | 2021 | GWARANCJA DO 19-09-2024 | ZDE szpital w Poznaniu |
| 20 | Videobronchoskop ultrasonograficzny | EB19-J10U | B00UJA0562 | 2023 | GWARANCJA DO 13-10-2025 | ZDE szpital w Poznaniu |
| 21 | Videobronchoskop ultrasonograficzny | EB19-J10U | B00UJA0561 | 2023 | GWARANCJA DO 13-10-2025 | ZDE szpital w Poznaniu |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | A x 24 | B x 24 | C x 24 |
| Wartość netto1 m-c | VAT Stawka…………..1 m-c | Wartość brutto1 m-c | Wartość netto24 m-ce | VAT24 m-ce | Wartość brutto24 m-ce |