Załącznik  nr 1c do SWZ

Wykaz sprzętu

| L.p. | Nazwa | Model | s/n | Rok produkcji | Data przeglądu do | Lokalizacja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monitor medyczny | ENDO VUE 19 | 08-113212 | 2009 | 2025-04-22 | ZDE Szpital w Poznaniu |
| 2 | Videoprocesor | SAFE-3000 | EA010057 | 2006 | 2024-10-10 | ZDE Szpital w Poznaniu |
| 3 | Videoprocesor | EPK-i5000 | EC011239 | 2013 | 2025-04-22 | ZDI szpital w Poznaniu |
| 4 | Videoprocesor | EPK-p | EB011158 | 2015 | 2024-08-22 | ZDEszpital w Chodzieży |
| 5 | Videoprocesor | EPK-3000 | A020644 | 2018 | 2024-08-22 | ZDE szpital w Chodzieży |
| 6 | Procesor ultrasonograficzny | SP-900 | 2V647K086 | 2018 | 2025-01-15 | ZDE Szpital w Poznaniu |
| 7 | Procesor obrazu endoskopowego | EPK i7010 | D721630 | 2021 | GWARANCJA DO 19-09-2024 | ZDE Szpital w Poznaniu |
| 8 | Sonda radialna USG wraz z osprzętem do biopsji | PB2020-M | 6U49K043 | 2021 | GWARANCJA DO 19-09-2024 | ZDE Szpital w Poznaniu |
| 9 | Videoprocesor | EPK-3000 | A020746 | 2018 | 2025-01-15 | Blok Operacyjny szpital w Poznaniu |
| 10 | Videobronchoskop | EB-1970TK | A120188 | 2012 | 2024-12-21 | ZDI szpital w Poznaniu |
| 11 | Bronchofiberoskop | FB-19TV | G110280 | 2006 | 2025-03-29 | ZDE szpital w Ludwikowie |
| 12 | Szafa do endoskopów | SK 05320 ENDOSTORE | 002 | 2018 | 2024-10-10 | ZDE Szpital w Chodzieży |
| 13 | Monitor medyczny | ENDO VUE 32 | C16-004612 | 2018 | 2024-08-22 | ZDEszpital w Chodzieży |
| 14 | Źródło światła | LH-150PC | EB018320 | 2009 | 2025-04-22 | ZDE Szpital w Poznaniu |
| 15 | Szafa do endoskopów | SK 05320 ENDOSTORE 7 | 009/2021 | 2021 | 2024-11-30 | AiIT Szpital w Poznaniu |
| 16 | Źródło światła | LH-150II | EA01436 | 1997 | 2024-11-04 | O/Torakochirurgii szpital w Poznaniu |
| 17 | Monitor medyczny | ENDO VUE 19 | 15-255547 | 2015 | 2024-08-22 | ZDEszpital w Chodzieży |
| 18 | Wózek endoskopowy (tester szczelności) | SHA-P2 | 001-063665 | 2015 | 2024-08-22 | ZDEszpital w Chodzieży |
| 19 | Szafa do endoskopów | SK 05320 ENDOSTORE 7 | 016/2022 | 2022 | GWARANCJA DO 28-02-2025 | ZDE Szpital w Poznaniu |
| 20 | Szafa do endoskopów | SK 05320 ENDOSTORE 7 | 019/2022 | 2022 | GWARANCJA DO 28-02-2025 | ZDE Szpital w Poznaniu |

| A | B | C | A x 24 | B x 24 | C x 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wartość netto 1 m-c | VAT Stawka………….. 1 m-c | Wartość brutto 1 m-c | Wartość netto 24 m-ce | VAT 24 m-ce | Wartość brutto 24 m-ce |