WCPIT/EA/381-71/2024

Poznań, 17.09.2024 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” na dostawę różnych wyrobów medycznych

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytania i odpowiedzi:

ZESTAW I

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w pakiecie 8 - Igła półautomatyczna do biopsji gruboigłowej tkanek miękkich, tnąca. Wyposażona w mechanizm sprężynowy w uchwycie - pobrany materiał może być długości 10 mm lub 20 mm (+/-10%). Igła po załądowaniu może być obsługiwana jedną ręką. Mandryn posiada 20 mm (+/-10%) wcięcie na próbkę oraz potrójnie ostrzony wierzchołek, umożliwiającu łatwe wnikanie do tkanak włóknistych. Echogeniczny marker zwiększa widoczność igły w USG. Kaniula znakowana jest co centymetr, co ułatwia kontrolę głębokości wkłucia. Produkukt sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, sterylizowany EO. Grubość 1,2 mm; 18 G; długości igły (+/-10%) 100 mm lub 150 mm wg potrzeb zamawiającego.

Odp.

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

ZESTAW II

PAKIET 1, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści płytkę o zakresie docięcia 13mm – 80mm?

Odp.

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PAKIET 1, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści płytkę o zakresie docięcia 13mm – 80mm, o pojemności +/- 555 ml?

Odp.

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PAKIET 1, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści worek o pojemności +/- 555 ml?

Odp.

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PAKIET 1, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści płytkę o zakresie docięcia 13mm – 50mm?

Odp.

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

ZESTAW III

Pakiet 3, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewniki o twardości 78 ShA, z nieprzeźroczystym konektorem, bez oznaczenia rozmiaru poniżej konektora?

Odp.

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pakiet 3, Pozycja 2-3

Czy Zamawiający dopuści cewniki bez oznaczenia rozmiaru poniżej konektora?

Odp.

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pakiet 3, Pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści cewniki w rozmiarze CH10 z balonem 3-5ml, spełniające pozostałe wymagania swz?

Odp.

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pakiet 3, Pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści cewniki z balonem 5-10ml, spełniające pozostałe wymagania swz?

Odp.

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pakiet 3, Pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (liniowo co 1ml od 3ml do 40ml, co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz w łączniku do cewnika Foley’a. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących?

Odp.

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pakiet 3, Pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści worek wyłącznie z portem bezigłowym?

Odp.

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pakiet 3, Pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści worek do dobowej zbiórki?

Odp.

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pakiet 3, Pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści wieszak:

?

Odp.

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pakiet 3, Pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik o długości 105cm?

Odp.

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pakiet 4, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści nebulizator o pojemności 6 ml (skalowany co 1 ml), wytwarzający cząsteczki o średniej wielkości MMAD = 3,91 μm przy przepływie 6 l/min?

Odp.

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pakiet 5, Pozycja 3, 5

Czy Zamawiający dopuści maskę z nebulizatorem o pojemności 8 ml (skalowany co 1 ml)

▪ Średnia wielkość wytwarzanej cząsteczki przyprzepływie 6 l/min – 3,23 μm

Odp.

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pakiet 6, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści pojemnik 0,7l o wysokości 120mm, Owal 100/95, i otworem wrzutowym 40mm?

Odp.

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pakiet 6, Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pojemnik 1,0 l o wysokości 120mm, ŚREDNICA GÓRNA /

DOLNA (MM): 120/110 i otworze wrzutowym 90mm?

Odp.

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

ZESTAW IV

Pakiet 3, poz. 5-9

Czy zamawiający wydzieli poz.5-9 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.  Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp.

Zamawiający nie wydziela poz.5-9 do osobnego pakietu.

ZESTAW V

Czy w zadaniu 8 Zamawiający dopuści igły grubość 1,2 mm; 18 G; długość igły 100 mm lub 160 mm wg potrzeb Zamawiającego

Odp.

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.