WCPiT /EA/381-72/2024		Poznań, 2024-09- 19

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę odzieży jednorazowej, prześcieradeł, serwet i obłożeń.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r., Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia.

PYTANIA ZESTAW nr 1:

Pakiet 1, pozycja 1

Czy w miejsce opisanej serwety Zamawiający dopuści podkład o poniższym opisie?

Podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm ±2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m², warstwy celulozowej 16 g/m², pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g , warstwy celulozowej 16 g/m², niebieskiej folii PE 40 g/m². Waga całkowita podkładu 280 g ±5g, chłonność 3820,18 ml; opakowanie 10 szt. ?

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ  i projektowanych postanowień umowy bez zmian.

Pakiet 1, pozycja 1

Czy w miejsce opisanej serwety Zamawiający dopuści podkład o poniższym opisie?

Abri-Soft Premium to przepuszczający powietrze, jednorazowy podkład do ochrony łóżek i kozetek. Nadaje się do użycia w ambulansach, oddziałach ratunkowych, oddziałach intensywnej terapii i salach operacyjnych. Dolna warstwa przepuszczająca powietrze zmniejsza ryzyko podrażnienia skóry i pomaga regulować temperaturę ciała. Podkład Abri-Soft Premium jest wyjątkowo mocny. Został przebadany pod kątem obciążenia do 150 kg przez maksymalnie 1 minutę

Materiał Pulpa, włóknina, PE, SAP, bibułka

Długość/głębokość 220 cm

Szerokość 100 cm

Masa, netto 272 g

Tolerancja +/- 2 cm

Chłonność wg Rothwell 4500 ml?

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ  i projektowanych postanowień umowy bez zmian.

Pakiet 1, pozycja 2

Czy w miejsce opisanego czepka Zamawiający dopuści czepek o poniższym opisie?

Czepek  głęboki w formie furażerki z trokami do umocowania. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia,  wysokość czepka z przodu 20,5 cm +/- 1cm. Wysokość części przedniej umożliwiająca wywinięcie i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie przed potem. Wymiary denka 29 cm x 12 cm +/- 1cm. Szerokość troków 4 cm +/- 0,5 cm. Szyty techniką owerlok. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny w 2 kolorach: zielonym, niebieskim?

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ  i projektowanych postanowień umowy bez zmian.

Pakiet 1, pozycja 2

Czy w miejsce opisanego czepka Zamawiający dopuści czepek o poniższym opisie?

Czepek  w formie furażerki z wstawką chłonącą pot, wiązany z tyłu na troki.  Wykonany w część bocznej z włókniny Spunlace o gramaturze 45g/m2, część górna wykonana z białej włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2, wstawka antypotną 38g/m2.  Wysokość czepka w części czołowej 13 cm, szerokość wstawki antypotnej 6 cm, długość troków 25 cm. Opakowanie a'50 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Kolor niebieski z białymi trokami?

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ  i projektowanych postanowień umowy bez zmian.

Pakiet 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’50szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Zamawiający dopuści wycenę za opak. a’50szt. Jednocześnie Zamawiający przypomina iż zgodnie z SWZ oferowane wyroby medyczne  w opakowaniach innej wielkości niż przedstawione w opisie zamówienia przez Zamawiającego należy wycenić tak, aby ilość wyrobów medycznych  była zgodna z  SWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.

Pakiet 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ  i projektowanych postanowień umowy bez zmian (opakowanie a’100szt) .

Jednocześnie Zamawiający przypomina iż zgodnie z SWZ oferowane wyroby medyczne  w opakowaniach innej wielkości niż przedstawione w opisie zamówienia przez Zamawiającego należy wycenić tak, aby ilość wyrobów medycznych  była zgodna z  SWZ, przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku.

Pakiet 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści koc ogrzewający pacjenta z możliwością podgrzania do 60 stopni, wykonany z trzech warstw- 2x warstwa zewnętrzna kolor niebiesko-zielony włóknina polipropylenowa 25g/n2, warstwa wewnętrzna (biała) poliester o gramaturze 77g/m2, kocyk w rozmiarze 150x210cm?

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ  i projektowanych postanowień umowy bez zmian.

Pakiet 4, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne ?

Zamawiający dopuści próbki niesterylne pakiet 4 pozycja 1,2.

Pakiet 4, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższym składzie:

1 x serweta 50 cm x 60 cm 45 g/m2 dwuwarstwowy laminat (włóknina polipropylenowa +folia polietylenowa) EN 13795

1 x serweta 50 cm x 60 cm 45 g/m2 dwuwarstwowy laminat (włóknina polipropylenowa +folia polietylenowa) z otworem 5 cm oraz przecięciem EN 13795

6 x tupfery gazowe kula 20 cm x 20 cm

8 x kompresy gazowe 17N 8W 7,5 cm x 7,5 cm

1 x pojemnik plastikowy 120 ml

1 x kleszcze plastikowe Kocher niebieskie 14 cm

1 x peseta plastikowa zielona 12,5cm

2 x rękawice nitrylowe bezpudrowe rozm. M

twardy blister jednokomorowy + 2 samoprzylepne etykiety

Elementy poza twardym blistrem w worku foliowym:
1 szt. strzykawka wypełniona jałową wodą z 10% gliceryną 10 ml
1 szt. strzykawka wypełniona lubrykantem z lidokainą 6 ml?

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ  i projektowanych postanowień umowy bez zmian.

Pakiet 4, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuchy zapakowane razem z całym zestawem, ale umieszczone na samej jego górze?(bez części A i B)

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ  i projektowanych postanowień umowy bez zmian.

Pakiet 4, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści miskę nerkowatą 12cm x 18cm?

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ  i projektowanych postanowień umowy bez zmian.

Pakiet 4, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pojemnik okrągły 250ml?

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ  i projektowanych postanowień umowy bez zmian.

Pakiet 4, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki metalowe z tolerancją rozmiaru +/-1cm?

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ  i projektowanych postanowień umowy bez zmian.

Pakiet 4, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150cm x 150cm z otworem przylepnym 10cm x 15cm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ  i projektowanych postanowień umowy bez zmian.

Pakiet 4, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150cm x 150cm z otworem przylepnym 10cm x 15cm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ  i projektowanych postanowień umowy bez zmian.

Pakiet 4, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw w pojedynczym rękawie  papierowo foliowym?

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ  i projektowanych postanowień umowy bez zmian.

Pakiet 4, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne ?

Zamawiający dopuści próbki niesterylne pakiet 4 pozycja 2.

Zamawiający zmienia zapisy SWZ oraz publikuje zmodyfikowany załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy pod nazwą: „19.09.2024 Zalacznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy”.

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. modyfikuje zapisy SWZ oraz przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 25.09.2024 roku. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin związania z ofertą do  24.10.2024 roku.