Załącznik 2b:

Lista 	wymaganych przeciwciał oraz wymagane względem nich parametry.

Pakiet nr 1:

- Zamawiający  w momencie składania zamówienia będzie miał możliwość dokonania wyboru spośród przeciwciał:

|  | AFP (Alpha-fetoprotein) |
| --- | --- |
|  | ALK-1 |
|  | AMACR |
|  | Alfa-Inhibin |
|  | Bcl-2 |
|  | Bcl-6 |
|  | BAP-1 |
|  | Beta-Catenin |
|  | Ca-125 |
|  | CA19-9 |
|  | Calcitonin |
|  | Calretinin |
|  | Caldesmon |
|  | CD10 |
|  | CD117 (c-kit) |
|  | CD138 |
|  | CD15 |
|  | CD1a |
|  | CD20 |
|  | CD23 |
|  | CD3 |
|  | CD30 |
|  | CD31 |
|  | CD34 |
|  | CD38 |
|  | CD4 |
|  | CD43 |
|  | CD45 LCA |
|  | CD5 |
|  | CD56 |
|  | CD68 |
|  | CD7 |
|  | CD79a |
|  | CD8 |
|  | CD99 |
|  | CDX2 |
|  | CEA (Carcinoembryonic antygen) |
|  | Chromogranin A |
|  | c-Myc |
|  | Cyclin D1 |
|  | Cytokeratin 20 |
|  | Cytokeratin 5/6 |
|  | Cytokeratin 7 |
|  | Cytokeratin 19 |
|  | Cytokeratin AE1/AE3 lub PanCK |
|  | Cytokeratin HMW, clone 34 βE12 |
|  | Desmin |
|  | Desmoglein 3 |
|  | DOG-1 |
|  | E-Cadherin |
|  | EMA (epithelial membrane antygen) |
|  | Epstein-Barr Virus |
|  | ERG |
|  | Estrogen Receptor α |
|  | Fascin |
|  | Fli-1 |
|  | GCDFP-15 |
|  | Helicobacter pylori |
|  | IMP3 |
|  | Kappa Light Chains |
|  | Ki67 |
|  | Lambda Light Chains |
|  | LEF-1 |
|  | Mammoglobulin |
|  | Melan-A |
|  | Melanosome HMB45 |
|  | Mesothelin (Mesothelial cell) |
|  | MUM-1 Protein |
|  | Myo D1 |
|  | Myogenin |
|  | Napsin A |
|  | p40 |
|  | p53 clone DO-7 |
|  | p63 |
|  | PAX8 |
|  | Podoplanina , clone D2-40 |
|  | Progesterone Receptor |
|  | PRAME |
|  | PSA |
|  | RCC |
|  | S-100 |
|  | SMA (smooth muscle action) |
|  | Sox-10 |
|  | STAT6 |
|  | Synaptophysin |
|  | Thyreoglobulin |
|  | Trombomodulin |
|  | Triple Melan/lub inny koktajl na czerniaka |
|  | TTF-1 clone SPT24 |
|  | Uroplakina III |
|  | Vimentin |
|  | WT1 (Wilm’s Tumor 1 Protein) |
|  | TdT |
|  | PAX5 |
|  | Hepatocyte/HSA |
|  | CD21 |
|  | GATA3 |
|  | Factor VIII |
|  | p16 |
|  | Beta-hCG |
|  | NSE |
|  | SALL4 |
|  | Glipikan |
|  | BOB1 |
|  | Glutamin syntetase |
|  | PDL-1 |

- Dostarczone odczynniki i materiały (przeciwciała, system wizualizacyjny, bufory) przeciwciał diagnostycznych powinny być tak skalkulowane aby można było wykonać 22000 oznaczeń IHC w czasie trwania umowy (tj. 12 miesięcy) bez względu na umiejscowienie i wielkość skrawka badanego materiału.

- Kalkulacja ilości zużycia przeciwciał powinno uwzględniać tzw. martwą strefę (obszar opakowania zawierających odczynnik/przeciwciało niewykorzystane przez aparat) w dostarczonych opakowaniach.

- Zestaw do wizualizacji będzie zawierał (lub będzie rozszerzony o) szkiełka dostosowane do barwień IHC  (szkiełka zapobiegające spływaniu preparatów podczas obróbki cieplnej) w ilości wystarczającej do wykonania 23600 oznaczeń.

- Termin ważności zamawianych odczynników – co najmniej pół roku od daty dostawy.

- Przeciwciała pierwotne w gotowych do użycia rozcieńczeniach (RTU) w pojemnikach umożliwiających bezpośrednie ich użycie bez potrzeby przelewania (wyjątek przeciwciała innych firm – w przypadku braku we własnej ofercie, dopuszcza się możliwość przelewania, oraz przeciwciała stężone (maksymalnie 5 sztuk) – dopuszcza się pod warunkiem dostarczenia diluentu do wykonania rozcieńczeń i odpowiednich akcesoriów celem dostosowania przeciwciał do stosowania w automatach wykonujących reakcje immunohistochemiczne).

- Wykonawca zaoferuje przeciwciała, których klony są pozytywnie zaopiniowane przez przynajmniej jeden z niezależnych ośrodków  kontroli.

- W przypadku braku przeciwciała pozytywnie zaopiniowanego przez niezależny ośrodek kontroli jakości dopuszcza się zaoferowanie w zastępstwie przeciwciała innej firmy (pod warunkiem możliwości dostosowania tegoż do procesu automatycznego barwienia na zaoferowanym urządzeniu).

- Niezależna zewnętrzna kontrola jakości polegająca na:

  - uczestnictwie w testach weryfikujących jakość barwień laboratorium zapewnionych przez niezależny ośrodek z co najmniej pięcioletnim doświadczeniem w więcej niż jednym kraju europejskim (np. NordiQC) - kontrola jakości obejmująca panel – ogólny.

  - uczestnictwie w testach certyfikujących wykonywanie oznaczeń predykcyjnych – PDL-1 w ESP/SEKK.

  - pokryciu kosztów związanych z kontrolą jakości i certyfikacją.

  - poradnictwie w zakresie wyboru przeciwciał i ustawiania protokołów diagnostycznych

- W przypadku przeciwciała predykcyjnego PDL-1 dostarczone odczynniki i materiały (przeciwciała, system wizualizacyjny, bufory) powinny być tak skalkulowane aby można było wykonać 800 oznaczeń w czasie trwania umowy (tj. 12 miesięcy) bez względu na umiejscowienie i wielkość skrawka badanego materiału.

- W przypadku przeciwciała PDL-1 wykonawca zaoferuje przeciwciało, którego klon jest pozytywnie zaopiniowany przez Ministerstwo Zdrowia do stosowania w aktualnym programie lekowym w NSCL.

- Przeciwciało predykcyjne PDL-1 tylko w formie RTU wraz z odpowiednim dedykowanym mu systemem wizualizacyjnym.

- W przypadku przeciwciała PDL-1 dostarczone będzie też przeciwciało w postaci kontroli negatywnej dedykowanej dla PDL-1 w ilości wystarczającej do wykonania 800 oznaczeń.

Pakiet nr 2:

- Zamawiający  w momencie składania zamówienia będzie miał możliwość dokonania wyboru spośród przeciwciał podanych poniżej:

| 1. | AFP (Alpha-fetoprotein) |
| --- | --- |
| 2. | Alfa-Inhibin |
| 3. | AMACR |
| 4. | Amyloid A |
| 5. | Amyloid P |
| 6. | Androgen Receptor |
| 7. | Arginase-1 |
| 8. | BAP-1 |
| 9. | Bcl-2 |
| 10. | Bcl-6 |
| 11. | Beta-Catenin |
| 12. | Ca-125 |
| 13. | CA19-9 |
| 14. | CA-IX |
| 15. | Calcitonin |
| 16. | Calponin |
| 17. | Calretinin |
| 18. | CD10 [56C6] |
| 19. | CD117 (c-kit) |
| 20. | CD138 |
| 21. | CD138+Cyclin D1 |
| 22. | CD19 |
| 23. | CD1a |
| 24. | CD20 [L26] |
| 25. | CD21 |
| 26. | CD23 |
| 27. | CD3 T-Cell [PS1] |
| 28. | CD30 [Ber-H2] |
| 29. | CD30 Coctail [BerH2 + Con6D/B5] |
| 30. | CD31PECAM-1 [JC/70A] |
| 31. | CD34 [QBEnd/10] |
| 32. | CD4 [4B12] |
| 33. | CD4 + CD8 |
| 34. | CD43 |
| 35. | CD45RO [UCHL-1] |
| 36. | CD5 |
| 37. | CD56 |
| 38. | CD68 [KP1] |
| 39. | CD7 |
| 40. | CD79a |
| 41. | CD8 [SP16] |
| 42. | CD99 |
| 43. | CDX2 [CDX2-88] |
| 44. | CDX2 + CDH17 |
| 45. | CDX2+ CK7 |
| 46. | CEA |
| 47. | Chromogranin A |
| 48. | CK HMW + p63 |
| 49. | CK HMW + p63 +AMACR |
| 50. | CK5 + p63 |
| 51. | CK8/18 |
| 52. | Claudin-4 |
| 53. | CMV |
| 54. | c-MYC |
| 55. | Collagen IV |
| 56. | Cyclin D1 [SP-4] |
| 57. | Cytokeratin 20 |
| 58. | Cytokeratin 5/6 |
| 59. | Cytokeratin 7 CK7 [OV-TL 12/30] |
| 60. | Cytokeratin AE1/AE3 lub PanCK |
| 61. | Cytokeratin HMW, clone 34 βE12 |
| 62. | D2-40 [Podoplanin] |
| 63. | Desmin |
| 64. | Desmoglein 3 |
| 65. | Desmoglein 3 + p40 + Napsin A |
| 66. | DOG-1 |
| 67. | E-Cadherin [EP6] |
| 68. | EMA (epithelial membrane antygen) [E29] |
| 69. | Epstein-Barr Virus |
| 70. | ERG |
| 71. | Factor VIII |
| 72. | Factor XIIIa |
| 73. | Galectin-3 |
| 74. | GATA3 |
| 75. | GCDFP-15 [D6] |
| 76. | GCDFP-15 + Mammoglobin |
| 77. | GFAP [GA-5] |
| 78. | Glipican-3 |
| 79. | Glutamine Synthetase |
| 80. | Helicobacter pylori |
| 81. | HMB45 |
| 82. | HSA |
| 83. | Human Chorionic Gonadotropin |
| 84. | Ig G |
| 85. | Ig G4 |
| 86. | IMP3 |
| 87. | INSM1 |
| 88. | Kappa Light Chains |
| 89. | Kappa Light Chains + Lambda Light Chain |
| 90. | Ki67 [MIB-1] |
| 91. | Ki67 + pHH3 |
| 92. | Lambda Light Chains |
| 93. | LCA |
| 94. | LMO2 |
| 95. | Mammoglobulin |
| 96. | Mart-1 Coctail |
| 97. | Melan-A |
| 98. | Melanoma Coctail |
| 99. | Mesothelin (Mesothelial cell) |
| 100. | MUM-1 Protein |
| 101. | Myogenin |
| 102. | Napsin A (BC15) |
| 103. | NKX3.1 [D2Y1A] |
| 104. | OCT 3/4 |
| 105. | P16 |
| 106. | p40 [BC28] |
| 107. | p53 clone DO-7 |
| 108. | p63 |
| 109. | Pan Lymphoma Coctail [LCA+CD20+CD3+ CD43] |
| 110. | PAX5 |
| 111. | PAX8 |
| 112. | PCNA |
| 113. | pHH3 |
| 114. | PLAP |
| 115. | Podoplanina , clone D2-40 |
| 116. | PRAME |
| 117. | PSA |
| 118. | PSAP |
| 119. | S-100P |
| 120. | SALL4 |
| 121. | SATB2 |
| 122. | SMA (smooth muscle action) |
| 123. | SMAD4 |
| 124. | SOX-10 |
| 125. | STAT6 |
| 126. | Synaptophysin |
| 127. | TdT |
| 128. | Thyreoglobulin Coctail [2H11+6E1] |
| 129. | TTF1 [8G7G3/1] |
| 130. | TTF-1 clone SPT24 |
| 131. | Uroplakina III |
| 132. | Vimentin |
| 133. | WT1 (Wilm’s Tumor 1 Protein) |

- Dostarczone odczynniki i materiały (przeciwciała, system wizualizacyjny, bufory) przeciwciał diagnostycznych powinny być tak skalkulowane aby można było wykonać 3000 oznaczeń IHC w czasie trwania umowy (tj. 12 miesięcy) bez względu na umiejscowienie i wielkość skrawka badanego materiału.

- Kalkulacja ilości zużycia przeciwciał powinno uwzględniać tzw. martwą strefę (obszar opakowania zawierających odczynnik/przeciwciało niewykorzystane przez aparat) w dostarczonych opakowaniach.

- Zestaw do wizualizacji będzie zawierał (lub będzie rozszerzony o) szkiełka dostosowane do barwień IHC  (szkiełka zapobiegające spływaniu preparatów podczas obróbki cieplnej) w ilości wystarczającej do wykonania 3000 oznaczeń.

- Termin ważności zamawianych odczynników – co najmniej pół roku od daty dostawy.

- Przeciwciała pierwotne w gotowych do użycia rozcieńczeniach (RTU) w pojemnikach umożliwiających bezpośrednie ich użycie bez potrzeby przelewania).

- Wykonawca zaoferuje przeciwciała, których klony są pozytywnie zaopiniowane przez przynajmniej jeden z niezależnych ośrodków  kontroli.

- W przypadku braku przeciwciała pozytywnie zaopiniowanego przez niezależny ośrodek kontroli jakości dopuszcza się zaoferowanie w zastępstwie przeciwciała innej firmy (pod warunkiem możliwości dostosowania tegoż do procesu automatycznego barwienia na zaoferowanym urządzeniu).

- Niezależna zewnętrzna kontrola jakości polegająca na:

  - uczestnictwie w testach weryfikujących jakość barwień laboratorium zapewnionych przez niezależny ośrodek z co najmniej pięcioletnim doświadczeniem w więcej niż jednym kraju europejskim (np. NordiQC) - kontrola jakości obejmująca panel – ogólny.

  - pokryciu kosztów związanych z kontrolą jakości i certyfikacją.

  - poradnictwie w zakresie wyboru przeciwciał i ustawiania protokołów diagnostycznych