WCPIT/EA/381-74/2024

Poznań, 03.10.2024 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” na dostawę przeciwciał i materiałów zużywalnych do badań immunohistochemicznych, diagnostycznych oraz  antygenu  predykcyjnego PDL1 wraz z dzierżawą systemów do wykonywania barwień IHC

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r., Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zamawiający modyfikuje zapisy § 2 ust 2 Załącznik nr 4a - projektowane postanowienia umowy na dzierżawę na następujący:

Wydzierżawiający dostarczy przedmiot umowy, używany przez jednego użytkownika, którego data produkcji nie może być wcześniejsza niż 01.01.2020 r wraz z niezbędną dokumentacją w języku polskim, tj.: instrukcją obsługi, wskazaniami co do warunków eksploatacji, warunkami gwarancji, kartą gwarancyjną i tzw. paszportem technicznym (zawierającym m.in. informacje dotyczące nazwy, typu, numeru fabrycznego, producenta, roku produkcji, daty rozpoczęcia eksploatacji danego sprzętu oraz miejsca na wpisy dotyczące wykonywanych przeglądów okresowych, napraw i remontów).

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 09.10.2024 roku.

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Jednocześnie, zamawiający przedłuża termin związania z ofertą do  07.11.2024 roku.