WCPiT /EA/381-03/2018 		Poznań, 2018-02-28

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę staplerów i ładunków do staplerów.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579), Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1. Pakiet nr 1 Czy Zamawiający zezwoli na wyłączenie pozycji 5 i 6 z pakietu nr 1 ?

2. Pakiet nr 1 Czy Zamawiający zezwoli na wyłączenie pozycji 6 z pakietu nr 1 ?

3. Pakiet nr 1, poz. 5 Czy Zamawiający dopuści stapler liniowy jednorazowego użytku bez łamanej głowicy, o długości linii szycia 60mm, wysokości zszywki przed zamknięciem 4,8mm ?

4. Pakiet nr 1, poz. 6 Czy Zamawiający dopuści stapler liniowy jednorazowego użytku bez łamanej głowicy, o długości linii szycia 30mm, wysokości zszywki przed zamknięciem 4,8mm ?

Odpowiedź ad 1-4: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.