Załącznik 1a

Lista 	wymaganych przeciwciał oraz wymagane względem nich parametry.

Zamawiający  w momencie składania zamówienia będzie miał możliwość dokonania wyboru spośród przeciwciał

|  | AFP (Alpha-fetoprotein) |
| --- | --- |
|  | Alfa-Inhibin |
|  | AMACR |
|  | Amyloid A |
|  | Amyloid P |
|  | Androgen Receptor |
|  | Arginase-1 |
|  | BAP-1 |
|  | Bcl-6 |
|  | Beta-Catenin |
|  | Ca-125 |
|  | CA-IX |
|  | Calcitonin |
|  | Calponin |
|  | Calretinin |
|  | CD10 [56C6] |
|  | CD117 (c-kit) |
|  | CD138 |
|  | CD138+Cyclin D1 |
|  | CD19 |
|  | CD1a |
|  | CD20 [L26] |
|  | CD21 |
|  | CD23 |
|  | CD30 [Ber-H2] |
|  | CD30 Coctail [BerH2 + Con6D/B5] |
|  | CD31PECAM-1 [JC/70A] |
|  | CD34 [QBEnd/10] |
|  | CD4 [4B12] |
|  | CD43 |
|  | CD45RO [UCHL-1] |
|  | CD5 |
|  | CD56 |
|  | CD68 [KP1] |
|  | CD7 |
|  | CD79a |
|  | CD8 [SP16] |
|  | CD99 |
|  | CDX2 + CDH17 |
|  | CDX2+ CK7 |
|  | CEA |
|  | Chromogranin A |
|  | CK HMW + p63 |
|  | CK5 + p63 |
|  | CK8/18 |
|  | Claudin-4 |
|  | CMV |
|  | c-MYC |
|  | Collagen IV |
|  | Cytokeratin 20 |
|  | Cytokeratin 5/6 |
|  | Cytokeratin 7 CK7 [OV-TL 12/30] |
|  | Cytokeratin AE1/AE3 lub PanCK |
|  | Cytokeratin HMW, clone 34 βE12 |
|  | D2-40 [Podoplanin] |
|  | Desmin |
|  | Desmoglein 3 |
|  | Desmoglein 3 + p40 + Napsin A |
|  | DOG-1 |
|  | EMA (epithelial membrane antygen) [E29] |
|  | Epstein-Barr Virus |
|  | Factor VIII |
|  | Factor XIIIa |
|  | Galectin-3 |
|  | GATA3 |
|  | GCDFP-15 [D6] |
|  | GCDFP-15 + Mammoglobin |
|  | GFAP [GA-5] |
|  | Glipican-3 |
|  | Glutamine Synthetase |
|  | Helicobacter pylori |
|  | HMB45 |
|  | HSA |
|  | Human Chorionic Gonadotropin |
|  | Ig G |
|  | Ig G4 |
|  | IMP3 |
|  | INSM1 |
|  | Kappa Light Chains |
|  | Kappa Light Chains + Lambda Light Chain |
|  | Lambda Light Chains |
|  | LCA |
|  | Mammoglobulin |
|  | Melan-A |
|  | Melanoma Coctail |
|  | Mesothelin (Mesothelial cell) |
|  | MUM-1 Protein |
|  | Myogenin |
|  | Napsin A (BC15) |
|  | NKX3.1 [D2Y1A] |
|  | OCT 3/4 |
|  | P16 |
|  | p40 [BC28] |
|  | p53 clone DO-7 |
|  | Pan Lymphoma Coctail [LCA+CD20+CD3+ CD43] |
|  | PCNA |
|  | pHH3 |
|  | PLAP |
|  | Podoplanina , clone D2-40 |
|  | PSA |
|  | PSAP |
|  | S-100P |
|  | SALL4 |
|  | SATB2 |
|  | SMA (smooth muscle action) |
|  | SOX-10 |
|  | Synaptophysin |
|  | TdT |
|  | Thyreoglobulin Coctail [2H11+6E1] |
|  | TTF-1 clone SPT24 |
|  | Uroplakina III |
|  | Vimentin |
|  | WT1 (Wilm’s Tumor 1 Protein) |

- Dostarczone odczynniki i materiały (przeciwciała, system wizualizacyjny, bufory) przeciwciał diagnostycznych powinny być tak skalkulowane aby można było wykonać 3000 oznaczeń IHC w czasie trwania umowy (tj. 12 miesięcy) bez względu na umiejscowienie i wielkość skrawka badanego materiału.

- Kalkulacja ilości zużycia przeciwciał powinno uwzględniać tzw. martwą strefę (obszar opakowania zawierających odczynnik/przeciwciało niewykorzystane przez aparat) w dostarczonych opakowaniach.

- Zestaw do wizualizacji będzie zawierał (lub będzie rozszerzony o) szkiełka dostosowane do barwień IHC  (szkiełka zapobiegające spływaniu preparatów podczas obróbki cieplnej) w ilości wystarczającej do wykonania 3000 oznaczeń.

- Termin ważności zamawianych odczynników – co najmniej pół roku od daty dostawy.

- Przeciwciała pierwotne w gotowych do użycia rozcieńczeniach (RTU) w pojemnikach umożliwiających bezpośrednie ich użycie bez potrzeby przelewania).

- Wykonawca zaoferuje przeciwciała, których klony są pozytywnie zaopiniowane przez przynajmniej jeden z niezależnych ośrodków  kontroli.

- W przypadku braku przeciwciała pozytywnie zaopiniowanego przez niezależny ośrodek kontroli jakości dopuszcza się zaoferowanie w zastępstwie przeciwciała innej firmy (pod warunkiem możliwości dostosowania tegoż do procesu automatycznego barwienia na zaoferowanym urządzeniu).

- Niezależna zewnętrzna kontrola jakości polegająca na:

  - uczestnictwie w testach weryfikujących jakość barwień laboratorium zapewnionych przez niezależny ośrodek z co najmniej pięcioletnim doświadczeniem w więcej niż jednym kraju europejskim (np. NordiQC) - kontrola jakości obejmująca panel – ogólny.

  - pokryciu kosztów związanych z kontrolą jakości i certyfikacją.

  - poradnictwie w zakresie wyboru przeciwciał i ustawiania protokołów diagnostycznych