WCPiT /EA/381-77/2024 Poznań, 2024-11-21

Uczestnicy postępowania

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę różnych wyrobów medycznych.**

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz na podstawie art. 137 ust.1-2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zmienia treść SWZ.

PYTANIE ZESTAW nr 1:

1. Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, OPZ Formularz cenowy, Pakiet nr 7 Poz. 1-3

Czy Zamawiający z uwagi na niejednolity charakter produktów wymienionych w Pakiecie nr 7, wydzieli do oddzielnego zadania pozycje 1-3 co umożliwi przystąpienie do postępowania większej liczbie oferentów w tym producentów oraz bezpośrednich dystrybutorów co może w znaczny sposób wpłynąć na poziom ceny oferty?

2. Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ, OPZ Formularz cenowy, Pakiet nr 7 Poz. 1-3

W przypadku negatywnej odpowiedzi na w/w pytanie, zwracamy się z pytaniem o możliwość złożenia oferty wariantowej w zakresie Pakietu nr 7

Odpowiedź:

Ad. 1: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE ZESTAW nr 2:

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 1:

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:

1) za zwłokę w realizacji dostawy w wysokości **0,5%** wartości brutto **niezrealizowanej części** danej dostawy, zgodnie z zał. nr 1 - za każdy dzień,

2) za zwłokę w wymianie reklamowanego przedmiotu umowy na nowy w wysokości **0,5%** wartości brutto danego asortymentu, zgodnie z zał. nr 1 - za każdy dzień,

Odpowiedź:Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.

PYTANIE ZESTAW nr 3:

Pytanie nr 1

Wnosimy o dokonanie zmiany § 4 ust. 1 pkt. 1 projektowanych postanowień umowy poprzez obniżenie określonej w tym postanowieniu wysokości kary umownej z 2% do 0,5%.

Określona w projektowanych postanowieniach umowy kara umowna z tytułu zwłoki w dostawie w wysokości aż 2% za każdy dzień zwłoki jest - w ocenie Wykonawcy, a także w świetle orzecznictwa - rażąco wygórowana. Tak określona kara umowna prowadzi do zachwiania relacji pomiędzy wysokością wynagrodzenia za dostawę towaru a wysokością kary umownej zastrzeżonej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy z uwzględnieniem okresu zwłoki. Jak wskazuje się w orzecznictwie „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody” (wyrok SN z 24.01.2014 r., I CSK 124/13). Choćby udostępnione na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych przykłady negatywnych i dobrych praktyk kontraktowych jasno określają, że w przypadku zwłoki w dostawie kary umowne powinny mieścić się w przedziale 0,1%‐0,5% za każdy dzień zwłoki i dotyczyć wyłącznie części zamówienia, którego rzeczywiście dotyczy naruszenie umowy. Zastrzeżenie kar umownych w nadmiernej wysokości może oznaczać, iż Zamawiający naruszył dyrektywy kształtowania treści SWZ zawarte w PZP (por. wyrok KIO z 31.07.2015 r., sygn. KIO 1519/15).

Pytanie nr 2

Wnosimy o dokonanie zmiany § 4 ust. 3 projektowanych postanowień umowy poprzez obniżenie określonej nim łącznej maksymalnej wysokości kar umownych z 30% do 20 % wynagrodzenia netto Wykonawcy.

Rolą art. 436 pkt 3 PZP nakazującego określenie maksymalnej wysokości kar umownych, których mogą dochodzić strony jest ochrona interesów wykonawców przed nieuzasadnionym zastrzeganiem w umowie wysokich kar umownych (M. Sieradzka (red.), Komentarz do art. 436 PZP [w:] Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2022). Zawarta w umowie maksymalna wysokość kar w wysokości aż 30% wynagrodzenia Wykonawcy jest rażąco wygórowana. Tak określona kara umowna prowadzi do zachwiania relacji pomiędzy wysokością wynagrodzenia za dostawę produktów na podstawie umowy a wysokością kary umownej. W orzecznictwie uznaje się, że nawet 20% wynagrodzenia umownego może być uznana za karą rażąco wygórowaną (por. wyrok Sądu Najwyższego z 27.04.2022 r., II CSKP 59/22, wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 29.06.2022 r., I AGa 205/21). Co prawda 436 pkt 3 PZP nie określa maksymalnego poziomu kar wiążącego wszystkich zamawiających, jednak w jednej z wersji projektu ustawy proponowano, aby łączna wysokość kar umownych nie mogła przekroczyć właśnie 20% wartości netto umowy (E. Wiktorowska [w:] A. Gawrońska-Baran, A. Wiktorowski, P. Wójcik, E. Wiktorowska, Prawo zamówień publicznych. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2024, art. 436). Powyższe uzasadnia obniżenie maksymalnej wysokości kar umownych co najmniej do 20% wynagrodzenia netto Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.

PYTANIE ZESTAW nr 4:

1. Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia postanowienia projektu umowy dotyczącemu limitu kar umownych, poprzez obniżenie limitu kar umownych do 20%.

Pragniemy nadmienić, że kara umowna w głównej mierze powinna realizować funkcję stymulacyjną i prewencyjną. Należy jednak pamiętać, żeby Zamawiający nie nadużył środka motywującego wykonawcę, bowiem jak stwierdziła KIO w wyroku z dnia 19 lutego 2010 r., sygn. akt: 1839/09: „Z karą rażąco wygórowaną mamy do czynienia, gdy jej wysokość przekracza granice motywacji wykonawcy do realizacji zamówienia i stanowi przyczynek dla zamawiającego do wzbogacenia się.”

2. Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia postanowień projektu umowy dotyczących kar umownych, poprzez naliczanie kar za dni robocze zwłoki zamiast za dni zwłoki ze względu na możliwość dostawy jedynie w dni robocze, co powoduje nieproporcjonalność kary.

3. Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia postanowień projektu umowy dotyczących waloryzacji tj. §3 ust. 11 poprzez dodanie do powyższego postanowienia zapisu o możliwości waloryzacji za pomocą aneksu.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.

PYTANIE ZESTAW nr 5:

Pytanie nr 1

Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu/wykonawcy przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający będzie składał zamówienia sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem.

Pytanie nr 2

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest, aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. W związku z powyższym zwracamy się o wprowadzenie dodatkowego zapisu w umowie uwzględniającego wcześniejsze wezwanie Wykonawcy do należytego wykonania umowy.

Pytanie nr 3

Prosimy o modyfikację zapisów § 4 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Pytanie nr 4

W związku z tym iż zgodnie art. 431 ustawy PZP zarówno wykonawca jak i Zamawiający obowiązani są współdziałać przy wykonywaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów projektu umowy w § 4, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą o poniższej treści:

Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości netto umowy.

Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz współpracy pomiędzy Zamawiający a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 3531 KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna suma kar umownych nie przekroczyła poziomu 20% wartości netto umowy?

Wykonawca zwraca uwagę, iż w świetle orzecznictwa, a także wyjaśnień umieszczonych na stronach Urzędu Zamówień Publicznych, za karę rażąco wygórowaną, nieproporcjonalną i nie spełniającą swej kompensacyjnej funkcji należy uznać karę w sytuacji, w której równa się ona bądź jest zbliżona do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania. Wprowadzenie limitu zgodnie z powyższą propozycją pozwoli uniknąć takiej sytuacji.

Wykonawca nadmienia, iż klauzula przewidująca kary umowne o wygórowanym została uznana przez Urząd Zamówień Publicznych za klauzulę kontrowersyjną, naruszająca równowagę stron w sposób nadmierny, a „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody” (wyrok SN z dn. 24 stycznia 2014 r., sygn. I CSK 124/13).

Nadto zgodnie z przyjętym przez KIO stanowiskiem: „Nie można akceptować takich mechanizmów, które pozbawią wykonawcy przychodu z tytułu świadczonej usługi. Kara umowna powinna mieć wysokość, która będzie odczuwalna w stopniu dyscyplinującym stronę umowy, ale nie w stopniu prowadzącym do rażącego wzbogacenia jednej strony kosztem drugiej, a wręcz czyniącym niecelowym jej wykonywanie.” (wyrok z dn. 28.12.2018 r., sygn. akt 2574/18). W świetle powyższego zasadnym jest postulat Wykonawcy, aby już na etapie formułowania warunków umowy wprowadzić rozwiązania zabezpieczające przez zaistnieniem skrytykowanej przez KIO sytuacji.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.

PYTANIE ZESTAW nr 6:

Dot. pak. nr 16 poz.1a

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie pojemników z nakrętką w kolorze czerwonym lub niebieskim. Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiającydopuszcza pojemniki z nakrętką w kolorze niebieskim.

Dot. pak. nr 16 poz.1b

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie pojemników z nakrętką w kolorze czerwonym. Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Dot. pak. nr 16 poz. 2a

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie pojemnika o pojemności 366ml. Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Dot. pak. nr 16 poz. 2a

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zakręcanego pojemnika o pojemności 250 ml. Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zakręcany pojemnik o pojemności 250 ml.

Dot. pak. nr 16 poz. 2b

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie pojemnika o pojemności 1200ml. Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Dot. pak. nr 16 poz. 2c

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie pojemnika o pojemności 3400ml. Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Dot. pak. nr 16 poz. 2d

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie pojemnika o pojemności 5600ml. Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Dot. pak. nr 16 poz. 2e

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie pojemnika o pojemności 10 600ml. Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Dot. pak. nr 16:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż oczekuje pojemników na wycinki histopatologiczne. W tytule pakietu Zamawiający wpisał „pojemniki na odpady medyczne”, podczas gdy takie pojemniki charakteryzują się zupełnie innymi parametrami niż pojemniki na histopaty.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż oczekuje pojemniki na wycinki histopatologiczne.

PYTANIE ZESTAW nr 7:

Pytanie

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w pakiecie 21 - Igła półautomatyczna do biopsji gruboigłowej tkanek miękkich, tnąca. Wyposażona w mechanizm sprężynowy w uchwycie - pobrany materiał może być długości 10 mm lub 20 mm (+/-10%). Igła po załądowaniu może być obsługiwana jedną ręką. Mandryn posiada 20 mm (+/-10%) wcięcie na próbkę oraz potrójnie ostrzony wierzchołek, umożliwiającu łatwe wnikanie do tkanak włóknistych. Echogeniczny marker zwiększa widoczność igły w USG. Kaniula znakowana jest co centymetr, co ułatwia kontrolę głębokości wkłucia. Produkukt sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, sterylizowany EO. Grubość 1,2 mm; 18 G; długości igły (+/-10%) 100 mm lub 150 mm wg potrzeb zamawiającego.

Odpowiedź:Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE ZESTAW nr 8:

Dot. Pakiet nr 11

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający oczekuje zaoferowania preparatu na bazie poliheksanidyny (PHMB) z dodatkiem sorbitolu w wodzie do wstrzyknięć .

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatu na bazie poliheksanidyny (PHMB) z dodatkiem sorbitolu w wodzie do wstrzyknięć.

PYTANIE ZESTAW nr 9:

Pakiet nr 12 :

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie jako równoważny nebulizator o pojemności 12 ml, z drenem o dł. 200cm, ustnik i łącznikT, mikrobiologicznie czysty ?



Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE ZESTAW nr 10:

Pytanie pakiet 21

Czy w pakiecie 21 Zamawiający dopuści igłę o Grubość 1,2 mm; 18 G; długości igły 100 mm lub

160 mm .

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE ZESTAW nr 11:

Pakiet 9 poz. 7

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie drenu 90 cm. Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dren 90 cm.

PYTANIE ZESTAW nr 12:

Pakiet nr 29

Pozycja 1 – Czy Zamawiający oczekuje asortymentu spełniającego definicje MDR i ustawy o wyrobach medycznych?

Odpowiedź:Zamawiający oczekuje asortymentu spełniającego definicje MDR i ustawy o wyrobach medycznych.

Pakiet nr 29

Pozycja 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw operacyjny składający się z następujących elementów:

1 x serweta operacyjna górna wzmocniona, z taśmą lepną, o wymiarach 150 cm x 240 cm

1 x serweta operacyjna dolna wzmocniona, z taśmą lepną, o wymiarach 175 cm x 170 cm

2 x serweta operacyjna boczna, wzmocniona, z taśmą lepną, o wymiarach 75 cm x 90 cm

Serwety operacyjne wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (zgodne z EN 13795 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych) bez zawartości wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Obszar wzmocnień (pad chłonny) jako trzecią warstwę z włókniny polipropylenowej SMS o gramaturze w obszarze krytycznym 110 g/m2. Odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811): w strefie wzmocnionej 204 cm H2O oraz odporność na rozerwanie w strefie wzmocnionej: na sucho 339 kPa i na mokro 353 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina nie zawiera lateksu.

1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 cm x 190 cm, stanowi owinięcie zestawu

20 x kompres gazowy 10 cm x 10cm, gaza 17-nitkowa, 8-warstwowy, znacznik RTG

10 x serweta gazowa z tasiemką i chipem RTG, o wymiarach 45x 45cm, 6 warstwowy, 20 nitkowy, kolor zielony

5 x serweta gazowa z tasiemką i chipem RTG, o wymiarach 45x 45cm, 6 warstwowy, 20 nitkowy, kolor biały

10 x tupfer okrągły gazowy 13 cm x 13 cm, gaza 20-nitkowa, znacznik RTG

2 x miska nerkowa, niebieska, o pojemności 700ml

1 x pojemnik plastikowy z uchwytem, o pojemności 1200ml, z podziałką, transparentny

2 x skalpel bezpieczny rozmiar 11

1 x skalpel bezpieczny rozmiar 24

2 x torebka foliowa strunowa 66 cm x 76 cm

2 x kieszeń foliowa 2-komorowa samoprzylepna na narzędzia o wymiarach 38 x cm x 43 cm

1 x dren łączący do ssaka PVC 30/10 CHmm, 29/9,67 CHmm, długość 210 cm, okrągła końcówka

Odpowiedź:Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE ZESTAW nr 13:

Pakiet 9, poz. 6-9

Czy zamawiający wydzieli poz.6-9 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pakiet 9, poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z SWZ, **przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku**.

Pakiet 9, poz. 8-9

Czy zamawiający wydzieli poz.8-9 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE ZESTAW nr 14:

**1. Pakiet 6, poz. 3:** Czy Zamawiający dopuści piankę do czyszczenia skóry, która posiada w składzie CitronellylMethylcrotonate, który jest tą samą substancją co Sinodor?

Sinodor to nazwa handlowa substancji CitronellylMethylcrotonate, zarejestrowana przez inny podmiot. CitronellylMethylcrotonate to substancja, która ma na celu neutralizację zapachu.

Odpowiedź: Zamawiającydopuszcza piankę do czyszczenia skóry, która posiada w składzie Citronellyl Methylcrotonate.

PYTANIE ZESTAW nr 15:

W związku z art. 431. PZP [Obowiązek współdziałania zamawiającego i wykonawcy] wskazującym na fakt, iż Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, zwanej dalej "umową", w celu należytej realizacji zamówienia przesyłamy następujące zapytania do wzoru umowy:

1. "Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę kary w § 4 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy na 0,1% wartości niezrealizowanego zamówienia lub na inne złagodzenie kary umownej w § 4 ust. 1 pkt 1)?”

2. "Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę kary w § 4 ust. 1 pkt 2) wzoru umowy na 0,1% wartości netto zamówienia lub na inne złagodzenie kary umownej w § 4 ust. 1 pkt 2) ?”

Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współżycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron."

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.

PYTANIE ZESTAW nr 16:

DOTYCZY PAKIETU 29 POZYCJI 1

PYTANIE 1

Czy Zamawiający w zestawie do transplantacji dopuści serwetę operacyjną dolną z taśmą lepną, wzmocnioną o wymiarach 175x175cm, posiadającą dodatkową warstwę wysokochłonną, gramatura min. 50g/m2 w strefie krytycznej, rozmiar 19x55cm, wykonana z włókniny min. 50 g/m2 łata chłonna, włókniny 23 g/m2, folii PE - 40 mikronów, warstwy polipropylenowej – komfortowej od strony pacjenta 12 g/m2, odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 197 cm H2O, odporność na rozrywanie sucho/mokro 186/68 kPa, wskaźnik absorpcji wg ISO 9073-12 = 3,72 g/dm2.

Odpowiedź:Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE 2

Czy Zamawiający w zestawie do transplantacji dopuści serwetę operacyjną górna, wzmocnioną z taśmą lepną o wymiarach 240x150 cm, posiadającą dodatkową warstwę wysokochłonną, gramatura min 50g/m2 w strefie krytycznej, rozmiar 19x55cm, wykonana z włókniny min. 50 g/m2 łata chłonna, włókniny 23 g/m2, folii PE - 40 mikronów, warstwy polipropylenowej – komfortowej od strony pacjenta 12 g/m2, odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej 197 cm H2O, odporność na rozrywanie sucho/mokro 195/186 kPa.

Odpowiedź:Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE 3

Czy Zamawiający w zestawie do transplantacji dopuści serwetę operacyjną boczną, z taśmą lepną o wymiarach 75x90cm, gramatura 23 g/m2, folii PE - 40 mikronów, warstwy warstwy polipropylenowej – komfortowej od strony pacjenta 12 g/m2.

Odpowiedź:Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE 4

Czy Zamawiający w zestawie do transplantacji dopuści torbę papierową białą o wymiarach 18x38cmx9,5cm?

Odpowiedź:Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE 5

Czy Zamawiający w zestawie do transplantacji dopuści dren łączący do ssaka PVC 30CH/21 CH 2,1 m + aspiracja Yankauer 30 CH?

Odpowiedź:Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE 6

Czy Zamawiający w zestawie do transplantacji dopuści torbę papierową o wymiarach 11x19cmx4,5cm?

Odpowiedź:Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE 7

Czy Zamawiający dopuści kompres gazowy laparotomijny 45x45cm z tasiemką (gaza 20-nitkowa, 4-warstwowa, znacznik RTG, zielony?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE ZESTAW nr 17:

Pakiet nr 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści myjkę o parametrach:

• Prostokątna myjka do mycia ciała

• Aktywacja środka myjącego poprzez zwilżenie wodą

• Wykonana z poliestru

• Rozmiar: 12 cm x 20 cm x 0,5 cm

• Gramatura: 100g/m2

• Pokryta środkiem myjącym o neutralnym pH (5,5)

• Jednorazowego użytku

• Nie zawiera lateksu

• Instrukcja użycia w formie graficznej na opakowaniu jednostkowym

• Opakowanie zawiera 24 sztuki myjek

• Wyrób zarejestrowany na 23% stawce vat?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pakiet nr 5, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści myjkę o parametrach:

• Zaokrąglona rękawica do mycia ciała ze zwężeniem w dolnej części

• Aktywacja środka myjącego poprzez zwilżenie wodą

• Wykonana z poliestru

• Rozmiar: 17 cm x 24,5 cm x 0,2cm

• Gramatura: 100g/m2 (część przednia) + 70g/m2 (część tylna)

• Pokryta środkiem myjącym o neutralnym pH (5,5)

• Jednorazowego użytku

• Nie zawiera lateksu

• Instrukcja użycia w formie graficznej na opakowaniu jednostkowym

• Opakowanie zawierające 20 sztuk myjek z przeliczeniem ilości

• Wyrób zarejestrowany na 23% stawce vat?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pakiet nr 5, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści gąbkę o parametrach:

•Gąbka do przedoperacyjnego mycia ciała

•Stosowana bezpośrednio po wyjęciu z opakowania

•Wykonana z poliuretanu

•Rozmiar 10 cm x 10 cm x 2,5 cm

•Nasączona 4% chlorheksydyną, która działa szybko i skutecznie, wykazując szerokie spektrum biobójcze

•Jednorazowego użytku

•Antybakteryjna

•Wyrób zarejestrowany na 23% stawce vat

•Instrukcja dołączona do opakowania zbiorczego?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pakiet nr 9, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik bez dodatkowego oznaczenia rozmiaru poniżej konektora?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pakiet nr 9, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik z nieprzezroczystym konektorem?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pakiet nr 9, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści cewnik z balonem 5-15ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza cewnik z balonem 5-15ml wPakiecie nr 9, pozycja 4.

Pakiet nr 9, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści cewnik z balonem 5-15ml?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pakiet nr 9, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści cewnik z czasem użytkowania do 28 dni?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszczacewnik z czasem użytkowania do 28 dni w Pakiecie nr 9, pozycja 5

Pakiet nr 9, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści worek do godzinowej zbiórki moczu o parametrach:

• Wykonany z medycznego PCV

• Worek o pojemność 2000 ml z zastawką antyzwrotną

• Dren o długości 120 cm zakończony stożkowym łącznikiem zabezpieczonym zatyczką

• Bezigłowy port do pobierania próbek moczy

• Zawór spustowy typu T z możliwością podwieszenia

• Komora pomiarowa o pojemności 500 ml

• Filtr hydrofobowy w worku i komorze

• Worek zbiorczy skalowany co 50 ml od 100 ml do 2000 ml

• Komora kroplowa skalowana co 1 ml do 50 ml oraz co 5 ml od 50 ml do 500 ml

• Uniwersalny, zintegrowany wieszak

• Bezlateksowy

• Jednorazowego użytku

• Sterylizowany tlenkiem etylenu

• Opakowanie: folia/papier?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pakiet nr 9, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści worek do tygodniowej zbiórki moczu o parametrach:

• Wykonany z medycznego PCV

• Worek o pojemność 2000ml z zastawką antyzwrotną

• Dren o długości 120cm zakończony stożkowym łącznikiem zabezpieczonym zatyczką

• Bezigłowy port do pobierania próbek moczu

• Zawór spustowy typu T

• Jednorazowego użytku

• Sterylizowany tlenkiem etylenu

• Opakowanie: folia/papier?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pakiet nr 9, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści worek nieposiadający pola do opisywania?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pakiet nr 9, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści worek z drenem 120cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści worek z drenem 120cm w Pakiecie nr 9, pozycja 8

Pakiet nr 9, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści worek nie posiadający informacji na worku o 3-dniowym czasie stosowania?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pakiet nr 10, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści worek nie posiadający miejsca do opisu danych pacjenta i daty?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pakiet nr 10, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści worek z filtrem hydrofobowym w worku i komorze?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pakiet nr 12, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści nebulizator rozbijający cząsteczki leku na 2,0-2,2μm?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pakiet nr 12, pozycja 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu instrukcji obsługi?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pakiet nr 12, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści instrukcję obsługi dołączoną do op. zbiorczego?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pakiet nr 13, pozycja 2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu instrukcji obsługi?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pakiet nr 13, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści instrukcję obsługi dołączoną do op. zbiorczego?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pakiet nr 13, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści nebulizator rozbijający cząsteczki leku na 2,0-2,2μm?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pakiet nr 13, pozycja 3

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu instrukcji obsługi?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pakiet nr 13, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści instrukcję obsługi dołączoną do op. zbiorczego?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pakiet nr 13, pozycja 4

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu instrukcji obsługi?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pakiet nr 13, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści instrukcję obsługi dołączoną do op. zbiorczego?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pakiet nr 19, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu do toalety jamy ustnej zawierający w swoim składzie dodatkowo żel nawilżający jamę ustną, tak jak dotychczas dostarczany. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

W razie niedopuszczenia ww. parametrów prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zestawu do toalety jamy ustnej zawierający w swoim składzie dodatkowo żel nawilżający jamę ustną.

PYTANIE ZESTAW nr 18:

**Pakiet nr 5, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści myjkę do mycia ciała nasączoną jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonaną w całości z poliestru, o rozmiarze 12cm x 20 cm, gramaturze 90g/m2, produkowaną zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015, czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2017 rok na brak zawartości Pseudomonasaeruginosa, Candida albicans, Staphylococcusaureus oraz Escherichia coli, opakowanie jednostkowe a'24 sztuki z nadrukowanym rozmiarem, graficzną instrukcją stosowania oraz składem, żel posiada raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego oraz badania aplikacyjne przeprowadzone na min. 25 zdrowych dermatologicznie osobach?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pakiet nr 5, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści myjkę do mycia ciała nasączoną jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonaną w całości z poliestru, o rozmiarze 20cm x 20cm, gramaturze 100g/m2, produkowaną zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015, czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2017 rok na brak zawartości Pseudomonasaeruginosa, Candida albicans, Staphylococcusaureus oraz Escherichia coli, opakowanie jednostkowe a'12 sztuk z nadrukowanym rozmiarem, graficzną instrukcją stosowania oraz składem, żel posiada raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego oraz badania aplikacyjne przeprowadzone na min. 25 zdrowych dermatologicznie osobach?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pakiet nr 5, pozycja 1-3**

Czy Zamawiający dopuści badania aplikacyjne przeprowadzone na min. 25 zdrowych dermatologicznie osobach?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pakiet nr 5, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści jednorazową myjkę do mycia ciała noworodków nasączoną środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5 z dodatkiem aloesu, wykonaną w całości z poliestru o gramaturze 400g/m2, rozmiar 12cm x 10cm. Produkowaną zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2015 (certyfikaty dołączone do oferty). Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2017 rok na brak zawartości Pseudomonasaeruginosa, Candida albicans, Staphylococcusaureus oraz Escherichia coli. Opakowanie jednostkowe a'40 sztuk z graficzną instrukcją stosowania oraz składem. Produkt pozbawiony latexu. Termin ważności: 5 lat od daty produkcji, wyrób należy zużyć do 12 m-cy po otwarciu opakowania. Opakowanie foliowe?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pakiet nr 6, pozycja 1a-d**

Czy w miejsce opisanych pieluchomajtek Zamawiający dopuści pieluchomajtki o poniższym opisie?

Włóknina (powłoka zewnętrzna z ConfioAir™ oraz powłoka wewnętrzna), pulpa celulozowa (wkład

chłonny), superabsorbent, wskaźnik wilgotności, klej, PE (AquiDry™), brak lateksu,

paroprzepuszczalny laminat na całej powierzchni produktu

Cechy produktu:

• Produkt posiada akredytację Skin Health Alliance - niezależnej, międzynarodowej instytucji

badającej produkty i ich wpływ na skórę. Taką akredytacją otrzymują wyłącznie produkty

spełniające surowe standardy dotyczące: bezpieczeństwa dla skóry, skuteczności, etyki

i zrównoważonego rozwoju;

• Produkt został przebadany dermatologicznie, jest bezpieczny dla skóry i nie zawiera

lateksu;

• Zewnętrzna powłoka ConfioAir™ pozwala skórze oddychać

• Technologia FeelDry Advanced dzięki podwójnemu wkładowi chłonnemu gwarantuje

szybkie wchłanianie moczu i zamknięcie go z dala od powierzchni pieluchomajtek;

• Produkt ma anatomiczny kształt, tylny ściągacz taliowy oraz system mocowania składający się

z czterech szerokich, elastycznych przylepcorzepów oraz elastycznych boków, co zapewnia

idealne dopasowanie;

• wewnętrzne barierki ochronne zabezpieczają przed przeciekaniem;

Wskaźnik chłonności w postaci żółtego paska zmieniającego kolor (z żółtego na niebieski) pod wpływem moczu; • System OdourNeutralizer – ogranicza nieprzyjemny zapach dla większej dyskrecji • Produkt przeznaczony jest również dla osób zmagających się z nietrzymaniem kału; • Warstwa transferująca High-loft zapewnia szybszy transport wilgoci do wnętrza wkładu?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pakiet nr 6**

Prosimy Zamawiającego o umieszczenie w formularzu cenowym ilości „ zapotrzebowanie roczne”.

Odpowiedź: Zamawiający podaje ilości rocznego zapotrzebowania w Zalaczniku nr 1 - opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy.

**Pakiet nr 6, pozycja 1a**

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o obwodzie 56-96cm oraz o chłonności 1770g?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pakiet nr 6, pozycja 1b**

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o obwodzie 73-130cm oraz o chłonności 2417g?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pakiet nr 6, pozycja 1c**

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o obwodzie 92-160cm oraz o chłonności 2772g?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pakiet nr 6, pozycja 1d**

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o obwodzie 120-170cm oraz o chłonności 2772g?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pakiet nr 6, pozycja 5**

Czy w miejsce opisanego podkładu Zamawiający dopuści podkład o poniższym opisie?

Podkład chłonny w rozmiarze 60 x 90 cm z wkładem chłonnym 55 cm x 78 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 7,02 g, dwóch warstw celulozy 14,5 g, pulpy celulozowej 42,1 g, niebieskiej folii PE 11,9 g. Opakowanie 25 szt. Chłonność: 1326 g?

Odpowiedź: Brak poz. 5 w pakiecie 6.

**Pakiet nr 6, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’25szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Brak poz. 5 w pakiecie 6.

**Pakiet nr 6, pozycja 6**

Czy Zamawiający w miejsce opisanej pianki dopuści piankę o poniższym opisie?

Oczyszczajaca, nie zawierajaca mydła pianka do skóry dla pacjentów z nietrzymaniem moczu oraz kału. Umożliwia wykonanie toalety po wypróżnieniu bez użycia wody. Neutralizuje nieprzyjemne zapachy, wpływając korzystnie na samopoczucie pacjenta i komfort pracy personelu, opiekuna. Zawiera substancje nawilżające i pielęgnujące. Minimalizuje podrażnienia, tworzy warstwę hydrolipidową chroniącą skórę przed wilgocią i zabrudzeniami. Zawiera w składzie m.in. triklosan oraz dimetikon. Odpowiednia formuła pianki wnika wewnątrz zabrudzenia, odsuwa je od skóry ułatwiając jej oczyszczenie. Opakowanie aluminiowe o pojemności 300 ml zakończone atomizerem umożliwia celowaną aplikację w miejsce zabrudzenia. Termin ważności: 24 m-ce od daty produkcji?

Odpowiedź: Brak poz. 6 w pakiecie 6.

**Pakiet nr 9, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści cewniki z nieprzezroczystym konektorem oraz z kolorystycznym oznaczeniem rozmiaru na łączniku, numerycznym oznaczeniem rozmiaru na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pakiet nr 9, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści cewniki Ch10 o długości 40 cm? Pozostałe wymagane rozmiary o długości 60cm.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pakiet nr 9, pozycja 1-3**

Czy Zamawiający dopuści z kolorystycznym oznaczeniem rozmiaru na łączniku oraz numerycznym oznaczeniem rozmiaru na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pakiet nr 9, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści cewniki CH10 z balonem o pojemności 3-5ml? Dla pozostałych wymaganych rozmiarów balon 5-10ml.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pakiet nr 9, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści cewniki balonem o pojemności 5-10ml?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pakiet nr 9, pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści równoważny asortyment o następujących parametrach: zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (liniowo co 1ml od 3ml do 40ml (pojemność 1ml i 2ml wyznaczona przez krzywizny komory), co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz w łączniku do cewnika Foley’a. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pakiet nr 9, pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści worek wyłącznie z bezigłowym portem do pobierania próbek? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pakiet nr 9, pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści worki do dobowej zbiórki moczu z adekwatną informacją na opakowaniu pojedynczym?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pakiet nr 9, pozycja 9**

Czy Zamawiający dopuści wieszaki posiadające dwa uchwyty po każdej stronie umożliwiające powieszenieworków o różnych rozmiarach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wieszaki posiadające dwa uchwyty po każdej stronie umożliwiające powieszenie worków o różnych rozmiarach.


**Pakiet nr 10, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści worek do 2-tygodniowej zbiorki moczu posiadający czytelną skalę o wysokiej dokładności pomiaru co 25 ml od 25 do 100 ml i co 100 ml od 100 do 2000 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza worek do 2-tygodniowej zbiorki moczu posiadający czytelną skalę o wysokiej dokładności pomiaru co 25 ml od 25 do 100 ml i co 100 ml od 100 do 2000 ml.

**Pakiet nr 12, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści nebulizator posiadający:

?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pakiet nr 13, pozycja 2-4**

Czy Zamawiający dopuści cewnik bez dołączonej instrukcji obsługiwania?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.


**Pakiet nr 13, pozycja 2**

Czy Zamawiający oczekuje cewnika do podawania tlenu przez nos gładki od wewnątrz bez pasków wzdłużnych?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pakiet nr 13, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści maski tlenowe z nebulizatorem, posiadające

?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pakiet nr 14, pozycja 1a**

Czy Zamawiający dopuści owalne pojemniki o średnicy 100/95 (górna/dolna), otworze wrzutowym 40mm oraz wysokości 130mm?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pakiet nr 14, pozycja 1b**

Czy Zamawiający dopuści owalne pojemniki o średnicy 120/110 (górna/dolna), otworze wrzutowym 90mm oraz wysokości 120mm?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pakiet nr 14, pozycja 1c-d**

Czy Zamawiający dopuści owalne pojemniki o średnicy 230/200 (górna/dolna), otworze wrzutowym 90mm oraz wysokości 190mm?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pakiet nr 14, pozycja 1e**

Czy Zamawiający dopuści owalne pojemniki o średnicy 280/235 (górna/dolna), otworze wrzutowym 90mm oraz wysokości 245mm?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pakiet nr 15, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści owalne pojemniki o pojemności 3l o średnicy 230/200 (górna/dolna), okrągłym otworze wrzutowym 90mm oraz wysokości 130mm?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE ZESTAW nr 19:

Pakiet 9

Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu cewnik do odsysania do użycia przez nos i usta - sterylny, z medycznego PCV, miękki (klasa Shore A76), o powierzchni zmrożonej (aksamitnej) ułatwiającej wprowadzenie, atraumatyczny, okrągły otwór końcowy, naprzeciwległe otwory obarczające o łącznej powierzchni nieprzekraczającej połowy powierzchni otworu głównego, numeryczne oznaczenie rozmiaru zarówno na cewniku jak i opakowaniu jednostkowym, kolorystyczne oznaczenie na łączniku typu lejek, co umożliwia szybką i bezbłędną identyfikację rozmiaru w każdym momencie wykonywanej procedury, znacznik położenia otworów bocznych na łączniku, bez ftalanów i bisfenolu, bez lateksu, pakowane prosto w opakowanie folia- papier ze znacznikiem kierunku otwierania opakowania. Chh 6- Ch 18 dł 490 mm.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Poz. 2-3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika bez powierzchni "zmrożonej" z dodatkowym oznaczeniem rozmiaru nadrukowanymi na konektorze. Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie balonu 5-10 ml. Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Poz 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie portu bezigłowego. Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pozycja 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka do dobowej zbiórki moczu. Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka do tygodniowej zbiórki moczu. Reszta parametrów zgodna z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza worek do tygodniowej zbiórki moczu.

Pakiet 10

Poz 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie worka z hydrofobowm, odpowietrzającm filtrem antybakteryjnym w przedniej ścianie. Reszta parametrów zgodna z SWZ Pakowany.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza worek z hydrofobowm, odpowietrzającm filtrem antybakteryjnym w przedniej ścianie.

Pakiet 19.

Poz 1.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym fabrycznym opakowaniu: 2 gąbki z poprzecznym pofałdowaniem pokryte dwuwęglanem sodu z odsysaniem, z 2 otworami ssącymi, z zagiętą końcówką oraz z poziomą manualną zastawką do regulacji siły odsysania. Płyn do płukania jamy ustnej o właściwościach myjących, dezynfekujących i nawilżających (Corinz) w wyciskanej saszetce, 7ml Każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Poz 1.

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy zestaw do higieny jamy ustnej będący przedmiotem zamówienia będzie używany u pacjentów zarówno zaintubowanych jaki i niezaintubowanych?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia: zestawy są stosowane do pacjentów nieprzytomnych i sedowanych.

Poz 1.

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje, aby oferowane zestawy zarejestrowane były

w klasie IIa?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aby oferowane zestawy zarejestrowane były w klasie IIa.

Pakiet 12

Pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Nebulizator do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 6 ml, skalowany z podziałką co 1 ml, z antyprzelewową konstrukcją, średnica nebulizowanych cząstek (MMAD) 2,7 um potwierdzona w katalogach producenta, czysty biologicznie. Tempo nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 6-8 l/min: 0,30 - 0,35 ml/min. W zestawie z nebulizatorem: łącznik T, dren 210 cm, ustnik, przestrzeń martwa 15 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza jeśli konstrukcja końcówek uniemożliwia ześlizgiwanie się drenu z reduktora po uruchomieniu źródła tlenu.

PYTANIE ZESTAW nr 20:

Pakiet 16- pojemniki histop.

* Czy Zamawiający w pozycji 1a. wymaga: Pojemnik chirurgiczny na wycinki histopatologiczne o pojemności **100-150ml** o wymiarach (śred. górna-śred. dolna x wys Ø60-Ø53x81 mm wykonany z polipropylenu ze szczelnie zakręcaną nakrętką – zakręcanie typu „Liquid Proof” z dodatkowym kołnierzem pod nakrętką zabezpieczającym przed rozlaniem płynu. Pojemnik przezroczysty, nakrętka biała, bez etykiety?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opisany pojemnik.

* Czy Zamawiający w pozycji 1b wymaga: Pojemnik chirurgiczny na wycinki histopatologiczne o pojemności **200-250ml** o wymiarach (śred. górna-śred. dolna x wys)  Ø65 - Ø59 x 100 mm wykonany z polipropylenu ze szczelnie zakręcaną nakrętką – zakręcanie typu „Liquid Proof” z dodatkowym kołnierzem pod nakrętką zabezpieczającym przed rozlaniem płynu. Pojemnik przezroczysty, nakrętka biała, bez etykiety?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opisany pojemnik.

* Pozycja 2a: Czy Zamawiający wymaga: pojemnik chirurgiczny na wycinki histopatologiczne o pojemności 250 ml o wymiarach (śred. górna-śred. dolna x wys) Ø94,8- Ø80 x 61,6 mm wykonany z polipropylenu ze szczelną pokrywką zamykaną na wcisk (zamykanie posiadające plombę zabezpieczającą). Pojemnik mleczny, pokrywka biała. Pojemnik posiadający oznakowanie oraz opisy w języku polskim dotyczące substancji niebezpiecznej (roztwór formaldehydu) oraz miejscem do opisu (dane pacjenta, nr badania, data pobrania). Wyżej wymienione oznaczenia naniesione na pojemnik w sposób trwały uniemożliwiający ich usunięcie – pojemnik malowany technologią offset lub etykieta wklejana?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opisany pojemnik.

* Pozycja 2b: Czy Zamawiający wymaga: pojemnik chirurgiczny na wycinki histopatologiczne o pojemności **1000 ml** o wymiarach  (śred. górna-śred. dolna x wys) Ø132,5 - Ø105,2 x 131,2 mm wykonany z polipropylenu ze szczelną pokrywką zamykaną na wcisk (zamykanie posiadające plombę zabezpieczającą). Pojemnik mleczny, pokrywka biała. Pojemnik posiadający oznakowanie oraz opisy w języku polskim dotyczące substancji niebezpiecznej (roztwór formaldehydu) oraz miejscem do opisu (dane pacjenta, nr badania, data pobrania). Wyżej wymienione oznaczenia naniesione na pojemnik w sposób trwały uniemożliwiający ich usunięcie – pojemnik malowany technologią offset lub etykieta wklejana?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opisany pojemnik.

* Pozycja 2c: Czy Zamawiający wymaga: Pojemnik chirurgiczny na wycinki histopatologiczne o pojemności 3 000 ml o wymiarach (śred. górna-śred. dolna x wys) Ø200,0 - Ø168,0 x 154,8 mm wykonany z polipropylenu ze szczelną pokrywką zamykaną na wcisk (zamykanie posiadające plombę zabezpieczającą). Pojemnik mleczny, pokrywka biała. Pojemnik posiadający oznakowanie oraz opisy w języku polskim dotyczące substancji niebezpiecznej (roztwór formaldehydu) oraz miejscem do opisu (dane pacjenta, nr badania, data pobrania). Wyżej wymienione oznaczenia naniesione na pojemnik w sposób trwały uniemożliwiający ich usunięcie – pojemnik malowany technologią offset lub etykieta wklejana?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opisany pojemnik.

* Pozycja 2d: Czy Zamawiający wymaga: pojemnik chirurgiczny na wycinki histopatologiczne o pojemności **5000 ml** o wymiarach  (śred. górna-śred. dolna x wys) Ø225,0 - Ø194,0 x 187,0 mm wykonany z polipropylenu ze szczelną pokrywką zamykaną na wcisk (zamykanie posiadające plombę zabezpieczającą). Pojemnik mleczny, pokrywka biała. Pojemnik posiadający oznakowanie oraz opisy w języku polskim dotyczące substancji niebezpiecznej (roztwór formaldehydu) oraz miejscem do opisu (dane pacjenta, nr badania, data pobrania). Wyżej wymienione oznaczenia naniesione na pojemnik w sposób trwały uniemożliwiający ich usunięcie – pojemnik malowany technologią offset lub etykieta wklejana?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opisany pojemnik.

* Pozycja 2d: Czy Zamawiający wymaga: pojemnik chirurgiczny na wycinki histopatologiczne o pojemności 5000 ml o wymiarach (śred. górna-śred. dolna x wys) Ø225,0 - Ø194,0 x 187,0 mm wykonany z polipropylenu ze szczelną pokrywką zamykaną na wcisk (zamykanie posiadające plombę zabezpieczającą). Pojemnik mleczny, pokrywka biała. Pojemnik posiadający oznakowanie oraz opisy w języku polskim dotyczące substancji niebezpiecznej (roztwór formaldehydu) oraz miejscem do opisu (dane pacjenta, nr badania, data pobrania). Wyżej wymienione oznaczenia naniesione na pojemnik w sposób trwały uniemożliwiający ich usunięcie – pojemnik malowany technologią offset lub etykieta wklejana?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza opisany pojemnik.

PYTANIE ZESTAW nr 21:

**1. Pakiet 6:**Prosimy o doprecyzowanie jakie zapotrzebowanie roczne Zamawiający przewiduje dla pakietu 6? W Zalacznik nr 1 - opis przedmiotu zamowienia, formularz cenowy kolumna „zapotrzebowanie roczne (a)” nie została uzupełniona przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający podaje ilości rocznego zapotrzebowania w Zalaczniku nr 1 - opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy.

PYTANIE ZESTAW nr 22:

PAKIET NR 12 . Czy Zamawiający Nebulizator z ustnikiem i łącznikiem "T". Rozbijanie cząstek leku średnio 5,81 mikrona?

Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 02.12.2024 roku.

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Jednocześnie, zamawiający przedłuża termin związania z ofertą do 01.03.2025 roku.