{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Różne 2024_2025","Arkusz1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Różne 2024_2025","index":0,"n_rows":348,"n_cols":10,"rows_kept":348,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[148,4,149,4],[148,5,149,5],[148,6,149,6],[148,7,149,7],[148,8,149,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"ZAŁĄCZNIK NR 1"]
[]
[null,"PAKIET nr  1  (CPV 33141320-9; 33141220-8; 33141200-2, 33140000-3,  33141000-0, 33190000-8,  33141625-7 )"]
[null,"Igły, elektrody, kraniki, cewniki, worki do moczu, różne wyroby medyczne"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent,\nnr katalogowy , EAN\n(jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
[1,"Igła do nakłucia worka osierdziowego, rozm 14G 2,0mm x 160mm x 1szt.","szt.",60]
[2,"Folia izotermiczna (folia życia) jednorazowa.","szt.",70]
[3,"Skalpel D/S Nr 10 lub 11 - rozmiary wg. potrzeb. Opakowanie zawiera 10szt.","op.",150]
[4,"Sety do pompy objętościowej LC 5000 Abott","szt.",20]
[5,"Elektroda wielofunkcyjna do defibrylacji z kablem, dla dorosłych ","szt.",5]
[6,"Elektroda do defibrylatora EDC-2035","szt.",3]
[7,"Elektroda do czasowej stymulacji serca zagięta  5 Fr długość 125 cm jałowa","szt.",5]
[8,"Elektrody do stymulacji zewnętrznej, defibrylacji i EKG na wodoodpornym podłożu piankowym i przewodzącym hydrożelu, radioprzezierne, pow. elektrody 79cm², zgodne z defibrylatorami jedno i dwufazowymi, pakowane a 2szt., jałowe.","op.",10]
[9,"Zestaw z zastawką do wprowadzenia i wymiany kateterów oraz elektrod endokawitarnych. Koszulka introduktora zaopatrzona w zastawkę hemostatyczną, zapobiegajacą utracie krwi w czasie zabiegu oraz zmniejszającą możliwość wystapienia zatoru powietrznego. Dren połączony z oprawką koszulki umożliwia podanie dożylne płynów w czasie zakładania elektrody. Elementy zestawu ; koszulka z zastawką 7F x 110mm, igła prosta 18G, prowadnik typu J x 40 cm, rozszerzacz 7F.","szt.",5]
[10,"Cewnik do pomiaru ciśnienia z tętnicy płucnej, z koszulką do cewnikowania (cewnik Swan-Ganz'a).","szt.",20]
[11,"Corodyn TD 7F - Cewniki termodylucyjne (typ Swana - Ganza) do pomiaru ciśnień i pojemności minutowej serca. Cewnik 4-kanałowy ze światłem do injekcji ochłodzonego płynu oraz dystalnym światłem do pomiaru ciśnienia , widoczność końcówki w RTG, średnica nie przekraczajaca  7F dla cewników cztero-kanałowych, markery na cewniku co 10 cm, długość cewnika 110 cm, termistor oddalony o 35 mm od zakończenia  cewnika, wykonany z PUR bez toksycznych plastyfikatorów.","szt.",20]
[12,"Intradyn Specjal 7F .Skład zestawu ; igła punkcyjna do techniki Seldingera 1,3 x 70 mm, prowadnik drutowy 0.035\" dł. 70 cm ze sprężystym zakończeniem J3, rozszerzadło naczyniowe wykonane z FEP dł.205 cm, koszulka wykonana z PUR dł. 115 mm, zastawka hemostatyczna z portem bocznym i trójdrożnym kranikiem odcinającym, osłonka ochronna na cewnik z zatrzaskiem bagnetowym dł. 120 cm, bezpieczny skalpel z rączką.","szt.",20]
[13,"Bezpieczny zestaw do pobierania wydzieliny z drzewa oskrzelowego typu Mucorex-2 złożony z plastikowego pojemnika o pojemności 40ml z zamknięciem w postaci nakrętki z dwoma cewnikami o długościach około 30cm i 100 cm. Dłuższa rurka zakońcozna silikonem. Zestaw zaopatrzony w naklejkę do opisania próbki, sterylny. Op. x 80 szt.","op.",50]
[14,"Butla do długotrwałego oddsysania ran typu Redon, poj. 250ml, sterylna 1/3 butli typu harmonijka","szt.",200]
[15,"Cewnik do odsysania ran typu Redon, sterylny, 70 cm rozm 12, 14, 16, 18, 20 wg potrzeb Zamawiającego.  Op. x 20 szt.","op.",6]
[16,"Cewnik do embolektomii i trombektomii typu FOGARTA. Jednokanałowy. Cewnik wykonany jest z PVC termoplastycznego. Nietoksyczny apirogenny balon z lateksu. Średnica zewnętrzna po napełnieniu płynem: 8mm dla rozmiaru 4F, 10 mm dla rozmiaru 5F, 12 mm dla rozmiaru 6F. Mandryn z nierdzewnej stali umieszczony w każdym kateterze ułatwia jego wprowadzenie do naczynia. Długość 80cm. Rozmiary 4F, 5F i 6F wg. potrzeb Zamawiającego. Op. x 10 szt.","op.",10]
[17,"Ostrza chirurgiczne, wymienne  Nr 10, 11, 23 lub 24 według potrzeb zamawiającego  ze stali węglowej, nazwa producenta oraz rozmiar wygrawerowne na ostrzu. Czytelne oznakowanie numerem  i rysunkiem ostrza w skali 1:1 , numerem serii i datą  przydatności na opakowaniu. Opakowanie x 100szt. Oznaczone kolorystycznie, foliowane.","op.",100]
[18,"Cewnik urologiczny Foley, 2-drożny lateksowy silikonowany, końcówka Tiemanna, kodowany kolorystycznie, balon 5-10 ml, opakowanie folia-folia. Sterylizowany radiacyjnie. Rozmiar 14 Fr, 16 Fr, 18 Fr według potrzeb Zamawiającego. Wszystkie rozmiary od jednego producenta.","szt.",50]
[19,"Cewnik zewnętrzny dla mężczyzn.  Rozmiar 25; 29 ; 32  wg potrzeb Zamawiającego","szt.",100]
[20,"Zestaw do cystostomii; kateter Pigtail XFr x 45 cm,  igła rozrywalna XFr x 120mm; strzykawka  10 ml, skalpel; kołnierz mocujący, opaska zaciskowa. Rozmiary: 12Fr x 45 cm, igła rozrywalna  12Fr x 120mm  oraz 14Fr x 45 cm igła rozrywalna 14Fr x 120 mm wg. potrzeb Zamawiającego.","szt.",2]
[21,"Staza bezlateksowa wykonana z rozciagliwej gumy syntetycznej o szerokości min. 25 mm. Opakowanie powinno zawierać 25 opasek o długości 450 mm; opakowanie w formie dyspensera - umożliwia dzielenie perforowanych opasek. Opakowanie zbiorcze zawierające 100 opakowań x 25 opasek.","op.",25]
[22,"Kieliszek medyczny do leków wykonany z polipropylenu , o pojemności 30 ml z podwójną skalą pomiarową , jedna skala pomiarowa od 1 ml do 30 ml, podziałka co 1 ml; druga skala od 5 ml do 30 ml, podziałka co 5 ml. Dostępny w czterech kolorach (żółtym, zielonym, niebieskim, czerwonym) lub transparentne wg potrzeb Zamawiajcego. Na jednostkowym produkcie może być umieszczona nazwa producenta; kieliszki pakowane po 80 sztuk. Op. zbiorcze zawierające 60 op. pojedynczych - w sumie 4800 szt.","op.",120]
[23,"Irygator - zestaw do lewatywy niesterylny","szt.",50]
[24,"Szpatułki drewniane, jednorazowe , mikrobiologicznie czyste lub sterylne, pakowane pojedynczo. Opakowanie  100 szt.","op.",20]
[25,"Elektroda do EKG z żelem o średnicy  43mm x 50szt..","op.",50]
[26,"Elektroda do EKG z żelem o średnicy  55-56 mm x 30 szt.","op.",1800]
[27,"Pojemnik plastikowy do moczu  100 ml, niesterylny, zakręcany","szt.",7000]
[28,"Butla do dobowej zbiórki  moczu o poj. 2 litry, skalowana, plastikowa, plastik nieprzezroczysty , kolor brązowy, kształt kwadratowy, zakręcana.","szt.",360]
[29,"Zestaw do pobierania wydzieliny 20ml dł drenu  wraz końcówką  max.10 cm.","szt.",1200]
[30,"Cewnik Pezzera. Rozmiary 28, 32, 36 według potrzeb Zamawiającego. Wszystkie rozmiary od jednego producenta.","szt.",20]
[31,"Zestaw do biopsji wątroby typu HEPAFIX G16. ","szt.",5]
[32,"Żel do USG poj. 0,5 l.","szt.",400]
[33,"Żel do EKG poj. 0,5 l.","szt.",15]
[34,"Elektroda do defibrylatora REANIBEX 200 AED.","szt.",15]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr  2  (CPV 33100000-1 )"]
[null,"Elektrody do diatermii        "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent,\nnr katalogowy , EAN\n(jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Elektroda bierna jednorazowa do diatermii chirurgicznych, żelowa, dzielona na\ndwie równe symetryczne części, owalna, uniwersalna dla dzieci i dorosłych\npowyżej 5 kg, bez lateksu, powierzchnia ogólna 168 cm2, powierzchnia\naktywna 105 cm2, grubość żelu 0,69, pakowana pojedynczo. Op. x 100 szt.","op.",15]
["2.","Elektroda czynna, jednorazowa, do diatermii chirurgicznych, uchwyt z dwoma przyciskami, nożykiem i kablem, długość kabla z uchwytem 300+/- 10 cm; długość uchwytu 191+/-3mm; z wymiennym nożykiem dł.70mm; sterylny, bez lateksu, materiał uchwytu polipropylen z ABS, maks. prąd do 1A, maks. częstotliwość do 1MHz, uniwersalny wtyk 3-pinowy, pakowany pojedynczo. Op. x 50 szt.","op.",30]
["3.","Elektroda monopolarna jednorazowa typu nożyk; długość całkowita 150 - 155 mm, wtyk.2,38- 2,4 mm, pakowane po 24 szt.","op.",5]
["4.","Osłona na uchwyty do lamp operacyjnych, jednorazowa, jałowa, pakowana pojedynczo, uniwersalna na uchwyty 20 - 40 mm, wymiary 95 x 120 mm.","szt. ",250]
["5.","Przedłużka monopolarna do uchwytów i elektrod 2,4mm, długość robocza 140mm.","szt. ",5]
["6.","Marker skórny jednorazowy, jałowy, z linijką 13-15 cm; pakowany pojedynczo bez lateksu, o  szerokości 2 cm pakowany pojedynczo, bez lateksu.","szt. ",10]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr  3    (CPV 33100000-1)"]
[null,"Pojemniki do odsysania, czujniki przepływu"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent,\nnr katalogowy , EAN\n(jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Pojemnik jednorazowy typu VacuSmart do odsysania wydzieliny z drzewa oskrzelowego max. pojemność 700 ml, plus dren do ssaków medycznych Drager. Op. x 25 szt.","op.",30]
["2.","Dren do kapnografii z końcówkami Luer-Lock.Op. x 10 szt.","op.",100]
["3.","Czujnik przepływu, termiczny, do pomiaru objętości przepływu gazu. Kompatybilny ze wszystkimi anestezjologicznymi systemami oddechowymi i respiratorami Drager. Op. x 5 szt.","op.",40]
["4."," Wapno sodowane w postaci białych granulek/pelletów identycznych kształtów i rozmiarów-w postaci półsfer o średnicy 4mm oraz wysokości 2mm, absorbujące średnio 209,2L  CO2/1L wapna. Jednoznaczne rozpoznanie zużycia wapna-wapno zużyte zabarwia się na kolor błękitno – fioletowy. Wapno pakowane w jednorazowe pojemniki o poj. 1,2l kompatybilne z posiadanymi przez zamawiającego adapterami. Opakowanie zbiorcze 6 szt.","op.",40]
["5.","Zestaw ansetezjologiczny,  mikrobiologicznie  czysty z workiem oddechowym 2L bez lateksu, jednorazowego użytku, składajcy się z dwóch ramion o długości 180 cm oraz jednego ramienia 150 cm, zestaw z łącznikiem \"Y\" oraz łącznikiem kątowym z portem luer-lock, wykonany z EVA,  PP, PE, bez PCV i DEHP, sztywne końcówki od strony respiratora. Zestaw zabezpieczony czerwonym kapturkiem. Op. x 25 szt.","op.",35]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr 4  (CPV 33141600-6 )"]
[null,"Akcesoria do stomii"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent,\nnr katalogowy , EAN\n(jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","System stomijny 1-częściowy zamknięty dedykowany do kolostomii posiadający elastyczny przylepiec, który zapewnia dobre dopasowanie i komfort użytkowania systemu. Płytka z możliwością docięcia do rozmiaru stomii w zakresie 10-76 mm, kolor przezroczysty lub cielisty. Pojemność 500 ml. Op. x 30 szt.","op.",12]
["2. ","System stomijny 1-częściowy otwarty dedykowany do ileostomii ( z możliwością stosowania w kolostomii), posiadający elastyczny przylepiec, który zapewnia dobre dopasowanie i komfort użytkowania systemu.  Płytka z możliwością docięcia do rozmiaru stomii w zakresie 10-76 mm, kolor przezroczysty lub cielisty. Pojemność 650 ml. Op. x 30 szt.","op.",12]
["3.","Worek kolostomijny do systemu 2-częściowego zamknięty dedykowany do kolostomii, kompatybilny z płytką z pozycji 5, kolor przezroczysty lub cielisty. Pojemnośc 550 ml. Op. x 30 szt.","op.",6]
["4.","Worek kolostomijny do systemu 2-częściowego otwarty dedykowany do ileostomii ( z możliwością stosowania w kolostomii), kompatybilny z płytką z pozycji 5, kolor przezroczysty lub cielisty. Pojemność 650 ml. Op. x 30 szt.","op.",6]
["5.","Płytka  stomijna   do systemu 2-częściowego kompatybilna z poz. 3 i 4, dedykowana do wszystkich rodzaojów stomii. Dostępna w różnych rozmiarach otworu (od 10-35mm do 10-65 mm) lub z opcją przycięcią do rozmiaru stomii. Op. x 5 szt.","op.",12]
["6.","Dezodorant w płynie, który neutralizuje nieprzyjemny zapach i zapewnia efekt poślizgu w worku stomijnym,  sprawia, że zawartość worka stomijnego znajduje się na jego dnie, a nie dookoła stomii. Ułatwia to także opróżnianie worka. Op. x 20 saszetek 7,5 ml.","op.",50]
["7.","Pasta stomijna wypełniająca zagłębienia i fałdy skórne, tworząca szczelne połączenie pomiędzy płytką stomijną i skórą. Op. x 12 szt.","op.",4]
["8.","Środek ochronny do pielęgnacji skóry wokół stomii, który zapobiega podrażnieniom, zabezpiecza podrażnioną skórę przed działaniem treści jelitowej, ogranicza problemy skórne związane z kontaktem z treścią jelitową i przylepcem, szybko wysychający, co umożliwia szybkie zamontowanie nowej płytki lub przylepca. Dostępny w postaci jednorazowych chusteczek. \nOp. x 30 szt.","op.",40]
["9.","Środek do usuwania przylepca ułatwiający bezbolesne usunięcie resztek przylepca, szybko wysychający, nie wpływający na przylepność nowego przylepca/płytki stomijnej. ","szt.",60]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr  5   (CPV 33000000-3; 33700000-7 )"]
[null,"Myjki higieniczne"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent,\nnr katalogowy , EAN\n(jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Gąbka z żelem hypoalergicznym myjącym do jednorazowego użycia, wykonana z włókna poliestrowego o wymiarach nie mniejszych niż 20 cm x 12 cm x 0,5 cm. Gramatura co najmniej 100g/m2. Opakowanie jednostkowe nie mniejsze niż 24 szt. Żel posiasda raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego oraz badania aplikacyjne przeprowadzone na min. 30 zdrowych dermatologicznie osobach. Instrukcja użytkowania w języku polski.","op.",4000]
["2.","Gąbka z żelem hypoalergicznym myjącym do jednorazowego użycia, wykonana z włókna poliestrowego o wymiarach nie mniejszych niż 20 cm x 24 cm x 0,5 cm. Gramatura co najmniej 100g/m2. Opakowanie jednostkowe nie mniejsze niż 12 szt. Żel posiasda raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego oraz badania aplikacyjne przeprowadzone na min. 30 zdrowych dermatologicznie osobach. Instrukcja użytkowania w języku polski.","op.",500]
["3.","Pianka z żelem hypoalergicznym myjącym do jednorazowego użycia, wykonana z poliuretanu o wymiarach nie mniejszych niż 20 cm x 12cm x 1 cm. Gramatura co najmniej 170g/m2. Opakowanie jednostkowe 40 szt. Żel posiasda raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego oraz badania aplikacyjne przeprowadzone na min. 30 zdrowych dermatologicznie osobach. Instrukcja użytkowania w języku polski.","op.",500]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr 6  ( CPV 33700000-7; 33000000-3)"]
[null,"Pieluchomajtki , środki higieny                                                                                                                "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent,\nnr katalogowy , EAN\n(jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Pieluchomajtki dla dorosłych ze średnią i ciężką inkontynecją. Pieluchomajtki oddychające na całej powierzchni pozwalające  skórze osoby pieluchowanej przez cały czas swobodnie oddychać. Zawierające antybakteryjny superabsorbent z właściwością Odour Stop, podwójne przylepcorzepy, podwójny wkład chłonny, wewnętrzne hydrofobowe falbanki boczne oraz osłonki boczne  wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz zapobiegające wyciekom, brak elementów lateksowych, podwójny indykator wilgotności, warstwa paroprzepuszczalna w części centralnej, włóknina w obszarze bioder.  Wymagane przedłożenie karty produktowej / technicznej w całości jawnej dla Zamawiającego oraz innych wykonawców. Op.x 30 szt.\n   \n\n\n "]
["a."," Rozmiar „S\", rekomendowany obwód (bez rozciągania) w zakresie 55- 80 cm. Chłonność wg ISO \n11948-1  1500 g.\n.","op.",12]
["b."," Rozmiar „M\", rekomendowany obwód (bez rozciągania) w zakresie 75 - 110 cm. Chłonność wg ISO 11948-1  2200g.","op.",250]
["c."," Rozmiar „L\", rekomendowany obwód (bez rozciągania) w zakresie 100-150 cm. Chłonnośćwg ISO 11948-1  2500g.","op.",650]
["d."," Rozmiar „XL\", rekomendowany obwód (bez rozciągania) w zakresie 130-170 cm. Chłonność wg ISO  11948-1  2500g.","op.",450]
["2.","Podkład chłonny o wymiarach 60x90cm z wkładem chłonnym wg ISO 11948-1 1600 g. Wymiary wkładu chłonnego min. 520 x 800 mm . Wymagane przedłożenie karty produktowej / technicznej jawnej dla Zamawiającego i innych wykonawców Pakowane x 30 szt.\n\n","op.",1000]
["3.","Pianka do czyszczenia skóry. Szybkie i wydajne oczyszczanie silnie zabrudzonych części ciała\nprzy dolegliwościach związanych z nietrzymaniem moczu (stolca); Bez użycia wody;\nZ dodatkiem kreatyny wspomaga naturalny mechanizm ochronny skóry lub posiadająca biokompleks lniany, pantenol, olej z oliwek, kwas mlekowy i sinodor*. \n ","szt.",250]
[null,"* Citronellyl Methylcrotonate ",{"$nulls":5},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr 7  (CPV 33141000-0)"]
[null,"Wyroby do polisomnografii                                                                                       "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent,\nnr katalogowy , EAN\n(jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Pasta klejąco-przewodząco do polisomnografii.","szt.",60]
["2.","Żel ścierny - do czyszczenia skóry głowy 114g","szt.",21]
["3.","Krem do mocowania elektrod miseczkowych, samoprzylepny, łatwy do usunięcia, do długotrwałego monitorowania EEG typu LIC2. Op. 100g","szt.",120]
["4.","Kaniule donosowe z filtrem, do polismnografii do aparatu NOX, dla dorosłych, długośc 90 cm.  Op. x 40 szt.","op.",60]
["5.","Elektroda repozycjonowalna, zapewniająca barierę dla płynów zewnętrznych, umożliwiająca fizjologiczne oddychanie skóry, podłoże rozciągliwe z włókniny i pianki, hydrożel przewodzący z całej powierzchni elektrody, rozmiar 4x 3,2 cm, pakowana po 50 szt.","op.",60]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr  8   (CPV 33100000-1)"]
[null,"Akcesoria medyczne do zestawu VALLEYLAB"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent,\nnr katalogowy , EAN\n(jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Elektroda monopolarna jednorazowa obsługująca efekt noża ultradźwiękowego.                                             ","szt.",25]
["2.","Kabel do laparoskopii jednorazowy obsługujący tryby: cięcie, koagulacja, efekt noża utradźwiękowego.   ","szt.",50]
["3.","Elektroda haczykowa, jednorazowa, płaska. ","szt.",20]
["4.","Końcówka do zamykania naczyń o długości elektrody 16-17 mm ,dł. narzędzia 18-19 cm z wbudowanym nożem.","szt.",30]
["5.","Końcówka do zamykania naczyń o długości ramienia 37cm i śr. 5mm, z wbudowanym nożem.","szt.",78]
["6.","Końcówka jednorazowa do zamykania naczyń z zakrzywioną branszą o długości  36mm i dł. ramienia 18cm, z wbudowanym nożem.","szt.",12]
["7.","Elektroda do aparatu BIS, złącze z plastiku poliwęglanowego, usztywniacz z poliwęglanu z jedną stroną pokrytą klejem. Moduł miedź / mosiądz / Kapton®, elastyczny obwód, poliestrowy druk sitowy z utwardzonymi Ag / AgCl i tuszami dielektrycznymi. Żel do elektrod  - żel wodny chlorku potasu (KCl), Tarcza zębów elektrody - zielony nylonowy plastik. Dysk mocujący palce elektrody 1/32 cala z białej pianki polietylenowej, obie strony pokryte klejem klasy medycznej. Podstawa 1/16 cala z białej pianki polietylenowej, obie strony pokryte klejem klasy medycznej. Wymiary czujnika 11 cali x 1,1 cala. Opakowanie papier / folia aluminiowa / polietylen. Pakowana po 25 szt.","op.",80]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr   9    (CPV 33100000-1;  33141200-2)"]
[null,"Cewniki, zgłębniki"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent,\nnr katalogowy , EAN\n(jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Cewnik do odsysania wykonany z medycznego PCV o twardości 76 ShA, powierzchnia \"zmrożona\", półprzeźroczysty konektor, cewnik z otworem centralnym i dwoma otworami bocznym naprzeciwległymi, Dodatkowe oznaczenie rozmiaru nadrukowane na cewniku poniżej konektora.Wszystkie rozmiary jednego producenta, Sterylny. Długość 60 cm. Rozmiary 10, 12, 14, 16, 18, 20 według potrzeb Zamawiającego.","szt.",20000]
["2.","Cewnik Nelaton wykonany z medycznego PCV o twardości 76 ShA, powierzchnia \"zmrożona\". Dodatkowe oznaczenie rozmiaru nadrukowane na cewniku poniżej konektora. Sterylny. Rozmiary 8 Fr, 12 Fr według potrzeb Zamawiającego.","szt.",30]
["3.","Cewnik Tiemann wykonany z medycznego PCV o twardości 76 ShA, powierzchnia \"zmrożona\". Dodatkowe oznaczenie rozmiaru nadrukowane na cewniku poniżej konektora. Sterylny. Rozmiary CH 14, CH 16, CH 18 według potrzeb Zamawiającego.","szt.",50]
["4.","Cewnik urologiczny Foley, 2-drożny lateksowy silikonowany, kodowany kolorystycznie, balon 5-10 ml lub 5-15 ml, opakowanie folia + folia-papier.sterylny. Rozmiary CH 10, CH 12, CH 14, CH 16, CH 18, CH 20, CH 22, CH 24 według potrzeb Zamawiającego. Op. x 10 szt.","op.",300]
["5.","Cewnik urologiczny Foley'a, dwudrożny , sterylny, z balonem o poj. 5-20 ml odpornym na ciśnienie, wykonany w 100% z silikonu. Prosty z dwoma otworami bocznymi ; plastikową zastawką zapewniającą szczelne i bezpieczne połączenie z workiem , posiadający znacznik RTG. Długość cewnika 40 cm. Jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, Czasu używania 30 dni lub 28 dni. Rozmiar 14CH, 16 CH, 18CH, 20 CH wg potrzeb Zamawiajacego. Op. x 10 szt.","op.",5]
["6.","Worek do godzinowej zbiórki moczu. Całkowita pojemność 3000 ml. Pojemność worka 2 600 ml z białą tylną ścianą. Pojemność plastikowej komory pomiarowej 400ml z trzema skalami pomiarowymi. Do 50 ml pomiar co 1ml. Opróżniana bez konieczności manewrowania komorą (dźwignia 90 stopni). Długość drenu min. 145 cm z klamrą i wtopionymi paskami przeciw zagięciu drenu. Filtr hydrofobowy antybakteryjny. Dodatkowo zabezpieczenie antyzałamaniowe pomiędzy komorą a drenem. Igłowy i bezigłowy port do pobierania próbek moczu. Kranik spustowy typu T mocowany ku górze w otwartej zakładce. Worek zintegrowany fabrycznie z komorą pomiarową Sterylny. Instrukcja w środku. Opakowanie foliowe + papier-folia. ","szt.",60]
["7.","Worek do moczu  z odpływem, zastawką antyrefluksową, dren 120cm lub 90 cm, pojemność 2 litry, port igłowy i bezigłowy do pobierania próbek. Worek wzmocniony na całym obwodzie podwójnym zgrzewem. System zamknięty, długoterminowy, minimum 7-dniowy z nadrukowaną informacją na opakowaniu pojedynczym, z miejscem opisu na worku. Sterylny.","szt.",1000]
["8.","Worek do moczu  z odpływem, zastawką antyrefluksową, polem do opisywania, dren 90cm lub 120 cm, pojemność 2 litry, zawór spustowy T, Worki przeznaczone do minimum 3-dniowej lub tygodniowej  zbiórki moczu z nadrukowaną informacją na opakowaniu pojedynczym. Sterylny.  Mogą być pakowane po 10 szt.","szt.",7000]
["9.","Wieszaki do worka na mocz. Mogą posiadać dwa uchwyty po każdej stronie umożliwiające powieszenieworków o różnych rozmiarach\n","szt.",1500]
["10.","Zatyczka do cewnika, sterylna.","szt.",300]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr   10    (CPV 33190000-8)"]
[null,"Worek do 2-tygodniowej zbiórki moczu"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent,\nnr katalogowy , EAN\n(jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Worek do 2-tygodniowej, pozaustrojowej zbiórki moczu i innych płynów ustrojowych w systemie zamkniętym o pojemności 2000 ml będący jałowym wyróbem medycznym przeznaczony do stosowania przez 14 dni. Czytelna skala co 100 ml **. Wykonany z wysokiej jakości medycznego PVC bez dodatku lateksu, posiada miejsce na wpisanie danych pacjenta i daty.  Worek  wyposażony w dren długości 120 cm.. Poprzeczny zawór spustowy typu \"T\"  który może być obsługiwany jedną ręką i zastawka bezzwrotna. Worek wyposażony w  samouszczelniający się, bezigłowy port do pobierania próbek na zakończeniu drenu, a także komorę kroplową typu Pasteur’a, która tworzy „suchą” barierę powietrzną. W worku  dwa filtry hydrofobowe. *\n","szt.",500]
[null,"* dopuszczamy worki z hydrofobowym, odpowietrzającym filtrem antybakteryjnym w przedniej ścianie.",{"$nulls":5},"wartość podatku VAT ogółem"]
[null,"** dopuszczamy worek do 2-tygodniowej zbiorki moczu posiadający czytelną skalę o wysokiej dokładności pomiaru co 25 ml od 25 do 100 ml i co 100 ml od 100 do 2000 ml"]
[]
[null,"PAKIET nr   11    (CPV 33190000-8)"]
[null,"Preparat do płukania cewnika i pęcherza"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent,\nnr katalogowy , EAN\n(jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Izotoniczny płyn do mechanicznego płukania pęcherza i cewnika, zawierający chlorek sodu 0.9 %. o  pH=7 i poliheksanidynę * .Całkowicie zamknięty, sterylny system w gotowych do użycia  100 ml workach. Op. x 10 szt. \n","op.",200]
[null,"* dopuszczamy preparat na bazie poliheksanidyny (PHMB) z dodatkiem sorbitolu w wodzie do wstrzyknięć",{"$nulls":5},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr   12    (CPV 33100000-1 )"]
[null,"Nebulizatory"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent,\nnr katalogowy , EAN\n(jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Nebulizator z ustnikiem uniwersalnym i łącznikiem \"T\".  Nebulizator o poj 6 ml, skalowany co 1 ml, rozbijanie cząstek leku od 2,4-2,8mikronów ( średnio 2,7 mikrona ). Dren tlenowy min. 200 cm z min. 6 wtopionymi elementami wzmacniającymi i chroniącymi przed załamaniem drenu. Znormalizowane miękkie końcówki drenu umożliwiają połączenie ze źródłem tlenu na wcisk (butla tlenowa). Konstrukcja końcówek uniemożliwiająca ześlizgiwanie i odskakiwanie końcówki drenu z reduktora po uruchomieniu źródła tlenu. Łącznik „T” umożliwia jednoczesne podłączenie ustnika i rury karbowanej. Zestaw składa się z: ustnika, łącznika T, nebulizatora , drenu, rury karbowanej. Sterylny, pakowany pojedynczo z dołączoną instrukcją obsługi. Nie zawiera lateksu. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie pojedyncze jak i zbiorcze musi posiadać dane importera, producenta jak i przedstawiciela na kraje EU. *","szt.",7000]
[null,"*dopuszczamy  nebulizator do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją  pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360  stopni, o pojemności 6 ml, skalowany z podziałką co 1 ml, z antyprzelewową konstrukcją, średnica nebulizowanych cząstek (MMAD) 2,7 um potwierdzona w katalogach producenta, czysty biologicznie. Tempo  nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 6-8 l/min: 0,30 - 0,35 ml/min. W zestawie z nebulizatorem: łącznik T, dren 210 cm, ustnik, przestrzeń martwa 15 cm. Konstrukcja końcówek uniemożliwiająca ześlizgiwanie i odskakiwanie końcówki drenu z reduktora po uruchomieniu źródła tlenu.",{"$nulls":5},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr   13    (CPV 33157000-5; 33141200-2 )"]
[null,"Maski tlenowe  "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent,\nnr katalogowy , EAN\n(jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Dren tlenowy minimum 200 cm z min. 6 wtopionymi elementami wzmacniającymi i chroniącymi przed załamaniem drenu. Znormalizowane miękkie końcówki  drenu umożliwiają połączenie ze źródłem tlenu na wcisk (butla tlenowa). Konstrukcja końcówek uniemożliwiająca ześlizgiwanie i odskakiwanie końcówki drenu z reduktora po uruchomieniu źródła tlenu. Nie zawiera lateksu. Sterylny, pakowany pojedynczo.","szt.",800]
["2.","Cewnik do podawania tlenu. Wykonany z medycznego tworzywa z bardzo miękkimi końcówkami. Konstrukcja końcówek uniemożliwiająca ześlizgiwanie i odskakiwanie końcówki drenu z reduktora po uruchomieniu źródła tlenu. Cewnik posiada regulację obwodu głowy, co umożliwia dopasowanie  do każdego kształtu głowy. Sterylny, pakowany pojedynczo z dołączoną instrukcją obsługi. Dren tlenowy z min. 6 wtopionymi elementami wzmacniającymi i chroniącymi przed załamaniem drenu. Znormalizowane końcówki drenu umożliwiają połączenie ze źródłem tlenu na wcisk (butla tlenowa). Nie zawiera lateksu. Opakowanie pojedyncze jak i zbiorcze musi posiadać dane importera, producenta jak i przedstawiciela na kraje EU. "]
["a.","ROZMIAR L, długość całkowita (dren + wąsy ) min. 200 cm.","szt. ",8000]
["b.","ROZMIAR L, długość całkowita (dren + wąsy ) min. 500 cm.","szt. ",6000]
["3.","Maska tlenowa z nebulizatorem poj 6 ml, skalowany co 1 ml, rozbijanie cząstek leku od 2,4-2,8mikronów ( średnio 2,7 mikrona ) z możliwością regulacji obwodu na głowie i drenem tlenowym min. 200 cm  z min. 6 wtopionymi elementami wzmacniającymi i chroniącymi przed załamaniem drenu. Znormalizowane końcówki drenu umożliwiają połączenie ze źródłem tlenu na wcisk (butla tlenowa). Konstrukcja końcówek uniemożliwiająca ześlizgiwanie i odskakiwanie końcówki drenu z reduktora po uruchomieniu źródła tlenu. Sterylna, pakowana pojedynczo z dołączoną instrukcją obsługi. Maska wykonana z wysokiej jakości przezroczystego i miękkiego tworzywa medycznego (polichlorek winylu). Nie zawiera lateksu. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Opakowanie pojedyncze jak i zbiorcze musi posiadać dane importera, producenta jak i przedstawiciela na kraje EU."]
[null,"Rozmiar XL/ L według potrzeb Zamawiającego.","szt. ",600]
["4.","Maski tlenowe z drenem, wykonane  z wysokiej jakości medycznego, przezroczystego i miękkiego tworzywa o anatomicznym kształcie z regulowanym metalowym klipsem nosowym. Z gumką mocującą, dobrze przylegające do twarzy, zawierające otwory ułatwiające wydech, przezroczyste, miękkie (polichlorek winylu). Sterylne, pakowana pojedynczo z dołączoną instrukcją obsługi w środku. Dren tlenowy min.200cm z min. 6 wtopionymi elementami wzmacniającymi i chroniącymi przed załamaniem drenu. Znormalizowane końcówki drenu umożliwiają połączenie ze źródłem tlenu na wcisk (butla tlenowa). Konstrukcja końcówek uniemożliwiająca ześlizgiwanie i odskakiwanie końcówki drenu z reduktora po uruchomieniu źródła tlenu. Sterylizowane tlenkiem etylenu, nie zawiera lateksu. Opakowanie pojedyncze jak i zbiorcze musi posiadać dane importera, producenta jak i przedstawiciela na kraje EU. "]
[null,"Rozmiar XL/ L według potrzeb Zamawiającego.","szt. ",3000]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr   14  (CPV  33169400-6 )"]
[null,"Pojemniki na odpady medyczne                                                                                                          "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy \n(jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Pojemnik na ostre odpady medyczne z pokrywą umożliwiającą szczelne zamknięcie pojemnika stanowiącą integralną część pojemnika (przymocowana na stałe dla poj. 0,7 l). Otwór wrzutowy z wycięciami umożliwiającymi bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki. Wykonany z polipropylenu. Posiadający Atest PZH oraz wyposażony w naklejkę zgodnie z wymogami Rozporządzenia z dn.05.10.2017r. Pojemniki c, d, e - mają być zgodne z normą ASTM F2132"]
["a."," o pojemności 0,7L. Średnica otworu wrzutowego 37 mm. Pojemnik owalny 100x55 mm o wysokości 120 mm. Kolor czerwony. Op. x 25 szt.","op.",200,37,7400,0.23,null,9102]
["b."," o pojemności 1L. Średnica otworu wrzutowego 60 mm. Pojemnik okrągły zwężający się ku dołowi; śr. górna 140mm, śr. dolna 102mm. Wysokości całkowita pojemnika 125 mm. Kolor czerwony. Op. x 50 szt.","op.",120]
["c.","o pojemności 5L. Średnica otworu wrzutowego 100 mm. Pojemnik okrągły zwężający się ku dołowi; śr. górna 240 mm, śr. dolna 195 mm. Wysokości całkowita 210 mm. Kolor czerwony. \nOp. x 10 szt.","op.",450]
["d.","o pojemności  5L. Średnica otworu wrzutowego 100 mm. Pojemnik okrągły zwężający się ku dołowi, śr. górna 240 mm, śr. dolna 195 mm. Wysokości całkowita 210 mm. Kolor żółty. \nOp. x 10 szt.","op.",5]
["e.","o pojemności 10L. Średnica otworu wrzutowego 100 mm. Pojemnik okrągły zwężający się ku dołowi; śr. górna 240 mm, śr. dolna 200 mm. Wysokości całkowita 300 mm. Kolor czerwony. \nOp. x 10 szt.","op.",20]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr   15  (CPV 33169400-6 )"]
[null,"Pojemniki na odpady medyczne                                                                                                          "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent,\nnr katalogowy , EAN\n(jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Pojemnik na ostre odpady medyczne o pojemnosci 3 l z pokrywą umożliwiającą szczelne zamknięcie pojemnika stanowiącą integralną część pojemnika. Otwór wrzutowy z wycięciami umożliwiającymi bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki. Wykonany z polipropylenu. Kolor czerwony. Posiadający Atest PZH oraz wyposażony w naklejkę zgodnie z wymogami Rozporządzenia z dn.05.10.2017r. Otwór wrzutowy owalny 100x 70 mm. Pojemnik okrągły zwężający się ku dołowi; śr. górna 163 mm, śr. dolna 130 mm. Wysokości całkowita 210 mm.  Op. x 20 szt.","op.",160]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr   16  (CPV  33169400-6 )"]
[null,"Pojemniki na odpady medyczne                                                                                                       "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy \n(jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Pojemnik chirurgiczny na wycinki histopatologiczne przystosowany do transportu materiału w 10% zobojętnionej formalinie buforowanej; wykonany z polipropylenu ze szczelnie zakręcaną nakrętką – zakręcanie typu „Liquid Proof” z dodatkowym kołnierzem pod nakrętką zabezpieczającym przed rozlaniem płynu. Pojemnik przezroczysty, nakrętka biała.         "]
["a.","o pojemności 100-150ml; dopuszczamy nakrętkę w kolorze niebieskim                                       ","szt.",5500]
["b.","o pojemności 200-250ml;","szt.",2500]
["2.","Pojemnik chirurgiczny na wycinki histopatologiczne przystosowany do transportu materiałów tkankowych utrwalonych w roztworze formaldehydu o różnych stężeniach; wykonany z polipropylenu ze szczelnie zamykaną pokrywą \"na wcisk\" z dodatkową plombą uniemożliwiającą przypadkowe otwarcie pojemnika. Pojemniki muszą posiadać  na stałe przymocowana etykietę z piktogramami i zwrotami bezpieczeństwa dotyczącymi formaliny w języku polskim oraz miejscem do opisu (m.in. dane pacjenta, nr badania, data pobrania)."]
["a.","o pojemności 250 ml; dopuszczamy pojemnik zakręcany","szt.",100]
["b.","o pojemności 1000 ml;","szt.",600]
["c.","o pojemności 3000 ml;","szt.",800]
["d.","o pojemności 5000 ml;","szt.",1000]
["e.","o pojemności 10 000 ml;","szt.",200]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr  17  (CPV 33141900-9)"]
[null,"Lancety                                                                                                         "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent,\nnr katalogowy , EAN\n(jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Lancety metalowe ze standaryzowanym ostrzem 0,9mm - 1 mm.  Zamawiający wymaga lancetu alergologicznego. Op. x 200 szt.","op.",100]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr  18  (CPV 33190000-8)"]
[null,"Plastry do testów skórnych                                                                                                       "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent,\nnr katalogowy , EAN\n(jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Plastry do testów skórnych służące do przeprowadzania testów skórnych. Wykonane  z przyjaznej dla skóry, białej włókniny z 10 komorami testowymi na każdy plaster. Wysoce chłonne płatki włókninowe wykonane w 100% z wiskozy i z jednej strony pokryte polietylenem. Klej zapewniający optymalną przyczepność nie zawierający  kalafonii i jej pochodnych, bardzo dobrze tolerowany przez skórę. Op. zawierające 100 szt. plastrów.","op.",7]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr 19 (CPV 33700000-7 )"]
[null,"Toaleta jamy ustnej"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent,\nnr katalogowy , EAN\n(jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym opakowaniu  2 gąbki pokryte dwuwęglanem sodu z odsysaniem  z zagiętą końcówką oraz z zastawką do regulacji siły odsysania, preparat nawilżający do ust na bazie wodnej i bezalkoholowy płyn do płukania jamy ustnej  z  0,12% roztworem chlorheksydyny.*","szt. ",1500]
["2.","Aplikator gąbkowy pozwlajacy na nawilżenie jamy ustenj pomiędzy szczotkowaniem, w postaci miękkiej piankowej gąbki  pokrytej dwuwęglanem sodu i zamocowanej na długim uchwycie ułataiwjącym manipulację w jamie ustnej. Wyrób medyczny klasy I. Pakowany pojedynczo.","szt. ",1500]
[null,"* dopuszczamy zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w  swoim składzie dodatkowo żel nawilżający jamę ustną.",{"$nulls":5},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr 20  (CPV 33184100-4)"]
[null,"Płytki i poprzeczki rekonstrukcyjne do mostka"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent,\nnr katalogowy , EAN\n(jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Płytka do rekonstrukcji mostka ze stali nierdzewnej   16 x 3,5 x 320mm, 340mm, 360mm, 380mm, 400 mm,  410mm, 420mm, 440mm, 480mm wg. według potrzeb zamawiającego.      ","szt.",100]
["2.","Poprzeczka do płytek rekonstrukcyjnych mostka 16 x  3,5mm z pozycji 1.                             ","szt.",100]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr 21   (CPV 33141323-0 )     "]
[null,"Igła do biopsji "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent,\nnr katalogowy , EAN\n(jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Igła półautomatyczna do biopsji gruboigłowej tkanek miękkich, tnąca. Wyposażona w mechanizm sprężynowy w uchwycie - pobrany materiał może być długości 10 mm lub 20 mm. Igła po załądowaniu może być obsługiwana jedną ręką. Mandryn posiada 20 mm wcięcie na próbkę oraz potrójnie ostrzony wierzchołek, umożliwiający łatwe wnikanie do tkanek włóknistych. Echogeniczny marker zwiększa widoczność igły w USG. Kaniula znakowana jest co centymetr, co ułatwia kontrolę głębokości wkłucia. Produkukt sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, sterylizowany EO. Grubość 1,2 mm; 18 G; długości igły 100 mm lub 150 mm wg potrzeb Zamawiającego.","szt.",1400]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr 22   (CPV 33100000-1 )              "]
[null,"Końcówki do generatora noża harmonicznego"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent,\nnr katalogowy , EAN\n(jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Przetwornik piezoelektryczny zaopatrzony w ceramiczny transducer - zakres częstotliwości pracy  55,5 kH","szt. ",1]
["2.","Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego dł.ramienia 23 lub 36 cm, śr. 5 mm, bransza aktywna  wykonana ze stopu  tytanu pokryta czarną nieprzywierającą powłoką. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. oraz dodatkowy przycisk zaawansowanej  hemostazy zamykający naczynia o śr. do 7 mm włącznie. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy. Zamawiający określi długość i rodzaj końcówki w momencie składania zamówienia.","szt. ",24]
["3.","Jednorazowe nożyki do cięcia  i koagulacji tkanek, zamykające naczynia o śr. do 7 mm włącznie wykorzystujace technologię biopolarną zaawansowaną, kontrolę termiczną termofuzji tkanek, śr. ramienia 5 mm, dł. 35 cm. Możliwość artykulacji 110˚ i pełnej rotacji 360˚. Zakrzywione bransze, wbudowana aktywacja ręczna. ","szt. ",6]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr 23   (CPV 33141620-2;  33141200-2; 33100000-1 )  "]
[null,"Zestaw do monitorowania ciśnienia krwi, maska krtaniowa, woda do respiratorów"]
[null,"System do kontrolowanej zbiórki stolca"]
[null,"Cewniki i akcesoria do odsysania w systemie zamkniętym."]
[null,"Filtr do bodypletyzmografu"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent,\nnr katalogowy , EAN\n(jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Zestaw z przetwornikami jednorazowymi do inwazyjnego monitorowania hemodynamicznego ciśnienia krwi, zawierający 2 jednorazowe przetworniki. Prędkość płukania przepływu 3ml  /godz., dł. linii ciśnieniowej 150/150 cm,  linie ciśnieniowe - czerwona i niebieska. Wyposażony w obrotowe męskie złącze typu luer, kraniki odcinające z wyczuwalnym indykatorem pozycji zamknięty/otwarty, prosta droga przepływu płynów minimalizuje ryzyko uwięzienia pęcherzyków powietrza, a w konsekwencji tłumienia sygnału. Mocne złącze do podłączenia monitora zapobiega przedostawaniu się wody i pozwala na kalibrację cięśnienia zwrotnego. Wyposażony w urządzenie umożliwiające wypełnienie linii, jej odpowietrzenie i wyzerowanie bez konieczności zdejmowania koreczka, co chroni zestaw przed przypadkowym rozjałowieniem. Sterylizowany tlenkiem etylenu, certyfikat CE, klasa medyczna IIa, nie zawierający lateksu, pakowany pojedynczo w opakowania. Op. x 5 szt.","op.",2]
["2.","Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek intubacyjnych, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych.  W długościach 34 cm i 54 cm oraz rozmiarach dla każdej długości: 10 ; 12 ; 14 i 16 Fr ,  wg. potrzeb Zamawiającego. ","szt.",600]
["3.","Uniwersalny adapter do dróg oddechowych z obrotowym portem do połączenia obwodu oddechowego, z obrotowym portem do połączenia  z rurką intubacyjną/ tracheotomijną, z potwierdzoną w instrukcji użycia możliwością  stosowania przez 7 dni, z portem dostępu w osi adaptera i rurki pozwalającym bez rozłączania  obwodu oddechowego oraz bez rozłączania adaptera od rurki intubacyjnej/tracheostomijnej na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, rozgałęziony pod kątem  45 stopni, z jednokierunkowym portem luer do przepłukiwania cewnika umożliwiającym także podanie leku, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką oddzielającą całkowicie komorę płukania od dróg oddechowych pacjenta. Op. x 20 szt.","op.",30]
["4.","Sterylne, jednorazowe żółte pudełko do liczenia igieł, odporne na przebicia, wyposażone w przyrząd do zdejmowania ostrzy, przylepny bloczek z pianki oraz magnes. Połówki urządzenia można rozdzielać celem użycia w różnych miejscach. Z boku pojemnika podwójne zabezpieczenie przed otwarciem, zamknięcie automatyczne - zatrzaskowe oraz taśma lepna z symbolem BIOHAZARD. Na drugim z boków 3 półokrągłe zawiasy. Na zewnątrz dwie taśmy przylepne do mocowania pudełka, pojemność min. 20 zużytych igieł lub ostrzy, pakowane pojedynczo w opakowanie typu folia-papier zbiorczo po 50 szt. w kartonie.\nWymiary: 5,2x11,2x3,2 cm\n","op.",30]
["5.","System do kotrolowanej zbiórki stolca wyposażony w port do pobierania próbek, port irygacyjny umożliwiający podanie leków drogą doodbytniczą, wskaźnik sygnalizacyjny. Opakowanie zawiera 1 szt. systemu do kontrolowanej zbiórki stolca i 3 szt.worków z filtrem weglowym. System może posiadać balonik retencyjny z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego.","op.",6]
["6.","Worek zbiorczy w filtrem węglowym do systemu kontrolowanej zbiórki stolca z pozycji 6. Worki mają  posiadać jedną ściankę nieprzezroczystą - białą, drugą w całości transparentną.  \nOp. x 10 szt. ","op.",10]
["7.","Sterylna woda do nawilżania tlenu w jednorazowym pojemniku 650ml , ze sterylnie zapakowanym łącznikiem do dozownika tlenu. Sterylizowana bez użycia tlenku etylenu. Posiadająca ciśnieniową zastawkę upustową o czułości 350-700 cm H2O (5-10 psi). Mieszanina oddechowa rozpraszana jest poprzez system mikrootworów umieszczonych na dnie zbiornika. Potwierdzona badaniami klinicznymi możliwość zastosowania wody przez okres 30 dni. Na pojemniku etykieta z nadrukowanymi: datą ważności, LOT i kod GTIN. Na etykiecie napisy w języku polskim. Instrukcja użycia dołączona do kartonu zbiorczego lub pojedynczego opakowania. Op. x 10 szt.","op.",4000]
["8.","Filtr antybakteryjny typu Care Fusion  do bodypletyzmografu typu JAEGER. Op. x 50 szt.","op.",20]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[]
[null,"PAKIET nr 24  (CPV 33140000-3 )"]
[null,"Ostrza do cięcia mostka"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent,\nnr katalogowy , EAN\n(jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Ostrza do cięcia mostka 32,0 x 0,8 x 6,3 mm lub 32,0 x 1,2 x 6,3 mm","szt.     ",60]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr 25  (CPV 33140000-3 )"]
[null,"Akcesoria do monitorowania nerwu błędnego"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent,\nnr katalogowy , EAN\n(jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Sonda stymulacyjna bipolarna jednorazowego użytku, mikro-widełkowa o długości roboczej 45 mm, prosta, 1,5 mm złącze odporne na dotyk, długość widełek 3 mm, szerokość widełek 2 mm, całkowita długość z uchwytem 155 mm, długość kabla 3000 mm, sterylizowane ETO. Długość części aktywnej (cm) <= 5. Op. x 10 szt.\n   ","op.",6]
["2.","Elektroda samoprzylepna krtaniowa do rurki o średnicy wewnętrznej 7-9 mm. Powierzchnia klejąca 37x37,6 mm, powierzchnia elektrody: 1057 mm², z neutralną elektrodą samoprzylepną, sterylizowana ETO, jednorazowego użytku. Op. x 10 szt.","op.",6]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr 26   (CPV 33141620-2;  33141200-2; 33100000-1 )  "]
[null,"Zestaw do monitorowania ciśnienia krwi, rzutu serca i czujnik pomiaru ciśnienia"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent,\nnr katalogowy , EAN\n(jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca na podstawie analizy fali tętna składający się z:\nczujnika o częstotliwości własnej ≥ 200 Hz z systemem płuczacym w postaci wielokierunkowego wypustka, lini płuczącej min 150 cm (+/- 5 cm), linii tętniczej min 210 cm, z dwoma kranikami\nszybkość przepływu w urządzeniu płuczącym przy ciśnieniu w worku i.v. do 300 mmHg - 3 ml/godzinę, brak konieczności kalibracji czujnika dwóch kraników trójdrożnych dwóch niezależnych gniazd sygnału ciśnienia w czujniku połączenia gniazd sygnału ciśnienia – bezpinowe\nzestaw musi posiadać wyjście na monitor przyłóżkowy z sygnałem inwazyjnego ciśnienia\nprostolinijny przepływ przez czujnik wymóg prezentacji zapisu ciśnienia krwawego na monitorze przyłóżkowym. Op. x 5 szt.","op.",12]
["2.","Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią – pojedyncze długość linii płuczącej 150 cm (+/- 5 cm) biureta jest wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzaniem (szpikulec w biurecie z trzema otworami) przetworniki do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika ≥ 200Hz błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5%\nodpowiednie oznaczenie drenów– kolorystyczne oznakowanie linii lub kraników, system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za niebieski wypustek\npołączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne) przetwornik zawiera osobny port do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem /kabel sygnałowy/monitor.  Op.x 10 szt.","op.",60]
["3.","Zestaw do pomiaru rzutu serca metodą termodylucji przezpłucnej, musi zawierać: czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca oraz ciągłego pomiaru ciśnienia krwi, linia płucząca o długości min 150 cm (+/- 5 cm), linia pacjenta o długości min. 210 cm, częstotliwość własna czujnika ≥ 200 Hz\nszybkość przepływu w urządzeniu płuczącym przy ciśnieniu w worku i.v. do 300 mmHg - 3 ml/godzinę, dwa niezależne gniazda sygnału ciśnienia w czujniku\npołączenia gniazd sygnału ciśnienia – bezpinowe, zestaw musi posiadać wyjście na monitor przyłóżkowy z sygnałem inwazyjnego ciśnienia, rozpoczęcie pomiaru termodylucji generowane wzrostem ciśniania, wymóg prezentacji zapisu ciśnienia krwawego i cisnienia OCŻ na monitorze przyłóżkowym, kranik trójdrożny z dwoma zastawkami zwrotnymi zabezpieczającymi przed cofaniem sie płynów w trakcie kalibracji, z portem do pomiary temperatury, poliuretanowe wkłucie centralne 5F, dł. 20 cm (lub 4F, dł. 16 cm) z czujnikiem do pomiaru temperatury;\nprzetwornik do pomiaru ciśnienia OCŻ, o częstotliwości własnej czujnika ≥ 200 Hz, z dodatkowym portem na lini płuczącej, umożliwiającym podłączenie czujnika do pomiaru rzutu serca do jednego zestawu IV, linia pacjenta o długosci min 150 cm, z dwoma kranikami trójdrożnymi i wbudowanym portem do testowania działania przetwornika","szt.",1]
["4.","Czujniki jednorazowe do pomiaru rzutu serca metodą małoinwazyjną  - z dostępu tętniczego, z możliwością wczesnego wykrywania hipotensji HPI. Op. x 5 szt.","op.",3]
["5.","Cewnik jednorazowy do termodylucji metodą Swan-Ganz CCOmbo, rozm. 7,5 Fr. kompatybilny z systemem Edwards Lifesciences","szt.",20]
["6.","Czujniki jednorazowe do pomiaru oksymetrii tkankowej metodą NIRS, rozmiar L. Op. x 20 szt.","op.",1]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr 27  (CPV 33141323-0)"]
[null,"Sondy do kriobiopsji"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent,\nnr katalogowy , EAN\n(jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Sonda elastyczna krio śr. 1,7 mm, dł. 1150 mm. Op.x 5 szt.","op.",30]
["2.","Sonda elastyczna krio śr. 1,1 mm, dł. 1150 mm. Op.x 5 szt.","op.",2]
["3.","Sonda elastyczna krio śr. 2,4 mm, dł. 1150 mm. Op.x 5 szt.","op.",2]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr 28   (CPV 33141600-6; 33141620-2 )       "]
[null,"Zestawy opatrunkowe  V.A.C.                                                                                                                               "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent,\nnr katalogowy , EAN\n(jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Zestaw opatrunkowy piankowy/gąbkowy do terapii podciśnieniowej zawierajacy: \n- jałowy opatrunek koloru czarnego o rozmiarach 10x7,5x3,2cm, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE) o otwartych porach, posiadający dużą zdolność odprowadzania płynów. Zastosowanie powinno  wspomagać tworzenie tkanki ziarninowej. Stosowany w ranach  trudnogojących się i zakażonych \n- podkładka T.R.A.C. Pad dociskająca opatrunek i folię, z osadzonym pięcioświatłowym drenem odprowadzającym wydzielinę z rany, zaciskiem do drenu oraz złączem do podłączania drenu podkładki do drenu zbiornika, \n- samoprzylepna folia do mocowania i uszczelniania opatrunku Op. x 5 szt.","op.",25]
["2.","Zestaw opatrunkowy piankowy/gąbkowy do terapii podciśnieniowej zawierajacy: \n- jałowy opatrunek koloru czarnego o rozmiarach 18x12,5x3,2 cm, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE) o otwartych porach, posiadający dużą zdolność odprowadzania płynów. Zastosowanie powinno  wspomagać tworzenie tkanki ziarninowej. Stosowany w ranach trudnogojących się zakażonych \n- podkładka T.R.A.C. Pad dociskająca opatrunek i folię, z osadzonym pięcioświatłowym drenem odprowadzającym wydzielinę z rany, zaciskiem do drenu oraz złączem do podłączania drenu podkładki do drenu zbiornika, \n- samoprzylepna folia do mocowania i uszczelniania opatrunku 2 szt.  Op. x 5 szt.","op.",25]
["3.","Zestaw opatrunkowy piankowy/gąbkowy do terapii podciśnieniowej zawierajacy: \n- jałowy opatrunek koloru czarnego o rozmiarach 26x15x3,2cm, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE) o otwartych porach, posiadający dużą zdolność odprowadzania płynów. Zastosowanie powinno  wspomagać tworzenie tkanki ziarninowej. Stosowany w ranach  trudnogojących się zakażonych \n- podkładka T.R.A.C. Pad dociskająca opatrunek i folię, z osadzonym pięcioświatłowym drenem odprowadzającym wydzielinę z rany, zaciskiem do drenu oraz złączem do podłączania drenu podkładki do drenu zbiornika, \n- samoprzylepna folia do mocowania i uszczelniania opatrunku 2 szt. Op. x 5 szt.","op.",2]
["4.","Zestaw opatrunkowy piankowy do podcisnieniowej terapii ran zawierający:\n-jałowy hydrofilowy z mikroporowej pianki koloru białego z polialkoholu winylowego nasączony wodą sterylną, utrzymujący wilgoć w obrębie rany, nie zwiększający swojej wielkości, odporny na rozciąganie do osłonięcia dużych naczyń i narządów  o wymiarach  10x15x1cm. \n- podkładka T.R.A.C. Pad dociskająca opatrunek i folię, z osadzonym pięcioświatłowym drenem odprowadzającym wydzielinę z rany, zaciskiem do drenu oraz złączem do podłączania drenu podkładki do drenu zbiornika, \n- folia samoprzylepna V.A.C. Drape Op. x 5 szt","op.",2]
["5.","Jałowy hydrofilowy opatrunek koloru białego, z mikroporowej pianki z polialkoholu winylowego nasączony wodą sterylną, utrzymujący wilgoć w obrębie rany, nie zwiększający swojej wielkości, odporny na rozciąganie do osłonięcia dużych naczyń i narządów  o wymiarach minimum 10x7,5cmx1cm. Op. x 10 szt.","op.",1]
["6.","Jednorazowy zbiornik z żelem o pojemności 300 ml do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczym żelem, hydrofobowym filtrem z węglem aktywnym, filtrem antybakteryjnym, pięcioświatłowym drenem, zaciskiem do drenu i złaczem do podłaczenia drenu. Op. x 5 szt.","op.",2]
["7.","Jednorazowy zbiornik z żelem o pojemności 500 ml, do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczym żelem, z hydrofobowym filtrem z węglem aktywnym, filtrem antybakteryjnym, pięcioświatłowym drenem, zaciskiem do drenu i złaczem do podłaczenia drenu. Op. x 5 szt.","op.",25]
["8.","Jednorazowy zbiornik o pojemnosci 1000 ml, do gromadzenia wydzieliny z rany z bakteriobójczym żelem,  hydrofobowym filtrem z węglem aktywnym, filtrem antybakteryjnym, pięcioświatłowym drenem, zaciskiem do drenu i złączem do połaczenia do drenu Op. x 5 szt.","op.",10]
["9.","Złacze  do łaczenia 2 lub więcej opatrunków-wykorzystywane w leczeniu ran mnogich u tego samego pacjenta. Op. x 10 szt.","op.",1]
["10.","Opatrunek wykonany z  włókien wiskozy o niskiej przywieralności, impregnowany glikolem polietylenowym, zawierający 10% jodopowidonu co odpowiada 1% czystego jodu.  Po odbarwieniu opatrunek traci właściwości przeciwdrobnoustrojowe. Rozmiar 5cm  x 5 szm.  \nOp. x 25 szt.","op.",5]
["11.","Środek o działaniu  antyseptycznym, dezynfekującym. Jest silnym środkiem utleniającym przeznaczonym do nawilżania i wspierania gojenia ran, usuwania stanów zapalnych i obniżania liczby niepożądanych drobnoustrojów w ranie, na skórze i błonach śluzowych. Wytwarza wilgotne środowisko w ranie co umożliwia właściwy proces gojenia. Niweluje nieprzyjemny zapach z rany\nSkład  roztworu: \nWoda, podchloryn sodu/kwas podchlorawy o stężeniu w zakresie 0,07- 0,08% ( elektrochemicznie aktywowany mineralny roztwór solny). Op. x 1000 ml","op.",15]
["12.","Zestaw opatrunkowy do terapii instylacyjnej składający się z:\n- 2 opatrunków w kształcie spirali o rozmiarach 11x8x1,8 cm, wykonany z siatkowego poliuretanu(PE), o otwartych porach,ma dużą zdolność \nodprowadzania płynów,wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych, rozmiar porów 400-600 mikronów umożliwia \npodanie płynu do dna rany,\n- podkładka T.R.A.C. Pad dociskająca opatrunek i folię, z osadzonym drenem odprowadzającym wydzieliną z rany, z zaciskiem do drenu oraz złączem \ndo podłączania drenu podkładki do drenu zbiornika z dołączonym drenem do podawania płynu do rany, zaopatrzona w zacisk oraz złączem do \npodłączeniado kasety podającej płyn.\n- samoprzylepna folia do mocowania i uszczelniania opatrunku o rozmiarze 30,5x26 Op. x 5 szt.","op.",10]
["13.","Zestaw opatrunkowy do terapii instylacyjnej składający się z: - 2 opatrunków w kształcie spirali o rozmiarach 17x15x1,8 cm, wykonany z siatkowego poliuretanu(PE), o otwartych porach,ma dużą zdolność odprowadzania płynów,wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych, rozmiar porów 400-600 mikronów umożliwia podanie płynu do dna rany, -podkładka T.R.A.C. Pad dociskająca opatrunek i folię, z osadzonym drenem odprowadzającym wydzieliną z rany, z zaciskiem do drenu oraz złączem do podłączania drenu podkładki do drenu zbiornika z dołączonym drenem do podawania płynu do rany, zaopatrzona w zacisk oraz złączem do podłączeniado kasety podającej płyn. - samoprzylepna folia do mocowania i uszczelniania opatrunku 2 szt. o rozmiarze 30,5x26. Op. x 5 szt.","op.",5]
["14.","Zestaw opatrunkowy duży do terapii instylacyjnej składający się z:\n- 2 opatrunków w kształcie spirali o rozmiarach (26x15x1,8) wykonany z siatkowego poliuretanu (PE), o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych, rozmiar porów 400-600 mikronów umożliwia \npodanie płynu do dna rany;\n- podkładka T.R.A.C. Pad dociskająca opatrunek i folię, z osadzonym drenem odprowadzającym wydzielinę z rany, z zaciskiem do drenu oraz złączem do podłączania drenu podkładki do drenu zbiornika z dołączonym drenem do podawania płynu do rany, zaopatrzona w zacisk oraz złączem do podłączenia do kasety podającej płyn;\n- samoprzylepna folia do mocowania i uszczelniania opatrunku o rozmiarze 30,5x26. Op. x 5 szt.","op.",2]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr 29  ( CPV 39518200-8 )"]
[null,"Zestaw do transplantacji              "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent,\nnr katalogowy , EAN\n(jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Zestaw do transplantacji- skład;  \n1. Serweta operacyjna dolna z taśmą lepną, wzmocnina o wymiarach 175x175cm, posiada dodatkową warstwę wysokochłonną, gramatura min. 50g/m2 w strefie krytycznej, rozmiar min 20x45cm, wykonana z włókniny min. 50 g/m2 łata chłonna, włókniny 23 g/m2, folii PE - 40 mikronów, warstwy celulozowej – komfortowej od strony pacjenta 20 g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 850 cm H2O, odporność na rozrywanie sucho/mokro min. 290/170 kPa  – 1 SZT                         \n2. Serweta operacyjna górna, wzmocniona z taśmą lepną o wymiarach 240x150 cm, posiada dodatkową warstwę wysokochłonną, gramatura min 50g/m2 w strefie krytycznej, rozmiar min. 20x45cm, wykonana z włókniny min. 50 g/m2 łata chłonna, włókniny 23 g/m2, folii PE - 40 mikronów, warstwy celulozowej – komfortowej od strony pacjenta 20 g/m2, odporność na przenikanie cieczy powyżej 850 cm H2O, odporność na rozrywanie sucho/mokro min. 290/170 kPa – 1 SZT                                                                  \n 3. Serweta operacyjna boczna, z taśmą lepną o wymiarach 75x90cm, gramatura 23 g/m2, folii PE - 40 mikronów, warstwy celulozowej – komfortowej od strony pacjenta 20 g/m2 – 2 SZT \n 4. Kocyk w różowo-niebieskie paski, bawełniany o wymiarach 84x98cm - 1szt \n5. Torba papierowa biała o wymiarach 18x38cm - 1szt\n6. Kieszeń foliowa 2-komorowa samoprzylepna na narzędzia o wymiarach 40x 35cm – 2szt\n7. Dren łączący do ssaka PVC 30Ch/21Ch 2.0m + aspiracja Yankauer 30Ch, okrągła końcówka 8mm – 1szt\n8. Torba papierowa o wymiarach 11x19cm - 1szt\n9. Kompres gazowy laparotomijny z tasiemką o wymiarach 45x 45cm, 6 warstwowy, 20 nitkowy, z nitką RTG, zielony  – 10szt                                                                                                                                        10. Kompres gazowy 10x10cm, gaza 17-nitkowa, 8-warstwowy, znacznik RTG - 20szt                                  11. Tupfer okrągły gazowy 15x16cm, gaza 20-nitkowa, znacznik RTG - 10szt                  \n12. Miska nerkowa transparentna o pojemności 800ml – 2szt\n13. Kubek z polipropylenu o pojemności 1200ml, z podziałką transparentny – 1szt\n14. Ostrze chirurgiczne nr 24 (SS) z plastikową nasadką i osłonką – 1szt\n15. Ostrze chirurgiczne nr 11 (SS) z plastikową nasadką i osłonką – 2szt\n","op.     ",20]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr 30 ( CPV 33184100-3)"]
[null,"Kaniule i układy oddechowe do wysokoprzepływowej terapii tlenem kompatybilne z respiratorem T7 producenta Ambulance (Shenzen) Tech. Co oraz urządzeniem LM Flow 100"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie roczne ","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent,\nnr katalogowy , EAN\n(jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Jednorazowa wysokoprzepływowa kaniula donosowa. Rozmiary S, M, L wg. potrzeb Zamawiającego.  ","szt.",120]
["2.","Jednorazowa wysokoprzepływowa kaniula z możliwością podłączenia do rurki tracheostomijnej.","szt.",15]
["3.","Układ oddechowy z komorą nawilżającą.                  ","szt. ",100]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]

{"sheet":"Arkusz1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}