WCPiT /EA/381-78/2024		Poznań, 2024-11- 22

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę systemu rurek z torem wizyjnym oraz akcesoriów jednorazowych do videoendoskopii.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r., Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia.

PYTANIA ZESTAW nr 1:

Pakiet nr 2 poz. 1a

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny jednorazowy videobronchofiberoskop o maksymalnej średnicy zewnętrznej 4,3 mm z kanałem roboczym o średnicy min. 1,2 mm, z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ?

Zamawiający dopuści jako równoważny jednorazowy videobronchofiberoskop o maksymalnej średnicy zewnętrznej 4,3 mm z kanałem roboczym o średnicy min. 1,2 mm, z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ .

Pakiet nr 2 poz. 1b

- Czy Zamawiający dopuści jako równoważny jednorazowy videobronchofiberoskop z kanałem roboczym o średnicy min. 2,0 mm, z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ?

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ  i projektowanych postanowień umowy bez zmian.

- Czy Zamawiający dopuści jako równoważny jednorazowy videobronchofiberoskop o minimalnej średnicy zewnętrznej 5,8 mm z kanałem roboczym o średnicy min. 2,6 mm, z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ?

Zamawiający dopuści jako równoważny jednorazowy videobronchofiberoskop o minimalnej średnicy zewnętrznej 5,8 mm z kanałem roboczym o średnicy min. 2,6 mm, z zachowaniem pozostałych parametrów SWZ.

PYTANIA ZESTAW nr 2:

Pytanie 1 Dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie wskazanego terminu z 1 dnia roboczego do 2 dni roboczych?

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie wskazanego terminu z 1 dnia roboczego do 2 dni roboczych w § 2 ust. 3 wzoru projektowanych postanowień umowy.

Pytanie 2 Dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu na następujący: „Reklamacje Zamawiającego będą załatwione przez Wykonawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu: 1) 6 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o wadze jakościowej 2) 3 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia o brakach ilościowych i błędach rodzajowych”?

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ  i projektowanych postanowień umowy bez zmian.

Pytanie 3 Dotyczy wzoru umowy § 4 ust 1 i 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych z 2% na 1,5%?

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ  i projektowanych postanowień umowy bez zmian.

Pytanie 4 Dotyczy wzoru umowy § 4 ust 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych z 0,5% na 0,3%?

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ  i projektowanych postanowień umowy bez zmian.

Pytanie 5 Dotyczy wzoru umowy § 4 ust 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych z 10% na 7%?

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ  i projektowanych postanowień umowy bez zmian.

Pytanie 6 Dotyczy wzoru umowy § 4 ust 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie maksymalnej wysokości naliczanych kar do 20%?

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ  i projektowanych postanowień umowy bez zmian.

Zamawiający zmienia zapisy SWZ oraz publikuje zmodyfikowane załączniki: zalacznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy pod nazwą: „22.11.2024 Zalacznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy” oraz załącznik nr 4 – projektowane postanowienia umowy pod nazwą: „22.11.2024 Zalacznik nr 4 –projektowane postanowienia umowy”.

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. modyfikuje zapisy SWZ.