WCPiT/EA/381-78/2024 Poznań, 25.11.2024 r.

Uczestnicy postępowania

**Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” pn. „Dostawa systemu rurek z torem wizyjnym oraz akcesoriów jednorazowych do videoendoskopii”.**

# Zgodnie z art. 284 ust. 2 i ar. 286 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia i zmienia treść SWZ:

**Zestaw I**

Pakiet 2. poz 2.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie monitora HD o rozdzielczości 1280 x 800 HD. Reszta parametrów zgodna z SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie monitora HD o rozdzielczości 1280 x 800 HD. Reszta parametrów zgodna z SWZ.**

Pakiet 2. poz.2

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z monitorem przeznaczonego do niego futerału, który zapewni jego komfortowy transport w razie potrzeby wzięcia monitora poza teren szpitala oraz da gwarancję jego bezpiecznego przenoszenia?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia wraz z monitorem przeznaczonego do niego futerału, który zapewni jego komfortowy transport w razie potrzeby wzięcia monitora poza teren szpitala oraz da gwarancję jego bezpiecznego przenoszenia.**

TERMINY:

Zamawiający działając zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” przedłuża termin składania i otwarcia ofert do 29.11.2024 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zamawiający przedłuża termin związania ofertą do 28.12.2024 r.

Zamawiający zmienia zapisy SWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz publikuje zmodyfikowany załącznik pod nazwą, „25.11.2024 - Zalacznik nr 2 - opis przedmiotu zamowienia, formularz cenowy”.