Pakiet nr 1

Dostawa odczynników do molekularnej diagnostyki prątków gruźlicy wraz z dzierżawą analizatora.

Zadanie 1.  Dzierżawa analizatora do wykrywania DNA Mycobacterium tuberculosis complex w technologii Real-Time PCR

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto PLN | VAT | Wartość brutto PLN | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dzierżawa analizatora do wykrywania DNA Mycobacterium tuberculosis complex w technologii Real-Time PCR | - System zautomatyzowany, łączący etapy izolacji, amplifikacji oraz detekcji przyrostu produktu w czasie rzeczywistym - W skład systemu wchodzi komputer z oprogramowaniem umożliwiającym kontrolę działania podzespołów systemu oraz analizę i archiwizację wyników. - Identyfikacja prób z zastosowaniem czytnika kodów kreskowych, który jest częścią systemu - Możliwość monitorowania przebiegu reakcji. - Reakcja przebiega w zamkniętych zestawach testowych zawierających kontrole wymagane w przebiegu reakcji - System wyposażony w minimum cztery moduły umożliwiające równoczesne wykonanie czterech niezależnych oznaczeń. - Możliwość wykonywania oznaczeń pojedynczych próbek - Rok produkcji: nie starszy niż 2019 r | 6 miesięcy |  |  |  |  | 38434000-6 |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

Zadanie 2. Dostawa odczynników do molekularnej diagnostyki prątków gruźlicy przy pomocy analizatora wyszczególnionego w zadaniu 1.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jedn. netto za opakowanie | Wartość netto PLN | VAT | Wartość brutto PLN | Kod CPV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odczynniki umożliwiające wykrywanie DNA Mycobacterium tuberculosis complex wraz z oznaczeniem mutacji odpowiedzialnej za oporność na rifampicynę, | 10 testów w opak. | 180 opak |  |  |  |  | 33124130-5 |
| 2. | Odczynniki umożliwiające wykrywanie DNA Mycobacterium tuberculosis complex wraz z oznaczeniem mutacji odpowiedzialnej za oporność na izoniazyd, fluorochinolony, amikacynę, kanamycynę, kapreomycynę i etionamid, | 10 testów w opak. | 6 opak |  |  |  |  | 33124130-5 |
| 3 | Odczynniki umożliwiające wykrywanie toksyn Closridioides difficile z próbek kału wraz z różnicowaniem szczepu NAP1, | 10 testów w opak | 1 opak |  |  |  |  | 33124130-5 |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

- Wszystkie odczynniki potrzebne do wykonania badań wymienionych w pozycjach 1-3 stanowią zestaw i dostarczane są w jednym opakowaniu pod jednym numerem katalogowym

- Termin ważności odczynników: 6 miesięcy