## Odzież ochronna 2025
Załącznik nr 2
PAKIET nr 1 (CPV 33199000-1 )
Fartuchy i czepki niesterylne
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie 8 mc | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | EAN, producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Niesterylny fartuch zabiegowy - wizytacyjny wykonany z miękkiej przewiewnej włókniny polipropylenowej o gramaturze od 25g/m2 z rękawami zakończonymi elastycznym gumką. Rozmiar L; XL wg potrzeb zamawiajacego lub uniwersalny. Fartuch wiązany w talli i na szyi. Op. x 100 szt. (10 x 10 szt.) | op. | 500
2.* | Czepek chirurgiczny w formie furażerki z trokami do umocowania. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, głębokość 11,5 cm +/- 1cm. Wymiary denka 24,8 cm x 5cm +/- 1cm. Szerokość troków 3,2 cm +/- 0,5 cm. Szyty techniką owerlok.Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny w kolorze zielonym i niebieskim wg. potrzeb zamawiającego. Op. jednostkowe x 100 szt. | op. | 54
3.* | Maska chirurgiczna trójwarstwowa typu II wykonana z niepylącej i hipoalergicznej wlókniny z wkładką modelującą nos. kolor niebieski lub zielony. Maski medyczne zgodne z normą PN EN 14683:2019 lub EN 14683:2019+AC i Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EWG i Rozporządzeniem (UE) 2017/745. Pakowane w kartonik umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk. Op. jednotkowe x 50 szt. | op. | 150
| Zamawiający wymaga, aby zaoferowane produkty w poz. 2 i 3 były wyrobem medycznym. |  |  | wartość ogółem netto |  |  | wartość podatku VAT ogółem
PAKIET nr 2 ( CPV 33199000-1)
Koszula medyczna i majtki jednorazowe dla pacjenta
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie 8 mc | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | EAN, producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1.* | Koszula medyczna dla pacjenta z krótkim rękawem w kolorze niebieskim, wykonana z SMS lub SMMS min. 35 g/m2, wiązana w pasie i przy szyi, w rozmiarzeM/L i XL/XXL wg. potrzeb Zamawiającego. Może mieć rozcięcie z tyłu. Opakowania zbiorcze x 100 szt. | op. | 25
2.* | Jednorazowe majtki dla pacjenta oddychające, nieprześwitujące, wzmocnione dodatkową warstwą w kroku, cienka bezlateksowa gumka w pasie oraz wokół ud w oplocie, bezlateksowe. Materiał: Polipropylen 40 g/m2. Obwód w pachwinie min. 40 cm. Wysokość na linii biodra min. 10 cm. Oznakowanie CE, MD , klasa 1 niesterylna. MDR (EU) 2017/745. Rozmiary M/L i L/XXL wg. potrzeb zamawiającego. Opakowanie zbiorcze x 250 szt. | op. | 10
3.* | Czepek chirurgiczny typu "clip", wykonany z włókniny, zakończony gumką ściągniętą w harmonijkę. Op. x 200 szt. | op. | 30
| *Zamawiający wymaga, aby zaoferowane produkty były wyrobem medycznym. |  |  | wartość ogółem netto |  |  | wartość podatku VAT ogółem
PAKIET nr 3 ( CPV 33140000-3 )
Półmaski ochronne FFP2
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie 8 mc | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | EAN, producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Półmaski ochronne * PN-EN 149+A1:2010 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami – Wymagania, badanie, znakowanie ( lub odpowiednio EN 149:2001+A1:2009) * zgodne z rozporządzeniem UE 2016/425 * oznakowanie znakiem CE | szt. | 40000
|  |  |  | wartość ogółem netto |  |  | wartość podatku VAT ogółem
PAKIET nr 4 ( CPV 33140000-3 )
Półmaski ochronne FFP3
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie 8 mc | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | EAN, producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Półmaski ochronne. Mogą być wyposażone w zawór wydechowy. * PN-EN 149+A1:2010 - Sprzęt ochrony układu oddechowego – Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami – Wymagania, badanie, znakowanie ( lub odpowiednio EN 149:2001+A1:2009) * Deklaracja zgodności z rozporządzeniem UE 2016/425 * oznakowanie znakiem CE | szt. | 16000
|  |  |  | wartość ogółem netto |  |  | wartość podatku VAT ogółem

## Tabela
Fartuchy niesterylne, maseczki ochronne, koszule medyczne, czepki 2025
pakiet nr | wartość netto | wartość brutto
1 | 57280.48 | 61862.92
2 | 6735 | 7273.8
3 | 10000 | 12300
4 | 10400 | 12792
SUMA | 84415.48 | 94228.72
| euro | 18204.3691