Poznań, dnia 23.01.2025 r.

WCPIT/EA/380/A-01/2025

**Uczestnicy postępowania**

**Dotyczy: przetargu otwartego na dostawę fartuchów niesterylnych, maseczek ochronnych, koszul medycznych i czepków**

 Zamawiający działając zgodnie z § 22 ust 3 pkt. 1 Regulaminu udzielania zamówień w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów udziela następujących wyjaśnień:

**ZESTAW I**

**1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty elektronicznie poprzez wysłanie oferty na e-maila:** **przetargi@wcpit.org****?**

**Odp.**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**2. Pakiet 1**

Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie produkty w pakiecie 1 pochodziły od tego samego producenta?

**Odp.**

**Produkty w pakiecie 1 mogą pochodzić od różnych lub od tego samego producenta.**

**3. Pakiet 2, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści Koszulę wykonaną z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m² w kolorze niebieskim, z krótkim rękawem, wiązana na troki przy szyi oraz w pasie. Wymiary: S- długość 111 cm, szerokość 68 cm (obwód 136cm) / M- długość 114 cm, szerokość 71 cm (obwód 142 cm)/ L- długość 117 cm, szerokość 74 cm (obwód 148 cm)/ XL- długość 117 cm, szerokość 77 cm (obwód 154 cm)/ XXL - długość 120 cm, szerokość 80 cm (obwód 160 cm), pakowana po 100szt. (10op. x 10szt.)?

**Odp.**

**Zamawiający pozostawia zapisy Zaproszenia bez zmian.**

**4. Pakiet 2, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści majtki bez dodatkowego wzmocnienia w kroku, w rozmiarze uniwersalnym z gumką zawierającą lateks?

**Odp.**

**Zamawiający pozostawia zapisy Zaproszenia bez zmian.**

**5. Pakiet 2, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’200szt. (20x10szt.) z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odp.**

**Zamawiający dopuszcza wyżej wskazaną wycenę.**

**6. Pakiet 2, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odp.**

**Zamawiający dopuszcza wyżej wskazaną wycenę.**

**ZESTAW II**

**1. Pakiet 1, poz. 1**

Czy zamawiający dopuszcza niesterylny fartuch zabiegowy - wizytacyjny wykonany z miękkiej przewiewnej włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 20 g/m2 z rękawem zakończonym mankietem z elastycznym ściągaczem lub gumką. Rozmiar uniwersalny, fartuch wiązany w talii i na szyi., wyrób medyczny Op. x 100 szt. (10 x 10 szt.)?

**Odp.**

**Zamawiający pozostawia zapisy Zaproszenia bez zmian.**

**2. Pakiet 1, poz.2**

Czy zamawiający dopuści czepek chirurgiczny w formie furażerki z trokami do umocowania. Wykonany w całości z przewiewnej włókniny PP o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, głębokość min. 11,5 cm . Wymiary : głębokość 13 cm; denko o wymiarze 21 cm x ok. 13 cm; długość otoku – 60 cm (+/- 2cm). Szyty techniką owerlok. Opakowanie a'100 szt. foliowe, umożliwiające wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny w kolorze zielonym lub niebieskim. Op. jednostkowe x 100 szt.?

**Odp.**

**Zamawiający pozostawia zapisy Zaproszenia bez zmian.**

**3. Pakiet 2, poz.3**

Czy zamawiający dopuści opakowanie po 100 szt. oraz wycenę z odpowiednim przeliczeniem?

**Odp.**

**Zamawiający dopuszcza wyżej wskazaną wycenę.**

**ZESTAW III**

**1. Pakiet 1, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 20g/m2 ?

**Odp.**

**Zamawiający pozostawia zapisy Zaproszenia bez zmian.**

**2. Pakiet 1, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 30g/m2 ?

**Odp.**

**Zamawiający dopuszcza fartuch o gramaturze 30g/m2 zgodnie z Zaproszeniem.**

**3. Pakiet 1, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch z mankietem?

**Odp.**

**Zamawiający dopuści fartuch z mankietem.**

**4. Pakiet 1, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści fartuch w opakowaniach po 10 szt. i możliwość przeliczenia w formularzu asortymentowo-cenowym

**Odp.**

**Zamawiający dopuści fartuch w opakowaniach po 10 szt. i możliwość przeliczenia w formularzu asortymentowo-cenowym.**

**5. Pakiet 1, poz. 1**

1. Czy w związku z Wiążącą Informacją Stawkową nr WIS 0115-KDST2-1.450.1204.2020.1.AW która wprost mówi, że fartuchy takie jak opisane przez Zamawiającego są objęte 23% stawką VAT, a więc są Środkiem Ochrony Indywidualnej, Zamawiający wymaga fartuchów będących ŚOI ?

2. W związku z wyrokiem KIO 1122/23 oraz aktualnym stanowiskiem URPLWMiPB wydanym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), z których wynika, że wyrobami medycznymi (objętych stawką VAT 8%) są tylko fartuchy chirurgiczne sterylne lub przeznaczone do sterylizacji, do stosowania na bloku operacyjnym podczas operacji przez personel medyczny, spełniające normę EN 13795-1, prosimy o informację czy Zamawiający wymaga wyrobu medycznego?

3. Jeżeli Zamawiający nie oczekuje fartuchów chirurgicznych opisanych wyżej, to czy dobrze rozumiemy, że Zamawiający oczekuje fartuchów będących Środkiem Ochrony Indywidualnej kat. I?

4. Przez kogo i do czego będą używane opisane fartuchy?

**Odp.**

**Zamawiający oczekuje w pakiecie 1, aby pozycje 2 i 3 były wyrobami medycznymi. Dla pozycji 1 – czyli niesterylnych fartuchów zabiegowo-wizytacyjnych Zamawiający NIE WYMAGA rejestracji jako wyrobu medycznego – mogą to więc być fartuchy będące Środkiem Ochrony Indywidualnej kat. I**

**Fartuchy będą używane przez pracowników WCPiT.**

**6. Pakiet 1, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści furażerkę zgodną z opisem:

- Czepek w kształcie furażerki, wiązany w tylnej części na troki

- Na bokach wykonana z chłonnego, przewiewnego materiału z włókniny typu Spunlace o gramaturze 45g/m2 w kolorze niebieskim

- Górna część wykonana z PP o gramaturze 26 g/m2 w kolorze białym

- Łatwo dopasowuje się do rozmiaru głowy

- Część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia

- Wysokość czepka w części czołowej 13 cm

- Wymiary denka 24 cmx 14cm (mierzony w części środkowej) troki 1,8cm złożone na pół

- szyty techniką overlock

- Opakowanie kartonik 100 sztuk umożliwiający wyjmowanie pojedynczych sztuk

**Odp.**

**Zamawiający pozostawia zapisy Zaproszenia bez zmian.**

**7. Pakiet 1, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści furażerkę rejestrowaną jako wyrób higieniczny?

**Odp.**

**Zamawiający pozostawia zapisy Zaproszenia bez zmian.**

**8. Pakiet 2, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści koszulę dla Pacjenta zgodną z opisem rejestrowaną jako wyrób higieniczny?

**Odp.**

**Zamawiający pozostawia zapisy Zaproszenia bez zmian.**

**9. Pakiet 2, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści koszulę dla Pacjenta pakowaną po 10 sztuk i możliwość przeliczenia w formularzu asortymentowo-cenowym.

**Odp.**

**Zamawiający dopuszcza wyroby pakowane po 10 sztuk i możliwość przeliczenia w formularzu asortymentowo-cenowym.**

**10. Pakiet 2, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści czepek typu clip. Pakowany po 100 szt. i możliwość przeliczenia w formularzu asortymentowo-cenowym.

**Odp.**

**Zamawiający dopuści czepek typu clip. Pakowany po 100 szt. i możliwość przeliczenia w formularzu asortymentowo-cenowym.**

**ZESTAW IV**

**1. Pakiet 1 poz.2**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepka typu furażerka, wiązany na troki, oddychający z 5 warstwową wkładką przeciwpotną w części czołowej w kolorze białym, wiązany z tyłu głowy na troki w kolorze białym o dł. min. 20 cm, rozmiar uniwersalny. Rozmiar wkładki pochłaniającej pot 7 x 29 cm, obwód min. 60 cm, wysokość 13 cm Materiał: otok: Spunlace 45 g/m2 niebieski, denko: Polipropylen 25 g/m2 białe, wkładka chłonąca pot: Spunlace 38 g/m2 biała?

**Odp.**

**Zamawiający pozostawia zapisy Zaproszenia bez zmian.**

**Zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania zmodyfikowane załącznik nr 2 pod nazwą**

**„Załącznik nr 2 - formularz cenowy NOWY”**