## Arkusz1
WCPIT/EA/381-2/2025 | [7 empty] | Zalacznik nr 2 do SWZ
PAKIET nr 1 ( CPV 33696300-8)
Odczynniki do badań patomorfologicznych
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | Producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Ksylen cz.d.a; wyrób medyczny do diagnostyki in vitro (opak. 1 l lub op 5 litrów) lub Ksylen- mieszanina izomerów (opak. 1 l lub op 5 litrów) wyrób medyczny do diagnostyki in vitro | litry | 750 |  |  | 8%
2. | Kwas azotowy cz.d.a stężenie 65% (opak 1l) | litry | 3 |  |  | 23%
3. | Kwas solny 35 – 38 % cz.d.a | litry | 3 |  |  | 23%
4. | Amoniak 25% cz.d.a; | litry | 3 |  |  | 23%
5. | Aceton | litry | 3 |  |  | 23%
6. | Kwas octowy 80% | litry | 2 |  |  | 23%
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
PAKIET nr 2 ( CPV 33124130-5; 33124130-8)
Barwniki do barwień patomorfologicznych
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | Producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Shandon Instant Hematoxylin - 1 zestaw wystarcza do sporządzenia 6 litrów hematoxyliny, które wystarczają na ok. 3 miesiące; wyrób medyczny do diagnostyki in vitro | zestaw | 10 |  |  | 8%
2. | Shandon Konsul - Mount - 1 zestaw 4x500ml, wystarcza na kilka ,miesięcy zamiast dotychczas używanego balsamu kanadyjskiego, lub równoważne medium do zaklejania preparatów mikroskopowych na bazie ksylenu; wyrób medyczny do diagnostyki in vitro | zestaw | 1 |  |  | 8%
3. | Eozyna alkoholowa 1% | litry | 12 |  |  | 8%
4. | Thermo scientific cytoblock, rtg replcmts 11ml - 1 opak zawiera reagent 1, reagent 2 każda butelka po 11 ml, lub zestaw do usieciowania utrwalonych komórek ludzkich zawierającego 2 butelki po 15ml. | zestaw | 25 |  |  | 8%
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
PAKIET nr 3 ( CPV 24322220-5; 09221200)
Alkohol skażony i parafina
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | Producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Alkohol skażony 96% - Alkohol skażony 96% skażony całkowicie metodą europejska | opakowanie | 150 op (1opak / to5 l =2000 litrów) |  |  | 23%
2. | Alkohol skażony 99% - Alkohol skażony 99% skażony całkowicie metodą europejska | opakowanie | 100 op (1opak / to 5 l =1500 litrów) |  |  | 23%
3. | Parafina do badań histologicznych - parafina w formie granulatu przeznaczona do przeprowadzania i zatapiania mat.tkankowego, temp.topnienia 56-58 st.celcjusza; wyrób medyczny do diagnostyki in vitro | opakowanie | 15 opakowań (1 op=20kg) lub 30 opakowań 1 op -10 kg) |  |  | 8%
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
PAKIET nr 4 ( CPV 33124130-5; 33696500-0; 33141000-0; 3314000-3; 38900000-4; 33793000-5; 42931100-2; )
Materiał zużywalne do patomorfologii
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | Producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Zestaw do barwień metodą Van Gieson Trichrome - Produkt medyczny do diagnostyki in-vitro- gotowy manualny zestaw odczynników do barwień. Zastosowanie: Rozróżnienie włókien kolagenowych w tkankach łącznych. | opakowanie | 2 opakowania (100 testów) |  |  | 8%
2. | Zestaw do barwień Giemzy (na Helicobacter pylori) - Produkt medyczny do diagnostyki in-vitro - gotowy manualny odczynnik barwiący. Zastosowanie: wykrycie obecności Helicobacter Pylori w biopsyjnych wycinkach żołądkowych. | opakowanie | 1 opakowania (75 testów) |  |  | 8%
3. | Zestaw do wybarwiania śluzu (Mucykarmin) - Produkt medyczny do diagnostyki in-vitro – gotowy manualny zestaw odczynnikowy barwiący. Zastosowanie: metoda do wykrywania kwaśnych mukopolisacharydów o pochodzeniu nabłonkowym (mucyny) w próbkach histologicznych. | opakowanie | 2 opakowania (100 testów) |  |  | 8%
4. | Zestaw do wykonywania reakcji P.A.S(Periodic Acid Schaff) - Produkt medyczny do diagnostyki in-vitro – gotowy manualny zestaw odczynnikowy barwiący. Zastosowanie: do oznaczania zdrowych i zakażonych wycinków tkanek charakteryzujących się sąsiednimi grupami glikolowymi lub aminohydroksylowymi. | opakowanie | 2 opakowania (100 testów) |  |  | 8%
5. | Zestaw do barwienia metodą Ziehl –Nielsena Fite - Produkt medyczny do diagnostyki in-vitro – gotowy manualny zestaw odczynnikowy. Zastosowanie: Wykrycie obecności chorobotwórczych prątków (głównie prątków Kocha i Hansena) w preparatach histologicznych | opakowanie | 2 opakowania (100 testów) |  |  | 8%
6. | Bawnik do tkanek - Barwnik do tkanek odporny na działanie odczynników w postaci nabojów 4ml:+/-1 ml, dostępne w co najmniej czterech kolorach ; wyrób medyczny do diagnostyki in vitro | sztuki | 50 sztuk (1szt = 4 ml ;+/- 1ml) |  |  | 8%
7. | Zestaw do barwień metodą Masson Trichrome - Produkt medyczny do diagnostyki in-vitro – gotowy manualny zestaw odczynnikowy barwiący. Zastosowanie: Metoda polecana do użycia na tkankach łącznych. Wykrywa gamety, jądra, neurofibryle, nueroglej, kolagen, kreatynę, włókna wewnątrzkomórkowe, negatywowy obraz aparatu Golgiego. | opakowanie | 2 (1 op = 100 testów) |  |  | 8%
8. | Zestaw do barwień metodą Grocott Acc to Callard - Produkt medyczny do diagnostyki in-vitro – gotowy manualny zestaw odczynników do barwień. Zastosowanie: Metoda do wykrywania grzybów w wycinkach tkanek | opakowanie | 2 (1 op = 100 testów) |  |  | 8%
9. | Zestaw do barwień Weigert- metoda długa - Produkt medyczny do diagnostyki in-vitro – gotowy manualny zestaw odczynnikowy barwiący . Zastosowanie: Do wykrywania włókien sprężystych w wycinkach tkanek. Metoda długa. | opakowanie | 1 (1 op = 100 testów) |  |  | 8%
10. | Congo Red (KIT) - Produkt medyczny do diagnostyki in-vitro – gotowy manualny zestaw odczynników do barwień. Zastosowanie: Metoda do wykrywania amyloidu w wycinkach tkanek. | opakowanie | 1 (1 op = 100 testów) |  |  | 8%
11. | Medium –żel do przymrażania - żel do przymrażania świeżej tkanki w trakcie badania śródoperacyjnego; wyrób medyczny do diagnostyki in vitro (op.100ml +/-10%) | opakowanie | 5 |  |  | 8%
12. | Żyletki mikrotomowe typu R- 35 - Ostrza do mikrotomu typu”FeatherR35”:dł.80mm, szer.8mm, grubość 0,25mm;kąt ostrza35 stopni. Mat. wykonany -stal nierdzewna, krawędz tnąca dodatkowo hartowana. Ostrze żyletki platerowane platyną z dodatkową powłoką żywiczną Przeznaczone do skrawania rutynowego twardych tkanek. Dopuszczalny jest kąt 34 stopni.; wyrób medyczny do diagnostyki in vitro | opakowanie | 60 szt opakowań (50 szt) |  |  | 8%
13. | Kapsułki do zatapiania bardzo drobnego i delikatego materiału - Jednoczęściowe kasetki (spód i wieczko zespolone) do zatapiania drobnego i delikatnego materiału biopsyjnego. Kasetki z siateczką. Eliminują potrzebę użycia gąbek lub torebek biopsyjnych . Pokrywa montowana na zawiasie z tyłu kasetki z bezpiecznym zamykaniem, ogranicza możliwość otwarcia się kasetki w trakcie procesu. Duży uchwyt do otwierania kasetki; wyrób medyczny do diagnostyki in vitro | opakowanie | 8 opakowań (po 250 sztuk) |  |  | 8%
14. | Pipety Pasteura - Poj.uźytkowa 3ml dł 150mm z podziałką; wyrób medyczny do diagnostyki in vitro | opakowanie | 6 opakowań (po 500 sztuk) |  |  | 8%
15. | Końcówki do pipet automatycznych 1ml - 5,0 ml - 5000 mikrolitrów - pojemność użytkowa 1ml - 5,0 ml -5000 mikrolitrów; wyrób medyczny do diagnostyki in vitro | opakowanie | 1 (opakowanie 250 szt) |  |  | 8%
16. | Roztwory buforowe do kalibracji pH-metru - Roztwory kalibracyjne o pH 4,01 przeznaczone do codziennej kalibracji pH-metrów | opakowanie | 1 opakowanie (6 sztuk po 250ml) |  |  | 23%
17. | Roztwory buforowe do kalibracji pH-metru - Roztwory kalibracyjne o pH 7,00 przeznaczone do codziennej kalibracji pH-metrów | opakowanie | 1 opakowanie (6 sztuk po 250ml) |  |  | 23%
18. | Roztwory buforowe do kalibracji pH-metru - Roztwory kalibracyjne o pH 9,21 przeznaczone do codziennej kalibracji pH-metrów | opakowanie | 1 opakowanie (6 sztuk po 250ml) |  |  | 23%
19. | Elektrolit do przechowywania i konserwacji elekrody - Roztwór 3M KCl przeznaczony do przechowywania elektrody pH | sztuki | 1 szt (250ml) |  |  | 23%
20. | Elektroda do pomiaru pH - Elektroda pH ze zintegrowanym czujnikiem temperatury, zakres pH 0-14, zakres temperatur 0-80 stopni Celcjusza, elektrolit referencyjny- żel, roztwór do przechowywania- 3M KCl, przystosowana do pomiaru pH formaliny | sztuki | 2 szt |  |  | 23%
21. | Ezy - Ezy mikrobiologiczne, plastikowe, jałowe lub niejałowe. Objętość 10µl; wyrób medyczny do diagnostyki in vitro | opakowanie | 75 op (1op-20 sztuk) |  |  | 8%
22. | Odwapniacz do materiałów kostnych - Czysty, niebuforowany roztwór EDTA o pH 7,2-7,4, oparty na stechiometrycznej mieszaninie dwuzasadowego i trójzasadowego EDTA. Bez dodatków kwasów; wyrób medyczny do diagnostyki in vitro | sztuki | 1 szt (5 litrów) |  |  | 8%
23. | Szkiełka nakrywkowe - wym.: 24x60 (opakowanie 100 szt) wysoka przezierność i brak barwy, brak zniekształcenia kolorów, wysoka optyczna homogeniczność- brak zabrudzeń, smug, pęcherzyków oraz pasków zakłócających obraz. Wysoka równość powierzchni. Szkiełka nakrywkowe pokryte substancją zapobiegającą ich wzajemnemu sklejaniu szkiełka wykonane ze szkła borosilikatowego 3.3 w opakowaniu dwuczęściowym z zawiasami, pakowane hermetycznie w folię aluminiową; wyrób medyczny do diagnostyki in vitro | opakowanie | 30 opakowań |  |  | 8%
24. | Szkiełka nakrywkowe - wym. :24x50 (opakowanie 100 szt) Wysoka przezierność i brak barwy , brak zniekształcenia kolorów, wysoka optyczna homogeniczność-brak zabrudzeń, smug, pęcherzyków oraz pasków zakłócających obraz. Wysoka równość powierzchni. Szkiełka nakrywkowe pokryte substancją zapobiegającą ich wzajemnemu sklejaniu. Szkiełka wykonane ze szkła borosilikatowego 3.3 w opakowaniu dwuczęściowym z zawiasami, pakowane hermetycznie w folię aluminiową; wyrób medyczny do diagnostyki in vitro | opakowanie | 40 opakowań |  |  | 8%
25. | Szkiełka podstawowe - szlifowane z dwustronnym matowym polem do opisu opakowanie po 50 sztuk; wyrób medyczny do diagnostyki in vitro | opakowanie | 400 |  |  | 8%
26. | Szkiełka typu podstawowe adhezyjne - opakowanie 72 szt Szkiełka podstawowe adhezyjne o wym:25x75x1,0mm, ze szkła o podwyższonej przezierności. Brzegi szlifowane pod kątem 90 stopni, powierzchnia pokryta dodatnimi ładunkami elektrostatycznymi aby preparaty były powiązane z powierzchnią szkiełka wiązaniami kowalencyjnymi; wyrób medyczny do diagnostyki in vitro | opakowań | 450 |  |  | 8%
27. | Bibuła filtracyjna średnia - wym:45x56cm (opakowanie 100 szt); | opakowań | 4 |  |  | 23%
28. | Pojemniki plastikowe okrągłe przezroczyste zamykane nakrętką - Pojemniki plastikowe okrągłe poj. około 200ml -250ml, śr.około 59mm- 65mm, wys.100mm przezroczyste zamykane nakrętką , nadające się z kontaktu z alkoholem; wyrób medyczny do diagnostyki in vitro | sztuk | 1000 |  |  | 8%
29. | Szalki Petriego plastikowe jałowe, nie wentylowane - wyrób medyczny do diagnostyki in vitro;. Średnica około 8cm -10cm,wysokość od 1 do 2cm | sztuk | 3000 |  |  | 8%
30. | Sączki jakościowe - filtr :185mm (opakowanie 100szt) | opakowanie | 5 |  |  | 23%
31. | Cyokuwety do wirówek (Tharmac) - Cytokuewty z pojedynczym polem jednorazowego użytku z bibułką: dla próbek dla objętości do 0,5ml i powierzchnią sendymentacji; wyrób medyczny do diagnostyki in vitro | opakowanie | 18 opakowań (1 opakowanie = 100szt) |  |  | 8%
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
PAKIET nr 5 ( CPV 3843600-7)
Materiały zużywalne do barwiarki automatycznej
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | Producent nr katalogowy (jeśli został przypisany
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Folia do zaklejania preparatów - taśma do zaklejarek automatycznych z naniesionym klejem aktywowanym przez ksylen długość rolki około70 m szerokość 24 mm (+/-0,5mm); wyrób medyczny do diagnostyki in vitro | szt | 60sztuk (1 szt.=1 rolka) |  |  | 8%
2. | Filtry do barwiarki i naklejarki - ostrza do zaklejarek automatycznych przeznaczone do cięcia foli (stal szer. około 1,8cm, dł. około 6cm) wydajność około 10000 skrojeń | opakowanie | 4 opakowania (1op=2 filtry) |  |  | 23%
3. | Ostrza do cięcia foli - filtry z węgla aktywowanego kontatybilne do barwiarki i naklejarki firm y sakura (Tissue-Tek | opakowanie | 2 opakowania (1 op =5 sztuk) |  |  | 23%
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
PAKIET nr 6 ( CPV33141000-0; 33124130-5)
Kasetki histopatologiczne
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | Producent nr katalogowy (jeśli został przypisany
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Kasetki histopatologiczne standardowe - Kasetki histopatologiczne standardowe. Kasetki bez przykrywek, duże, kwadratowe otwory 2x2mm +/-2% do przepływu parafiny -otwór mocujący przykrywkę- ok.12,5mm skośna powierzchnia przedniej części kasetki musi posiadać fakturę pozwalająca na naniesienie kolejnego numeru badania; wyrób medyczny do diagnostyki in vitro | sztuk | 2000 |  |  | 8%
2. | Kasetki histopatologiczne do bardzo drobnych wycinków z plastikową przykrywką - otwory o wym.0,35mm (+/-2%)- z jedną komorą wewnętrzną wyraźnie oddzieloną od pozostałej części kasetki, konieczne dodatkowe otwory zapewniające swobodny przepływ parafiny w przykrywce i podstawie, kasetka z łamanym wieczkiem; wyrób medyczny do diagnostyki in vitro | sztuk | 5000 |  |  | 8%
3. | Kasetki histopatologiczne z przykrywką - Duże kwadratowe otwory 2x2mm+/- 2% w przykrywce i podstawie kasetka z łamanym wieczkiem; wyrób medyczny do diagnostyki in vitro | sztuk | 15000 |  |  | 8%
4. | Torebki biopsyjne - Torebki biopsyjne 55x90mm +/-2% wykonane z dzianiny odpornej na działanie odczynników i wysokiej temperatury; wyrób medyczny do diagnostyki in vitro | opakowanie | 1op (1op=200 sztuk) |  |  | 8%
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
PAKIET nr 7 ( CPV 33140000-3)
Materiały do archiwizacji
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | Producent nr katalogowy (jeśli został przypisany)
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Moduł do przechowywania szkiełek mikroskopowych z 14 szufladami na 5600 szkiełek | sztuki | 13 |  |  | 23%
2. | Podstawa do archiwum (moduł do przechowywania szkiełek mikroskopowych) | sztuki | 2 |  |  | 23%
3. | Pokrywa do archiwum (moduł do przechowywania szkiełek mikroskopowych) | sztuki | 2 |  |  | 23%
4. | Kartoniki na bloczki parafinowe - wymiary około 325x240x60 na 200-220 bloczków | sztuki | 40 |  |  | 23%
5. | Teczki na 20 preparatów - Kartonowe teczki na preparaty mikroskopowe na 20 preparatów, białe, nie zamykane | sztuki | 60 |  |  | 23%
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
PAKIET nr 8 ( CPV 33141411-4; 3316800-5)
Ostrza autopsyjne i uchwyty do ostrzy
L.p. | Nazwa | j.m. | zapotrzebowanie roczne | cena jedn. netto | wartość ogółem netto | stawka VAT | VAT | wartość ogółem brutto | Producent nr katalogowy (jeśli został przypisany
|  |  | (a) | (b) | (a x b = c) |  | (d) | (c + d)
1. | Ostrza autopsyjne do wstępnego opracowania - długość ostrza 130mm; wyrób medyczny do diagnostyki in vitro | opakowania | 6 opakowania (opakowanie 50 szt) |  |  | 8%
2. | Pęseta metalowa anatomiczna stal nierdzewna - długość około 14cm; wyrób medyczny do diagnostyki in vitro | sztuki | 2 |  |  | 8%
3. | Ostrza wymienne do piły - ostrza wymienne do piły wykonane ze stali nierdzewnej dł.22cm, szer.1,2cm; wyrób medyczny do diagnostyki in vitro | sztuki | 1 |  |  | 8%
4. | Nożyczki z wymiennymi ostrzami - Wykonane ze stali nierdzewnej, autoklawowalne, możliwość wymiany ostrzy na zakończone ostro lub tępo. Długość nożyczek 150cm +/- 5cm; wyrób medyczny do diagnostyki in vitro | sztuki | 1 |  |  | 8%
5. | Ostrza wymienne do nożyczek - Ostrza ze stali nierdzewnej, pasujące do w/w nożyczek. Zakończenie ostre; wyrób medyczny do diagnostyki in vitro | opakowanie | 1 op (5 par) |  |  | 8%
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0