{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Różne 2024_2025"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Różne 2024_2025","index":0,"n_rows":148,"n_cols":10,"rows_kept":148,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[147,1,149,1],[147,3,149,3],[147,4,149,4],[147,5,149,5],[147,6,149,6],[147,7,149,7],[147,8,149,8],[147,9,149,9],[27,4,28,4],[27,5,28,5],[27,6,28,6],[27,7,28,7],[27,8,28,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"ZAŁĄCZNIK NR 2"]
[]
[]
[null,"PAKIET nr 1 (CPV 33141600-6 )"]
[null,"Akcesoria do stomii"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie na 10 mc","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent,\nnr katalogowy , EAN\n(jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","System stomijny 1-częściowy zamknięty dedykowany do kolostomii posiadający elastyczny przylepiec, który zapewnia dobre dopasowanie i komfort użytkowania systemu. Płytka z możliwością docięcia do rozmiaru stomii w zakresie 10-76 mm, kolor przezroczysty lub cielisty. Pojemność 500 ml. Op. x 30 szt.","op.",12]
["2. ","System stomijny 1-częściowy otwarty dedykowany do ileostomii ( z możliwością stosowania w kolostomii), posiadający elastyczny przylepiec, który zapewnia dobre dopasowanie i komfort użytkowania systemu.  Płytka z możliwością docięcia do rozmiaru stomii w zakresie 10-76 mm, kolor przezroczysty lub cielisty. Pojemność 650 ml. Op. x 30 szt.","op.",12]
["3.","Worek kolostomijny do systemu 2-częściowego zamknięty dedykowany do kolostomii, kompatybilny z płytką z pozycji 5, kolor przezroczysty lub cielisty. Pojemnośc 550 ml. Op. x 30 szt.","op.",6]
["4.","Worek kolostomijny do systemu 2-częściowego otwarty dedykowany do ileostomii ( z możliwością stosowania w kolostomii), kompatybilny z płytką z pozycji 5, kolor przezroczysty lub cielisty. Pojemność 650 ml. Op. x 30 szt.","op.",6]
["5.","Płytka  stomijna   do systemu 2-częściowego kompatybilna z poz. 3 i 4, dedykowana do wszystkich rodzaojów stomii. Dostępna w różnych rozmiarach otworu (od 10-35mm do 10-65 mm) lub z opcją przycięcią do rozmiaru stomii. Op. x 5 szt.","op.",12]
["6.","Dezodorant w płynie, który neutralizuje nieprzyjemny zapach i zapewnia efekt poślizgu w worku stomijnym,  sprawia, że zawartość worka stomijnego znajduje się na jego dnie, a nie dookoła stomii. Ułatwia to także opróżnianie worka. Op. x 20 saszetek 7,5 ml.","op.",50]
["7.","Pasta stomijna wypełniająca zagłębienia i fałdy skórne, tworząca szczelne połączenie pomiędzy płytką stomijną i skórą. Op. x 12 szt.","op.",4]
["8.","Środek ochronny do pielęgnacji skóry wokół stomii, który zapobiega podrażnieniom, zabezpiecza podrażnioną skórę przed działaniem treści jelitowej, ogranicza problemy skórne związane z kontaktem z treścią jelitową i przylepcem, szybko wysychający, co umożliwia szybkie zamontowanie nowej płytki lub przylepca. Dostępny w postaci jednorazowych chusteczek. \nOp. x 30 szt.","op.",40]
["9.","Środek do usuwania przylepca ułatwiający bezbolesne usunięcie resztek przylepca, szybko wysychający, nie wpływający na przylepność nowego przylepca/płytki stomijnej. ","szt.",60]
["10.","Rurka tracheotomijna wykonana z miękkiego silikonu jakości medycznej wraz z  5 wymiennikami ciepła i wilgoci o dużym przepływie. Średnica zewnętrzna:  12,  13,5,  15, 17 mm .  Długości 36,  55 mm z fenestracją lub bez wg. potrzeb zamawiającego. Op. x 1 szt.","szt.",5]
["11.","Wymiennik ciepła i wilgoci kompatybilny z rurką silikonową z poz. 10 zbudowany z piankowego filtra nasączonego chlorkiem wapnia zamkniętym w plastikowej obudowie. Op. x 30 szt.","op.",10]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[]
[null,"PAKIET nr   2    (CPV 33190000-8)"]
[null,"Worek do 2-tygodniowej zbiórki moczu"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie na 10 mc","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent,\nnr katalogowy , EAN\n(jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Worek do 2-tygodniowej, pozaustrojowej zbiórki moczu i innych płynów ustrojowych w systemie zamkniętym o pojemności 2000 ml będący jałowym wyróbem medycznym przeznaczony do stosowania przez 14 dni. Czytelna skala co 100 ml **. Wykonany z wysokiej jakości medycznego PVC bez dodatku lateksu, posiada miejsce na wpisanie danych pacjenta i daty.  Worek  wyposażony w dren długości 120 cm.. Poprzeczny zawór spustowy typu \"T\"  który może być obsługiwany jedną ręką i zastawka bezzwrotna. Worek wyposażony w  samouszczelniający się, bezigłowy port do pobierania próbek na zakończeniu drenu, a także komorę kroplową typu Pasteur’a, która tworzy „suchą” barierę powietrzną. W worku  dwa filtry hydrofobowe. *\n","szt.",500]
[null,"* dopuszczamy worki z hydrofobowym, odpowietrzającym filtrem antybakteryjnym w przedniej ścianie.",{"$nulls":5},"wartość podatku VAT ogółem"]
[null,"** dopuszczamy worek do 2-tygodniowej zbiorki moczu posiadający czytelną skalę o wysokiej dokładności pomiaru co 25 ml od 25 do 100 ml i co 100 ml od 100 do 2000 ml"]
[]
[]
[]
[null,"PAKIET nr   3  (CPV  33169400-6 )"]
[null,"Pojemniki na odpady medyczne                                                                                                          "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie na 10 mc","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent\nnr katalogowy \n(jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Pojemnik na ostre odpady medyczne z pokrywą umożliwiającą szczelne zamknięcie pojemnika stanowiącą integralną część pojemnika (przymocowana na stałe dla poj. 0,7 l). Otwór wrzutowy z wycięciami umożliwiającymi bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki. Wykonany z polipropylenu. Posiadający Atest PZH oraz wyposażony w naklejkę zgodnie z wymogami Rozporządzenia z dn.05.10.2017r. Pojemniki c, d, e - mają być zgodne z normą ASTM F2132"]
["a."," o pojemności 0,7L. Średnica otworu wrzutowego 37 mm. Pojemnik owalny 100x55 mm o wysokości 120 mm. Kolor czerwony. Op. x 25 szt.","op.",200]
["b."," o pojemności 1L. Średnica otworu wrzutowego 60 mm. Pojemnik okrągły zwężający się ku dołowi; śr. górna 140mm, śr. dolna 102mm. Wysokości całkowita pojemnika 125 mm. Kolor czerwony. Op. x 50 szt.","op.",120]
["c.","o pojemności 5L. Średnica otworu wrzutowego 100 mm. Pojemnik okrągły zwężający się ku dołowi; śr. górna 240 mm, śr. dolna 195 mm. Wysokości całkowita 210 mm. Kolor czerwony.  Op. x 10 szt.","op.",450]
["d.","o pojemności  5L. Średnica otworu wrzutowego 100 mm. Pojemnik okrągły zwężający się ku dołowi, śr. górna 240 mm, śr. dolna 195 mm. Wysokości całkowita 210 mm. Kolor żółty.  Op. x 10 szt.","op.",5]
["e.","o pojemności 10L. Średnica otworu wrzutowego 100 mm. Pojemnik okrągły zwężający się ku dołowi; śr. górna 240 mm, śr. dolna 200 mm. Wysokości całkowita 300 mm. Kolor czerwony.  Op. x 10 szt.","op.",20]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[]
[null,"PAKIET nr  4  (CPV 33141900-9)"]
[null,"Lancety                                                                                                         "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie na 10 mc","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent,\nnr katalogowy , EAN\n(jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Lancety metalowe ze standaryzowanym ostrzem 0,9mm - 1 mm.  Zamawiający wymaga lancetu alergologicznego. Op. x 200 szt.","op.",100]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr  5  (CPV 33190000-8)"]
[null,"Plastry do testów skórnych                                                                                                       "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie na 10 mc","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent,\nnr katalogowy , EAN\n(jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Plastry do testów skórnych służące do przeprowadzania testów skórnych. Wykonane  z przyjaznej dla skóry, białej włókniny z 10 komorami testowymi na każdy plaster. Wysoce chłonne płatki włókninowe wykonane w 100% z wiskozy i z jednej strony pokryte polietylenem. Klej zapewniający optymalną przyczepność nie zawierający  kalafonii i jej pochodnych, bardzo dobrze tolerowany przez skórę. Op. zawierające 100 szt. plastrów.","op.",7]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[]
[]
[null,"PAKIET nr 6 (CPV 33140000-3 )"]
[null,"Ostrza do cięcia mostka"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie na 10 mc","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent,\nnr katalogowy , EAN\n(jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Ostrza do cięcia mostka 32,0 x 0,8 x 6,3 mm lub 32,0 x 1,2 x 6,3 mm","szt.     ",60]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr 7  (CPV 33140000-3 )"]
[null,"Akcesoria do monitorowania nerwu błędnego"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie na 10 mc","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent,\nnr katalogowy , EAN\n(jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Sonda stymulacyjna bipolarna jednorazowego użytku, mikro-widełkowa o długości roboczej 45 mm, prosta, 1,5 mm złącze odporne na dotyk, długość widełek 3 mm, szerokość widełek 2 mm, całkowita długość z uchwytem 155 mm, długość kabla 3000 mm, sterylizowane ETO. Długość części aktywnej (cm) <= 5. Op. x 10 szt.\n   ","op.",6]
["2.","Elektroda samoprzylepna krtaniowa do rurki o średnicy wewnętrznej 7-9 mm. Powierzchnia klejąca 37x37,6 mm, powierzchnia elektrody: 1057 mm², z neutralną elektrodą samoprzylepną, sterylizowana ETO, jednorazowego użytku. Op. x 10 szt.","op.",6]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr 8   (CPV 33141620-2;  33141200-2; 33100000-1 )  "]
[null,"Zestaw do monitorowania ciśnienia krwi, rzutu serca i czujnik pomiaru ciśnienia"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie na 10 mc","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent,\nnr katalogowy , EAN\n(jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca na podstawie analizy fali tętna składający się z:\nczujnika o częstotliwości własnej ≥ 200 Hz z systemem płuczacym w postaci wielokierunkowego wypustka, lini płuczącej min 150 cm (+/- 5 cm), linii tętniczej min 210 cm, z dwoma kranikami\nszybkość przepływu w urządzeniu płuczącym przy ciśnieniu w worku i.v. do 300 mmHg - 3 ml/godzinę, brak konieczności kalibracji czujnika dwóch kraników trójdrożnych dwóch niezależnych gniazd sygnału ciśnienia w czujniku połączenia gniazd sygnału ciśnienia – bezpinowe\nzestaw musi posiadać wyjście na monitor przyłóżkowy z sygnałem inwazyjnego ciśnienia\nprostolinijny przepływ przez czujnik wymóg prezentacji zapisu ciśnienia krwawego na monitorze przyłóżkowym. Op. x 5 szt.","op.",12]
["2.","Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią – pojedyncze długość linii płuczącej 150 cm (+/- 5 cm) biureta jest wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzaniem (szpikulec w biurecie z trzema otworami) przetworniki do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika ≥ 200Hz błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5%\nodpowiednie oznaczenie drenów– kolorystyczne oznakowanie linii lub kraników, system przepłukiwania uruchamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za niebieski wypustek\npołączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne) przetwornik zawiera osobny port do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem /kabel sygnałowy/monitor.  Op.x 10 szt.","op.",60]
["3.","Zestaw do pomiaru rzutu serca metodą termodylucji przezpłucnej, musi zawierać: czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca oraz ciągłego pomiaru ciśnienia krwi, linia płucząca o długości min 150 cm (+/- 5 cm), linia pacjenta o długości min. 210 cm, częstotliwość własna czujnika ≥ 200 Hz\nszybkość przepływu w urządzeniu płuczącym przy ciśnieniu w worku i.v. do 300 mmHg - 3 ml/godzinę, dwa niezależne gniazda sygnału ciśnienia w czujniku\npołączenia gniazd sygnału ciśnienia – bezpinowe, zestaw musi posiadać wyjście na monitor przyłóżkowy z sygnałem inwazyjnego ciśnienia, rozpoczęcie pomiaru termodylucji generowane wzrostem ciśniania, wymóg prezentacji zapisu ciśnienia krwawego i cisnienia OCŻ na monitorze przyłóżkowym, kranik trójdrożny z dwoma zastawkami zwrotnymi zabezpieczającymi przed cofaniem sie płynów w trakcie kalibracji, z portem do pomiary temperatury, poliuretanowe wkłucie centralne 5F, dł. 20 cm (lub 4F, dł. 16 cm) z czujnikiem do pomiaru temperatury;\nprzetwornik do pomiaru ciśnienia OCŻ, o częstotliwości własnej czujnika ≥ 200 Hz, z dodatkowym portem na lini płuczącej, umożliwiającym podłączenie czujnika do pomiaru rzutu serca do jednego zestawu IV, linia pacjenta o długosci min 150 cm, z dwoma kranikami trójdrożnymi i wbudowanym portem do testowania działania przetwornika","szt.",1]
["4.","Czujniki jednorazowe do pomiaru rzutu serca metodą małoinwazyjną  - z dostępu tętniczego, z możliwością wczesnego wykrywania hipotensji HPI. Op. x 5 szt.","op.",3]
["5.","Cewnik jednorazowy do termodylucji metodą Swan-Ganz CCOmbo, rozm. 7,5 Fr. kompatybilny z systemem Edwards Lifesciences","szt.",20]
["6.","Czujniki jednorazowe do pomiaru oksymetrii tkankowej metodą NIRS, rozmiar L. Op. x 20 szt.","op.",1]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[]
[null,"PAKIET nr 9   (CPV 33141600-6; 33141620-2 )       "]
[null,"Zestawy opatrunkowe  V.A.C.                                                                                                                               "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie na 10 mc","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent,\nnr katalogowy , EAN\n(jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Zestaw opatrunkowy piankowy/gąbkowy do terapii podciśnieniowej zawierajacy: \n- jałowy opatrunek koloru czarnego o rozmiarach 10x7,5x3,2cm, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE) o otwartych porach, posiadający dużą zdolność odprowadzania płynów. Zastosowanie powinno  wspomagać tworzenie tkanki ziarninowej. Stosowany w ranach  trudnogojących się i zakażonych \n- podkładka T.R.A.C. Pad dociskająca opatrunek i folię, z osadzonym pięcioświatłowym drenem odprowadzającym wydzielinę z rany, zaciskiem do drenu oraz złączem do podłączania drenu podkładki do drenu zbiornika, \n- samoprzylepna folia do mocowania i uszczelniania opatrunku Op. x 5 szt.","op.",25]
["2.","Zestaw opatrunkowy piankowy/gąbkowy do terapii podciśnieniowej zawierajacy: \n- jałowy opatrunek koloru czarnego o rozmiarach 18x12,5x3,2 cm, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE) o otwartych porach, posiadający dużą zdolność odprowadzania płynów. Zastosowanie powinno  wspomagać tworzenie tkanki ziarninowej. Stosowany w ranach trudnogojących się zakażonych \n- podkładka T.R.A.C. Pad dociskająca opatrunek i folię, z osadzonym pięcioświatłowym drenem odprowadzającym wydzielinę z rany, zaciskiem do drenu oraz złączem do podłączania drenu podkładki do drenu zbiornika, \n- samoprzylepna folia do mocowania i uszczelniania opatrunku 2 szt.  Op. x 5 szt.","op.",25]
["3.","Zestaw opatrunkowy piankowy/gąbkowy do terapii podciśnieniowej zawierajacy: \n- jałowy opatrunek koloru czarnego o rozmiarach 26x15x3,2cm, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE) o otwartych porach, posiadający dużą zdolność odprowadzania płynów. Zastosowanie powinno  wspomagać tworzenie tkanki ziarninowej. Stosowany w ranach  trudnogojących się zakażonych \n- podkładka T.R.A.C. Pad dociskająca opatrunek i folię, z osadzonym pięcioświatłowym drenem odprowadzającym wydzielinę z rany, zaciskiem do drenu oraz złączem do podłączania drenu podkładki do drenu zbiornika, \n- samoprzylepna folia do mocowania i uszczelniania opatrunku 2 szt. Op. x 5 szt.","op.",2]
["4.","Zestaw opatrunkowy piankowy do podcisnieniowej terapii ran zawierający:\n-jałowy hydrofilowy z mikroporowej pianki koloru białego z polialkoholu winylowego nasączony wodą sterylną, utrzymujący wilgoć w obrębie rany, nie zwiększający swojej wielkości, odporny na rozciąganie do osłonięcia dużych naczyń i narządów  o wymiarach  10x15x1cm. \n- podkładka T.R.A.C. Pad dociskająca opatrunek i folię, z osadzonym pięcioświatłowym drenem odprowadzającym wydzielinę z rany, zaciskiem do drenu oraz złączem do podłączania drenu podkładki do drenu zbiornika, \n- folia samoprzylepna V.A.C. Drape Op. x 5 szt","op.",2]
["5.","Jałowy hydrofilowy opatrunek koloru białego, z mikroporowej pianki z polialkoholu winylowego nasączony wodą sterylną, utrzymujący wilgoć w obrębie rany, nie zwiększający swojej wielkości, odporny na rozciąganie do osłonięcia dużych naczyń i narządów  o wymiarach minimum 10x7,5cmx1cm. Op. x 10 szt.","op.",1]
["6.","Jednorazowy zbiornik z żelem o pojemności 300 ml do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczym żelem, hydrofobowym filtrem z węglem aktywnym, filtrem antybakteryjnym, pięcioświatłowym drenem, zaciskiem do drenu i złaczem do podłaczenia drenu. Op. x 5 szt.","op.",2]
["7.","Jednorazowy zbiornik z żelem o pojemności 500 ml, do gromadzenia wydzieliny z rany, z bakteriobójczym żelem, z hydrofobowym filtrem z węglem aktywnym, filtrem antybakteryjnym, pięcioświatłowym drenem, zaciskiem do drenu i złaczem do podłaczenia drenu. Op. x 5 szt.","op.",25]
["8.","Jednorazowy zbiornik o pojemnosci 1000 ml, do gromadzenia wydzieliny z rany z bakteriobójczym żelem,  hydrofobowym filtrem z węglem aktywnym, filtrem antybakteryjnym, pięcioświatłowym drenem, zaciskiem do drenu i złączem do połaczenia do drenu Op. x 5 szt.","op.",10]
["9.","Złacze  do łaczenia 2 lub więcej opatrunków-wykorzystywane w leczeniu ran mnogich u tego samego pacjenta. Op. x 10 szt.","op.",1]
["10.","Opatrunek wykonany z  włókien wiskozy o niskiej przywieralności, impregnowany glikolem polietylenowym, zawierający 10% jodopowidonu co odpowiada 1% czystego jodu.  Po odbarwieniu opatrunek traci właściwości przeciwdrobnoustrojowe. Rozmiar 5cm  x 5 szm.  \nOp. x 25 szt.","op.",5]
["11.","Środek o działaniu  antyseptycznym, dezynfekującym. Jest silnym środkiem utleniającym przeznaczonym do nawilżania i wspierania gojenia ran, usuwania stanów zapalnych i obniżania liczby niepożądanych drobnoustrojów w ranie, na skórze i błonach śluzowych. Wytwarza wilgotne środowisko w ranie co umożliwia właściwy proces gojenia. Niweluje nieprzyjemny zapach z rany\nSkład  roztworu: \nWoda, podchloryn sodu/kwas podchlorawy o stężeniu w zakresie 0,07- 0,08% ( elektrochemicznie aktywowany mineralny roztwór solny). Op. x 1000 ml","op.",15]
["12.","Zestaw opatrunkowy do terapii instylacyjnej składający się z:\n- 2 opatrunków w kształcie spirali o rozmiarach 11x8x1,8 cm, wykonany z siatkowego poliuretanu(PE), o otwartych porach,ma dużą zdolność \nodprowadzania płynów,wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych, rozmiar porów 400-600 mikronów umożliwia \npodanie płynu do dna rany,\n- podkładka T.R.A.C. Pad dociskająca opatrunek i folię, z osadzonym drenem odprowadzającym wydzieliną z rany, z zaciskiem do drenu oraz złączem \ndo podłączania drenu podkładki do drenu zbiornika z dołączonym drenem do podawania płynu do rany, zaopatrzona w zacisk oraz złączem do \npodłączeniado kasety podającej płyn.\n- samoprzylepna folia do mocowania i uszczelniania opatrunku o rozmiarze 30,5x26 Op. x 5 szt.","op.",10]
["13.","Zestaw opatrunkowy do terapii instylacyjnej składający się z: - 2 opatrunków w kształcie spirali o rozmiarach 17x15x1,8 cm, wykonany z siatkowego poliuretanu(PE), o otwartych porach,ma dużą zdolność odprowadzania płynów,wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych, rozmiar porów 400-600 mikronów umożliwia podanie płynu do dna rany, -podkładka T.R.A.C. Pad dociskająca opatrunek i folię, z osadzonym drenem odprowadzającym wydzieliną z rany, z zaciskiem do drenu oraz złączem do podłączania drenu podkładki do drenu zbiornika z dołączonym drenem do podawania płynu do rany, zaopatrzona w zacisk oraz złączem do podłączeniado kasety podającej płyn. - samoprzylepna folia do mocowania i uszczelniania opatrunku 2 szt. o rozmiarze 30,5x26. Op. x 5 szt.","op.",5]
["14.","Zestaw opatrunkowy duży do terapii instylacyjnej składający się z:\n- 2 opatrunków w kształcie spirali o rozmiarach (26x15x1,8) wykonany z siatkowego poliuretanu (PE), o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych, rozmiar porów 400-600 mikronów umożliwia \npodanie płynu do dna rany;\n- podkładka T.R.A.C. Pad dociskająca opatrunek i folię, z osadzonym drenem odprowadzającym wydzielinę z rany, z zaciskiem do drenu oraz złączem do podłączania drenu podkładki do drenu zbiornika z dołączonym drenem do podawania płynu do rany, zaopatrzona w zacisk oraz złączem do podłączenia do kasety podającej płyn;\n- samoprzylepna folia do mocowania i uszczelniania opatrunku o rozmiarze 30,5x26. Op. x 5 szt.","op.",2]
["15.","Zestaw opatrunkowy piankowy/gąbkowy do terapii podciśnieniowej zawierajacy:\n - jałowy opatrunek koloru szarego, zawierajacy metaliczne srebro o rozmiarach 10x7,5x3,2 cm, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE) o  otwartych porach, posiadający dużą zdolność odprowadzania płynów. Zastosowanie powinno wspomagać tworzenie tkanki ziarninowej. Stosowany  w ranach trudnogojących się i zakażonych. Jony srebra zmniejszają kolonizację bakterii Gram-ujemnych i Gram-dodatnich i przyczynia się do zmniejszenia infekcji w ranach \n - podkładka T.R.A.C. Pad dociskająca opatrunek i folię, z osadzonym pięcioświatłowym drenem odprowadzającym wydzieliną z rany, zaciskiem do \ndrenu oraz złączem do podłączania drenu podkładki do drenu zbiornika, \n- samoprzylepna folia do mocowania i uszczelniania opatrunku 1 szt. Op. x 5 szt.","op.",5]
["16.","Zestaw opatrunkowy piankowy/gąbkowy do terapii podciśnieniowej zawierajacy: \n- jałowy opatrunek koloru szarego, zawierajacy metaliczne srebro o rozmiarach 18x12,5x3,2 cm, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE) o  otwartych porach, posiadający dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomagający tworzenie tkanki ziarninowej. Stosowany w ranach trudnogojących się i zakażonych. Jony srebra zmniejszają kolonizację bakterii Gram-ujemnych i Gram-dodatnich i przyczynia się do zmniejszenia infekcji w ranach\n - podkładka T.R.A.C. Pad dociskająca opatrunek i folię, z osadzonym pięcioświatłowym drenem odprowadzającym wydzieliną z rany, zaciskiem do \ndrenu oraz złączem do podłączania drenu podkładki do drenu zbiornika, \n- samoprzylepna folia do mocowania i uszczelniania opatrunku 2 szt. Op. x 5 szt.\n","op. ",2]
["17.","Zestaw opatrunkowy piankowy/gąbkowy do terapii podciśnieniowej zawierajacy: \n- jałowy opatrunek koloru szarego, zawierajacy metaliczne srebro o rozmiarach 26x15x3,2 cm, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE) o otwartych  porach, posiadający dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomagający tworzenie tkanki ziarninowej. Stosowany w ranach zakażonych Jony  srebra zmniejszają kolonizację bakterii Gram-ujemnych i Gram-dodatnich i przyczynia się do zmniejszenia infekcji w ranach\n - podkładka T.R.A.C. Pad dociskająca opatrunek i folię, z osadzonym pięcioświatłowym drenem odprowadzającym wydzieliną z rany, zaciskiem do \ndrenu oraz złączem do podłączania drenu podkładki do drenu zbiornika,\n - samoprzylepna folia do mocowania i uszczelniania opatrunku 2 szt. Op. x 5 szt.","op.",5]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr 10   (CPV 33141323-0 )     "]
[null,"Igła do biopsji "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie na 10 mc","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent,\nnr katalogowy , EAN\n(jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Igła półautomatyczna typu co-axial do biopsji gruboigłowej tkanek  miękkich, tnąca. Wyposażona w mechanizm sprężynowy w uchwycie - pobrany materiał może być długości 10 mm lub 20 115:115 mm (+/-10%). Igła po załądowaniu może być obsługiwana jedną ręką. Mandryn posiada 20 mm (+/-10%) wcięcie na  próbkę oraz potrójnie ostrzony wierzchołek, umożliwiającu łatwe wnikanie do tkanak włóknistych. Echogeniczny marker  zwiększa widoczność igły w USG. Kaniula znakowana jest co centymetr, co ułatwia kontrolę głębokości wkłucia.  Produkukt sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, sterylizowany EO. Grubość 1,2 mm; 18 G; długości  igły (+/-10%) 100 mm lub 150 mm wg potrzeb zamawiającego. Op. x 10 szt.","op.",70,null,0,null,null,0]
[{"$nulls":5},0,null,"wartość podatku VAT ogółem",0]
[]
[null,"PAKIET nr 11 (CPV 33700000-7 )"]
[null,"Szczoteczka do zębów z odsysaniem"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie na 10 mc","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent,\nnr katalogowy , EAN\n(jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym opakowaniu 1  szczoteczkę do zębów z odsysaniem, 1 gąbkę pokrytą dwuwęglanem sodu z odsysaniem  z zagiętą końcówką oraz z zastawką do regulacji siły odsysania, preparat nawilżający do ust na bazie wodnej i bezalkoholowy płyn do płukania jamy ustnej.","szt. ",1500]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr 12  ( CPV 39518200-8 )"]
[null,"Zestaw do transplantacji              "]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie na 10 mc","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent,\nnr katalogowy , EAN\n(jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
[null,"Zestaw do transplantacji:\n1. Serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm (owinięcie zestawu) szt. 1\n2. Serweta na stolik Mayo 80 x 145, składana teleskopowo szt. 1\n3. Fartuch  chirurgiczny wzmocniony rozmiar L szt. 3\n4. Pudełko do liczenia igieł , magnetyczne 12,5 x 10 x 3,5 cm szt. 1\n5. Kieszeń przylepna, jednokomorowa  43 x 38 cm szt. 1\n6. Kieszeń przylepna, dwukomorowa  43 x 38 cm szt. 1\n7. Uchwyt do ssaka Yankauer 18/6,00 CH/mm szt.1\n8. Dren do ssaka 200 cm, 26/8,67 CH/mm szt. 1\n9. Kocyk w różowo-niebieskie paski, bawełniany o wymiarach 84x98cm  szt. 2\n10. Serweta gazowa, bez tasiemki o wymiarach  75 x 75 cm,  2 warstwowy,  17  nitkowy, z nitką  RTG szt. 10\n11. Kompres gazowy 10x10cm, gaza 17 nitkowa, 12-warstwowa, znacznik RTG szt. 20\n12. Tupfer okrągły gazowy 15x15cm, gaza 17-nitkowa, znacznik RTG szt. 10\n13. Kompresy włókninowe 10 x 10 cm, 30 g/m2, (4 nitkowy) ,4-warstwowy szt. 10\n14. Miska nerkowa transparentna o pojemności 800ml  szt. 2\n15. Kubek z polipropylenu o pojemności 1200ml, z podziałką transparentny  szt. 1\n16. Ostrze chirurgiczne do skalpela nr 24 Swann-Morton szt. 2\n17. Ostrze chirurgiczne do skalpela  nr 11 Swann-Morton szt. 2\n18. Elektroda czynna do koagulacji 500 cm, 14,5 cm szt. 1\n19. Końcówka do elektrody czynnej 15,3 cm szt. 1\n20. Worek jałowy 50 x 50 szt. 6\n21. Strzykawka – 3 częściowa Luer – Lock Central 60 ml szt. 1\n22. Kleszczyk plastikowy prosty do mycia pola operacyjnego długość 24cm szt. 1","op.     ",20,null,null,0.08]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr 13 (39518200-8 )"]
[null,"Serweta operacyjna"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie na 10 mc","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","producent,\nnr katalogowy , EAN\n(jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Serweta operacyjna o wymiarach 40-50 cm x 50-75 cm na stolik instrumentariuszki.  Materiał spełnia wymagania wysokie normy  EN PN 13795. Opakowanie jednostkowe posiada min. 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę waznosci. Produkt sterylizowany tlenkiem etylenu.","szt. ",500]
[{"$nulls":7},"wartość podatku VAT ogółem"]
[]
[null,"PAKIET nr  14  ( CPV 39518200-8)"]
[null,"Serweta ochronna i czepek"]
["L.p.","Nazwa","j.m.","zapotrzebowanie na 10 mc","cena jedn. netto","wartość ogółem netto    ","stawka VAT","VAT","wartość   ogółem brutto","EAN, producent\nnr katalogowy (jeśli został przypisany)"]
[null,null,null,"(a)","(b)","(a x b = c)",null,"(d)","(c + d)"]
["1.","Serweta ochronna na stół operacyjny,5-cio warstwowa, zintegrowana wielopunktowo,  samowygładzająca się, przeciwodleżynowa. Wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej warstwy środkowej z SAP i spodniej pełnobarierowej, matowej, teksturowanej folii polietylenowej. Rdzeń chłonny z wyraźnym pikowanym wzorem otoczony z każdej strony marginesami z nieprzeziernego laminatu. Chłonność min. 3750 – 4000 ml/m2, odprowadzanie wilgoci min. 65 mm w czasie 1 minuty, zgodnie z ISO 9073-6, wskaźnik chłonności min. 2000 %, (potwierdzona badaniami wykonanymi w laboratorium akredytowanym), średni wymiary: 102 x 230cm, gramatura podstawowa min. 220 g/m2. Bezpieczne opakowanie podwójnie, opakownie zbiorcze pakowane w dwa worki foliowe po 10 szt.","szt.",500]
["2.","Czepek o kroju furażerki, uniwersalny, oddychający z możliwością wywijania, wiązany na troki, część boczna wykonana ze wzmocnionej siecią podłużnych i poprzecznych włókien włókniny absorpcyjnej pochłaniającej pot o gramaturze 47 g/m2, szerokość chłonnej części bocznej min. 12 cm na całym obwodzie, co umożliwia całkowite przykrycie czoła, skroni i potylicy oraz część górna, przewiewna z polipropylenu SMS o gramaturze max. 10 g/m2. Pakowane po 100 szt.","szt.",1000]
["3.","Podkład chłonny min. 4. warstwowy jednorazowy, zamykający w rdzeniu chłonnym ponad 95% MRSA w badaniach niezależnych, oddychający (WVTR min. 3600 g/m2/24godz); warstwa zewnętrzna zintegrowana; absorpcyjna warstwa środkowa z wkładem żelowym, wysoko chłonna, pozostająca sucha na powierzchni po zaabsorbowaniu płynów, zatrzymująca drobnoustroje i leki, chłonność 200-300g, potwierdzona przez producenta; rozmiar 25 x 40 +/-3 cm, rozmiar części chłonnej 36 x 16 +/-3 cm z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony części chłonnej; warstwa spodnia pełnobarierowa, antypoślizgowa; Pakowany po 10 szt.","szt.",1000]
[null,"Zamawiający wymaga, aby zaoferowane produkty były wyrobem medycznym.",{"$nulls":5},"wartość podatku VAT ogółem"]