WCPiT /EA/381-05/2025 Poznań, 2025-02-18

Uczestnicy postępowania

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę testów i odczynników do diagnostyki laboratoryjnej wraz z dzierżawą sprzętu.**

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz na podstawie art. 137 ust.1-2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zmienia treść SWZ.

PYTANIE ZESTAW nr 1:

Dotyczy: Załącznika nr 7 - Umowa powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Czy termin 24h na zgłoszenie naruszenia do administratora może zostać wydłużony. Wskazujemy, że termin 24h wskazany w par 3 ust. 11 jest zbyt krótki. Rozporządzenie zakłada termin 72h na zgłoszenie takiego naruszenia przez Administratora, dlatego też rekomendujemy wydłużenie go do co najmniej 48h dla Podmiotu przetwarzającego?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.

PYTANIE ZESTAW nr 2:

1. Czy Zamawiający omyłkowo w Formularzu Ofertowym zaznaczył w tabeli nr 2 (dzierżawa) ilość 24 miesięcy zamiast 36 miesięcy zgodnie z SWZ pkt.VI?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza w formularzu ofertowym powinno być 36 miesięcy, jednocześnie poprawia omyłkę pisarską.

PYTANIE ZESTAW nr 3:

**Dotyczy: Załącznik nr 2, Formularz ofertowy dla części 2-12 i 16:**

Czy Zamawiający nie popełnił omyłki wpisując „24” w kolumnie ilość, w tabeli 2 (dzierżawa)?

Zgodnie z SWZ postępowanie przewidziane jest na 36 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza w formularzu ofertowym powinno być 36 miesięcy, jednocześnie poprawia omyłkę pisarską.

PYTANIE ZESTAW nr 4:

1. Czy Zamawiający dopuści analizator oferujący automatyzacje całej procedury inkubacji blotów – pipetowanie odczynników, płukanie, wszystkie etapy inkubacji?

Uzasadnienie: Oferowany analizator i testy nie wymagają rozcieńczenia surowicy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza analizator oferujący automatyzacje całej procedury inkubacji blotów – pipetowanie odczynników, płukanie, wszystkie etapy inkubacji

2. Czy Zamawiający dopuści analizator z możliwością jednoczesnej inkubacji 36 pasków?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza analizator z możliwością jednoczesnej inkubacji 36 pasków

3. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „Detekcja poziomu cieczy”?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

4. Czy Zamawiający dopuści analizator z oprogramowaniem w języku angielskim? Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi w języku polskim.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

5. Czy Zamawiający poprzez „Zapewnienie udziału w międzynarodowym sprawdzianie kontroli jakości badań” rozumie zapewnienie zewnątrz laboratoryjnej kontroli jakości niezależnej od producenta testów tj. LabQuality, Randox itp.?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wymaga zapewnienie udziału w zewnątrz laboratoryjnej kontroli jakości niezależnej od producenta testów tj. LabQuality, Randox itp.

6. Czy Zamawiający w poz. 10 dopuści test immunoblot zawierający 17 parametrów (dsDNA, nukleosomy, histony, SmD1, PCNA, rybosomalne białko P, SS-A/Ro60kD, SS-A/Ro52kD, SS-B/La, Cenp-B, Scl-70, U1-snRNP, AMA-M2, Jo-1, PM-Scl, Mi-2, Ku)?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

7. Czy Zamawiający w poz. 9 dopuści test immunoblot zawierający następujące alergeny: Derm. pteronyssinus, Derm. Farinae, Pyłek olchy, Pyłek brzozy, Pyłek leszczyny, Pyłek bylicy, Babka lancetowata, Pokrzywa karaluch, Pyłki żyta, Mieszanka traw, Acarus siro, Lepidoglyphus destruktor, Tyrophagus putrescentiae, Penicillum notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria alternata, Kot, Pies?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

8. Czy Zamawiający w poz. 9 dopuści test immunoblot zawierający następujące alergeny: Pyłek olchy, Pyłek brzozy, Pyłek leszczyny, Topola mix, Bylica piołun, Mniszek lekarski, Rumianek, Mieszanka traw, Pyłki żyta, Derm. Pteronyssinus, Derm. Farinae, Acarus siro, Penicillum notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata, Jad pszczoły, Jad osy, Karaluch, Kot, Koń Pies, Świnka morska, Królik, Chomik, Szczur, Mysz, Pióra mix, Lateks + marker CCD?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE ZESTAW nr 5:

W zakresie pakietu 11:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu zapewnienia bezpłatnego udziału w międzynarodowym sprawdzianie kontroli jakości badań dla pozycji 10 (Diagnostyka twardziny układowej), ze względu na brak dostępnych programów na rynku.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na odstępstwo od wymogu zapewnienia bezpłatnego udziału w międzynarodowym sprawdzianie kontroli jakości badań dla poz. 10 pak. 11.

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 3 dni roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy umowy bez zmian.

PYTANIE ZESTAW nr 6:

 **PAKIET NR 11, ZAŁĄCZNIK NR 1, KOLUMNA NAZWA**

*Dostawa zestawów do oznaczania profili alergicznych i testów do diagnostyki twardziny układowej wraz z dzierżawą zautomatyzowanego sprzętu do wykonywania tych badań.*

***Tabela/lp. 1. Profil pokarmowy***

***Czy Zamawiający dopuści profil pokarmowy 20-parametrowy o proponowanym składzie, tj.***

*Orzech laskowy, Orzech ziemny, Orzech włoski, Migdał, Mleko krowie, Białko jaja kurzego, Żółtko jaja kurzego, Kazeina, Ziemniak, Seler, Marchew, Pomidor, Dorsz, Krewetka, Brzoskwinia, Jabłko, Soja, Mąka pszenna, Sezam, Mąka żytnia, CCD.*

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

***Tabela/lp. 2. Profil wziewny***

***Czy Zamawiający dopuści profil wziewny 20-parametrowy o proponowanym składzie, tj.***

*Pyłek brzozy, Pyłek olszyny szarej, Pyłek leszczyny, Pyłek dębu, Pyłek tymotki łąkowej, Pyłek żyta, Pyłek bylicy, Pyłek babki lancetowatej, D. pteronyssinus, D. farinae, Naskórek psa, Naskórek kota, Naskórek konia, Naskórek świnki morskiej, Naskórek chomika, Naskórek królika, Aspergillus fumigatus, Cladosporium herbarum, Penicillium notatum, Alternaria alternata, CCD*

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

***Tabela/lp. 3. Profil pokarmowy***

***Czy Zamawiający dopuści profil pokarmowy III 10-parametrowy o proponowanym składzie, tj.***

*Mleko krowie, Bos d 8, Kazeina, Białko jaja kurzego, Żółtko jaja kurzego, Soja, Ryż, Kakao, Jabłko, Marchew, Mąka–mix1,CCD*

*Mix: 1mąka ze zbóż, które zawierają gluten: pszenica, żyto, jęczmień, owies;*

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

***Tabela/lp. 4, 5, 6 Profil pokarmowy***

***Czy Zamawiający dopuści profil pokarmowy IV 10-parametrowy o proponowanym składzie, tj.***

*Orzech ziemny, Sezam, Wieprzowina, Kurczak, Wołowina, Dorsz, Owoce cytrusowe–mix1, Seler, Brzoskwinia, Pomidor, CCD*

*Mix:1cytryna, limonka, pomarańcza, mandarynka;*

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

***Tabela/lp. 8 Profil alergii na mleko***

***Czy Zamawiający dopuści profil mleko plus gluten o proponowanym składzie, tj.***

*Mleko krowie, Bos d 4, α-laktoalbumina, Bos d 5, β-laktoglobulina, Bos d 8, kazeina, Bos d 6, (BSA) surowicza, albumina wołowa, Gluten.*

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

***Tabela/lp. 9 Profil wziewny***

***Czy Zamawiający dopuści profil Oddechowy II o proponowanym składzie, tj.***

*D. pteronyssinus, D. farinae, Naskórek psa, Naskórek kota, Naskórek konia, Naskórek owcy, Aspergillus fumigatus, Cladosporium herbarum, Penicillium notatum, Alternaria alternata, CCD*

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

***Tabela/lp. 9 Profil do diagnostyki twardziny układowej***

***Czy Zamawiający dopuści profil autoimmunologiczny STD-X o proponowanym składzie, tj.***

***Skład testu:***

*Ro/SS-A 52, La/SS-B, CENP-B, Scl-70, dsDNA, Jo-1, MPO, PR3, AMA M2, LC 1, LKM 1, PM/Scl-100, SRP 54, Sp 100, gp 210, Ku, Sm, U1-snRNP*

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**PAKIET NR 11, ZAŁĄCZNIK NR 1, KOLUMNA ILOŚC OZN.**

***Tabela/lp. 1. Profil pokarmowy***

***Czy zamawiający dopuści zmianę ilości oznaczeń dla profilu pokarmowego 20 z 3750 sztuk na 3768 sztuk.*** Testy, które chcemy zaoferować Zamawiającemu, konfekcjonowane są po 24 sztuki. Dzięki zmianie szacunkowej ilości możliwe będzie zaoferowanie pełnych opakowań i właściwe przygotowanie oferty.

Odpowiedź: ***Zamawiający dopuszcza zmianę ilości oznaczeń dla profilu pokarmowego 20 z 3750 sztuk na 3768 sztuk.*** Zamawiający dopuszcza testy, które konfekcjonowane są po 24 sztuki. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z SWZ, **przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku**.

***Tabela/lp. 2. Profil wziewny***

***Czy zamawiający dopuści zmianę ilości oznaczeń dla profilu wziewnego 20 z 6750 sztuk na 6768 sztuk.*** Testy, które chcemy zaoferować Zamawiającemu, konfekcjonowane są po 24 sztuki. Dzięki zmianie szacunkowej ilości możliwe będzie zaoferowanie pełnych opakowań i właściwe przygotowanie oferty.

Odpowiedź: ***Zamawiający dopuszcza zmianę ilości oznaczeń dla profilu wziewnego 20 z 6750 sztuk na 6768 sztuk.*** Zamawiający dopuszcza testy, które konfekcjonowane są po 24 sztuki. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z SWZ, **przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku**.

***Tabela/lp. 4. Profil pokarmowy***

***Czy zamawiający dopuści zmianę ilości oznaczeń dla profilu pokarmowego z 380 sztuk na 384 sztuki.*** Testy, które chcemy zaoferować Zamawiającemu, konfekcjonowane są po 24 sztuki. Dzięki zmianie szacunkowej ilości możliwe będzie zaoferowanie pełnych opakowań i właściwe przygotowanie oferty.

Odpowiedź: ***Zamawiający dopuszcza zmianę ilości oznaczeń dla profilu pokarmowego z 380 sztuk na 384 sztuki.*** Zamawiający dopuszcza testy, które konfekcjonowane są po 24 sztuki. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z SWZ, **przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku**.

***abela/lp. 5, 6. Profil pokarmowy***

***Czy zamawiający dopuści zmianę ilości oznaczeń dla profilu pokarmowego z 160 sztuk na 168 sztuk.*** Testy, które chcemy zaoferować Zamawiającemu, konfekcjonowane są po 24 sztuki. Dzięki zmianie szacunkowej ilości możliwe będzie zaoferowanie pełnych opakowań i właściwe przygotowanie oferty.

Odpowiedź: ***Zamawiający dopuszcza zmianę ilości oznaczeń dla profilu pokarmowego z 160 sztuk na 168 sztuk.*** Zamawiający dopuszcza testy, które konfekcjonowane są po 24 sztuki. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z SWZ, **przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku**.

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 12.03.2025 roku.

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Jednocześnie, zamawiający przedłuża termin związania z ofertą do 09.06.2025 roku.