WCPiT /EA/381-10/2025 Poznań, 2025-02- 25

Uczestnicy postępowania

**Dotyczy: Postępowaniaoudzieleniezamówieniaprowadzonegowtrybiepodstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na dostawę różnych wyrobów medycznych.**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r., Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia.

PYTANIE ZESTAW nr 1:

**Zapytanie Nr 1- dotyczy pakietu 12**

Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolika mayo o wymiarze 79x145cm?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Czy Zamawiający dopuści kieszeń przylepną, jednokomorową 40x35 cm?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Czy Zamawiający dopuści kieszeń przylepną, dwukomorową 40x35 cm?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Czy Zamawiający dopuści uchwyt do ssaka Yankauer 18CH, długość 25cm z okrągłą końcówką 6mm?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Czy Zamawiający dopuści dren do ssaka 250 cm, 25CH?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Czy Zamawiający dopuści serwetę gazową, bez tasiemki o wymiarach 70 x 45 cm,

3 warstwową, 20 nitkowa, z nitką RTG?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Czy Zamawiający dopuści tupfer okrągły gazowy 20x20cm, gaza 20-nitkowa, znacznik RTG?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Czy Zamawiający dopuści worek jałowy 46 x 47cm?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE ZESTAW nr 2:

**Pakiet nr 2, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści worek nie posiadający miejsca do opisu danych pacjenta i daty?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza worek nie posiadający miejsca do opisu danych pacjenta i daty.

**Pakiet nr 2, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści worek z filtrem hydrofobowym w worku i komorze?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza worek z filtrem hydrofobowym w worku i komorze.

PYTANIE ZESTAW nr 3:

Dotyczy pakietu 1

Czy zamawiający wymaga aby w pozycji 11 wymiennik mocowany bezpośrednio do rurki tracheostomijnej silikonowej posiadał otwór wlotowy o przekroju 22 mm lub 23 mm lub na plaster mocujący, wyposażony w przycisk lub inne rozwiązanie umożliwiające mówienie przez protezę głosową, pozostałe kryteria zgodnie z swz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza aby w pozycji 11 wymiennik mocowany bezpośrednio do rurki tracheostomijnej silikonowej posiadał otwór wlotowy o przekroju 22 mm lub 23 mm lub na plaster mocujący, wyposażony w przycisk lub inne rozwiązanie umożliwiające mówienie przez protezę głosową, pozostałe kryteria zgodnie z swz.

Dotyczy warunków umowy

W przypadku zamówienia w trybie pilnym prosimy o odpuszczenie dostawy w ciągu 2 dni w przypadku pakietu 1. Z racji iż nasze magazyny znajdują się poza granicami kraju nie możemy zagwarantować szybszej dostawy

Odpowiedź: Zamawiającymodyfikuje zapisy umowy:

W przypadku nagłej potrzeby, Zamawiający ma prawo złożyć zamówienia w każdym terminie, mailem na adres………………………………., a Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia, nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od złożenia zamówienia (nie dotyczy pakietu 1).

PYTANIE ZESTAW nr 4:

**PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**Pakiet nr 12**

**Pozycja 1 –** Czy Zamawiający oczekuje asortymentu spełniającego definicje MDR i ustawy o wyrobach medycznych?

Odpowiedź: Zamawiającyoczekuje asortymentu spełniającego definicje MDR i ustawy o wyrobach medycznych.

**Pakiet nr 12**

**Pozycja 1 -** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestaw operacyjny składający się z następujących elementów:

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190cm x 150cm, stanowi owinięcie zestawu

1 x serweta na stolik Mayo 80cm x 145cm, złożona teleskopowo

3 x fartuch chirurgiczny wzmocniony L

1 x pojemnik na igły i ostrza magnetyczno-piankowy 30/40 miejsc

1 x kieszeń przylepna 2 sekcje 43cm x 38cm

1 x kieszeń przylepna 1 sekcja 43cm x 38cm

1 x uchwyt do ssaka Yankauer 18/6,00 CH/mm

1 x dren do ssaka 200cm, 26/8,67 CH/mm

10 x chusta brzuszna z gazy bawełnianej z chipem RTG 45cm x 70cm

10 x tupfer z gazy RTG No. 2

20 x kompres z gazy RTG 10cm x 12,5cm

2 x pojemnik plastikowy niebieski 700 ml

1 x pojemnik plastikowy z uchwytem przeźroczysty 1200 ml

2 x ostrze do skalpela No. 24

2 x ostrze do skalpela No. 11

1 x elektroda czynna 500 cm, 14,5cm

1 x końcówka do elektrody nóż 15,3cm

10 x kompres włókninowy 10cm x 10cm

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE ZESTAW nr 5:

**Pakiet nr 3, pozycja 1a**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 0,7l, o średnicy otworu wrzutowego 40mm, pojemnik płaski owalny 100x95mm o wysokości 120mm?

Odpowiedź: Zamawiającydopuszcza pojemnik o pojemności 0,7l, o średnicy otworu wrzutowego 40mm, pojemnik płaski owalny 100x95mm o wysokości 120mm

**Pakiet nr 3, pozycja 1a**

Czy Zamawiający dopuści op=40szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza op. 40szt z przeliczeniem zamawianej ilości.Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z SWZ, **przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku**.

**Pakiet nr 3, pozycja 1b-1e**

Czy Zamawiający dopuści op=20szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza op. 20szt z przeliczeniem zamawianej ilości. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z SWZ, **przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku**.

**Pakiet nr 3, pozycja 1b**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 1,0l, o średnicy otworu wrzutowego 90mm, pojemnik okrągły średnica górna 120mm, średnica dolna 110mm, wysokość 120mm?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pakiet nr 3, pozycja 1c, 1d**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 5,0l, o średnicy otworu wrzutowego 90mm, pojemnik okrągły średnica górna 230mm, średnica dolna 200mm, wysokość 190mm?

Odpowiedź: Zamawiającydopuszcza pojemnik o pojemności 5,0l, o średnicy otworu wrzutowego 90mm, pojemnik okrągły średnica górna 230mm, średnica dolna 200mm, wysokość 190mm.

**Pakiet nr 3, pozycja 1e**

Czy Zamawiający dopuści pojemnik o pojemności 5,0l, o średnicy otworu wrzutowego 90mm, pojemnik okrągły średnica górna 280mm, średnica dolna 235mm, wysokość 245mm?

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

**Pakiet nr 14, pozycja 1**

Czy w miejsce opisanej serwety Zamawiający dopuści podkład o poniższym opisie?

Podkład chłonny oddychający na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225 cm z wkładem chłonnym 60 x 203cm ±2,5 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 36 g, dwóch warstw celulozy 33,25 g, pulpy celulozowej 249,3 g z superabsorbentem SAP 30,45 g , warstwa zewnętrzna (spodnia) 117 g. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii: MRSA, E.Coli. Podkład umożliwia przenoszenie pacjenta do 230 kg. Waga całkowita podkładu 470 g ±5g, chłonność 5267,5 g; opakowanie 5 szt.

Opakowanie posiada uchwyt umożliwiający przenoszenie

Odpowiedź: Zamawiającydopuszczapodkład o powyższym opisie.

**Pakiet nr 14, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’5szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiającydopuszczawycenę za opakowanie a’5szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z SWZ, **przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku**.

**Pakiet nr 14, pozycja 2**

Czy w miejsce opisanego czepka Zamawiający dopuści czepek o poniższym opisie?

Czepek w formie furażerki z wstawką chłonącą pot, wiązany z tyłu na troki. Wykonany w część bocznej z włókniny Spunlace o gramaturze 45g/m2, część górna wykonana z białej włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2, wstawka antypotna 38g/m2. Wysokość czepka w części czołowej 13 cm, szerokość wstawki antypotnej 6 cm, długość troków 25 cm. Opakowanie a'50 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Kolor niebieski z białymi trokami?

Odpowiedź: Zamawiającydopuszczaczepek o powyższym opisie.

**Pakiet nr 14, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’50szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiającydopuszczawycenę za opakowanie a’50szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z SWZ, **przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku**.

**Pakiet nr 14, pozycja 3**

Czy w miejsce opisanego podkładu Zamawiający dopuści podkład o poniższym opisie?

Podkład chłonny w rozmiarze 40 x 60 cm z wkładem chłonnym 34 cm x 54cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 3,12 g, dwóch warstw celulozy 5,06 g, pulpy celulozowej z superabsorbent SAP 25,54 g (pulpa) + 3 g (SAP), niebieskiej folii PE 5,28 g. Opakowanie 25 szt. Chłonność: 923,4 g.
Opakowanie posiada uchwyt umożliwiający przenoszenie.

Odpowiedź: Zamawiającydopuszczapodkład o powyższym opisie.

**Pakiet nr 14, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’25szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiającydopuszczawycenę za opakowanie a’25szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. Wykonawca winien odpowiednio przeliczyć ilość opakowań tak, aby ilość produktu była zgodna z SWZ, **przeliczając ilości opakowań do dwóch miejsc po przecinku**.

PYTANIE ZESTAW nr 6:

Pakiet 11 poz 1

1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje aby cały zestaw był zarejestrowany w klasie IIa?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga aby zestaw z Pakietu 11 poz. 1 był zarejestrowany w klasie IIa.

1. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy bezalkoholowy płyn do płukania jamy ustnej ma posiadać składniki antyseptyczne z możliwością stosowania u pacjentów wentylowanych mechanicznie i niezaintubowanych? Jeżeli tak to jakie substancje są dopuszczalne?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia:płyn do płukania jamy ustnej ma posiadać składniki antyseptyczne z możliwością stosowania u pacjentów wentylowanych mechanicznie i niezaintubowanych. Dopuszczalne są substancje zwalczające między innymi: Escherichia coli, Staphylococcus ureus, Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans.

1. Prosimy o doprecyzowanie czy każde pojedyncze opakowanie zaoferowanego zestawu ma pełnić jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwalać na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga aby każde pojedyncze opakowanie zaoferowanego zestawu ma pełnić jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwalać na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. modyfikuje zapisy SWZ orazprzedłuża terminy składania i otwarcia ofert do **28.02.2025** roku.Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin związania z ofertą do **29.03.2025 roku.**