WCPIT/EA/381-04/2025

Poznań, 26.02.2025 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” na modernizację pomieszczeń szpitala w Chodzieży w ramach projektu „Rozwój Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów jako Specjalistycznego Ośrodka Leczenia Onkologicznego SOLO II” w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zgodnie z art. 286 ust 1 tejże ustawy zmienia treść SWZ.

I PYTANIA, ODPOWIEDZI, MODYFIKACJE

ZESTAW I

Pytanie 1:

Zamawiający określił warunek udziału w postępowaniu o brzmieniu: „1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo zakończył (rozpoczęcie mogło nastąpić w terminie wcześniejszym) co najmniej jedną robotę budowlaną (na podstawie jednej umowy) w rozumieniu ustawy Prawo budowlane polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie i/lub remoncie budynków użyteczności publicznej o wartości min. 5 000 000, 00 zł i powierzchni całkowitej min. 800 m2 realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegającej na wykonaniu robót budowlanych oraz dokumentacji projektowej (projekty techniczne i wykonawcze.”

- Czy Zamawiający uzna za spełniającą wymagania realizację, która miała miejsce w latach 2021-2023, gdzie na podstawie wtedy obowiązującego prawa do pozwolenia na budowę nie było wymagane złożenia projektu technicznego? Realizacja ta obejmowała wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz wykonanie robót.

Odp. 1.

Zamawiający zmienia zapisy Rozdziału IX SWZ dotyczącego warunków udziału w postępowaniu.

Nowe brzmienie pkt 2 „Zdolność techniczna”, to:

„O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

(…)

Zdolność techniczna

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

Wariant I

- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo zakończył (rozpoczęcie mogło nastąpić w terminie wcześniejszym) co najmniej jedną robotę budowlaną (na podstawie jednej umowy) w rozumieniu ustawy Prawo budowlane polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie i/lub remoncie budynków użyteczności publicznej o wartości min. 5 000 000, 00 zł i powierzchni całkowitej min. 800 m2 realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj” polegającej na wykonaniu robót budowlanych oraz dokumentacji projektowej.

Wariant II

- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo zakończył (rozpoczęcie mogło nastąpić w terminie wcześniejszym) co najmniej jedną robotę budowlaną (i na podstawie jednej umowy) w rozumieniu ustawy Prawo budowlane zadanie polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie i/lub remoncie budynków użyteczności publicznej o wartości min. 4 700 000, 00 zł i powierzchni całkowitej min. 800 m2.

oraz

- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki (i na podstawie jednej umowy) rozumieniu ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku co najmniej jedną dokumentację projektową obejmującą budowę, przebudowę, rozbudowę i/lub remont budynków użyteczności publicznej o wartości min. 300 000, 00 zł i powierzchni całkowitej min. 800 m2.

- Czy Zamawiający uzna za spełniający warunek wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonawczej dla realizacji niewymagającej pozwolenia na budowę obejmującej remont budynku?

Odp. 2 Zamawiający winien spełnić warunki udziału w postępowaniu zgodnie z pkt. 1 odpowiedzi.

ZESTAW II

- Zgodnie z PPU koszt wykonanie serwisu urządzeń jest w gestii Wykonawcy. Czy dostawa materiałów eksploatacyjnych jest również po stronie Wykonawcy.

Odp. 1 Wykonanie serwisu urządzeń w trakcie gwarancji jest w gestii Wykonawcy. Dostawa materiałów eksploatacyjnych w okresie gwarancji jest również po stronie Wykonawcy.

- Jaki jest okres serwisowania urządzeń. Czy zgodnie z gwarancją producenta (36 miesięcy określony przez Zamawiającego w PPU) czy zgodnie z gwarancją udzielną przez Wykonawcę będącą jednym z z kryteriów wyboru oferty (max 120 miesięcy).

Odp. 2 Zakres serwisowania urządzeń został określony w § 18 projektowanych postanowień umowy, cyt:

„ …b)	okres gwarancji na urządzenia - 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego.

(…)

3.	Jeżeli na poszczególne materiały lub urządzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres dłuższy niż wskazany w ust. 1 pkt. 2), okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę odpowiada okresowi gwarancji udzielonej przez producenta

4.	W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt serwis, przeglądy i naprawy (usunięcie wad). Serwis i przeglądy mają być przeprowadzane zgodnie z zaleceniami producenta materiałów i urządzeń.”

Okres gwarancji na urządzenia nie stanowi kryterium oceny ofert.

ZESTAW III

1.	Proszę o potwierdzenie, czy dostawa i montaż kolumny anestezjologicznej gazów medycznych leży po stornie Zmawiającego?

Odp. 1 Zamawiający informuje, że dostawa i montaż kolumny anestezjologicznej jest w Zakresie Wykonawcy.

ZESTAW IV

1.	Z uwagi na pojawienie się w dniu 19.02.2025 na stronie Zamawiającego  bardzo obszernego zakresu pytań i udzielonych na nie odpowiedzi  tj. aż 43 stron, które trzeba spokojnie przeanalizować i odpowiednio uwzględnić w wycenie, a to wymaga większego czasu niż niecałe  3 dni robocze, prosimy o przedłużenie terminu składania ofert, aby termin przeanalizowania odpowiedzi był adekwatny do tak obszernego zakresu udzielonych odpowiedzi, aby pozwolił Wykonawcy na spokojnie przeanalizowanie wszystkich udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi i uwzględnić je w ofercie .

W związku z powyższym wnioskujemy o przedłużenie terminu składania ofert do 10.03.2025r.

Odp. 1 Zamawiający przedłuża termin składania ofert. Szczegółowa informacja znajduje się pod odpowiedziami.

ZESTAW V

1. Wniosek o zmianę treści SWZ:

2. Zdolności technicznej lub zawodowej

Zdolność zawodowa

d) doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy co najmniej jednej robocie budowlanej polegającej na budowie, przebudowie, rozbudowie i/lub remoncie budynku użyteczności publicznej o wartości co najmniej 5 000 000 zł i pow. całkowitej min. 500 m2.

Zakres tej roboty powinien obejmować wykonanie robót konstrukcyjnych, ogólnobudowlanych, elektrycznych i instalacji teletechnicznych, sanitarnych, w tym: wod-kan, co., ciepła technologicznego, chłodu, wentylacji i klimatyzacji oraz certyfikowanej jako wyrób medyczny instalacji gazów medycznych.

na:

d) doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy co najmniej jednej robocie budowlanej polegającej na budowie, przebudowie, rozbudowie i/lub remoncie budynku użyteczności publicznej o wartości co najmniej 5 000 000 zł i pow. całkowitej min. 500 m2.

Zakres tej roboty powinien obejmować wykonanie robót konstrukcyjnych, ogólnobudowlanych, elektrycznych i instalacji teletechnicznych, sanitarnych, w tym: wod-kan, co., ciepła technologicznego, chłodu, wentylacji i klimatyzacji.

Swój wniosek argumentujemy tym, że instalacje gazów medycznych są wykonywane przez specjalizujące się w tym firmy, posiadające doświadczenie i wykfalifikowanych kierowników robót instalacyjnych, co za tym idzie, nieposiadanie przez kierownika budowy takiego doświadczenia nie ma wpływ na jakość wykonywanych robót.

Odp. 1

Zamawiający zmienia zapis Rozdziału IX pkt 2 SWZ dotyczący zdolności zawodowej kierownika budowy.

Przyjmuje on brzmienie:

„Zdolność zawodowa

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1.	Dysponuje osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą:

a)	wykształcenie wyższe techniczne,

b)	 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

c)	 minimum 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy (doświadczenie będzie liczone od dnia uzyskania uprawnień)

d)	doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy co najmniej jednej robocie budowlanej polegającej na budowie, przebudowie, rozbudowie i/lub remoncie budynku użyteczności publicznej o wartości co najmniej 5 000 000 zł i pow. całkowitej min. 500 m2.

Zakres tej roboty powinien obejmować wykonanie robót konstrukcyjnych, ogólnobudowlanych, elektrycznych i instalacji teletechnicznych, sanitarnych, w tym: wod-kan, co., ciepła technologicznego, chłodu, wentylacji i klimatyzacji.”

ZESTAW VI

1. W związku z bardzo szczegółowym zapisom w Rozdziale IX, pkt 2 zdolność zawodowa w SWZ , odnośnie wymagań kierownika budowy, które bardzo zawężają rynek osób posiadających wszystkie wymienione kwalifikacje proszę o odpowiedź czy Zamawiający uzna osobę do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą następujące kwalifikacje w jednym z podanych poniżej wariantów:

WARIANT I

- wykształcenie wyższe techniczne,

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

- minimum 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy (doświadczenie będzie liczone od dnia uzyskania uprawnień)

- doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy co najmniej jednej robocie budowlanej polegającej na budowie, przebudowie, rozbudowie i/lub remoncie budynku użyteczności publicznej o wartości co najmniej  4 500 000 zł i pow. całkowitej min. 500 m2.

Zakres tej roboty powinien obejmować wykonanie robót konstrukcyjnych, ogólnobudowlanych, elektrycznych i instalacji teletechnicznych, sanitarnych, w tym: wod-kan, co., ciepła technologicznego, wentylacji .

Lub

WARIANT II

- wykształcenie wyższe techniczne,

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

- minimum 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy (doświadczenie będzie liczone od dnia uzyskania uprawnień),

- doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy co najmniej jednej robocie budowlanej

polegającej na budowie, przebudowie, rozbudowie i/lub remoncie budynku użyteczności publicznej o wartości co najmniej 5 000 000 zł i pow. całkowitej min. 500 m2.

Zakres tej roboty powinien obejmować wykonanie robót konstrukcyjnych, ogólnobudowlanych, elektrycznych i instalacji teletechnicznych, sanitarnych.

oraz Wykonawca będzie osobno dysponował osobą, która posiada doświadczenie zawodowe oraz odpowiednie kwalifikacje do nadzorowania pracami związanymi z gazami medycznymi.

Odp. 1

Zamawiający zmienia zapis Rozdziału IX pkt 2 SWZ dotyczący zdolności zawodowej kierownika budowy.

Przyjmuje on brzmienie:

„Zdolność zawodowa

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1.	Dysponuje osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą:

a)	wykształcenie wyższe techniczne,

b)	 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

c)	 minimum 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy (doświadczenie będzie liczone od dnia uzyskania uprawnień)

d)	doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy co najmniej jednej robocie budowlanej polegającej na budowie, przebudowie, rozbudowie i/lub remoncie budynku użyteczności publicznej o wartości co najmniej 5 000 000 zł i pow. całkowitej min. 500 m2.

Zakres tej roboty powinien obejmować wykonanie robót konstrukcyjnych, ogólnobudowlanych, elektrycznych i instalacji teletechnicznych, sanitarnych, w tym: wod-kan, co., ciepła technologicznego, chłodu, wentylacji i klimatyzacji”

II PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 04.03.2025 r.

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Jednocześnie, zamawiający przedłuża termin związania z ofertą do  02.04.2025 r.