WCPIT/EA/381-12/2025

Poznań, 06.03.2025 r.

Uczestnicy postępowania

**Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” na dostawę płynów do wlewu dożylnego, płynów do irygacji, płynów do hemodializy i hemofiltracji oraz materiałów eksploatacyjnych do aparatów do hemodializy i hemofiltracji**

 Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

**ZESTAW I**

1.Czy Zamawiający w pakiecie 8 dopuści do postępowania cewnik dializacyjny dwuświatłowy wysokoprzepływowy (High Flow), z poliurteanu, bez otworów bocznych:

dla poz. 9 średnica11 FR - długość 15 cm ,20 cm,25 cm oraz 13 FR – długość 15 cm, 20 cm, 25 cm, 35 cm

dla poz. 10 średnica 13 FR - długość 30 cm

Charakterystyka cewnika:

  - termoplastyczny poliuretan Tecoflex

- radiocieniujący szaft cewnika

- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu

- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów

- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry

- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyślizgnięciem się

- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość

- kompatybilny z MRI

- odporna na odkształcenia prowadnica „J” 0,98 mm x 700 mm/0,97 mm x 700 mm z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia , dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg

- igła wprowadzająca 18G

- rozszerzadło 11Fr/ 13 Fr

- nasadki iniekcyjne Luer Lock

- opakowanie zawiera 3 szt.

**Odp.**

**Wykonawca składa ofertę zgodnie opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ.**

**Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian.**

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 8 poz. 9 i 10 i stworzy oddzielny pakiet dla tych pozycji

**Odp.**

**Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu 8 poz. 9 i 10.**

**ZESTAW II**

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 4 ust. 1:

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:

1) za zwłokę w realizacji dostawy w wysokości 0,5% wartości brutto danej dostawy, zgodnie z zał. nr 1 - za każdy dzień,

3) za zwłokę w wymianie reklamowanego przedmiotu umowy na nowy w wysokości 0,5% wartości brutto danego asortymentu, zgodnie z zał. nr 1 - za każdy dzień.

**Odp.**

**Zamawiający pozostawia zapisy projektowanych postanowień umowy bez zmian.**