{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Dezynfekcja 2025 powt."],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Dezynfekcja 2025 powt.","index":0,"n_rows":51,"n_cols":12,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[35,11,36,11],[26,3,27,3],[35,2,36,2],[35,0,36,0],[23,1,25,1],[1,9,1,11],[31,9,32,9],[31,10,32,10],[2,2,2,4],[35,1,36,1],[50,1,50,5],[45,1,45,11],[18,1,18,11],[26,10,27,10],[26,6,27,6],[39,1,40,1],[33,1,34,1],[31,4,32,4],[33,11,34,11],[28,1,29,1],[39,0,40,0],[26,7,27,7],[26,8,27,8],[26,9,27,9],[39,2,40,2],[30,2,32,2],[26,2,27,2],[33,2,34,2],[28,2,29,2],[31,8,32,8],[21,0,22,0],[26,1,27,1],[26,4,27,4],[26,5,27,5],[23,0,25,0],[26,0,27,0],[23,2,25,2],[39,11,40,11],[31,5,32,5],[31,6,32,6],[21,2,22,2],[31,3,32,3],[33,0,34,0],[30,0,32,0],[28,0,29,0],[21,1,22,1],[21,11,22,11],[4,1,4,11],[30,11,32,11],[23,11,25,11],[14,1,14,3],[15,1,15,3],[31,7,32,7],[30,1,32,1],[26,11,27,11],[28,11,29,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[null,null,"DEZYNFEKCJA    2025 powtórka"]
[]
[null,"Pakiet nr 1 - Dezynfekcja i mycie narzędzi "]
["L.P","Charakterystyka produktu","Zakres działania","Opakowanie","ilość op. (a)","cena jedn. netto (b)","wartość netto (axb=c)","stawka podatku VAT (%)","wartość podatku VAT (d)","cena jedn. brutto","wartość ogółem brutto ","Nazwa preparatu /\nproducent"]
[1,"Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew. Umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych. Usuwa chorobotwórcze białka prionowe, w tym również VCJD >2log.  Niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych. pH powyżej 10. Posiadający w swoim składzie: alkalia, enzymy, tenzydy. Nie zawierający glicerolu. ",null,"kanister 20l",20]
[2,"Płynny, słabo pieniący, neutralny środek dezynfekcyjny na bazie aldehydu glutarowego. ","B,F,Tbc,V 55C, 10 min.,","kanister 20l",20]
[3,"Płynny środek płuczący zawierający środki powierzchniowo czynne, środki konserwujące. Do użycia w myjniach dezynfektorach niezawierający oleju parafinowego. Do szybkiego bezzaciekowego płukania, znacznie przyśpieszający suszenie po maszynowym myciu i dezynfekcji. Dozowanie 0,3-1,0ml/l.",null,"kanister 20l",3]
[4,"Środek do pielęgnacji narzedzi, zawiera biały olej (olej mineralny/płynna parafina), nie powoduje żadnych osadów, toksykologicznie bezpieczny. Skład niejonowe środki powierzchniowo czynne, nie wpływający na proces sterylizacji parowej (rozpuszczalny w wodzie). ",null,"aerozol 0,4l",30]
[5,"Płynny kwaśny środek na bazie kwasu fosforowego oraz niejonowych środków powierzchniowo czynnych do gruntownego mycia narzędzi ze stopów utwardzonej stali chromowej lub chromowo-niklowej. Preparat usuwający naloty rdzy, przebarwienia i zmatowienia narzędzi. Do stosowania w metodzie zanurzeniowej lub myjkach ultradźwiękowych. Dozowanie od 10 do 100ml/l w zależności od wybranej metody. ",null,"kanister 12l",4]
[6,"Płynny , neutralizujący i myjący środek do stosowania w myjniach dezynfektorach na bazie kwasu cytrynowego bezwodnego. Nie posiadający w swoim składzie fosforanów, azotanów oraz tenzydów. Maksymalna zawartość P2O5 w koncetracie wynosi <10 ppm. ",null,"kanister 5l",4]
[7,"Koncentrat do maszynowego mycia i dezynfekcji środków ochrony indywidualnej, pojemników na narzędzia i butów operacyjnych.","B,V,F","kanister 5l",20]
[8,"Preparat w postaci piany. Inhibitor korozji do spryskiwania instrumentów chirurgicznych w salach operacyjnych bezpośrednio po ich użyciu. Zawierający < 5 % anionowe środki powierzchniowo czynne,\namfoteryczne tenzydy, enzymy oraz środki konserwujące.",null,"butelka 750ml",50]
[null,"Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego użyczenia Centralnego Systemu Dozowania przystosowanego do dozowania do myjni Belimed, Deko, Meiko. ",null,null,null,"RAZEM:"]
[null,"Preparaty w poz. 1- 7 są używane w jednym cyklu maszynowym i muszą być kompatybilne (pochodzić od jednego producenta)                                                                                                                                                              ",{"$nulls":4},"wartość ogółem netto",null,"wartość podatku VAT ogółem",null,"wartość brutto ogółem"]
[]
[]
[null,"Pakiet nr 2 - Preparaty do higieny rąk, dezynfekcji skóry i błon śluzowych oraz formalina"]
["Lp.","Charakterystyka produktu","Zakres działania","Opakowanie","ilość op. (a)","cena jedn. netto (b)","wartość netto (axb=c)","stawka podatku VAT (%)","wartość podatku VAT (d)","cena jedn. brutto","wartość ogółem brutto ","Nazwa preparatu /\nproducent"]
[1,"Wodny preparat na bazie 3-4% chlorheksydyny, z dodatkiem alkoholu etylowego i tlenków dialkiloaminowych przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk oraz skóry pacjenta przed zabiegami operacyjnymi. ","B, F, V","but. a 500 ml",200]
[2,"Żel alkoholowy (alkohol etylowy) do higienicznej (30s) i chirurgicznej (90s) dezynfekcji rąk; do skóry wrażliwej - przetestowany dermatologicznie; bez zapachu i barwników; opakowanie 500ml pasujące do dozowników Dermados (wymagane poświadczenie producenta dozowników o kompatybilności).","B, Tbc, V, F","but. a 500 ml",1500]
[null,null,null,"kanister a 5 L",300]
[3,"Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu (min. 85%), bez zawartości jodu, chlorheksydyny, izopropanolu, fenolu i jego pochodnych. Preparat bezbarwny zawierający substancje nawilżające, pielgnujące i regenerujące skórę, takie, jak witamina E, pantenol i gliceryna; opakowanie 500ml pasujące do dozowników Dermados (wymagane poświadczenie producenta dozowników o kompatybilności).","B, V, Tbc, drożdże do 30s ","but. a 500 ml",1600]
[null,null,null,"kanister a 5 L",400]
[null,null,null,"but. a 500 ml",1600]
[4,"Preparat do chirurgicznego, higienicznego mycia rąk i ciała o właściwościach pielęgnujących, na bazie syntetycznych składników, dla osób o szczególnie wrażliwej skórze. Niezawierający barwników ani substancji zapachowych, niewysuszający, pH 5,0. Niezawierający mydła. Bez kwasów i alkoholi. Preparat kompatybilny (tego samego producenta ) z preparatem do dezynfekcji rąk z poz.3",null,"but. a 500 ml",200]
[]
[5,"Preparat do dezynfekcji skóry przed zabiegami chirurg., barwiony na bazie alkoholowego roztw. jodu","B, Tbc, V, F","but. a 250 ml z atomizerem",20]
[null,null,null,"but. a 1 L",100]
[6,"Bezbarwny preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry na bazie etanolu, izopropanolu i alkoholu benzylowego oraz nadtlenku wodoru (bez zawartości jodu i związków fenolowych).","B, Tbc, V, F","but. a 350 ml z atomizerem",200]
[null,null,null,"kanister a 5 L",40]
[]
[7,"Barwiony preparat alkoholowy do dezynfekcji skóry na bazie etanolu, bez zawartości jodu, związków fenolowych i chlorhexydyny.","B, Tbc, V, F","but. a 250 ml z atomizerem",3]
[null,null,null,"but. a 1 L",7]
[8,"Wodny roztwór 7,5% jodopowidonu do dezynfekcji skóry","B, Tbc, V, F","but. a 250 ml z atomizerem",15]
[null,null,null,"but. a 1 L",15]
[9,"Saszetki z gazikiem jałowym, nasączonym 70% alkoholem izopropylowym do dezynfekcji i oczyszczania skóry. Rozmiar 9cm x 12cm ","B, Tbc, F","opakowanie a 100 szt.",2000]
[10,"4% (+/-  0,5% ) Formalin solution neutral bufor                          pH 7,2 - 7,4",null,"opakowanie a 1 L",2300]
[11,"Sterylny, gotowy  do użycia roztwór/ żel służący do irygacji, czyszczenia, nawilżania ran ostrych, przewlekłych jak i oparzeniowych I-II stopnia, usuwania włóknistych płaszczy i biofilmów z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki; bezzapachowy, zawierający poliheksanidynę i betainę; bez zawartości dodatkowych substancji czynnych takich jak jodopowidon, chlorowodorek oktenidyny. Wyrób medyczny klasy III.","B","1000 ml roztwór",90]
[null,null,null,"250 ml żel",30]
[{"$nulls":5},"RAZEM:"]
[{"$nulls":6},"wartość ogółem netto",null,"wartość podatku VAT ogółem",null,"wartość brutto ogółem"]
[]
[]
[null,"Pakiet nr 3 - Preparaty do dezynfekcji i mycia w myjkach do endoskopów (Myjnia Innova E3s PAA CANTEL- STERIS)"]
["Lp.","Charakterystyka produktu","Zakres działania","Opakowanie","ilość op. (a)","cena jedn. netto (b)","wartość netto (axb=c)","stawka podatku VAT (%)","wartość podatku VAT (d)","cena jedn. brutto","wartość ogółem brutto ","Nazwa preparatu /\nproducent"]
[1,"Detergent i środek myjący do myjni endoskopów, zawierający w składzie niejonowy środek powierzchniowo czynny, enzymy, środek przeciwpieniący.",null,"2 kanistry 5l",16]
[2,"Koncentrat środka do dezynfekcji endoskopów w automatycznych myjniach, zestaw 2 butelek z częścią  A  i B. Substancja aktywna kwas nadoctowy. Używane w jednym cyklu maszynowym z preparatem z poz nr 1.","B, F,V, Tbc, S","zestaw 2 kanistry 5l partA oraz 2 kanistry 5l partB",64]
[{"$nulls":5},"RAZEM:"]
[null,"* Preparaty muszą być kompatybilne i pochodzić od jednego producenta",{"$nulls":4},"wartość ogółem netto",null,"wartość podatku VAT ogółem",null,"wartość brutto ogółem"]